

Société en commandite Gaz Métropolitain



Cause tarifaire 1999,  R-3397-98


Réponse de SCGM à une demande d’information

Origine :


Lettre du 9 juillet 1998

Demandeur :

ACIG

Question  15.1.18
Référence :  SCGM-15, doc. 1, page 6
Request :


1. Please indicate the additional volumes that could be delivered on the existing system of SCGM without any additional expenditures for mains or compression (i.e. excluding the additional costs related to putting in services) on both a peak day and a normal day.

2. Indicate the cost associated with adding services to fully utilize the existing transmission infrastructure of SCGM.  For each of the years 1995-1999 indicate the peak day utilization of the existing transportation system, the excess capacity available on the peak day and the average day utilization.

3. The load factor of the existing system in 1998 and forecast for 1999.

4. Provide using TransCanada and Union’s existing rates, the increase in transportation and storage costs that would be incurred to fully utilize the existing transportation system on a peak day.

5. Provide using TransCanada and Union’s existing rates, the increase in transortation and storage costs that would be incurred to increase the average day utilization of the existing transortation system by 64 106 cubic feet.

Réponse 

Réponses aux questions 1,2 et 3-

La dernière étude réalisée qui visait à établir le facteur d’utilisation de notre réseau de transmission a été réalisée en janvier 1997. Nous sommes donc partie des résultats de cette étude pour extrapoler, sur la base des volumes livrés, les résultats pour les autres années.


Volumes livrés

(Bcf)
Volume additionnel

Journée de pointe

(106M3 /jrs) 
Facteur d’utilisation

Journée de pointe
(%)
Volume additionnel

Journée normale

(106M3/jrs)
Facteur d’utilisation

Journée normale
(%)

1994-95
205,5
3,0
74,7
4,6
67,6

1995-96
211,1
3,1
76,7
4,7
69,4

1996-97
219,8
3,2
79,9
4,9
72,3

1997-98 (5-7)
221,4
3,2
80,5
4,9
72,8

1998-99 (Budget)
224,9
3,3
81,8
5,0
74,0

Pour ce qui est des investissements requis pour amener notre facteur d’utilisation du réseau de transmission à 100 %, nous ne sommes pas en mesure de fournir une réponse adéquate à cette portion de la question 2. En effet, les conditions de réalisation de ces investissements peuvent tellement varier selon la distance, par rapport au réseau, de ces raccordements, la grosseur des clients raccordés et les programmes commerciaux requis qu’une telle évaluation est impossible.

4- La demande de pointe est pleinement comblée par les outils de transport et entreposage actuellement en place. De plus, ces outils permettent de répondre à une demande additionnelle de 45,3 mmpc/j sans encourir de coûts additionnels. Selon le tableau présenté ci-dessus, s’il fallait contracter 3 300 103m3 /jour (116.5 mmpc/j.) de transport auprès de TransCanada, le coût annuel serait de 50 millions de $ par année. Après déduction des 45,3 mmpc/j. actuellement disponible, il n’en coûterait plus que 30,6 millions de $ par année.

5- Si SCGM devait contracter 64,1 mmpc/j. de transport auprès de TransCanada, le coût annuel serait de 27,5 millions de $ par année.


Original : 1998.07.24
SCGM - 15, Document 1.18


Page  2 de 2

