

Société en commandite Gaz Métropolitain



Cause tarifaire 1999,  R-3397-98


Réponse de SCGM à une demande d’information

Origine :


Lettre du 23 juin 1998

Demandeur :

ACIG

Question 4.2.2
Référence :  SCGM-4, doc. 2, p. 7, lignes 1 à 22
a) Veuillez produire les publications de l’industrie au soutien de l’hypothèse à l’effet que la relation entre la température et la consommation pour fins de chauffage est linéaire. 

Réponse 

b) Comme il est mentionné dans le témoignage, il est généralement reconnu que la relation entre la consommation pour fins de chauffage et les degrés-jours de chauffe est linéaire. Afin d'appuyer cette affirmation, nous vous proposons de considérer les deux références suivantes. Tout d'abord un document, Heating Load Model Analysis, qui a été déposé devant l'Ontario Energy Board par Consumers' Gas et dont une copie est jointe en liasse.  Nous vous présentons ensuite un extrait du Gas Rate Fundamentals publié par l'American Gas Association.

Heating Load Model Analysis :

Ce document présente les résultats d'une étude exhaustive sur le sujet. Dans la section 3 du document, on présente le modèle de base utilisé pour expliquer la consommation d'énergie pour fins de chauffage (heating load model). Comme il est indiqué dans le document de Consumers', l'équation du modèle est tiré du ASHRAE Handbook Fundamentals qui est une référence dans l'industrie.

Dans le cadre de cette étude, il a été déterminé que la relation entre les degrés-jours et la consommation pour fins de chauffage est linéaire si la température de base appropriée (Balance Point Degree Days) est utilisée dans le calcul des degrés-jours. Nous avons d'ailleurs appliqué les résultats de cette recherche en 1996 lorsque nous avons modifié le calcul des degrés-jours pour utiliser une température de base de 13° Celsius. Cette modification a été approuvée par la Régie dans sa décision D-96-16.

Gas Rate Fundamentals:

Pour ce qui est du Gas Rate Fundamentals, nous vous proposons les extraits suivants qui traitent des degrés-jours.  Les soulignés ont été ajoutés pour noter  les passages plus pertinents.

Page 229 :

" Daily sendouts of gas during the heating season can be plotted as function of daily degree days, as in Figure 14-1. Space heating consumption generally varies linearly with degree days. From such data, a least squares straight line can be calculated. Its intercept with the vertical axis at zero degree days indicates the amount of base load. … During periods when mean temperatures are mild (i.e. only slightly below 65 ° F) or severe (i.e. customers are using their space heating equipment at maximum capacity), the relationship is not linear."

Page 230 :

" To forecast maximum-day sendout (i.e. normal peak day), the space-heating load can be calculated from the expected number of space-heating customers and the estimated space-heating use per customer. The latter can be derived from the space-heating consumption per degree-day relationship. This can be estimated from a sample of customers' bills, actual field studies of customers, or daily sendout figures. The space-heating portion of  peak-day consumption can be calculated by multipliying average space-heating consumption per degree day by the number of degree days expected on the coldest day of the year. Similarly, the annual space-heating consumption can be estimated as the product of the degree days in a year times the average space-heating consumption per degree day for space-heating customers."


Original : 1998.07.28
SCGM - 4, Document 2.2  a)


Page  2 de 2

