1
2

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS No 2 DE ARC-FACEF-CERQ CONCERNANT LA DEMANDE RÉVISÉE RELATIVE À LA MODIFICATION DES TARIFS DE TRANSPORT D’ÉLECTRICITÉ, DOSSIER R-3401-98

1. 
Référence : 
HQT-13, document 1, page 113
Préambule :

Hydro-Québec, à la question 75.1 de la Régie qui lui demandait de justifier son affirmation contenue à la pièce HQT-10, document 3, page 15, répond ce qui suit :


Tel qu’indiqué dans le tableau à la page 13 de la pièce HQT10, document 3, les taux de pertes différenciés étaient de 5% pour la charge locale et de 7% pour le service de point à point au niveau de l’année de référence 1995, qui a été utilisée pour établir les taux de pertes des services du contrat de transport actuel.


La mise à jour de ces taux de pertes avec des données réelles de 1999 pour la charge locale et le service de point à point démontre que l’écart entre les taux différenciés est devenu négligeable.  Le tableau suivant présente les résultats par service de transport pour l’année 1999.

Cette réponse et le tableau qui suit ne précisent aucunement les taux de pertes des interconnexions asynchrones.

Demandes : 


1.1
Veuillez fournir les taux de pertes pour les liaisons suivantes :
Châteauguay, Madawaska, Des Cantons-Comerford et la ligne RMCC Radisson-Nicolet-Sandy Pond qui sont partiellement en territoire québécois.  Nous demandons les valeurs vérifiées au moyen d’essais et à défaut, les valeurs contractuelles si elles n’ont pas été vérifées par des essais.   Ces pertes devront représenter l’ensemble du poste d’interconnexions, c’est-à-dire redresseurs-onduleurs, transformateurs, condensateurs et inductances shunt pour la compensation, filtres et services auxiliaires.

1.2 Comment doit-on considérer les cas des interconnexions à courant continu situées en dehors du territoire québécois telles que Eel River et Highgate, par exemple, sous le simple aspect du taux de pertes.  Qui assume les frais des pertes du service point à point dans ces cas ?

2. 
Référence : 
HQT-2, document 2.1, page 95, HQT-13, document 1, page 133
Préambule :

À la page 95 du rapport annuel 1999 qu’elle a produit à HQT-2, document 2.1, Hydro-Québec soumet les données d’exploitation du secteur électricité rétroactivement à l’année 1995.  

Dans le rapport annuel d’Hydro-Québec pour l’année 1998, nous comprenons que les ventes à court terme regroupent les ventes court terme à partir de la capacité de production de l’entreprise et les ventes du courtage court terme communément appelé « achat revente » qui, en principe, si l’on fait exception des pertes qui doivent être compensées, n’utilisent pas la capacité de production de l’entreprise.  

Nous constatons un remaniement des chiffres dans le rapport annuel 1999 où il apparaît que, rétroactivement à l’année 1995, on a soustrait des ventes long terme une quantité d’énergie pour l’ajouter aux ventes court terme.

Demandes :
2.1 
Veuillez expliquer la raison de ces changements et leur incidence sur les tableaux fournis en réponse à la question 75.1  de la Régie et ce, plus particulièrement pour les années 1995 et 1999 qu’Hydro-Québec a soumis  au chapitre du calcul des taux de pertes.

2.2 
Expliquez pourquoi les données du tableau fourni à la question 75.1 de la Régie ne correspondent pas aux données du rapport annuel 1999.

3. 
Référence : 
HQT-13, document 1, page 134, HQT-10, document 1, page 15
Préambule :

À la question 76 de la Régie, Hydro-Québec fournit une moyenne annuelle, excluant pertes, de 10.7M$ au niveau des revenus de transit court terme.  

Demandes :

3.1 Veuillez expliquer la méthode utilisée par Hydro-Québec pour en arriver à établir sa moyenne de 10.7M$ en précisant clairement chaque étape ainsi que les éléments de l'équation.

3.2 Veuillez également nous confirmer si Hydro-Québec s’accorde les mêmes rabais que les autres clients de TransÉnergie pour le coût de transport sur les réseaux américains.

3.3 Veuillez nous indiquer qui effectue le paiement du coût de transport en ce qui concerne les réseaux américains.

3.4 Précisez si lesdits coûts de transport sur les réseaux américains sont rechargés à TransÉnergie en précisant clairement la méthode et les éléments de l’équation.

