RNCREQ-
R-3466-2001
DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS






R-3466-2001

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS DU RNCREQ 
AUPRÈS D’HYDRO-QUÉBEC 

Question 1. Contexte :  « [L]’introduction d’un tarif de dépannage non ferme assure la fiabilité de leur alimentation électrique. Cette source d’appoint, quoique non ferme, est en effet jugée suffisante pour permettre de garantir un approvisionnement qui assure la continuité de leur activité principale.  … »  (HQD-1, doc. 1, p. 2)  

1.1. Est-ce HQ-Distribution qui a jugé que l’alimentation non ferme assurait une fiabilité adéquate pour les fins de la clientèle visée ?  

1.1.1. Si oui, sur quelle base porte-t-elle ce jugement ?

1.1.2. Sinon, veuillez indiquer la source de cette affirmation.

1.1.3. Sur quelles hypothèses se base ce jugement, en ce qui a trait à la fréquence de la non-disponibilité de l’alimentation de secours ?

1.1.4. Veuillez fournir des données pour les sept dernières années quant à la fréquence des interruptions de service auprès d’autres clients d’Hydro-Québec ayant un service non ferme ou interruptible.

Question 2. "Une option non ferme comporte l’avantage d’être moins coûteuse compte tenu qu’Hydro-Québec n’est pas tenue de répondre en tout temps à la demande d’un client. » (HQD-1, doc. 1, p. 2)

« … les frais d’énergie de 14,70 ¢/kWh applicable pendant les jours de semaine en hiver sont également éliminés puisque Hydro-Québec peut interrompre à sa discrétion la livraison d’électricité. » (p. 7) 

« Hydro-Québec peut interrompre dans un délai de 15 minutes l’alimentation de secours du client en fonction des besoins de gestion ou de la disponibilité de son réseau tant pour une interruption planifiée que non planifiée durant les mois d’hiver et pour une interruption non planifiée durant les mois d’été. » (p. 9)

2.1. HQ-Distribution peut-elle interrompre cette alimentation de secours seulement « en fonction des besoins de gestion ou de la disponibilité » des réseaux de transport et de distribution ou peut-elle également le faire en raison de l’indisponibilité ou du prix de la fourniture ?  

2.2. HQ-Distribution considère-t-elle que l’énergie fournie par HQ-Production pour desservir ce service de secours non ferme fait partie de l’énergie patrimoniale?

2.3. Est-ce qu’HQ-Production peut interrompre cette alimentation à sa discrétion ?  

2.4. HQ-Production aurait-elle l’obligation de justifier une telle indisponibilité auprès du Distributeur ou du client visé ?  

Question 3.  « Depuis le 16 juin 2000, les dispositions de l’article 60 de la Loi sur la Régie de l’énergie telle que modifiée par la Loi modifiant la Loi sur la Régie de l’énergie et d’autres dispositions législatives  (ci-après la Loi) permettent maintenant à quiconque « de produire et de distribuer sur son réseau l’électricité qu’il consomme ou de distribuer l’électricité produite à partir de biomasse forestière à un consommateur sur un emplacement adjacent au site de production », favorisant ainsi le développement de la production d’électricité à partir de la biomasse forestière de même que l’élimination et la valorisation de ces rejets. » (HQD-1, doc. 1, p. 1) 

« Faisant suite aux consultations avec les représentants des clients, l’option non ferme qui, au départ, ne visait que les unités d’autoproduction utilisant de la biomasse forestière a été élargie au recyclage de rejets industriels
 afin de rencontrer les préoccupations de l’ensemble de la clientèle industrielle. » (HQD-1, doc. 1, p. 2 à 3)

3.1. Pour les fins de l’application du tarif LD, HQ-Distribution entend-elle distinguer entre la production à base de biomasse forestière utilisant les résidus de coupe et celle utilisant les résidus d’usine ?

3.2. Veuillez fournir une liste complète des technologies de production à partir de rejets industriels qui seraient éligible au tarif LD.

3.3. Veuillez expliquer les avantages et les inconvénients environnementaux de la production d’électricité à partir de la biomasse forestière, tenant compte de la distinction entre les résidus de coupe et les résidus d’usine.

3.4. Veuillez expliquer les avantages et les inconvénients environnementaux de la production d’électricité à partir des résidus de produits pétroliers. 

3.5. Veuillez expliquer les avantages et les inconvénients environnementaux de la production d’électricité à partir d’autres types de rejets industriels mentionnées dans votre réponse à la question 3.2 ci-dessus. 

3.6. Veuillez expliquer pourquoi l’utilisation du tarif LD devrait se limiter à l’autoproduction à partir de la biomasse forestière ainsi que des rejets industriels.

Question 4. « Le tarif H du Règlement tarifaire est composé d’une prime de puissance mensuelle de 4,35 $/kW qui a pour but de récupérer le coût des équipements de transport et de distribution immobilisés pour répondre à la demande, … » (HQD-1, doc. 1, p. 4)

« Ce mécanisme automatique de fixation de la puissance à facturer minimale est nécessaire afin de s’assurer que le client défraie les coûts des équipements de transport et de distribution immobilisés pour répondre à sa demande. » (p. 12)

« [Résultats du balisage : ] Les tarifs de dépannage peuvent comporter, selon le distributeur, jusqu’à 4 composantes : …

un prix pour la puissance appelée (demand charge). Ce prix est fixé pour une période d’un jour ou d’un mois et permet de récupérer les coûts de production lorsqu’ils ne sont pas récupérés totalement dans le prix de l’énergie » (p. 28)

Doit-on comprendre de la première citation que le tarif H actuel n’inclue aucune composante pour récupérer le coût des équipements de production (puissance)?  Le cas échéant, veuillez préciser la portion du tarif H actuel qui correspond à la composante production (puissance).

Question 5.  « Le remplacement d’une charge régulière par une charge de dépannage se traduit par une sous-utilisation des lignes de transport et de distribution alimentant l’autoproducteur. Selon la proposition d’Hydro-Québec, l’autoproducteur au tarif LD non ferme ne paie pour l’utilisation de cet actif que dans la mesure où il utilise cet équipement. Puisque cette utilisation est sporadique, il résulte donc un manque à gagner pour le distributeur qui doit continuer à assumer l’ensemble des coûts associés à cet actif. …

Pour les fins d’analyse économique, on suppose que l’ensemble de ces actifs ne sera pas réutilisé pour alimenter d’autres clients. » (HQD-1, doc. 1, p. 16)

5.1. Veuillez fournir votre analyse du manque à gagner résultant de la sous-utilisation des lignes de distribution alimentant l’autoproducteur.

5.2. Ce manque à gagner est-il intégré dans votre analyse économique (Annexe 3) ?

5.2.1. Si oui, veuillez expliquer comment votre analyse en tient compte.

5.2.2. Sinon, veuillez faire des ajustements appropriés, en indiquant les conséquences pour les autres utilisateurs du réseau de distribution.

Question 6. « En effet, l’autoproduction permet au distributeur d’éviter à court terme des achats d’énergie auprès du producteur au prix de l’électricité patrimoniale (2,79 ¢/kWh) et à long terme, d’éviter des achats au prix du marché lors de l’atteinte du volume patrimonial. Dans ce dernier cas et pour fins d’analyse, il est estimé que ces coûts évités seront de l’ordre de 5,5 ¢/kWh. Cette hypothèse est la même que celle utilisée par Hydro-Québec lors de la Demande d’approbation pour la reconduction du programme commercial - Services à l’implantation des électrotechnologies. » (p. 18)

6.1. Doit-on comprendre que le 5,5¢/kWh comprend uniquement les coûts évités de la production ?

6.1.1. Dans la négative, veuillez ventiler ce montant selon qu’il s’agisse de coûts évités de production, de transport, de distribution ou de services ancillaires.

6.1.2. Dans l’affirmative, veuillez indiquer si vous avez réalisé une estimation des coûts évités de transport, distribution et services ancillaires et, le cas échéant, fournir copie des résultats.

6.2. Cette estimation des coûts évités se base-t-elle sur des informations fournies par HQ-Production?  Dans l’affirmative, veuillez préciser la source de ces informations.  Dans la négative, veuillez indiquer sur quelle base HQ-Distribution a fait cette estimation.

6.3. Dans les deux cas, veuillez produire copie du ou des document(s) dans le(s)quel(s) cette estimation est présentée et expliquée.

6.4. Est-ce que cette estimation des coûts évités (5,5 ¢/kWh) est présentée en dollars réels ou courants ?

6.4.1. Si en dollars réels, veuillez expliquer pourquoi les impacts financiers sont résumés en dollars courants (figure 3 à la page 19 ).

6.4.2. Si en dollars courants, veuillez expliquer pourquoi l’analyse économique (Annexe III, p. 39) indique le « Coût unitaire d’achat du distributeur » en « $ constant/kWh ».

6.4.3. Veuillez expliquer comment, dans cette analyse, le « Total cumulatif (M$ courants) » est calculé sur la base du coût unitaire d’achat du distributeur en dollars constants.

6.4.4. Veuillez expliquer les hypothèses utilisées dans l’Annexe III en ce qui concerne le « tarif applicable » pour chaque année.

Question 7. « Le tableau 3 présente deux analyses de sensibilité par rapport au scénario de base impliquant deux autres paramètres analysés de manière isolée, soit une variation de prix de la fourniture et une variation de la capacité d’autoproduction soumise au tarif LD non ferme de plus ou moins 20 MW. » (p. 21)

Les lignes « Variation du tarif L et du tarif LD » dans les tableaux d’Annexe III (p. 39 et 40
) n'indiquent aucune augmentation entre 2002 et 2010.

7.1. Comment votre analyse tient-elle compte des augmentations tarifaires qui peuvent avoir lieu après la fin du gel tarifaire?

7.2. Veuillez expliquer en détail, chiffres à l’appui, les implications de différents niveaux d’augmentations tarifaires entre 2002 et 2011 sur la rentabilité de l’autoproduction au tarif LD non ferme.

Question 8. « Outre, le scénario de base, on retrouve également les résultats de deux autres scénarios. Le premier scénario, qualifié de forte croissance, suppose l’atteinte du volume patrimonial en 2004 tandis que l’autre, le scénario de faible croissance, suppose l’atteinte du volume patrimonial en 2008. » (p. 20)

8.1.1. Veuillez fournir les scénarios fort et faible utilisés pour les fins de cette analyse, dans un format similaire à celui qui se retrouve à http://www.hydroquebec.com/distributeur/pdf/11_09_01_fr.pdf.

Question 9.  « Lorsque les distributeurs d’électricité offrent des tarifs de dépannage sur une base non ferme, les frais de réservation sont généralement éliminés de la structure tarifaire, tel que le confirme l’étude des structures tarifaires adoptées par d’autres distributeurs en Amérique du Nord (voir l’annexe 1 du présent document). » (p. 6)

9.1. Veuillez préciser lesquels des huit distributeurs mentionnés à l’annexe 1 offrent des tarifs de dépannage sur une base non ferme, en indiquant pour chacun le traitement des frais de réservation.

Question 10. « Une autre considération économique associée à l’autoproduction au tarif LD non ferme consiste dans le fait que les clients pourraient cesser d’utiliser l’autoproduction pour consommer de nouveau au tarif général applicable du distributeur au moment de l’atteinte du volume patrimonial afin de participer au processus d’appels d’offres du distributeur. Dans cette éventualité, le distributeur ne pourrait pas compenser la perte enregistrée durant les premières années de l’introduction du tarif. Le tableau 4 illustre l’impact sur le résultat de l’analyse économique d’une situation où les clients ne resteraient que 4 ans sur le tarif LD et, à la fin ce délai, vendraient leur production sur le marché. On remarque ainsi que la rentabilité estimée dans le scénario de base à l’horizon 2011 passe de 39,3 à 2,5 M $ actualisés 2002. » (p. 22) 

  « Le premier scénario, qualifié de forte croissance, suppose l’atteinte du volume patrimonial en 2004 … » (p. 20)

  « Afin de garantir l’atteinte du seuil de rentabilité, Hydro-Québec propose que le tarif LD soit accompagné d’une clause de fidélisation de 3 ans. » (p. 23)

10.1. Veuillez expliquer pourquoi vous favorisez une clause de fidélisation de trois ans.  

10.2. Veuillez fournir des tableaux similaires au Tableau 4 (p. 23) pour des périodes de 3, 5 et 6 ans.

�  À titre indicatif, un projet d’autoproduction de 40 MW à partir de résidus de produits


pétroliers a déjà été étudié par un client.


�  Il appert que des erreurs se sont glissées dans les titres de rangés du deuxième tableau (page 40).





PAGE  
5

