PAGE  i
RÉGIE DE L'ÉNERGIE

DOSSIER R-3470-2001 -  PLAN D'APPROVISIONNEMENT 2002-2011 D'HYDRO-QUÉBEC DISTRIBUTION

PHASE 2  DE L’ÉTUDE


Dossier de la Régie de l'énergie no. R-3470-2001

Plan d'approvisionnement 2002-2011 d'Hydro-Québec Distribution

Phase 2 de l’étude 
RAPPORT COMPLÉMENTAIRE SUR

LA ROBUSTESSE DES SCÉNARIOS D'ENCADREMENT

DE LA PRÉVISION DE LA DEMANDE

Préparé par Jacques Fontaine

pour

Association canadienne d'énergie éolienne (ACÉÉ)

Stratégies Énergétiques (S.É.)

Groupe STOP (G.S.)
Le 4 avril 2002

Régie de l'énergie

Dossier R-3470-2001

Pièce ACÉÉ-SÉ-STOP-4

Document 6



INTRODUCTION

Dans le présent dossier, à l'occasion de l’étude interlocutoire du premier appel d’offres d’Hydro-Québec Distribution, nous avions exprimé l’opinion que l'espace probabiliste couvert par les scénarios d'encadrement de la prévision de la demande pouvait être insuffisant:

"Il est de notre opinion, suite aux réflexions qui précèdent, que les scénarios présentés ne couvrent pas l’espace probabiliste déjà modeste de plus ou moins un écart type que les auteurs croient couvrir. 
  Les scénarios devraient être plus contrastés même dans un univers probabiliste de plus ou moins un écart-type.  Cet écart de plus ou moins un écart type ne couvre d’ailleurs que 68 % de l’univers des probabilités.  Même dans l'univers probabiliste d'un écart-type, il resterait un tiers des possibilités non couvertes."  

Nous ajoutions que cette insuffisance se manifestait particulièrement dans l'évaluation des nouvelles charges industrielles:

"La possibilité de nouvelles charges industrielles n’est peut-être pas correctement évaluée dans les scénarios moyen et fort." 

Hydro-Québec se montre réticente à inclure, ne serait-ce que dans les scénarios d'encadrement de sa prévision sur dix ans, des projets industriels qui n'ont pas fait l'objet de confirmation.  On l,a vu dans le cas du projet d'Aluminerie Alouette, alors que le gouvernement avait pourtant déjà exprimé son intention de permettre au moins un projet majeur d'aluminerie.  On le voit de nouveau pour l'Aluminerie Alcoa, pour laquelle le gouvernement du Québec s'est dit ouvert à permettre un ajout de charge d'au moins 100 MW à compter de 2006, sans exclure la possibilité d'une nouvelle aluminerie de 500 MW (4,25 TWh) à compter de 2009:

"Question:

Comment Hydro-Québec entend elle traiter la demande supplémentaire d'Alcoa? Veuillez préciser les projections de la demande ainsi que les projections de la demande en pointe, pour la période visée au Plan d'approvisionnement.

Réponse:

Hydro-Québec ne dispose actuellement d’aucune information suffisamment ferme à propos d’Alcoa pour qu’elle puisse constituer une base de planification." 

Outre les projets industriels, d'autres motifs, évoqués dans nos autres rapports déjà au dossier, favorisent également l'établissement de scénarios plus contrastés (les prévisions en efficacité énergétique notamment).  Ces autres motifs ne sont pas repris dans le présent rapport, qui se limite aux projets industriels d'aluminerie.

L'insuffisance de l'espace probabiliste des scénarios d'encadrement initiaux risque d'amener une trop grande fréquence de révision de ces scénarios, à mesure que les aléas se matérialisent.  Ainsi, Hydro-Québec annonce que l'ajout de charge à l'Aluminerie Alouette pourrait amener dès mai 2002 à la révision des scénarios d'encadrement pourtant formulés seulement en octobre 2001. 

Nous sommes d’avis que le rythme de révision des scénarios d’encadrement devrait être moindre que le rythme de révision du scénario moyen. Par exemple, si le rythme de révision de la prévision est annuel, les scénarios d’encadrement devraient être révisé aux deux ans.  Il pourrait être approprié de faire coïncider la révision de ces scénarios avec la publication du Plan stratégique d'Hydro-Québec tous les deux ans.

Nous désirons, dans le présent texte, étudier l’évolution probable du scénario moyen de la demande à l’intérieur des scénarios d’encadrement tels que définis initialement dans la pièce R-3470-2001, HQD-2, document 1 du 25 octobre 2001.
ÉVOLUTION DES ÉCARTS ENTRE LES SCÉNARIOS

Les scénarios de la demande d’électricité ont été déposé par Hydro-Québec le 25 octobre 2001. Les écarts entre les scénarios pour les années 2001, 2005 et 2010 sont décrits au tableau 1.

Tableau 1

Scénarios de la demande tels que présentés dans la la pièce HQD-2, Doc.1
 - En TWh

Scénario faible
Scénario moyen moins le scénario faible
Scénario moyen sans Alouette
Scénario fort moins le scénario moyen
Scénario fort

2001
153,0
1,7
154,7
2,0
156,7

2005
156,9
8,6
165,5
9,0
174,5

2010
158,6
14,6
173,2
18,2
191,4

Nous constatons qu’entre le scénario fort et le scénario moyen l’écart en 2010 est de 18,2 TWh soit quelque 10,5 % du scénario moyen. Intégrons maintenant au même tableau l’addition de l’agrandissement d'Aluminerie Alouette. L’évaluation en est de 2,7 TWh en 2005 et de 4,25 TWh par la suite. Nous tiendrons aussi compte des révisions à court terme pour l’année 2001. C’est le tableau 2.

Tableau-2

Scénarios de la demande tels que présentés dans la la pièce HQD-2, Doc.1, avec ajout de charge de l’aluminerie Alouette à partir de 2005 - En TWh. 


Scénario faible
Scénario moyen moins le scénario faible
Scénario moyen avec Alouette
Scénario fort moins le scénario moyen
Scénario fort

2001
153,0
1,3
154,3
2,4
156,7

2005
156,9
11,3
168,2
6,3
174,5

2010
158,6
18,8
177,4
14,0
191,4

Au tableau 2, l’écart en 2010 n’est plus que de 14,0 TWh entre le scénario fort et le scénario moyen. Ce qui représente 7,9 % du scénario moyen (avec Alouette).

Or le gouvernement a manifesté un intérêt à accepter de la part de l'Aluminerie Alcoa une charge supplémentaire d'au moins 100 MW (que nous pouvons situer en 2006, dès le début de l'année).  Si l'on ajoute cette charge, nous obtenons les données du tableau 3.

Tableau 3

Scénarios de la demande tels que présentés dans la la pièce HQD-2, Doc.1, avec ajout de charge de l’aluminerie Alouette à partir de 2005 et de 100 MW pour Aluminerie Alcoa à partir de 2006 - En TWh. 

Année
Scénario faible
Scénario moyen moins le scénario faible
Scénario moyen avec Alouette et 100 MW d'Alcoa (à partir de 2006)
Scénario fort moins le scénario moyen
Scénario fort

2001
153,0
1,3
154,3
2,4
156,7

2005
156,9
11,3
168,2
6,3
174,5

2010
158,6
19,7
178,3
13,1
191,4

Nous constatons au tableau 3 que l'écart en 2010 n'est plus que de 13.1 TWh entre le scénario fort et le scénario moyen, ce qui représente 7,3% de ce scénario moyen.

Si, au lieu de cet ajout de 100 MW à Aluminerie Alcoa, le gouvernement du Québec choisissait plutôt d'autoriser une nouvelle unité de production complète de 500 MW (à 97% de facteur d'utilisation, soit 4,25 TWh) pour Alcoa (hypothèse qui demeure moins probable que la précédente), nous obtenons le tableau 4.  Nous supposons que cette nouvelle unité serait en service à partir du début de 2009.

Tableau 4

Scénarios de la demande tels que présentés dans la la pièce HQD-2, Doc.1, avec ajout de charge de l’aluminerie Alouette à partir de 2005 et de 500 MW pour Aluminerie Alcoa à partir de 2009 - En TWh. 

Année
Scénario faible
Scénario moyen moins le scénario faible
Scénario moyen avec Alouette et 500 MW d'Alcoa (à partir de 2009)
Scénario fort moins le scénario moyen
Scénario fort

2001
153,0
1,3
154,3
2,4
156,7

2005
156,9
11,3
168,2
6,3
174,5

2010
158,6
23,1
181,7
9,7
191,4

Nous constatons au tableau 4 que l’écart entre le nouveau scénario moyen et le scénario fort initial n’est plus que de 9,7 TWh, soit 5,3 % du scénario moyen.

Les quatre scénarios élaborés au présent rapport sont illustrés à l’annexe 1.

CONCLUSION

Nous comprenons la réticence de HQD de considérer dans ses scénarios ce qui relève encore de l’hypothèse. Il faut toutefois garder à l'esprit que ces scénarios sont établis sur une période de 10 ans, et que le délai de planification requis pour contracter des approvisionnements à long terme est d'au moins 5 ans.

Dans un tel contexte, nous croyons qu’une baisse, en moins de six mois, de 10,5 % à seulement 7.9 % (baisse qui pourrait même atteindre aussi peu que 7.3% ou 5,3 % selon l'issue des projets d'Alcoa) de l’écart pour 2010 entre le scénario moyen et le scénario d'encadrement milite fortement pour l’élaboration de scénarios plus contrastés.

Nous recommandons donc à la Régie de l’énergie d’ordonner à Hydro-Québec de présenter dans son Plan d'approvisionnement, des scénarios d'encadrement plus contrastés que ceux présentés dans sa pièce HQD-2, Document 1 du 25 octobre 2001, ceci afin de réduire la fréquence de leur révision.  Les révisions futures des scénarios d’encadrement pouraient coïncider avec la publication des Plans stratégiques d'Hydro-Québec, tous les deux ans.

Annexe 1


[image: image1.wmf]Évolution des scénarios

 Ventes de HQD

150,0

155,0

160,0

165,0

170,0

175,0

180,0

185,0

190,0

195,0

200,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TWh

Scénario moyen original octobre 2001

Scénario fort original octobre 2001

Scénario faible original octobre 2001

Scénario moyen avec Alouette

Hypothèse 1 sur Alcoa 100 MW de plus à compter de 2006

Hypothèse 2 sur Alcoa 500 MW de plus à compter de 2009

















�	HYDRO-QUÉBEC DISTRIBUTION, Dossier R-3470-2001, Pièce HQD-2, Document 1. page 24, lignes 7 à 9.


�	Jacques FONTAINE, Dossier R-3470-2001, Pièce ACÉÉ-SÉ-STOP-4, Document 1, page 26.


�	Jacques FONTAINE, Dossier R-3470-2001, Pièce ACÉÉ-SÉ-STOP-4, Document 1, page 26.


�	HYDRO-QUÉBEC DISTRIBUTION, Dossier R-3470, Pièce HQD-7, Document 2, page 4, réponse à la question ACÉÉ-SÉ-STOP-3-4.


�	HYDRO-QUÉBEC DISTRIBUTION, Dossier R-3470-2001, Pièce HQD-7, Document 2, réponse à la question ACÉÉ-SÉ-STOP-3-7, référant à: HYDRO-QUÉBEC DISTRIBUTION, Dossier R-3470-2001, lettre à la Régie, 14 mars 2002.


�	HYDRO-QUÉBEC DISTRIBUTION, Dossier R-3470, Pièce HQD-2, Document 1.





NOTE SUPPLÉMENTAIRE SUR LA PRÉVISION DE LA DEMANDE PAR JACQUES FONTAINE

PIÈCE ACÉÉ-SÉ-GS-  -  DOCUMENT 

RAPPORT COMPLÉMENTAIRE SUR LA ROBUSTESSE DES SCÉNARIOS D'ENCADREMENT

JACQUES FONTAINE

PIÈCE ACÉÉ-SÉ-GS-4  -  DOCUMENT 6


_1079355569.xls
ScénariosGraph1

		154.7		156.72		153		154.3		154.3		154.3

		156.7		162.9		154.5		154.8		154.8		154.8

		160.3		166.9		155.99		160.2		160.2		160.2

		163.8		171.173		157.3		163.8		163.8		163.8

		165.5		174.5		156.9		168.159		168.159		168.159

		167.3		178.7		157.095		171.449		172.29872		171.449

		168.7		182.2		157.5		173.049		173.89872		173.049

		170.8		186.278		158.3		175.049		175.89872		175.049

		171.6		188.456		158.12		175.949		176.79872		180.1976

		173.2		191.414		158.6		177.449		178.29872		181.6976

		174.7		194.8		158.9		178.849		179.69872		183.0976



Scénario moyen original octobre 2001

Scénario fort original octobre 2001

Scénario faible original octobre 2001

Scénario moyen avec Alouette

Hypothèse 1 sur Alcoa 100 MW de plus à compter de 2006

Hypothèse 2 sur Alcoa 500 MW de plus à compter de 2009

TWh

Évolution des scénarios
 Ventes de HQD



Feuil1

		Scénario moyen original octobre 2001																								Croissance

		Prévision des ventes régulières au Québec		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		période

		R-3470-2001 HQD-2, document 1, page 11

		Domestique et agricole		52.6		52.9		53.3		54.0		54.3		54.7		55.0		55.6		55.7		56.2		56.6		4.0		1.0760456274

		Général et institutionnel		30.8		31.0		31.3		31.9		32.2		32.5		32.8		33.3		33.5		33.9		34.2		3.4		1.1103896104

		Industriel PME		9.6		10.0		10.4		10.7		10.9		11.1		11.2		11.4		11.5		11.7		11.9		2.3		1.2395833333

		Industriel Grandes entreprises		57.0		58.1		60.6		62.6		63.4		64.3		64.9		65.6		65.9		66.3		66.8		9.8		1.1719298246

		Somme industrielle		66.6		68.1		71.0		73.3		74.3		75.4		76.1		77.0		77.4		78.0		78.7		12.1		1.1816816817

		Autres		4.7		4.7		4.7		4.6		4.7		4.7		4.8		4.9		5.0		5.1		5.2		0.5		1.1063829787

		Ventes régulières au Québec		154.7		156.7		160.3		163.8		165.5		167.3		168.7		170.8		171.6		173.2		174.7		32.1		1.1292824822

		Scénario fort original octobre 2001

		Prévision des ventes régulières au Québec		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		période

		R-3470-2001 HQD-4, document 2,  page 22																								TWh

		Domestique et agricole		52.8		53.6		54.3		55.4		56.0		56.6		57.1		58.0		58.4		59.2		59.9		7.1		1.134469697

		Général et institutionnel		31.3		32.0		33.1		34.5		35.2		36.1		37.0		38.1		38.9		39.9		40.8		9.5		1.303514377

		Industriel PME		10.1		10.6		11.0		11.5		11.7		12.0		12.2		12.5		12.7		12.9		13.2		3.1		1.3069306931

		Industriel Grandes entreprises		57.8		62.0		63.8		65.1		66.9		69.1		70.9		72.5		73.3		74.1		75.4		17.6		1.3044982699

		Somme industrielle		67.9		72.6		74.8		76.6		78.6		81.1		83.1		85.0		86.0		87.0		88.6				1.3048600884

		Autres		4.7		4.7		4.7		4.7		4.7		4.9		5.0		5.2		5.2		5.3		5.5		0.8		1.1652542373

		Ventes régulières au Québec		156.7		162.9		166.9		171.2		174.5		178.7		182.2		186.3		188.5		191.4		194.8		38.1		1.2429811128

		Scénario faible original octobre 2001																								Croissance

		Prévision des ventes régulières au Québec		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		période

		R-3470-2001 HQD-4, document 2,  page 22

		Domestique et agricole		52.0		52.1		52.2		52.7		52.6		52.6		52.7		53.0		52.9		53.0		53.1		1.1		1.0211538462

		Général et institutionnel		30.7		30.4		30.6		30.7		30.5		30.5		30.5		30.5		30.5		30.5		30.4		-0.3		0.990228013

		Industriel PME		9.8		10.0		10.2		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.8		10.9		11.0		1.2		1.1224489796

		Industriel Grandes entreprises		55.8		57.4		58.4		58.9		58.7		58.7		58.8		59.1		59.0		59.2		59.3		3.5		1.0627240143

		Somme industrielle		65.6		67.4		68.6		69.3		69.2		69.3		69.5		69.9		69.8		70.1		70.3		4.7		1.0716463415

		Autres		4.7		4.6		4.6		4.6		4.6		4.7		4.8		4.9		4.9		5.0		5.1		0.4		1.085106383

		Ventes régulières au Québec		153.0		154.5		156.0		157.3		156.9		157.1		157.5		158.3		158.1		158.6		158.9		10.6		1.0385620915

		Scénario moyen avec Alouette																								Croissance

		Prévision des ventes régulières au Québec		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		période

		R-3470-2001 HQD-2, document 1, page 11

		Addition de phase 2 alouette en 2005		4.249

		Correction de court terme incluse

		Domestique et agricole		52.5		52.8		53.3		54.0		54.3		54.7		55.0		55.6		55.7		56.2		56.6		4.1		1.0780952381		0.8%

		Général et institutionnel		30.7		30.4		31.3		31.9		32.2		32.5		32.8		33.3		33.5		33.9		34.2		3.5		1.1140065147		1.1%

		Industriel PME		9.6		9.6		10.4		10.7		10.9		11.1		11.2		11.4		11.5		11.7		11.9		2.3		1.2395833333		2.2%

		Industriel Grandes entreprises		56.8		57.3		60.6		62.6		66.1		68.5		69.1		69.8		70.1		70.5		71.0		14.2		1.2508626761		2.3%

		Somme industrielle		66.4		66.9		71.0		73.3		77.0		79.6		80.3		81.2		81.6		82.2		82.9		16.5		1.2492319277		2.3%

		Autres		4.7		4.6		4.7		4.6		4.7		4.7		4.8		4.9		5.0		5.1		5.2		0.5		1.1063829787		1.0%

		Ventes régulières au Québec		154.3		154.8		160.2		163.8		168.2		171.4		173.0		175.0		175.9		177.4		178.8		24.2		1.1590991575		1.5%

		Hypothèse 1 sur Alcoa

		100 MW de plus à compter de 2006

		soit 0,85 GWh		0.84972

		Prévision des ventes régulières au Québec		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		période

		R-3470-2001 HQD-2, document 1, page 11

		Addition de phase 2 alouette en 2005		4.249

		Correction de court terme incluse

		Domestique et agricole		52.5		52.8		53.3		54.0		54.3		54.7		55.0		55.6		55.7		56.2		56.6		4.1		1.0780952381

		Général et institutionnel		30.7		30.4		31.3		31.9		32.2		32.5		32.8		33.3		33.5		33.9		34.2		3.5		1.1140065147

		Industriel PME		9.6		9.6		10.4		10.7		10.9		11.1		11.2		11.4		11.5		11.7		11.9		2.3		1.2395833333

		Industriel Grandes entreprises		56.8		57.3		60.6		62.6		66.1		69.4		70.0		70.7		71.0		71.4		71.9		15.1		1.2658225352

		Somme industrielle		66.4		66.9		71.0		73.3		77.0		80.5		81.2		82.1		82.5		83.1		83.8		17.4		1.2620289157

		Autres		4.7		4.6		4.7		4.6		4.7		4.7		4.8		4.9		5.0		5.1		5.2		0.5		1.1063829787

		Ventes régulières au Québec		154.3		154.8		160.2		163.8		168.2		172.3		173.9		175.9		176.8		178.3		179.7		25.1		1.164606092

		Hypothèse 2 sur Alcoa

		500 MW de plus à compter de 2009

		soit 4250 GWh		4.2486

		Prévision des ventes régulières au Québec		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		période

		R-3470-2001 HQD-2, document 1, page 11

		Addition de phase 2 alouette en 2005		4.249

		Correction de court terme incluse

		Domestique et agricole		52.5		52.8		53.3		54.0		54.3		54.7		55.0		55.6		55.7		56.2		56.6		4.1		1.0780952381

		Général et institutionnel		30.7		30.4		31.3		31.9		32.2		32.5		32.8		33.3		33.5		33.9		34.2		3.5		1.1140065147

		Industriel PME		9.6		9.6		10.4		10.7		10.9		11.1		11.2		11.4		11.5		11.7		11.9		2.3		1.2395833333

		Industriel Grandes entreprises		56.8		57.3		60.6		62.6		66.1		68.5		69.1		69.8		74.4		74.8		75.3		18.5		1.3256619718

		Somme industrielle		66.4		66.9		71.0		73.3		77.0		79.6		80.3		81.2		85.9		86.5		87.2		20.8		1.3132168675

		Autres		4.7		4.6		4.7		4.6		4.7		4.7		4.8		4.9		5.0		5.1		5.2		0.5		1.1063829787

		Ventes régulières au Québec		154.3		154.8		160.2		163.8		168.2		171.4		173.0		175.0		180.2		181.7		183.1		28.5		1.1866338302

		Écart originaux		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

		Fort -moyen		2.0		6.2		6.6		7.4		9.0		11.4		13.5		15.5		16.9		18.2		20.1

		Moyen -faible		1.7		2.2		4.3		6.5		8.6		10.2		11.2		12.5		13.5		14.6		15.8

		Écart avec Alouette (ajustement de court terme inclus)

		Fort -moyen		2.4		8.1		6.7		7.4		6.3		7.3		9.2		11.2		12.5		14.0		16.0

		Moyen -faible		1.3		0.3		4.2		6.5		11.3		14.4		15.5		16.7		17.8		18.8		19.9

		Écart avec Alouette (ajustement de court terme inclus) +100 MW pour alcoa en 2006

		Fort -moyen		2.4		8.1		6.7		7.4		6.3		6.4		8.3		10.4		11.7		13.1		15.1

		Moyen -faible		1.3		0.3		4.2		6.5		11.3		15.2		16.4		17.6		18.7		19.7		20.8

		Écart avec Alouette (ajustement de court terme inclus) +500 MW pour Alcoa en 2009																				0.5334577797

		Fort -moyen		2.4		8.1		6.7		7.4		6.3		7.3		9.2		11.2		8.3		9.7		11.7

		Moyen -faible		1.3		0.3		4.2		6.5		11.3		14.4		15.5		16.7		22.1		23.1		24.2

		Fort -moyen

		Alouette - original		0.4		1.9		0.1		0.0		-2.7		-4.1		-4.3		-4.2		-4.3		-4.2		-4.1

		alcoa 100 -alouette		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		-0.8		-0.8		-0.8		-0.8		-0.8		-0.8

		Alcoa 500 - Alouette		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		-4.2		-4.2		-4.2

		Jacques Fontaine

		3-Apr-02





Feuil2

		





Feuil3

		






