PAGE  ii
RÉGIE DE L'ÉNERGIE

DOSSIER R-3470-2001 -  PLAN D'APPROVISIONNEMENT 2002-2011 D'HYDRO-QUÉBEC DISTRIBUTION

ÉTUDE INTERLOCUTOIRE DU PREMIER APPEL D'OFFRES DU DISTRIBUTEUR


Dossier de la Régie de l'énergie no. R-3470-2001

Plan d'approvisionnement 2002-2011 d'Hydro-Québec Distribution

Étude interlocutoire du premier appel d'offres d'Hydro-Québec Distribution
L'INCLUSION DE CRITÈRES ENVIRONNEMENTAUX

DANS L'ÉVALUATION DES PROJETS DE PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ
Rapport d'expertise

Préparé par Dominique Égré

pour

Association canadienne d'énergie éolienne (ACÉÉ)

Stratégies Énergétiques (S.É.)

Groupe STOP (G.S.)
Le 17 décembre 2001

Régie de l'énergie

Dossier R-3470-2001

Pièce ACÉÉ-SÉ-STOP-3

Document 1



TABLE DES MATIÈRES

11  -  LE MANDAT

2  -  LA PRISE EN COMPTE DES CONSIDÉRATIONS ENVIRONNEMENTALES.  UNE TENDANCE MONDIALE
2
3  -  MÉTHODOLOGIE
4
4  -  LES INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX RETENUS ET LES RENSEIGNEMENTS REQUIS POUR LEUR ÉVALUATION
6
4.1
LE RENDEMENT DE L'INVESTISSEMENT ÉNERGÉTIQUE POUR LE CYCLE DE VIE DU PROJET
7
4.2
LE CARACTÈRE RENOUVELABLE DE LA RESSOURCE UTILISÉE POUR LA PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ
7
4.3
LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE AU COURS DU CYCLE DE VIE DU PROJET
8
4.4
LES ÉMISSIONS DE SO2 AU COURS DU CYCLE DE VIE DU PROJET
8
4.5
LES ÉMISSIONS DE NOx AU COURS DU CYCLE DE VIE DU PROJET
8
4.6
LES ÉMISSIONS DE COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS (COV) AU COURS DU CYCLE DE VIE DU PROJET
9
4.7
LES ÉMISSIONS DE PARTICULES AU COURS DU CYCLE DE VIE DU PROJET
9
4.8
LES ÉMISSIONS DE MERCURE À LA CENTRALE
9
4.9
LES MODIFICATIONS DU RÉGIME HYDROLOGIQUE DES RIVIÈRES ET LES IMPACTS EN RÉSULTANT
10
4.10
LE TERRITOIRE UTILISÉ PAR LES INSTALLATIONS DU PROJET AU COURS DE SON CYCLE DE VIE
11
5  -  LE CLASSEMENT DES PROJETS SELON LES INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX
12
6  -  BIBLIOGRAPHIE
14



 TE  "1  -  LE MANDAT " 1

1  -  LE MANDAT

 NUMLGLAUTO \e 
-
L'Association canadienne de l'énergie éolienne (ACÉÉ), Stratégies Énergétiques et le Groupe STOP ont requis nos services aux fins de préparer un rapport d'expertise aux fins suivantes:

· Identifier les indicateurs généralement reconnus dans la communauté énergétique internationale et québécoise afin d'évaluer les projets de production électrique du point de vue environnemental, au-delà de leur simple conformité aux exigences gouvernementales en vigueur.

· Déterminer les renseignements qui seraient requis d'un soumissionnaire afin de pouvoir évaluer sa soumission selon les indicateurs énoncés.

· Déterminer de quelle manière ces indicateurs pourraient être opérationalisés dans le cadre du processus de sélection des soumissions lors d'un appel d'offres d'Hydro-Québec Distribution.

 NUMLGLAUTO \e 
-
Le présent rapport est le fruit de notre expertise et de notre analyse et est remis à nos clients afin de pouvoir être déposé lors de l'étude préliminaire du premier appel d'offres d'Hydro-Québec Distribution, par la Régie de l'énergie à son dossier R-3470-2001 sur le Plan d'approvisionnement 2002-2011 du Distributeur.

 NUMLGLAUTO \e 
-
Bien que complet, le présent rapport est remis à nos clients sous réserve de la brièveté des délais qui étaient mis à notre disposition pour le compléter.  Une analyse plus approfondie pourrait éventuellement être fournie si nos clients le requéraient lors de l'étude plus exhaustive à venir du Plan d'approvisionnement et des divers appels d'offres qui y sont prévus.

 TE "2  - LA PRISE EN COMPTE DES CONSIDÉRATIONS ENVIRONNEMENTALES.  UNE TENDANCE MONDIALE " 2

2  -  LA PRISE EN COMPTE DES CONSIDÉRATIONS ENVIRONNEMENTALES.  UNE TENDANCE MONDIALE
 NUMLGLAUTO \e 
-
Même en respectant la législation environnementale, la performance environnementale des projets de production électrique peut être très variable, d’une part en raison des impacts qui sont propres à certaines technologies, d’autre part en raison des mesures environnementales allant au delà des exigences légales que certains promoteurs peuvent choisir d’incorporer à leurs ouvrages ou des mesures compensatoires qu'ils peuvent proposer à la communauté.

À titre d’exemple, les émissions atmosphériques d'une centrale peuvent varier dans de grandes proportions selon sa source d'alimentation (charbon, mazout 2, mazout 6, gaz naturel, biomasse, eau, vent, luminosité) et selon son efficacité énergétique.

De même, les émissions atmosphériques d’une centrale thermique, pour une même source d'alimentation et une même quantité d’énergie produite, peuvent être très différentes selon la technologie utilisée, son efficacité énergétique et les dispositifs d’épuration mis en place. 

 NUMLGLAUTO \e 
-
La prise en compte de considérations environnementales dans les projets de production électrique et la bonification de ces projets sous cet aspect sont devenus des usages de plus en plus fréquents dans le domaine énergétique, tant en Amérique de Nord qu'au niveau international.  Ces usages dépassent le strict respect des exigences des réglementations environnementales.

 NUMLGLAUTO \e 
-
Le souci de l'image corporative de l'entreprise électrique, son souhait d'obtenir ou de maintenir une certification de gestion environnementale (telle ISO 14001), son souhait d'entretenir de bonnes relations avec la communauté et ses partenaires (stakeholders) sont autant d'éléments pouvant amener cette entreprise à offrir une performance environnementale se situant au-delà des exigences minimales réglementaires requises.

 NUMLGLAUTO \e 
-
À l'inverse, l'absence de prise en considération de ces aspects par un acheteur d'électricité peut avoir pour effet de défavoriser un fournisseur qui aurait investi dans sa performance environnementale ou dont la technologie ou la source d'approvisionnement présenteraient des aspects environnementaux favorables.  On risquerait de retenir une soumission de moindre coût mais dont la performance environnementale serait moins élevée.  Les fournisseurs seraient ainsi incités à réduire leurs investissements environnementaux pour rester compétitifs.

 NUMLGLAUTO \e 
-
Divers mécanismes d'évaluation peuvent être mis en place par une entreprise d'utilité publique afin de tenir compte des apports ou impacts environnementaux de ses sources d'approvisionnement, au-delà des strictes exigences minimales réglementaires.

 NUMLGLAUTO \e 
-
La communauté énergétique tant internationale que québécoise reconnaît généralement un certain nombre de critères d'évaluation à cet égard, lesquels sont énumérés ci-après.

 TE "3  -  MÉTHODOLOGIE" 3

3  -  MÉTHODOLOGIE

 NUMLGLAUTO \e 
-
Les indicateurs environnementaux identifiés ci-après proviennent de la littérature sont généralement acceptés par la communauté énergétique tant québécoise qu'internationale.

 NUMLGLAUTO \e 
-
Ces indicateurs s'inspirent principalement des études suivantes portant sur la comparaison d’options énergétiques dans une perspective de développement durable :

· Les fiches techniques d'Hydro-Québec sur la comparaison des options d’électricité, disponibles sur le site internet de l'entreprise.

· Une étude réalisée par l'Agence internationale de l'énergie sur l'hydroélectricité et l'environnement (2000) qui comprend une synthèse des résultats d'analyses de cycle de vie sur les impacts environnementaux des systèmes de production énergétiques.

· Une étude présentant une synthèse de la littérature canadienne et étrangère sur les impacts environnementaux des filières énergétiques dans le contexte du Québec, réalisée par l'Institut des sciences de l'environnement de l'Université du Québec à Montréal pour le ministère de l'Environnement et de la Faune du Québec (Raymond et al., 1994).

 NUMLGLAUTO \e 
-
Ces indicateurs ont été choisis en fonction des considérations suivantes :

· Les indicateurs doivent couvrir l’essentiel des enjeux environnementaux soulevés par chaque projet, notamment en termes de consommation globale de ressources, d’impacts sur les ressources naturelles et leurs usages ainsi que d’impacts sur la santé publique.

· Les indicateurs doivent être précis et, dans la mesure du possible, mesurables.

· Dans la mesure du possible, les mesures utilisées pour ces indicateurs doivent correspondre aux impacts sur l’ensemble du cycle de vie de chaque projet, c’est-à-dire tenir compte, lorsque pertinent, des impacts de l’extraction, du transport et du traitement du combustible utilisé ainsi que de la construction et de l’exploitation de la centrale.

· Les indicateurs doivent permettre une différenciation des projets examinés.

 NUMLGLAUTO \e 
-
Les indicateurs retenus ne visent pas à déterminer la légalité ou la conformité du projet aux exigences régulatoires minimales.  Nous présumons en effet que tous les projets non conformes à la loi ou aux exigences régulatoires minimales seront rejetés.

Les indicateurs retenus visent à permettre la comparaison des projets quant à leurs aspects environnementaux et à permettre d'inclure cette évaluation dans le processus de sélection des projets. 

Ces indicateurs correspondent, pour la plupart, à des impacts directs mesurables, de nature physique ou chimique, qui se répercutent ultimement sur les milieux biophysiques et humains. Il faut souligner toutefois qu’ils ne peuvent mesurer l’acceptabilité sociale de chaque projet. Celle-ci dépend pour une large part de caractéristiques spécifiques à l’emplacement de chaque projet, des mesures d’atténuation et de mise en valeur qui y sont incorporées et de la participation des populations concernées à sa réalisation.
 TE "4  - LES INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX RETENUS ET LES RENSEIGNEMENTS REQUIS POUR LEUR ÉVALUATION " 4

4  -  LES INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX RETENUS ET LES RENSEIGNEMENTS REQUIS POUR LEUR ÉVALUATION

 NUMLGLAUTO \e 
-
Les indicateurs environnementaux retenus sont les suivants:

Tableau 1

Liste des indicateurs environnementaux retenus

1. Le rendement de l’investissement énergétique pour le cycle de vie du projet.

2. Le caractère renouvelable de la ressource utilisée pour la production d’électricité.

3. Les émissions de gaz à effet de serre pour le cycle de vie du projet.

4. Les émissions de SO2 pour le cycle de vie du projet.

5. Les émissions de NOx pour le cycle de vie du projet.

6. Les émissions de composés organiques volatils pour le cycle de vie du projet.

7. Les émissions de particules pour le cycle de vie du projet.

8. Les émissions de mercure à la centrale.

9. Les modifications du régime hydrologique des rivières.

10. Le territoire utilisé par les installations pour le cycle de vie du projet

 NUMLGLAUTO \e 
-
Les indicateurs proposés sur ces bases permettront à Hydro-Québec-Distribution d'apprécier l’importance relative des aspects environnementaux de chaque projet.

 NUMLGLAUTO \e 
-
Pour ce faire, chaque soumissionnaire devra au préalable fournir à Hydro-Québec-Distribution des informations en rapport avec chacun de ces indicateurs.

La nature de l’information à fournir par le soumissionnaire est énoncée ci-après:

4.1
LE RENDEMENT DE L'INVESTISSEMENT ÉNERGÉTIQUE POUR LE CYCLE DE VIE DU PROJET

 NUMLGLAUTO \e 
-
Pour une centrale de production d'électricité, cet indicateur mesure le rapport entre la quantité totale d'électricité produite pendant sa vie utile et la quantité d'énergie requise pour la construire, l'entretenir et l'alimenter en combustible. Lorsqu'un projet présente un faible rendement de l’investissement énergétique, cela signifie qu'il requiert une grande quantité d'énergie par rapport à la quantité d'énergie produite. Cette consommation d'énergie a des impacts sur l'environnement : dans le cas des combustibles fossiles, cela signifie qu'il y a des impacts importants lors de leur extraction, transport et traitement ; dans le cas des énergies renouvelables, c'est la construction des centrales qui a des effets sur l'environnement.

 NUMLGLAUTO \e 
-
Unité de mesure de l’indicateur : Pourcentage égal au rapport entre la quantité totale d'électricité produite pendant la vie utile de la centrale et la quantité d'énergie requise pour la construire, l'entretenir et l'alimenter en combustible.

 NUMLGLAUTO \e 
-
Information à fournir par le soumissionnaire : L'efficacité de la centrale et, dans le cas d’une usine de cogénération électricité-chaleur, l'efficacité énergétique de l’ensemble du système de production énergétique.  Ces renseignements font normalement partie de la description technique du projet.

4.2
LE CARACTÈRE RENOUVELABLE DE LA RESSOURCE UTILISÉE POUR LA PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ
 NUMLGLAUTO \e 
-
La durabilité à long terme de la source d’énergie auquel le soumissionnaire a recours pour produire de l’électricité peut être caractérisée selon trois possibilités, telles que définies dans le rapport de l’Institut des sciences de l’environnement (1994):

· Les ressources épuisables: ressources dont les stocks sont finis et sans possibilité de renouvellement, comme le pétrole.

· Les ressources renouvelables: ressources dont les stocks sont renouvelables mais qui doivent être exploités en tenant compte de leur taux de renouvellement, comme le bois.

· Les ressources durables: ressources présentant un flux d'énergie soutenu et inépuisable, comme le vent et l'eau.

 NUMLGLAUTO \e 
-
Information à fournir par le soumissionnaire : Le caractère renouvelable  du combustible utilisé pour la production d’électricité pourra être déduit des informations que le soumissionnaire devra fournir par ailleurs en ce qui concerne la technologie utilisée pour le projet.

4.3
LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE AU COURS DU CYCLE DE VIE DU PROJET

 NUMLGLAUTO \e 
-
Unité de mesure de l’indicateur : kt éq. CO2/TWh.

 NUMLGLAUTO \e 
-
Information à fournir par le soumissionnaire : Les émissions de gaz à effet de sere provenant de l’exploitation de la centrale en kt éq. CO2/TWh.  Le lieu d’extraction et le mode de transport du combustible utilisé.

Cette information devra être déterminée par le soumissionnaire en tenant compte du combustible utilisé et de l’efficacité énergétique de la centrale.
4.4
LES ÉMISSIONS DE SO2 AU COURS DU CYCLE DE VIE DU PROJET

 NUMLGLAUTO \e 
-
Unité de mesure de l’indicateur : t/TWh.

 NUMLGLAUTO \e 
-
Information à fournir par le soumissionnaire : Les émissions de SO2 provenant de l’exploitation de la centrale en t/TWh. 

Cette information devra être déterminée par le soumissionnaire en tenant compte de toute mesure d'atténuation qu’il pourrait avoir spécifiquement prévu à cet égard.

4.5
LES ÉMISSIONS DE NOx AU COURS DU CYCLE DE VIE DU PROJET

 NUMLGLAUTO \e 
-
Unité de mesure de l’indicateur : t/TWh.

 NUMLGLAUTO \e 
-
Information à fournir par le soumissionnaire : Les émissions de NOx provenant de l’exploitation de la centrale en t/TWh. 

Cette information devra être déterminée par le soumissionnaire en tenant compte de toute mesure d'atténuation qu’il pourrait avoir spécifiquement prévu à cet égard.

4.6
LES ÉMISSIONS DE COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS (COV) AU COURS DU CYCLE DE VIE DU PROJET

 NUMLGLAUTO \e 
-
Unité de mesure de l’indicateur : t/TWh.

 NUMLGLAUTO \e 
-
Information à fournir par le soumissionnaire : Les émissions de composés organiques volatils (COV) provenant de l’exploitation de la centrale en t/TWh. 

Cette information devra être déterminée par le soumissionnaire en tenant compte de toute mesure d'atténuation qu’il pourrait avoir spécifiquement prévu à cet égard.

4.7
LES ÉMISSIONS DE PARTICULES AU COURS DU CYCLE DE VIE DU PROJET

 NUMLGLAUTO \e 
-
Unité de mesure de l’indicateur : t/TWh.

 NUMLGLAUTO \e 
-
Information à fournir par le soumissionnaire : Les émissions de matières particulaires provenant de l’exploitation de la centrale en t/TWh. 

Cette information devra être déterminée par le soumissionnaire en tenant compte de toute mesure d'atténuation qu’il pourrait avoir spécifiquement prévu à cet égard.

4.8
LES ÉMISSIONS DE MERCURE À LA CENTRALE 

 NUMLGLAUTO \e 
-
Unité de mesure de l’indicateur : kg/TWh.

 NUMLGLAUTO \e 
-
Information à fournir par le soumissionnaire : Les émissions de mercure provenant de l’exploitation de la centrale en t/TWh.

Cette information devra être déterminée par le soumissionnaire en tenant compte de toute mesure d'atténuation ou compensation qu’il pourrait avoir spécifiquement prévu à cet égard. Dans le cas de projets hydroélectriques, le soumissionnaire devra fournir la quantité de méthylmercure accumulée dans le biotope à la suite de la création du réservoir, 6 ans après sa mise en eau. Cette information, qui fait normalement partie de l’étude d’impact, pourra provenir de modèle de prévision spécifique au site ou sur la base de cas comparables.
4.9
LES MODIFICATIONS DU RÉGIME HYDROLOGIQUE DES RIVIÈRES ET LES IMPACTS EN RÉSULTANT
 NUMLGLAUTO \e 
-
Cet indicateur vise non seulement les projets d'achat d'énergie hydroélectrique mais aussi les projets d'achat de puissance au moyen de réservoirs hydroélectriques (dont les achats de stockage) qui seraient acquis soit séparément, soit en combinaison avec une offre d'énergie d'une autre source, selon ce que les modalités de l'appel d'offre permettront.

 NUMLGLAUTO \e 
-
Information à fournir par le soumissionnaire : Indiquer si le projet implique :

· La création d’un réservoir hydroélectrique.  Si c’est le cas, donner la superficie du réservoir et son marnage.

· L’utilisation d’un réservoir hydroélectrique existant.  Si c’est le cas, préciser les modifications apportées au marnage existant.

· Une modification des débits d’un tronçon de rivière (régularisation, augmentation ou diminution).  Si tel est le cas, fournir les débits moyens mensuels avant et après le projet sur le tronçon de rivière modifié ainsi que la longueur de ce tronçon.

· Préciser sommairement les impacts prévus du projet quant à la faune et la flore aquatiques, riveraines et terrestres, particulièrement les zones marécageuses.

· Préciser sommairement les impacts quant aux usages du cours d'eau (navigation, usages récréotouristiques, etc.).
Pour ces deux derniers points, il s'agit simplement pour le soumissionnaire de fournir des renseignements de base, non de procéder à une évaluation environnementale complète.

 NUMLGLAUTO \e 
-
Tenir compte de toute mesure d'atténuation ou de compensation que le soumissionnaire pourrait avoir spécifiquement prévu, notamment une mesure visant à la restauration ou l'amélioration d'habitats fauniques affectés par les modifications au régime hydrologique.  Ceci inclurait par exemple les mesures pouvant être réalisées dans le cadre du Programme de mise en valeur intégrée (PMVI) d'Hydro-Québec Production ou de programmes comparables d'autres soumissionnaires.

4.10
LE TERRITOIRE UTILISÉ PAR LES INSTALLATIONS DU PROJET AU COURS DE SON CYCLE DE VIE

 NUMLGLAUTO \e 
-
Unité de mesure de l’indicateur : km2/TWh.

 NUMLGLAUTO \e 
-
Information à fournir par le soumissionnaire : La superficie occupée par toutes les installations du projet, y compris la centrale, les infrastructures construites par le soumissionnaire pour l’approvisionnement du combustible et son entreposage, les chemins d’accès et autres installations.
 TE "5  - LE CLASSEMENT DES PROJETS SELON LES INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX " 5

5  -  LE CLASSEMENT DES PROJETS SELON LES INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX

 NUMLGLAUTO \e 
-
Sur la base des informations fournies par les soumissionnaires, il est proposé qu’Hydro-Québec-Distribution procède au classement environnemental des projets soumis selon les quatre étapes suivantes.

 NUMLGLAUTO \e 
-
Dans un premier temps, la valeur des indicateurs portant sur le cycle du projet doit être calculée par le Distributeur. Ce calcul peut être fait en ajoutant, au chiffre fourni par le soumissionnaire, les chiffres correspondant aux impacts des autres étapes du cycle de vie du projet (extraction, transport et traitement du combustible, construction de la centrale). Ces derniers chiffres peuvent être extraits d’études déjà réalisées sur le cycle de vie d’options de production d’électricité et disponibles dans la littérature.

 NUMLGLAUTO \e 
-
Dans une deuxième étape, la comparaison et le classement des projets soumis peuvent être effectués pour chaque indicateur, sur la base de la performance de chaque projet à l’égard de l’indicateur considéré.

 NUMLGLAUTO \e 
-
Dans une troisième étape, afin de préparer le classement environnemental final des projets, un classement pour chaque groupe d'enjeux suivants peut être dégagé des résultats de la deuxième étape:

· La consommation globale de ressources : Les deux premiers indicateurs, le rendement de l’investissement énergétique et le caractère renouvelable de la ressource, permettent d’apprécier de façon synthétique la performance relative des projets en ce qui concerne leurs impacts sur les ressources du milieu.

· Les impacts sur les habitats et ressources du milieu et les usages qu’en font les populations : Le classement des projets concernant ce groupe d’enjeux peut être établi à partir des indicateurs sur les gaz à effet de serre, le SO2, les NOx, le territoire utilisé et les modifications du régime hydrologique des rivières.

· Les impacts sur la santé publique : Les impacts sur la santé publique constituent une des principales préoccupations en ce qui concerne les répercussions des émissions polluantes. La performance relative des projets concernant ces impacts peut être évaluée à partir des indicateurs sur les NOx, les COV, les particules et le mercure.

 NUMLGLAUTO \e 
-
Dans une dernière étape, le classement environnemental global des projets soumis pourra être établi sur la base des analyses précédentes.

Chaque projet se verra ainsi attribuer un certain nombre de points parmi le pointage total disponible pour mesurer les aspects environnementaux des soumissions reçues. 

 TE "6  -  BIBLIOGRAPHIE" 6

6  -  BIBLIOGRAPHIE

HYDRO-QUÉBEC. Comparaison environnementale des options de production d’électricité. www.hydroquebec.com/environnement.

HYDRO-QUÉBEC, Programme de mise en valeur intégrée (PMVI).

INTERNATIONAL ENERGY AGENCY (2000). Subtask 5 Report. Volume II: Main Report Annex  III: Hydropower and the Environment: Present Context and Guidelines for Future Action. 172 p. 

RAYMOND, M, LEDUC, G., LÉONARD, H.-F., PRADÈS, J., ROUSSEAU, P., TESSIER, C. (1994). Les impacts environnementaux des filières énergétiques au Québec. Rapport présenté par l'Institut des sciences de l'environnement , Université du Québec à Montréal pour le ministère de l'Environnement et de la Faune du Québec. Mars. 164 p.
















�	On note que le projet Le Suroît de centrale électrique par turbine à gaz à cycle combiné récemment annoncé par Hydro-Québec Production comporte des indices d'émissions atmosphériques nettement au dessous de la moyenne des indices des centrales par turbine à gaz à cycle combiné.


�	La démarche proposée ci-dessus aurait pu comprendre un algorithme de classement multicritère, utilisant par exemple une pondération et une même échelle de mesure pour chacun des indicateurs. Nous estimons cependant que ce type de calcul complexifie l’analyse et n'est pas nécessaire ici.





RAPPORT D''EXPERTISE

RAPPORT D'EXPERTISE DE DOMINIQUE ÉGRÉ

PIÈCE ACÉÉ-SÉ-GS-3  -  DOCUMENT 1


