Demande de renseignements no 1 du RNCREQ

Prévision de la demande


RÉFÉRENCE :
HQD-2
Doc. 1



1 D

1.1 Veuillez confirmer que la prévision de la demande déposée en preuve a été réalisée au mois d’août 2001 et sur la base d’hypothèses déterminées au mois de juillet 2001.

1.1.1 Dans la négative, veuillez indiquer les dates précises.

1.2 Veuillez confirmer qu’Hydro-Québec aurait récemment entamé une mise à jour de sa prévision de la demande.

1.2.1 Dans l’affirmative, veuillez indiquer la date de la mise à jour et déposer copie de cette mise à jour, comprenant notamment les hypothèses retenues ainsi que les résultats annuels (trois scénarios).

1.2.2 Si la mise à jour ne peut être déposée dès à présent, veuillez décrire son état d’avancement, en précisant notamment si la prévision est déjà complétée et est seulement en attente de l’approbation de la haute direction, ou si elle demeure incomplète.

1.2.3 Toujours si la mise à jour ne peut être déposée dès à présent, veuillez vous engager à la déposer dans le présent dossier au moins deux semaines avant que les intéressés déposent leurs commentaires.

1.2.3.1 Dans la négative, veuillez indiquer à quelle date vous comptez déposer la mise à jour.

1.3 Veuillez fournir une nouvelle série de prévisions de la demande annuelle, de la période 2001-2011, correspondant à chacune des combinaisons d’hypothèses suivantes :

[image: image1.wmf]Principales variables démographiques, économiques et énergétiques

Scénario fort

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Population (milliers)

7 474

7 530

7 584

7 638

7 691

7 742

7 793

7 843

7 891

7 939

Âge moyen (années)

38,82

39,08

39,33

39,59

39,84

40,09

40,33

40,56

40,80

41,04

Formation de ménages (milliers)

41,4

41,9

43,0

44,4

43,8

41,3

39,9

39,4

38,8

37,8

Croissance du PIB (%)

3,8

4,0

3,5

3,5

3,5

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

Croissance du PIB manufacturier (%)

5,0

4,5

3,8

3,8

3,8

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

Croissance du PIB tertiaire (%)

3,3

3,7

3,3

3,3

3,3

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Revenu personnel disponible (%)

3,2

3,0

3,1

3,1

3,1

2,9

2,9

2,9

2,9

2,9

Gaz naturel à la frontière de l'Alberta ($Can/mpc)

8,21

6,59

6,30

6,00

6,00

6,06

5,88

6,18

6,48

6,72

Pétrole brut WTI ($US/baril)

27,12

26,45

27,31

27,89

28,46

29,61

30,76

31,91

33,06

33,35


Pour les fins de ces prévisions, en ce qui concerne les autres paramètres, veuillez soit les maintenir, soit les ajuster en fonction des nouvelles hypothèses (par exemple: ajustement du paramètre démographique dans l’éventualité où celui-ci est affecté par la croissance économique prévue), selon ce qui serait le plus approprié. Veuillez de plus expliciter les modifications apportées aux autres paramètres, le cas échéant, et indiquer les hypothèses employées pour l’année 2001.

RÉFÉRENCE :
HQD-2
Doc. 1
Annexe 1B


2 D

2.1 Veuillez confirmer que les paramètres suivants sont à la base des scénarios fort et faible de croissance de la demande sur lesquels votre preuve telle que déposée est fondée :

[image: image6.png]2001 2002 2003 2004 2005 2007 2008 2010 2011
PIB (%) 11%  17%  19%  25%  25%  25%  23%  23%  23%  23%  23%)
GazNat (§Can/mpc) 340 450 525 5p0 500 505 480 515 540 560
Pétrols (US/baril) 2000 2200 2375 2475 2475 2575 2675 2775 2875 290
‘Combinaison 1h

PIB (%) 11%  1,03%  127% 160% 150% 160% 138% 160% 150% 150%  150%)
GazNat (§Can/mpc) 338 389 420 4pD 400 4p4 382 412 43 448
Pétrols (US/baril) 1700 1870 2019 2103 2104 2189 2274 2353 244 2455
‘Combinaison 1c

PIB (%) 11% 239% 253% 350% 350% 350% 294% 320% 320% 320%  3.20%)
GazNat (§Can/mpc) 508 539 630 6D0  BO0 605 588 618 648 672
Pétrols (US/baril) 2300 2530 2731 2847 2846 2951 3076 3181 33065 3335
Combinaison 2a

PIB (%) 11%  17%  30%  25%  25%  25%  23%  23%  23%  23%  23%)
GazNat (§Can/mpc) 340 580 525 5D0 500 505 490 515 540 560
Pétrols (US/baril) 2000 2300 2375 2475 2475 2575 2675 2775 2875 290
Combinaison 2b

PIB (%) 11%  1,13% 200% 160% 160% 160% 138% 160% 150% 150%  150%)
GazNat (§Can/mpc) 338 439 420 4pD 400 4p4 382 412 43 448
Pétrols (US/baril) 1700 1955 2019 2103 2104 2189 2274 235 2444 2455
Combinaison 2c

PIB (%) 11% 239% 400% 350% 350% 350% 294% 320% 320% 320%  3,20%)
GazNat (§Can/mpc) 508 659 630 6D0  BO0 605 588 618 648 672
Pétrols (US/baril) 2300 2645 2731 2847 2846 2951 3076 3181 3305 3335
Combinaison 3a

PIB (%) 0%  17%  19%  21%  25%  25%  23%  23%  23%  23%  23%)
GazNat (§Can/mpc) 340 450 475 5D0 500 505 490 515 540 560
Pétrols (US/baril) 000 2200 2275 2475 2475 2575 2675 2775 2875 290
Combinaison 3b

PIB (%) 11%  1,03%  127% 134% 150% 160% 138% 160% 150% 150%  150%)
GazNat (§Can/mpc) 338 389 380 4pD 400 4p4 382 412 43 448
Pétrols (US/baril) 1700 1870 1934 2103 2104 2189 2274 235 244 2455
Combinaison 3¢

PIB (%) 11% 239% 253% 204% 350% 350% 294% 320% 320% 320%  3.20%)
GazNat (§Can/mpc) 508 539 570 6D0 BO0 605 588 618 648 672
Pétrole (JUS/baril) 2300 2530 266 2847 2846 2961 3076 3181 3306 3335





[image: image2.wmf]Principales variables démographiques, économiques et énergétiques

Scénario faible

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Population (milliers)

7 385

7 383

7 379

7 373

7 366

7 356

7 346

7 334

7 321

7 306

Âge moyen (années)

39,01

39,39

39,77

40,15

40,53

40,89

41,25

41,60

41,96

42,30

Formation de ménages (milliers)

19,0

18,0

19,0

19,0

20,3

17,4

15,5

14,7

13,8

12,5

Croissance du PIB (%)

1,8

2,0

1,6

1,6

1,6

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Croissance du PIB manufacturier (%)

1,5

2,6

1,9

1,9

1,9

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Croissance du PIB tertiaire (%)

2,0

1,8

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Revenu personnel disponible (%)

0,8

1,2

1,7

1,7

1,7

1,3

1,3

1,3

1,3

1,4

Gaz naturel à la frontière de l'Alberta ($Can/mpc)

5,47

4,39

4,20

4,00

4,00

4,04

3,92

4,12

4,32

4,48

Pétrole brut WTI ($US/baril)

20,04

19,55

20,19

20,61

21,04

21,89

22,74

23,59

24,44

24,65


2.1.1 Dans l’affirmative, veuillez expliquer votre choix d’écarts asymétriques pour les scénarios fort et faible (par rapport au scénario moyen) pour les paramètres du PIB (asymétrie générale et particularités en 2003 et 2007) et des prix du gaz naturel (2002), comparativement à la symétrie pour le paramètre du prix du pétrole.

[image: image3.png]Ecart du scénario moyen

50,0%

40,0%

30,0%

200%

100%

00%

-100%

200%

300%

-400%

-500%

Hypotheses de croissance du PIB :

Ecarts fort et faible

DEcar Fort
mEcar Faible

7% A00%  A00%  400% WA% /A% PA% 1%
383%
e
2003 [ 200« [ 2005 R 2005 [N 2007 [N 200s [N 2000 [ 2010
BI% B o - o o
0% 0% 3B0% B4E%  348%  3B%  348%
400%






[image: image4.png]60,0%

50,0%

40,0%

30,0%

200%

100%

Ecart du scénario moyen

00%

-100%

200%

300%

Hypotheéses de prix du gaz naturel :

Ecarts fort et faible

493%
198%  200%  200%  200%  200% 200% 200% 200%  200%
2003 2004 2005 2008 2007 2008 2009 2010
5%
202%  200%  200%  200%  200% 200%  200%  200%  200%

DEcar Fort
mEcar Faible






[image: image5.png]Ecart du scénario moyen

200%

150%

100%

50%

00%

50%

-100%

150%

200%

Hypotheéses de prix du pétrole : Ecarts fort et faible

150%  150%  150%  150%  150%  150%  160%  150%  150%  150%
2003 2004 2005 2008 2007 2008 2009 2010
A50%  150%  150%  -150%  -150%  -160%  -160%  -150%  -150%  -150%

DEcar Fort
mEcar Faible






2.2 Veuillez indiquer si Hydro-Québec considère que, dans le cas des prix du gaz naturel, l’écart employé pour l’année 2002 est toujours valable.

2.2.1 Dans la négative, quels écarts prévoyez-vous appliquer ?

2.3 Veuillez indiquer, pour chacune des années 2001 à 2011, si Hydro-Québec considère que les hypothèses utilisées (scénarios faible, fort et moyen) quant à la croissance économique, les prix du gaz naturel et les prix du pétrole sont encore pertinents.

2.4 Hydro-Québec conteste-t-elle la prévision de croissance économique utilisée par le gouvernement du Québec dans son dernier budget (1,7 % en 2002 et 1,9 % en 2003)
 ?

RÉFÉRENCE :
HQD-2
Doc. 1
Page 5


3 F

3.1 Veuillez déposer formellement le Plan stratégique d’Hydro-Québec au présent dossier.

3.2 Veuillez concilier l’hypothèse de croissance économique pour l’année 2002 (2,7 %) avec la même hypothèse utilisée pour la même année dans le Plan stratégique (0,9 %).

3.3 Veuillez indiquer à quelle date les hypothèses de croissance économique utilisées dans le Plan stratégique ont été déterminées ?

3.4 Veuillez déposer copie des prévisions de la demande associées à ces hypothèses, de même que les hypothèses pour les scénarios fort et faible et leurs prévisions afférentes.

RÉFÉRENCE :
HQD-2
Doc. 1
Page 11


4 F

4.1 Veuillez indiquer si Hydro-Québec s’attend toujours à ce que la consommation globale pour l’année 2001 soit de 154,6 TWh.

4.1.1 Dans la négative, veuillez fournir la nouvelle prévision.

4.1.2 Dans l’affirmative comme dans la négative, veuillez indiquer les ventes réellement réalisées au 1er octobre ainsi que le niveau des ventes attendu pour cette même date (qui correspondrait à la prévision de 154,6 TWh au niveau annuel).

4.1.3 Dans l’affirmative comme dans la négative, veuillez indiquer les hypothèses économiques, énergétiques et autres ayant conduit à cette prévision.

RÉFÉRENCE :
HQD-2
Doc. 1
Page 21


Tableaux 2.6 et 2.7

5 F

5.1 Veuillez reproduire ces deux tableaux en apportant les modifications qui surviendraient advenant que la Régie refuse la demande d’Hydro-Québec quant à l’élimination du tarif BT. 

5.2 Veuillez reproduire ces deux tableaux en apportant les modifications qui surviendraient advenant que la Régie accepte la proposition d’un tarif de dépannage facilitant l’autoproduction industrielle. 

Provision pour l’efficacité énergétique


RÉFÉRENCE :
HQD-2
Doc. 1
Page 16


Lignes 16-18 : « Des économies d’énergie additionnelles peuvent être réalisées par de nouveaux programmes. À l’occasion de ce premier Plan, de tels programmes n’ont pas encore été analysés et approuvés par la Régie. »

RÉFÉRENCE :
R-3401-1998
Notes sténographiques du 12/04/2001
Vol. 8, pp. 113-15

M. Michel Bastien (HQ) : « Donc, il y a des, encore là des analyses qui vont être faites, qui vont être documentées. Il y a des propositions qui vont devoir être soumises à la Régie. Je rappelle que la Régie a un pouvoir d'approbation des contrats qui découleraient de ces appels d'offres du distributeur en vertu de la Loi sur la Régie de l'énergie. Donc, il va y avoir une discussion à l'intérieur de l'article 74 de ce genre de question-là.  Et il y a en amont de tout ça, et ça conclut mes quelques mots que j'avais à dire là-dessus, tout le dossier des économies d'énergie ou des dossiers connexes de production distribuée ou des sujets semblables. » [nous soulignons]

6 F

6.1 Pour Hydro-Québec, la question de l’efficacité énergétique devrait-elle être traitée en amont ou en aval de celle du Plan d’approvisionnement et des appels d’offres ?

RÉFÉRENCE :
HQD-2
Doc. 1
Page 27


Graphique 2.4

7 F

7.1 L’analyse des aléas climatiques est-elle toujours basée sur l’historique de 30 ans ?

7.1.1 Dans la négative, sur quelles bases est-elle établie ?

7.2 L’analyse tient-elle compte des possibilités associées au changement climatique ?

7.2.1 Dans l’affirmative, veuillez fournir en annexe une explication détaillée de la méthodologie ainsi que des hypothèses retenues.

7.3 Veuillez déposer en preuve la méthodologie de calcul de l’aléa climatique sur les besoins annuels en énergie.

RÉFÉRENCE :
HQD-2
Doc. 1
Page 28


Graphique 2.5

8 F

8.1 Veuillez reproduire ce graphique en format tableau en indiquant les données précises pour chaque aléa pour chaque mois.

8.2 Veuillez également inclure dans le tableau pré-cité, les données précises pour les aléas négatifs.

RÉFÉRENCE :
HQD-2
Doc. 1
Annexe 1A
Page 1

Lignes 3-5 : « Tel qu’annoncé dans son Plan stratégique 2000-2004, Hydro-Québec, de concert avec l’Agence de l’efficacité énergétique, est en voie de compléter une mise à jour du potentiel technico-économique d’économies d’énergie dans tous les marchés. »

9 F

9.1 Veuillez indiquer si l’étude a depuis été complétée.

9.1.1 Dans l’affirmative, veuillez déposer l’étude en question.

9.1.2 Dans la négative, veuillez préciser l’état d’avancement de l’étude et indiquer à quelle date elle sera rendue publique et/ou déposée à la Régie.

RÉFÉRENCE :
HQD-2
Doc. 1
Annexe 1A
Page 2

Lignes 6-9 : « Il faut noter que les particularités québécoises suivantes limitent le potentiel technico-économique : Les coûts marginaux de l’électricité sont faibles car ils sont basés, à court terme (…). »

10 F

10.1 Veuillez fournir les coûts évités annuels utilisés aux fins de l’étude, et ce, pour chaque mesure étudiée, répartis parmi ses différentes composantes (production, transport, distribution, services ancillaires, externalités environnementales). Veuillez par ailleurs prendre soin d’indiquer s’il s’agit de dollars réels ou nominaux et, si réels, de préciser l’année ainsi que le taux d’actualisation utilisé. Veuillez présenter votre réponse dans la forme suivante, et ce, pour chaque mesure individuellement :

MESURE No X : XXXXXX
Coûts évités de Production ($réel/kWh)
Coûts évités de Transport ($réel/kWh)
Coûts évités de Distribution ($réel/kWh)
Coûts évités des Externalités ($réel/kWh)
Autres coûts évités ($réel/kWh)
Coûts évités totaux ($réel/kWh)

2002







2003







…







…







2031







10.2 Veuillez préciser les hypothèses technologiques à la base de ces coûts évités (e.g., s’agit-il de centrales type TAGCC ou d’autres) ainsi que les hypothèses, le cas échéant, quant aux prix du combustible (e.g., les prix réels du gaz naturel servant d’intrants au coût évité d’une centrale TAGCC).

10.3 Veuillez indiquer si l’Agence de l’efficacité énergétique a pris part à l’estimation des coûts évités ou si elle a plutôt accepté les hypothèses fournies par Hydro-Québec.

10.4 Veuillez déposer en preuve une explication détaillée relative à l’évolution du potentiel d’économies d’énergie depuis la version de 1992.

RÉFÉRENCE :
HQD-2
Doc. 1
Annexe 1A
Page 3

Lignes 6-8 : « Il est à noter que l’évaluation du potentiel n’inclut pas nécessairement toutes les mesures d’économies d’énergie envisageables pour tous les marchés. » (…) Les nouvelles estimations de 2001 établissent le potentiel technico-économique à environ 6 TWh/an à l’horizon de cinq ans. »

11 F

11.1 Veuillez fournir une liste exhaustive de l’ensemble des mesures et de l’ensemble des usages n’ayant pas été intégrés à l’évaluation en question.

11.2 Veuillez indiquer le potentiel technico-économique à l’horizon de 10 ans (l’horizon du Plan d’approvisionnement).

RÉFÉRENCE :
HQD-2
Doc. 1
Annexe 1A
Page 6

Lignes 3-5 : « Les mesures de comportements, telles la réduction de la température ambiante, notamment durant les absences et la nuit, sont déjà adoptées par une proportion significative de la clientèle. »

Lignes 11-14 : « Le potentiel se retrouve principalement au niveau de l’usage « chauffage », pour lequel les mesures touchant l’abaissement de la température ambiante (…) représentent encore la majeure partie du potentiel. »

12 F

12.1 Veuillez concilier ces deux affirmations.

RÉFÉRENCE :
HQD-2
Doc. 1
Annexe 1A
Page 6

Lignes 20-21 : « Le potentiel relatif à la nouvelle construction est intégré dans celui des usages du marché existant. »

Lignes 15-17 : « Certaines mesures concernant l’amélioration de l’enveloppe thermique des bâtiments existants lors de rénovations représentent également une part significative du potentiel. »

13 F

13.1 Veuillez indiquer de quelle façon le potentiel relatif à la nouvelle construction est intégré à celui des usages du marché existant.

13.2 Veuillez également préciser comment ce potentiel fut évalué (hypothèses concernant les taux d’adoption, les incitatifs accordés, les économies unitaires annuelles et le potentiel global).

RÉFÉRENCE :
HQD-2
Doc. 1
Annexe 1A
Page 7

Lignes 18-22 : « Les usages autres que la force motrice, largement dominés par l’électrolyse, voient une réduction importante de leur potentiel. Cette réduction vient du fait qu’aucun potentiel n’a été associé à l’amélioration des procédés, parce que cette amélioration est réalisée de façon naturelle par les clients lors des modernisations et des nouvelles implantations. »

14 F

14.1 Doit-on comprendre de cette affirmation que les entreprises, lors des modernisations et des nouvelles implantations, adoptent systématiquement les technologies les plus efficaces énergétiquement ou seulement des technologies plus efficaces que la moyenne du parc existant ?

14.2 Doit-on comprendre qu’une aide financière pour diminuer la période de recouvrement de l’investissement sur une technologie de performance supérieure n’aurait aucun effet sur son adoption ?

RÉFÉRENCE :
HQD-2
Doc. 1
Annexe 1A
Page 9

Lignes 12-17 : « Rappelons que le résultat du dernier Projet d’efficacité énergétique a atteint 2,5 TWh/an, soit près de 10% du potentiel qui était alors estimé à 27,6 TWh/an. Ce résultat de 2,5 TWh/an a été atteint en 1998 après huit années d’efforts tandis que la provision de 0,4 TWh/an est associée à trois années d’intervention seulement. De plus, l’atteinte du résultat de 2,5 TWh a requis des investissements d’Hydro-Québec de plus de 300 M$. »

15 F

15.1 Veuillez compléter le tableau suivant
 :


1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

Investissements annuels prévus en 1992 (M$) :

100,1
244,8
305,4
317,1
305,0
305,3
273,2
270,4
254,0
234,0


Investissements annuels réalisés (M$) :













Écart (%) :













Économies annuelles prévues en 1992 (TWh) :
0,06
0,21
0,67
1,60
2,50
3,88
4,73
6,04
7,33
8,40
9,29


Économies annuelles réalisées (TWh) :













Écart (%) :













15.2 Veuillez indiquer les raisons derrière les écarts.

15.3 Veuillez déposer une copie des rapports d’évaluation des différents éléments et phases du projet pilote IsolAction.

15.4 Veuillez remplir le tableau suivant en indiquant chaque mesure ou programme prévu lors de l’établissement de l’objectif de 9,3 TWh/an en 2000 ainsi que, pour chaque année, si la mesure fut soit non-activée (« NA »), activée et promue de façon active (« APA »), activée mais peu promue (« APP ») ou désactivée (« DA ») :

Mesures
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

[description]













[description]













……….













15.5 Veuillez indiquer si, de l’avis d’Hydro-Québec, le taux historique de 10% d’atteinte du potentiel technico-économique identifié est davantage représentatif du potentiel réalisable « normal » ou d’une réduction des efforts de l’entreprise.

RÉFÉRENCE :
HQD-2
Doc. 1
Annexe 1A
Page 10

Lignes 11-13 : « S’appuyant sur ces estimations du potentiel, Hydro-Québec Distribution a intégré dans son Plan une provision de 0,4 TWh/an pour de nouvelles économies d’énergie pouvant être réalisées à l’horizon 2006. »

16 F

16.1 Veuillez indiquer si l’Agence de l’efficacité énergétique a participé à l’estimation de 0,4 TWh et/ou si l’Agence a émis un avis sur cette provision.

16.2 Veuillez indiquer la nature des mesures ou programmes qui seraient poursuivis afin d’atteindre la provision de 0,4 TWh.

16.3 Veuillez globalement fournir, pour chacune des mesures, une estimation des coûts annuels de la provision de 0,4 TWh (en précisant s’il s’agit de dollars réels ou nominaux).

16.4 Veuillez globalement fournir, également pour chacune des mesures, le coût moyen ainsi que le coût évité (en ¢/kWh en précisant toujours s’il s’agit de dollars réels ou nominaux).

16.5 Si aucune mesure ou programme n’est spécifiquement attribuable à la provision de 0,4 TWh, veuillez indiquer sur quelles bases analytiques la provision fut établie.

RÉFÉRENCE :
HQD-1
Doc. 2
Page 4


Lignes 8-11 : « Conscient de l’importance de la question, le Distributeur se propose de mettre en œuvre une démarche d’information et d’échanges qui conduira à l’élaboration d’un plan global en matière d’efficacité énergétique. »

17 F

17.1 Veuillez préciser la nature de la démarche prévue d’information et d’échanges, y compris une estimation du nombre de rencontres ainsi que de la durée globale de la démarche.

17.2 Veuillez préciser à quelle date le Distributeur entend lancer cette démarche.

17.3 Veuillez préciser à quelle date le Distributeur prévoit soumettre à la Régie sa proposition de plan global en efficacité énergétique pour approbation.

Approvisionnements additionnels


RÉFÉRENCE :
HQD-2
Doc. 2
En général


18 F

18.1 Quel lien ou incidence le Distributeur fait-il entre le dossier R-3470-2001 et le dossier R-3416-1998, entre autres, à l’égard de la sécurité des approvisionnements ?

18.2 Le Distributeur a-t-il songé à négocier une entente-cadre avec le Producteur afin d’introduire plus de souplesse dans l’approvisionnement du contrat patrimonial après l’atteinte du 165 TWh ?

RÉFÉRENCE :
HQD-2
Doc. 3
En général


RÉFÉRENCE :
Loi sur la Régie
Article 72



« Le plan doit tenir compte des risques découlant des choix des sources d’approvisionnement propres [au Distributeur]. »



19 F

RÉFÉRENCE :
Règlement sur la teneur et la périodicité du plan d’approvisionnement
Article 1 alinéa 1 et 2b

1 « le contexte économique, démographique et énergétique dans lequel le titulaire évolue »
2 b «les caractéristiques des contrats d’approvisionnements existants, incluant notamment les contrats de puissance ou de volumes interruptibles, permettant d’établir leur contribution à la satisfaction des besoins de leurs marchés, y compris les besoins découlant de l’application de critères associés à la sécurité des approvisionnements et, dans le cas d’un distributeur de gaz naturel, les caractéristiques associées au transport et à l’emmagasinage du gaz naturel »



19.1 À quel endroit dans la preuve, fournissez-vous des explications concernant l’article 1 alinéa 1 et 2b du règlement sur la teneur et la périodicité du plan d’approvisionnement notamment sur « l’application de critères associés à la sécurité des approvisionnements » ?
19.2 De quels critères s’agit-il ?

19.3 Comment les éléments inscrits à la loi se rapportant à la sécurité des approvisionnements sont traités.

RÉFÉRENCE :
HQD-2
Doc. 3
Page 12


Lignes 6-8 : « De plus, il y a peu de ressources électriques disponibles au Québec à l’horizon 2004-2005 qui ne sont pas déjà engagées par contrat et le nombre de producteurs est limité. »

20 F

20.1 Le distributeur a-t-il procédé à un repérage et à une prévision des ressources électriques disponibles à l’horizon 2004-2005 ?

20.1.1 Dans l’affirmative, veuillez fournir une liste complète des sources d’approvisionnement au Québec non-engagées à l’horizon 2004-2005, en y indiquant notamment le nom du propriétaire des installations et en distinguant les capacités existantes, en construction ou en attente des permis préalables.

20.1.2 Dans la négative, veuillez justifier cette affirmation.

RÉFÉRENCE :
HQD-2
Doc. 3
Page 13


Lignes 2-4 : « Compte tenu de l’absence de bourse de l’énergie au Québec, on ne peut s’attendre à ce que des investisseurs développent des sources de production en fonction du marché. »

21 F

21.1 Le distributeur a-t-il procédé à un repérage complet des ressources électriques disponibles à l’horizon 2006-2007 ?

21.1.1 Dans l’affirmative, veuillez fournir une liste complète des sources d’approvisionnement au Québec non-engagées à l’horizon 2006-2007, en indiquant notamment le nom du propriétaire des installations et en distinguant les capacités existantes, en construction ou en attente des permis préalables. Veuillez vous assurer de tenir compte de l’ensemble des installations privées et publiques de même que de l’ensemble des projets non-encore réalisés par Hydro-Québec.

21.1.2 Dans la négative, veuillez justifier cette affirmation en tenant compte de l’existence de bourses d’électricité à proximité du Québec et dans lesquelles au moins un producteur québécois participe activement.

RÉFÉRENCE :
HQD-2
Doc. 3
Page 16


Lignes 5-8 : « Par ailleurs, le potentiel d’achat sur les marchés de court terme n’est pas illimité. Les fournisseurs potentiels, sur les marchés de court terme, seront quelques producteurs au Québec ainsi que les négociants qui, à partir des réseaux limitrophes, pourraient fournir l’électricité que requiert le Distributeur. » [nous soulignons]

RÉFÉRENCE :
HQD-2
Doc. 3
Page 16-17


Lignes 28-29 et 1-5 : « Ces considérations [relativement aux interconnexions] ainsi que l’impact potentiel d’achats importants sur les prix des marchés limitrophes amènent le Distributeur à proposer de limiter, pour les fins de planification, la dépendance envers les marchés de court terme à environ 5 TWh par année, soit 50 % de la capacité utile. Par conséquent, la stratégie d’approvisionnement devra être telle que les besoins potentiels de court terme n’excèdent pas cette limite. » [nous soulignons]

RÉFÉRENCE :
HQD-2
Doc. 3
Page 17


Lignes 28-29 et 1-5 : « Les quantités impliquées [les aléas de la demande] sont importantes et excèdent la capacité d’importation énergétique utile sur laquelle le Distributeur peut compter pour accéder aux marchés de court terme (…). » [nous soulignons]

22 F

22.1 Veuillez décrire les démarches effectuées par le Distributeur pour évaluer l’impact sur les prix des marchés limitrophes des achats de 5 TWh et de 10 TWh par année.

22.2 Veuillez fournir votre estimation de l’impact selon les divers scénarios évalués.

22.3 Doit-on comprendre que la « capacité utile » réfère uniquement à la capacité d’importation ?

22.3.1 Dans l’affirmative, veuillez indiquer quelle provision le Distributeur fait pour les achats à court terme des « quelques producteurs au Québec ». Veuillez également justifier cette hypothèse de travail.

22.3.2 Dans la négative, veuillez ventiler l’ensemble des ressources d’approvisionnement considérées.

22.4 Veuillez préciser qui, entre le Distributeur, HQ-Production et les gagnants d’appels d’offres pour des produits de court terme, sera responsable de communiquer avec TransÉnergie pour réserver les capacités requises pour livrer l’énergie de court terme.

22.4.1 Advenant que le Distributeur aurait à réserver ces capacités, veuillez préciser s’il devra faire appel à OASIS ou directement au personnel de TransÉnergie.

22.5 Advenant que le Distributeur aurait besoin de 100 % de la capacité d’interconnexion et que le Producteur aurait également besoin de capacités, quel est le protocole que devra suivre le Transporteur ?

22.5.1 En répondant à la question, veuillez notamment aborder la question de la priorité accordée aux charges locales.

22.5.2 En répondant à la question, veuillez notamment indiquer qui, du Distributeur ou du Producteur, serait le premier à constater le besoin de faire appel au marché de court terme.

RÉFÉRENCE :
HQD-2
Doc. 3
Page 16


Lignes 23-28 : « Finalement, le Distributeur doit partager l’utilisation des interconnexions avec d’autres utilisateurs, dont Hydro-Québec Production qui doit assurer l’approvisionnement en électricité patrimoniale. En effet, le volume d’électricité patrimoniale est garanti et cette garantie est assurée, entre autres, par la possibilité pour Hydro-Québec Production d’importer de l’énergie en cas de faible hydraulicité. » [nous soulignons]

23 F

23.1 Pour le Distributeur, les obligations du Producteur, inscrites au décret et dans la loi, constituent-elles une garantie suffisante de la disponibilité de l’approvisionnement patrimonial ?

23.1.1 Dans la négative, veuillez indiquer quelles assurances supplémentaires le Distributeur entend obtenir et/ou quelles pénalités en cas de non-livraison il entend négocier.

23.1.2 Dans l’affirmative comme dans la négative, veuillez indiquer si les moyens pour respecter la garantie doivent être du ressort du Distributeur ou du Producteur ?

23.2 Le Distributeur entend-il négocier des récompenses financières ou autres en retour du dégagement volontaire de la moitié de la capacité d’interconnexion?

RÉFÉRENCE :
HQD-2
Doc. 3
Page 18


Lignes 12-14 : « Que l’appel d’offres prévu pour janvier 2002 couvrant les besoins de 2007 soit étendu pour viser les besoins de 2006. Même si les délais sont courts pour accommoder toutes les sources d’approvisionnement (…). »

24 F

24.1 Veuillez préciser quelles sources d’approvisionnement pourraient être disponibles dès 2006 et lesquelles ne pourraient pas être disponibles à cette date.

RÉFÉRENCE :
HQD-2
Doc. 3
Page 18


Lignes 14-17 : « [L]e Distributeur considère que le principe de la sécurité d’approvisionnement doit prévaloir est qu’il est impérieux de réduire le plus rapidement possible la dépendance à l’égard des marchés de court terme. »

25 F

25.1 Dans le texte cité, Hydro-Québec utilise-t-elle le terme « marchés de court terme » comme synonyme d’importations ?

25.2 Veuillez préciser si, de l’avis du Distributeur, la « dépendance à l’égard des marchés de court terme » constitue dans les faits davantage un problème de sécurité d’approvisionnement ou de prix de l’énergie. Justifiez votre réponse.

RÉFÉRENCE :
HQD-2
Doc. 3
Page 21


Lignes 17-22 : « Par ailleurs, pour combler les besoins de puissance additionnelle que requérraient des scénarios plus forts que le scénario moyen, le Distributeur aurait recours principalement à la puissance interruptible. Ce moyen a un potentiel important au Québec étant donné le volume du secteur industriel dans les ventes d’électricité. De plus, il a l’avantage de pouvoir être mis en place dans de courts délais. »

26 F

26.1 Veuillez fournir une estimation quantitative du potentiel d’interruption durant les heures de pointe. Veuillez également élaborer sur cette estimation en précisant notamment les hypothèses utilisées.

RÉFÉRENCE :
HQD-2
Doc. 3
Page 28


Tableau 3.1

27 F

27.1 Est-il exact d’affirmer qu’en fonction des produits recherchés, il serait pratiquement impossible pour un producteur d’énergie éolienne (sans couplage avec d’autres producteurs) de répondre aux critères exigés ?

27.1.1 Dans la négative, veuillez indiquer comment un tel producteur pourrait respecter les critères exigés.

27.1.2 Dans l’affirmative, veuillez dresser une liste complète de producteurs existants (y compris les noms des propriétaires, les centrales et la capacité installée) opérant des centrales en mesure d’être couplées avec de l’énergie éolienne afin de répondre aux critères exigés.

27.1.3 Toujours dans l’affirmative, veuillez estimer les délais nécessaires pour la réalisation d’ententes entre un producteur d’énergie éolienne et des producteurs opérant des centrales avec réservoir.

27.2 Veuillez présenter et élaborer sur les avantages et inconvénients du groupement des services d’énergie et de puissance, tel que proposé, au lieu de faire appel à des soumissions distinctes pour ces deux produits.

27.3 Veuillez présenter et élaborer sur les avantages et inconvénients d’une stratégie par laquelle l’achat d’une quantité plus importante de produits modulables permettrait de compenser la non-disponibilité de sources intermittentes telles que l’énergie éolienne.

27.4 Veuillez indiquer comment Hydro-Québec modifierait sa stratégie et les produits envisagés advenant que la Régie ou le gouvernement lui ordonnait d’acheter un bloc d’énergie provenant de sources intermittentes telles que l’énergie éolienne.

27.5 Lors du lancement de l’appel d’offres, Hydro-Québec prévoit-elle préciser une plage (hres/année ou autres) envisagée pour l’utilisation des produits modulables ?

27.6 Advenant que les soumissions pour livraisons modulables font état d’importantes primes à la puissance, quelle stratégie le Distributeur entend-il utiliser pour minimiser ses coûts en cas d’utilisation minimale de ces produits.?

27.7 Veuillez préciser le(s) préavis que le Distributeur entend exiger pour le recours aux produits modulables.

27.8 Advenant que la Régie accepte provisoirement la proposition d’un appel d’offres de 1000 MW dès le 15 janvier, veuillez indiquer à quel moment (mois, année)  pour l’appel d’offre de 1000 MW, chacun des éléments suivants deviendraient, sans pénalités indues, irréversibles :

27.8.1 Les critères de sélection

27.8.2 La nature des produits

27.8.3 Les quantités visées

27.8.4 Tout autre élément se rapportant à un éventuel appel d’offre au 15 janvier.

RÉFÉRENCE :
HQD-2
Doc. 3
Page 31


Lignes 1-7 : « Puisque le Distributeur procédera par appel d’offres, il n’est pas strictement limité aux produits standards : il pourra, à l’intérieur des caractéristiques de base des produits, exiger de la flexibilité dans la programmation de ses achats de court terme ou des options pour devancer ou retarder les livraisons pour mieux répondre à ses besoins. Cette flexibilité additionnelle entraînera sans doute un coût additionnel mais globalement permettra au Distributeur de minimiser le coût de ses approvisionnements. » [nous soulignons]

28 F

28.1 Veuillez préciser les options de flexibilité (les règles de programmation) que le Distributeur inclurait dans son appel d’offres ainsi que le pointage qu’il accorderait aux soumissions qui incluraient l’une ou l’autre de ces options.

28.2 Hydro-Québec a-t-elle procédé à une évaluation sommaire du coût additionnel des différentes exigences qu’elle propose d’obtenir en termes de flexibilité ?

28.2.1 Dans l’affirmative, veuillez en présenter les résultats sommaires.

28.3 Hydro-Québec entend-elle exiger que les soumissions indiquent les primes demandées pour différents niveaux de flexibilité ?

28.3.1 Dans l’affirmative, veuillez indiquer de manière précise les niveaux de flexibilité et les outils qui seront demandés.

28.3.2 Dans la négative, veuillez présenter une discussion des avantages et inconvénients de cette approche et justifier l’approche préconisée.

RÉFÉRENCE :
HQD-2
Doc. 3
Page 31


Lignes 13-18 : « Un nouveau concept d’interruptibilité en temps réel de certaines charges québécoises est aussi envisagé. (…) Ce programme serait éventuellement soumis à la Régie pour approbation. »

29 F

29.1 Veuillez indiquer le potentiel (en service modulable équivalent) associé à ce concept. Veuillez également indiquer la date la plus hâtive à laquelle ce concept pourrait être opérationnel.

29.2 Ce potentiel est-il intégré à la prévision de la demande ou aux approvisionnements recherchés ? Élaborer.

29.2.1 Dans la négative, veuillez indiquer pourquoi Hydro-Québec ne pourrait pas l’intégrer directement à l’appel d’offres ou, en cas de programme non-concurrentiel, l’intégrer dès à présent à la prévision de la demande.

RÉFÉRENCE :
HQD-2
Doc. 3
Page 37


Tableau : Résumé de la mise en œuvre du Plan

30 F

30.1 Veuillez indiquer les délais que le Distributeur entend offrir aux soumissionnaires pour répondre aux appels d’offres.

RÉFÉRENCE :
HQD-2
Doc. 3
Annexe 2A


Décret.

31 F

31.1 Veuillez indiquer à quel prix ou sur quelles bases méthodologiques le Distributeur proposera que les dépassements du contrat patrimonial soient facturés.

31.2 Veuillez par ailleurs indiquer à quel moment le Distributeur entend négocier une entente sur la facturation des dépassements.

RÉFÉRENCE :
HQD-2
Doc. 3
Annexe 3B


32 F

32.1 Veuillez indiquer la source de l’affirmation au sujet des délais de mise en œuvre de centrales à turbine au gaz (TAG).

32.2 Veuillez également préciser si l’estimation des délais est variable selon la taille du projet.

32.2.1 Dans l’affirmative, veuillez indiquer la plage complète des délais de réalisation en fonction de différentes tailles de projets.

32.3 Veuillez présenter, dans le même format que pour l’hydraulique et les TAG, les délais typiques d’acquisition d’un projet d’énergie éolienne.

32.4 Veuillez présenter, dans le même format que pour l’hydraulique et les TAG, les délais typiques d’acquisition de gains en efficacité énergétique.

RÉFÉRENCE :
HQD-2
Doc. 3
Annexe 3C
Page 1

Tableau de la Capacité maximale en importation en 2001 et texte suivant.

33 F

33.1 Veuillez fournir, pour chaque interconnexion (y compris la nouvelle interconnexion projetée avec l’Ontario), l’estimation quantitative du potentiel d’importation correspondant au potentiel global de 15 TWh hors-pointe et 5 TWh pointe indiqué à la page 3, ligne 13.

33.2 Veuillez accompagner chaque estimation quantitative d’une description textuelle des raisons conduisant à la diminution du potentiel.

33.3 Veuillez également indiquer comment l’estimation tient compte d’augmentations envisageables associées à l’addition de transformateurs à fréquence variable au poste Langlois de même qu’à l’assouplissement possible de certaines restrictions américaines (notamment du NERC).

33.4 Veuillez indiquer dans quelle mesure l’analyse des capacités d’importation tient compte des exportations envisageables d’HQ-Production. À titre d’exemple, l’exportation d’HQ-P de 1000 MW vient-elle augmenter, selon l’analyse de HQ-D, la capacité d’« importation » d’une quantité équivalente, ou cette possibilité est-elle plutôt négligée. Justifier votre réponse.

Risques et critères de sélection


RÉFÉRENCE :
HQD-2
Doc. 4
Page 8


Lignes 3-4 : « L’analyse des offres permettra de statuer sur le niveau de risque acceptable. »

34 D

34.1 Doit-on comprendre qu’au moment de lancer les appels d’offres, Hydro-Québec n’aurait toujours pas statuer sur le partage du risque associé à l’évolution des prix de combustible ?

34.1.1 Dans l’affirmative comme dans la négative, veuillez préciser quelles instructions HQ-D donnera aux soumissionnaires quant aux formules de prix attendues.

34.1.2 Dans la négative, veuillez également préciser les bases analytiques que le Distributeur emploiera pour comparer notamment des formules variables à des prix fixes, de même que différentes formules variables parmi elles.

34.1.3 Toujours dans la négative, veuillez préciser comment la Régie et les autres parties intéressées pourront être rassurés quant aux choix que fera Hydro-Québec.

RÉFÉRENCE :
HQD-2
Doc. 4
Page 14


Tableau – critère « Coût de l’électricité ». Spécifiquement : « Les points seront alloués en fonction du classement relatif des projets les uns par rapport aux autres. »

35 D

35.1 Veuillez confirmer que la soumission la plus coûteuse se verra attribuée zéro point, la soumission la moins coûteuse se verra attribuée 60 points, et les autres soumissions recevront des points en proportion à ces deux extrêmes.

35.1.1 Dans la négative, veuillez déposer la méthode spécifique qui serait utilisée pour allouer les points de ce critère.

35.2 Veuillez indiquer, aux fins du classement, quel poids sera alloué à chacun des sous-critères (prix de puissance, énergie, autres).

35.2.1 Si le poids devait plutôt être déterminé ultérieurement, veuillez préciser à quelle étape du processus (ou après quel élément déclencheur) il le sera ainsi que le rôle prévu pour la Régie et les parties intéressées.

RÉFÉRENCE :
HQD-2
Doc. 4
Page 14


Tableau – critères non-monétaires.

36 D

36.1 Veuillez déposer les méthodes spécifiques qui seraient utilisées pour allouer les points des critères non-monétaires, y compris, le cas échéant, les poids accordés aux sous-critères d’une même catégorie.

36.1.1 Si les méthodes devaient plutôt être déterminées ultérieurement, veuillez préciser à quelle étape du processus (ou après quel élément déclencheur) elles le seront ainsi que le rôle prévu pour la Régie et les parties intéressées.

RÉFÉRENCE :
HQD-2
Doc. 4
Pages 12-13


Lignes 19-20 : « l’électricité offerte doit provenir de sources de production situées au Québec »

Lignes 1-3 : « le soumissionnaire ou ses sociétés affiliées doivent avoir une expérience du développement et de l’exploitation d’au moins un projet de nature similaire à celui qu’ils proposent de développer (…) »

Lignes 5-7 : « le procédé de production d’électricité doit avoir atteint la maturité technologique et les équipements stratégiques doivent être disponibles sur une base commerciale. »   [nous soulignons]

37 D

37.1 Doit-on comprendre de ces exigences que le Distributeur exigera que le soumissionnaire lie son contrat à une ou des technologies et projets spécifiques ?

37.1.1 Dans l’affirmative, veuillez indiquer le degré d’information que le Distributeur requérra quant au projet et aux équipements et procédés envisagés.

37.1.2 Toujours dans l’affirmative, veuillez indiquer si des pénalités s’appliqueraient advenant que le soumissionnaire gagnant modifie les caractéristiques technologiques de son projet en cours de route.

37.1.3 Dans la négative, veuillez préciser comment le Distributeur sera en mesure de vérifier les affirmations du soumissionnaire quant à son expérience avec des projets semblables, au niveau de la maturité technologique des procédés et au niveau de la maturité commerciale des équipements stratégiques.

RÉFÉRENCE :
HQD-2
Doc. 4
Page 14


Tableau.

38 D

38.1 Veuillez indiquer en quoi l’exclusion de critères relatifs à l’environnement et au développement durable est respectueuse de la législation actuelle et plus particulièrement de l’article 5 de la loi sur la Régie de l’énergie.

38.2 Veuillez indiquer en quoi l’exclusion de critères relativement à l’environnement et au développement durable est conséquente avec la position adoptée par Hydro-Québec dans le dossier R-3462-2001, à savoir que :

« La procédure proposée prévoit déjà que des critères monétaires et non-monétaires seront utilisés pour l'évaluation des soumissions ; ces critères ne sont cependant pas définis dans la procédure. Le distributeur soumet que c'est dans le plan d'approvisionnement qu'ils devraient être définis. Les préoccupations du RNCREQ devraient donc être soulevées à ce moment. » R-3462-2001, HQD-3, doc. 1, page 15.

« Il apparaît donc prématuré de préciser le poids qu’il faut accorder aux caractéristiques environnementales dans le cadre de l’étude d’une procédure qui se veut générique et qui veut s’appliquer à tous les appels d’offres, quels que soient les besoins à satisfaire et les exigences du plan d’approvisionnement, sans préjuger des décisions qui seront prises à l’occasion de l’examen et de l’approbation de ce dernier. » R-3462-2001, HQD-2, doc. 5, page 3.
RÉFÉRENCE :
HQD-1
Doc. 2
Page 4


Lignes 17-19 : « Le Distributeur considère donc que les entreprises de services é[co]nergétiques ne devraient pas être admises à participer à ses appels d’offres pour les approvisionnements. »

39 D

39.1 Veuillez justifier la proposition de rendre l’ensemble des solutions du côté de la demande inéligibles aux appels d’offres.

39.2 Veuillez indiquer en quoi l’intérêt du public et des consommateurs est mieux servie en limitant d’office le nombre et la nature des soumissions potentielles.

39.3 Veuillez concilier votre proposition d’exclusion avec la position exprimée par Hydro-Québec dans la cause R-3462-2001, à savoir que :

« [L]a procédure proposée [d’appels d’offres] permettrait de traiter ces deux types de moyens [l’efficacité énergétique et la nouvelle production].  La façon dont ceci serait appelé à se réaliser reste à déterminer et pourra faire l’objet de discussions, notamment au moment du débat sur le plan d’approvisionnement.  Ainsi, le cas échéant, la procédure présentée pourrait s’appliquer à un appel d’offres réservé aux moyens de gestion de la demande en utilisant des critères et une pondération spécifique pour ces moyens.  La même procédure pourrait être employée avec d’autres critères et une autre pondération pour un appel d’offres réservé aux moyens de production.  Ou encore, les deux appels d’offres pourraient être combinés en un seul. Le distributeur soumet que c’est au moment de l’étude du plan d’approvisionnement que ces préoccupations du RNCREQ devraient être soulevées. » R-3462-2001, HQD-3, doc. 1, page 15.
�  Pour la compréhension du lecteur, ces hypothèses regroupent les scénarios suivants. D’abord, pour ce qui est de la durée de l’actuel ralentissement économique, les combinaisons commençant avec 1 (1a, 1b et 1c) reflètent une reprise après deux ans alors que les combinaisons commençant avec 2 reflètent une reprise après un an et les combinaisons commençant avec 3 reflètent une reprise après trois ans. Les autres scénarios reflètent les scénarios fort, moyen et faible à l’intérieur de chaque hypothèse quant à la durée du ralentissement. Ainsi, les combinaisons se terminant avec la lettre « a » représentent un scénario moyen alors que celles se terminant avec les lettres « b » et « c » représentent respectivement les scénarios faible et fort. Soulignons que les écarts du scénario moyen sont les mêmes que ceux utilisés par Hydro-Québec.


�  Finances Québec, Budget 2002-2003 — Plan budgétaire, 1er novembre 2001, page 24.


�  Hydro-Québec, Plan stratégique 2002-2006, page 92.


�  Les données déjà incluses proviennent de Hydro-Québec (1992), Suivi du Plan de développement 1990-1992, Horizon 1999 — Rapport particulier : Le projet d’efficacité énergétique, pages 13 et 16.





R-3470-2001 : Demandes de renseignements du RNCREQ (21 nov. 2001)
  page 1

