Le 19 février 2003 

No de dossier : R-3473-2001

Demande de renseignements no 1 de la Régie à l’AIEQ 

Page 1 de 1

Demande de renseignements no 1 de la Régie de l’énergie (la Régie)

à l’AIEQ concernant la demande d’approbation pour la mise en place

 par le distributeur d’électricité de mesures d’économies d’énergie
1.
Référence :
Mémoire de l’AIEQ, page 5
Préambule : 

L’AIEQ recommande que, au fur et à mesure que se déploieront les programmes et que les réactions du marché se feront sentir, des ajustements devraient être proposés par le Distributeur pour tenter de réaliser le plus rapidement possible la majeure partie du potentiel économique inexploité.

Demande :

1.1
Veuillez quantifier ce que l’AIEQ entend par « la majeure partie du potentiel économique inexploité ».

2.
Référence :
Mémoire de l’AIEQ, page 10
Préambule : 

L’AIEQ propose un programme de financement où l’investissement différentiel entre le coût d’une diode et celui d’une ampoule à incandescence pourrait être financé, entre autres, par Hydro-Québec. L’intervenant expose plusieurs paramètres concernant cette proposition dont la période de retour sur l’investissement, le nombre d’ampoules à incandescence devant être remplacées, le potentiel d’économies d’énergie, etc.

Demande :

2.1
Veuillez fournir les calculs et les hypothèses permettant d’obtenir ces divers paramètres, en précisant les sources des données utilisées. 

