2

Demande de renseignements de

L’UNION DES CONSOMMATEURS
___________________________________________________________

DEMANDE DU DISTRIBUTEUR AFIN DE FAIRE DÉTERMINER PAR CATÉGORIE DE CONSOMMATEURS L’ALLOCATION DU COÛT DE FOURNITURE DE L’ÉLECTRICITÉ PATRIMONIALE

POUR LES ANNÉES 2001 ET 2002

DOSSIER DE LA RÉGIE DE L’ÉNERGIE : R-3477-2001

________________________________________________________________

Demande adressée à l’association québécoise des consommateurs industriels d’électricité – association des industries forestières du québec

Demande adressée à l’AQCIE et à l’AIFQ

1. Référence :  Rapport d’expertise de IEc, p. 2

Préambule :  « HQ proposes to classify generation costs on the basis of system load factor.  While various methods may be used to classify electric generation costs, we note that HQ's proposed method produces a classification split that is more energy-related than that used historically by other Canadian utilities. » (nos soulignés)

Question 1.1 Veuillez préciser les différentes méthodes pouvant être utilisées pour allouer les coûts de fourniture (electric generation costs)
Question 1.2
Veuillez définir la structure du parc de chacune des compagnies électriques canadiennes dont il est question plus haut et faire la comparaison avec la méthode proposée par Hydro-Québec en indiquant la période exacte analysée (used historically)
Question 1.3 
Veuillez justifer la pertinence d’une référence à la moyenne des entreprises électriques canadiennes pour déterminer le partage énergie/puissance du coût de fourniture d’Hydro-Québec en précisant la connaissance personnelle et l’expérience que l’expert a du réseau actuel d’Hydro-Québec

2. Référence :  Rapport d’expertise de IEc, p. 13

Préambule : « We recommend that the Régie establish a fixed cost classification split, based on 60 percent energy-related and 40 percent demand-related.  Such a classification split is somewhat more favorable to the temperature sensitive classes than the average produced by IEc's 1991 analysis » (nos soulignés)
Quesion 2.1 : 
Veuillez démontrer à l’aide de données quantitatives que les propos ci-dessus soulignés sont justifiés

