Société en commandite Gaz Métropolitain

Cause tarifaire 2003, R-3484-2002


PLANIFICATION ANNUELLE

ET COÛT DES

APPROVISIONNEMENTS GAZIERS

TABLE DES MATIÈRES

3LEXIQUE DES TERMES TECHNIQUES

INTRODUCTION
4
1)
BILAN DES ÉTUDES RÉALISÉES AU COURS DE L’ANNÉE 2002
4
2)
TRANSPORT
5
2.1)
Contrats de transport
5
2.2)
Coûts du transport
6
3)
ÉQUILIBRAGE
6
3.1)
Capacité d’entreposage disponible
6
3.2)
Retrait et injection
7
3.3)
Coûts d’entreposage
7
4)
PLANIFICATION ANNUELLE POUR L’ANNÉE 2002-2003
8
4.1)
Planification annuelle pour l’année 2002-2003
8
4.2)
Coefficient d’utilisation
9
5)
FOURNITURE DE GAZ NATUREL
10
5.1)
Clients en service de fourniture de gaz naturel de SCGM
10
5.2)
Fixation du prix du service de fourniture de gaz naturel de SCGM
10
5.3)
Clients en service avec ou sans transfert de propriété
10
6)
GAZ DE COMPRESSION
11
6.1)
Fournisseurs de gaz de compression pour les clients en service de fourniture de gaz naturel de SCGM
11
6.2)
Fournisseurs de gaz de compression pour les clients en service avec et sans transfert de propriété
11


LEXIQUE DES TERMES TECHNIQUES

Bcf 
1 milliard de pieds cubes (Billion cubic feet). Équivaut à 28 328 103m3.

CoEnergy
Courtier avec lequel SCGM possède un contrat d'échange de gaz été-hiver

Dawn
Site d’entreposage situé dans le sud de l’Ontario et exploité par Union Gas

Degrés-jours
Les degrés-jours servent à déterminer les volumes de chauffage par rapport à la température extérieure.  On définit un degré-jour comme étant la différence entre le seuil de 18°C et la température moyenne quotidienne.

Empress
Point situé à la frontière de l’Alberta et de la Saskatchewan qui constitue le point d’interconnexion entre le réseau intra-Alberta de TCPL (« Nova ») et le réseau principal du transporteur

FTLH
Firm Transportation Long Haul; Service de transport ferme de TCPL entre Empress et GMi EDA – est également utilisé au sens large pour caractériser tout service de transport ferme contracté entre Empress et GMi EDA

FTSH
Firm Transportation Short Haul; Service de transport ferme de TCPL entre Dawn et GMi EDA – est également utilisé au sens large pour caractériser tout service de transport ferme contracté entre Dawn et GMi EDA

GMi EDA 
Ensemble des points d’interconnexions entre le système de SCGM et ceux de TCPL/TQM qui sont situés dans la zone de livraison EDA (« Eastern Delivery Area ») de TCPL

GNL
Gaz Naturel Liquéfié; Abréviation utilisée au sens large pour désigner l'usine de liquéfaction de SCGM

Nova
Réseau intra-Alberta de TCPL

PDL
Site d’entreposage de Pointe du Lac

STS
Storage Transportation Service. Service de transport ferme entre Parkway et GMi EDA.  Ce service est disponible du 1er novembre au 15 avril inclusivement de chaque saison hivernale.

INTRODUCTION

Le présent document porte sur les sujets suivants :

· Le bilan des dépenses afférentes aux approvisionnements gaziers, accordées en 1998-1999 par la Régie;

· Les paramètres contractuels (volumes et tarifs) relatifs aux services de transport dont dispose SCGM sur les pipelines de TransCanada Pipelines (TCPL), Union Gas et Nova Gas Transmission Ltd (Nova), le tout pour l’année financière 2002-2003;

· Les volumes des contrats d’entreposage en vigueur entre SCGM et Union Gas ainsi qu’avec Intragaz (Pointe-du-Lac et St-Flavien);

· Le plan d’approvisionnement gazier incluant le volume d’interruption prévu pour l’année 2002-2003 et le coefficient d’utilisation anticipé du transport ferme (FT) sur le réseau de TCPL;

· Les fournisseurs de gaz auprès de qui SCGM s’approvisionne pour répondre à la demande des clients du marché désigné et pour le gaz de compression nécessaire au transport du gaz naturel. À cette fin, les taux de compression requis par le transporteur (TCPL) sont spécifiés, de même que les prix d’achat prévus pour la fourniture du gaz naturel par SCGM;

· L’approvisionnement en gaz naturel des clients en service avec ou sans transfert de propriété et les fournisseurs du gaz de compression.

1)
BILAN DES ÉTUDES RÉALISÉES AU COURS DE L’ANNÉE 2002

De manière continue, SCGM met à jour ses informations et les bases de données de ses modèles en vue d’établir une stratégie optimale d’approvisionnement gazier à court, moyen et long termes.

À la suite du dossier tarifaire 1999, la Régie accordait à SCGM un montant de 400 000 $ en vue de permettre à SCGM de pousser plus en avant ses études et de parfaire sa stratégie en matière d’acquisition d’outils de transport et d’entreposage de gaz naturel. Au cours de l’exercice suivant, la Régie permettait la mise en place d’un compte de frais reportés correspondant aux sommes non encore investies mais toujours requises en ce qui concerne son positionnement stratégique devant mener à des choix optimaux en matière d’approvisionnement en gaz naturel.

En date du 31 mars 2002, des frais de 118 835 $ ont étés encourus pour la période budgétaire débutant le 1er octobre 2001.

Ces coûts comprennent des frais de déplacement du personnel de SCGM effectués, entre autres, dans le but de participer aux divers comités de travail avec TCPL et Maritimes & Northeast Pipeline. Ces réunions et groupes de travail traitent de sujets sur lesquels SCGM émet des opinions et influence, comme participante, les orientations et les décisions.

Étant donné que le compte de frais reportés affichait un solde de 79 320 $ au 1er octobre dernier, SCGM propose donc qu'une portion des dépenses encourues cette année soit imputée dans ce compte, jusqu'à concurrence d'un montant de 79 320 $. L'excédent de 39 515 $ est imputé au budget des dépenses d'exploitation de l'année courante.

2)
TRANSPORT

2.1)
Contrats de transport

Les clauses relatives aux capacités quotidiennes et annuelles de transport inscrites dans les différents contrats passés entre SCGM et les transporteurs TCPL, Union Gas et Nova sont présentées à la pièce SCGM-3, document 2. Les volumes sont exprimés en 10³m³.

Actuellement, le seul client en service de livraison situé dans la franchise détient une capacité journalière de 77 10³m³/j, ce qui correspond à 1 Bcf pour l’année.

2.2)
Coûts du transport

Les différents tarifs payés à TCPL, Union Gas et Nova pour l’utilisation du transport contracté sur leur réseau sont présentés à la pièce SCGM-3, document 5.

TCPL

Les tarifs intérimaires en vigueur au 1er janvier 2002 ont été utilisés pour estimer les coûts affectés au transport sur le pipeline de TCPL.

UNION GAS

Les tarifs approuvés par la Commission de l'énergie de l'Ontario le 20 décembre 2001 (EB‑2001-0788) et entrant en vigueur le 1er janvier 2002 ont servi au calcul des coûts d’utilisation du réseau ontarien (M12 et C1).  Pour ce qui est du transport M12 (entre Dawn et Parkway), SCGM fournit à Union Gas et ce, depuis septembre 1992, le gaz de compression requis aux opérations. Les volumes afférents au gaz de compression sont spécifiés à la grille tarifaire de Union.  Aucune prime variable additionnelle n’est alors imposée.

NOVA

Les tarifs imposés par Nova à partir du 1er avril 2002 ont servi à l’estimation des coûts de transport sur le pipeline albertain.

3)
ÉQUILIBRAGE

3.1)
Capacité d’entreposage disponible

Au cours de l’année 2002-2003, SCGM retirera du gaz de quatre sites d’entreposage.  Trois sont localisés à l’intérieur de sa franchise, dont des réservoirs de gaz liquide (GNL : deux réservoirs) sur le territoire de la ville de Montréal et deux espaces souterrains appartenant à Intragaz (Pointe-du-Lac et St‑Flavien).  Le quatrième site, qui est de loin le plus important en terme de capacité, est situé dans le sud-ouest ontarien (Dawn) et Union Gas en est le propriétaire.

La capacité contractuelle d’entreposage de chacune des quatre sources disponibles durant l’année est la suivante :

Pointe-du-Lac
22 592  10³m³

St-Flavien
78 570  10³m³

GNL
58 591  10³m³

Union Gas (Dawn)
  597 625  10³m³

De plus, 84 640 10³m³ (3 Bcf) de gaz seront échangés avec CoEnergy Trading Company durant l’année 2002-2003.  Les réceptions auront lieu entre le 1er novembre 2002 et le 31 mars 2003 en vue de compléter nos outils de gestion de la demande en saison hivernale.  La remise de ces volumes s'effectuera par des livraisons à CoEnergy entre le 1er mai et le 31 octobre 2003.

Une entente similaire existe depuis 1995 entre SCGM et Sempra Energy Trading Corporation (Sempra) (auparavant AIG Trading Group) dans le cadre du service d’entreposage dispensé à VGS.  Sempra prend possession du gaz naturel (1,5 Bcf) durant l’été et le livre à SCGM au cours de l’hiver.  Les frais reliés à cet échange de gaz sont imputés à l’activité non réglementée, conformément à la décision D-95-46 émise par la Régie.

3.2)
Retrait et injection

Pour chacune des sources d’entreposage, les volumes de retrait et d’injection autorisés figurent à la pièce SCGM-3, document 3.

3.3)
Coûts d’entreposage

Les tarifs de Union Gas, de Pointe-du-Lac et de St-Flavien apparaissent au document SCGM-3, document 6.

Les taux payés par SCGM pour le service d’entreposage de St-Flavien correspondent aux taux de 1992, majorés de 3 % par année à compter du 1er janvier 1994, le tout selon les modalités contractuelles autorisées par la Régie dans la décision D‑94-06.

Les taux concernant la partie du service d'entreposage de Union Gas négociés au prix du marché demeurent confidentiels. Ces derniers n'ont pas changé puisqu'ils s'appliquent sur la durée totale de l'entente. Les taux s'appliquant à la partie contractée sous le régime de coût de service n'ont pas changé par rapport à l'an dernier.

4)
PLANIFICATION ANNUELLE POUR L’ANNÉE 2002-2003

4.1)
Planification annuelle pour l’année 2002-2003

La pièce SCGM-3, document 4, présente la planification annuelle pour l’année 2002‑2003.

HIVER

Durant l’hiver, 837 794 10³m³ provenant des outils d'équilibrage seront requis (VGS inclus) en plus de 2 367 828 10³m³ transportés (service de livraison inclus) pour répondre à la demande totale qui se chiffre à 3 290 288 10³m³ (ventes et injections dans les inventaires—avant interruption). Le volume d’interruption prévu est de 84 666 10³m³.

ÉTÉ

Durant l'été, 813 064 10³m³ (VGS inclus) seront injectés ou retournés en vertu des contrats d'échange.  La demande totale prévue pour la franchise s’élève à 2 232 014 10³m³.  Pour répondre à cette demande, 2 947 585 10³m³ (incluant le service de livraison et 42 280 10³m³ (1,5 Bcf) livré pour VGS) de gaz provenant de l’Ouest canadien seront transportés et 97 493 10³m³ seront retirés des inventaires au cours des mois d’épaulement (octobre et avril).

JOURNÉE DE POINTE

L’approvisionnement sur la journée de pointe doit satisfaire la demande des clients en service continu pour une température de –26°C ou, de façon équivalente, 44 degrés-jours en base 18°C. Le tableau ci-dessous spécifie le transport journalier disponible en période de pointe pour l’hiver 2002–2003.

Journée de pointe 2002-2003

Sources
10³m³/j




FTLH (incluant service de livraison)
15 682

FTSH
747

STS
5 178

PDL
1 193

St-Flavien
786

GNL
5 748

Volet – 2
0,0




Total des approvisionnements :
29 334




Demande continue (44 degrés-jours)
28 089

Provision de pointe
1 245

4.2)
Coefficient d’utilisation

Pour l’année 2002-2003, le coefficient d’utilisation du transport ferme (FT) anticipé est de 93 %.

5)
FOURNITURE DE GAZ NATUREL

5.1)
Clients en service de fourniture de gaz naturel de SCGM

SCGM achète le gaz retiré par les clients en service de fourniture de gaz naturel de SCGM auprès de quatre fournisseurs.

Le contrat avec le principal fournisseur, lequel fournit 71,3 % du volume requis pour les clients en service de fourniture de gaz naturel de SCGM des tarifs 1, 3 et M, se terminera le 31 octobre 2003. Les contrats des trois autres fournisseurs ont été octroyés à la suite d'un appel d’offres et arriveront à échéance le 31 octobre 2002. Deux de ces trois derniers contrats ont été renouvelés et arriveront à échéance le 31 octobre 2003.

Si des volumes additionnels étaient requis au cours de l’année, les achats seront effectués sur le marché « spot ».

Pour l'année 2002-2003, le volume total du service de fourniture de gaz naturel de SCGM est estimé à 2 366 825 10³m³.

5.2)
Fixation du prix du service de fourniture de gaz naturel de SCGM

Le prix moyen de référence utilisé pour l’année 2002-2003 est de 0,1993 $/10³m³ (5,26 $/GJ converti à 37,89 GJ/103m3).  Ce dernier est basé sur les prévisions de prix de la fourniture pour la période étudiée.

5.3)
Clients en service avec ou sans transfert de propriété

Le reste de la clientèle de SCGM s’approvisionne directement auprès des fournisseurs de l’Ouest canadien. Pour l’année 2002-2003, ce volume est estimé à environ 3 087 886 10³m³. La liste des fournisseurs de ces clients figure à la pièce SCGM-3, document 7. Pour l’année 2002-2003, environ 30 % des volumes de cette clientèle seront renouvelés le 1er novembre 2002 et le reste au cours de l’année.  Les volumes seront ajustés en fonction de la consommation prévue.

6)
GAZ DE COMPRESSION

SCGM doit fournir, pour les clients en service de fourniture de gaz naturel de SCGM, le gaz de compression nécessaire au transport du gaz naturel à partir de l’Ouest canadien jusqu’au territoire québécois. Les clients en service avec ou sans transfert de propriété fournissent leur propre gaz de compression.

6.1)
Fournisseurs de gaz de compression pour les clients en service de fourniture de gaz naturel de SCGM

La composition du portefeuille de fournisseurs du gaz de compression est identique à celui du service de fourniture de gaz naturel de SCGM.

Les pourcentages de gaz de compression appliqués pour la préparation du budget 2002-2003 sont de 5,13 % pour la zone EDA (Eastern Delivery Area) et de 4,10 % pour la zone NDA (Northern Delivery Area) (moyenne arithmétique des prévisions de TCPL).

6.2)
Fournisseurs de gaz de compression pour les clients en service avec et sans transfert de propriété

Pour les fins budgétaires, les pourcentages de gaz de compression utilisés pour ces clients sont identiques à ceux appliqués pour les clients en service de fourniture de gaz naturel de SCGM, soit 5,13 % (EDA) et 4,10 % (NDA).

Original : 2002.06.27
SCGM – 3, Document 1


Page 11 de 11

