Société en commandite Gaz Métropolitain

Cause tarifaire 2003, R-3484-2002


FONDS EN EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
PLAN D’ACTION 2002-2003

Le 4 juillet 2002

1717, rue du Havre, Montréal (Québec) H2K 2X3

Téléphone : (514) 598-3253  –  Télécopieur : (514) 598-3700

TABLE DES MATIÈRES

5ACRONYMES

SOMMAIRE
6
1.0 
INTRODUCTION
9
2.0
PROJET-PILOTE : UTILISATION DE L’ANALYSE THERMOGRAPHIQUE PAR RAYONNEMENT INFRAROUGE DANS L’ANALYSE ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS
11
2.1 
INTRODUCTION
11
2.2 
PROBLÉMATIQUE
11
2.3 
OBJECTIFS
12
2.4
CLIENTÈLE-CIBLE
12
2.5
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
13
2.6 
BUDGET
13
2.7 
FINANCEMENT
14
3.0
PROGRAMME D’ASSISTANCE FINANCIÈRE ET TECHNIQUE À LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX EFFICACES – VOLET IMMEUBLES RÉSIDENTIELS À LOGEMENTS MULTIPLES
15
3.1 
INTRODUCTION
15
3.2 
PROBLÉMATIQUE
15
3.3
OBJECTIFS
16
3.4 
DESCRIPTION DE LA MESURE
16
3.4.1 
Assistance financière
17
3.4.2 
Assistance technique
18
3.5 
MARCHÉS-CIBLES
18
3.6 
STRATÉGIE DE COMMERCIALISATION
19
3.7 
ANALYSE COÛTS-BÉNÉFICES
19
3.8
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
19
3.9 
MISE EN OEUVRE
20
3.10
GESTION
20
3.11 
SUIVI ET ÉVALUATION
20
3.12 
BUDGET
20
3.13
FINANCEMENT
21
4.0 
PROGRAMME D’ASSISTANCE FINANCIÈRE ET TECHNIQUE À LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX EFFICACES – VOLET IMMEUBLES DE 2 À 8 LOGEMENTS
22
4.1 
INTRODUCTION
22
4.2 
PROBLÉMATIQUE
22
4.3 
 OBJECTIFS
23
4.4 DESCRIPTION DE LA MESURE
23
4.4.1 Assistance financière
24
4.4.2 Assistance technique
24
4.5
MARCHÉS-CIBLES
25
4.6
STRATÉGIE DE COMMERCIALISATION
25
4.7
ANALYSE COÛTS-BÉNÉFICES
26
4.8
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
26
4.9 
MISE EN OEUVRE
26
4.10
GESTION
26
4.11
SUIVI ET ÉVALUATION
27
4.12
BUDGET
27
4.13
FINANCEMENT
27
5.0 
PROGRAMME DE RABAIS À L’ACHAT DE FENÊTRES ET PORTES COULISSANTES À HAUT RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE
28
5.1
INTRODUCTION
28
5.2
PROBLÉMATIQUE
28
5.2.1 Le marché des fenêtres à haut rendement énergétique
28
5.2.2 Normes et réglementation
29
5.2.3 Opportunités d’intervention
30
5.3
OBJECTIFS
31
5.4 
DESCRIPTION DE LA MESURE
31
5.5
MARCHÉS-CIBLES
32
5.6 
STRATÉGIE DE COMMERCIALISATION
32
5.6.1 Le marché de remplacement
32
5.6.2 Le marché de la nouvelle construction
32
5.6.3 L’industrie manufacturière québécoise
32
5.7 
ANALYSE COÛTS-BÉNÉFICES
33
5.7.1 Le marché de remplacement
33
5.7.2 Le marché de la nouvelle construction
34
5.8 
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
34
5.8.1 Le marché de remplacement
34
5.8.2 Le marché de la nouvelle construction
34
5.9 
MISE EN OEUVRE
35
5.10
GESTION
35
5.11
SUIVI ET ÉVALUATION
35
5.12
BUDGET
35
5.13
FINANCEMENT
35
6.0 
PROGRAMME D’INSTALLATION ET DE PROMOTION DE PANNEAUX RÉFLECTEURS DE CHALEUR
36
6.1 
INTRODUCTION
36
6.2 PROBLÉMATIQUE
36
6.3 
OBJECTIF
36
6.4 
DESCRIPTION DE LA MESURE
37
6.5 
MARCHÉS-CIBLES
37
6.6 
STRATÉGIES DE COMMERCIALISATION
38
6.7
ANALYSE COÛTS-BÉNÉFICES
40
6.7.1 Clientèle à faible revenu
40
6.7.2 Autres clientèles ciblées
41
6.8
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
41
6.9 
MISE EN OEUVRE
42
6.10
GESTION
42
6.11
SUIVI ET ÉVALUATION
43
6.12
BUDGET
43
6.13
FINANCEMENT
43
7.0 
PROJET-PILOTE : DÉMONSTRATION DES IMPACTS ÉNERGÉTIQUES DES TOITS ET MURS VÉGÉTAUX EN MILIEU URBAIN
44
7.1 
INTRODUCTION
44
7.2
 PROBLÉMATIQUE
44
7.3 
OBJECTIF
45
7.4
GESTION DU PROJET
45
7.5 
SUIVI ET ÉVALUATION
46
7.6 
BUDGET
46
7.7 
FINANCEMENT
46
8.0 
VEILLE TECHNOLOGIQUE
47
9.0 
GESTION ET COMMUNICATIONS
48

ACRONYMES 

AEÉ

AIPFQ

AIPVFQ

AQME

CANMET

CII

CMNÉB

CMNÉH

CNRC

CRSNGC

CSA

FEÉ

FQHC

IPMVP

IRLM

OEÉ

PEBC

PEN

RNCan

SCGM

SCHL

SHQ

ULC

VGE
Agence de l’efficacité énergétique 

Association des industries de portes et fenêtres du Québec

Association des industries de produits verriers et de fenestration du Québec

Association québécoise pour la maîtrise de l’énergie

Centre for Mineral and Energy Technology

Commercial, institutionnel et petit industriel

Code modèle national de l’énergie pour les bâtiments

Code modèle national de l’énergie pour les habitations

Conseil national de recherches du Canada

Conseil de la recherche en sciences naturelles et en génie du Canada

Canadian Standards Association

Fonds en efficacité énergétique

Fonds québécois d’habitation communautaire

International Performance Measurement and Verification Protocol

Immeubles résidentiels à logements multiples

Office de l’efficacité énergétique

Programme d’encouragement des bâtiments commerciaux

Processus d’entente négociée

Ressources naturelles Canada

Société en commandite Gaz Métropolitain

Société canadienne d’hypothèques et de logement

Société d’habitation du Québec

Underwriters Laboratory of Canada

Ventes grandes entreprises

SOMMAIRE 

Le Plan d’action 2002-2003 du FEÉ propose la mise en œuvre de quatre nouveaux programmes et d’un nouveau projet-pilote, en plus de poursuivre le projet-pilote amorcé durant la période 2002-2003.

La mise en œuvre de ce Plan d’action devrait générer des économies annuelles de 3 000 704 m3 de gaz naturel au cours de la période allant du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2003. Le FEÉ prévoit y investir 1 669 500 $ au cours de cette période.

Le FEÉ propose de poursuivre et de compléter le projet-pilote sur l’utilisation de l’analyse thermographique par infrarouge dans l’analyse énergétique des bâtiments initié lors de la mise en œuvre du Plan d’action 2001-2002.  Ce projet-pilote vise à valider les hypothèses quant au potentiel d’économie d’énergie reflétant la motivation accrue des propriétaires à réduire les pertes thermiques de l’enveloppe du bâtiment et quant au ciblage des interventions que permettrait l’analyse thermographique par rayonnement infrarouge.

Le FEÉ prévoit investir un montant de l’ordre de 135 000 $ afin de compléter le projet-pilote au cours de la période 2002-2003, ce qui devrait générer des économies de 251 970 m3 de gaz naturel.

Le Programme d’assistance financière et technique à la construction de logements sociaux efficaces – Volet IRLM a pour but de favoriser le CMNÉB 1997.  Il sera mis en œuvre avec la collaboration de la SHQ, du FQHC, de l’AEÉ, de l’OEÉ et de SCGM.

Ce programme consiste à offrir une assistance financière et technique afin de favoriser la participation des organismes gouvernementaux et communautaires au PEBC de l’OEÉ pour la construction d’immeubles résidentiels à logements multiples alimentés au gaz naturel.  L’assistance financière est accordée sous forme de prêt-subvention dont le tiers est remboursable via la facture de SCGM à même les économies d’énergie générées.

Le FEÉ investira 790 000 $ dans ce programme qui devrait générer des économies annuelles de 375 000 m³ de gaz naturel et de 625 000 kWh d’électricité. 

Le IRLM – Volet Immeubles de 2 à 8 logements a pour but de favoriser la construction d’immeubles résidentiels selon les exigences du CMNÉH 1997. Il sera mis en œuvre avec la collaboration de la SHQ, du FQHC, de l’AEÉ et de SCGM.

Ce programme consiste à offrir une assistance financière et technique afin de favoriser la construction d’immeubles résidentiels de 2 à 8 logements alimentés au gaz naturel selon les exigences du CMNÉH 1997.  L’assistance financière est accordée sous forme de prêt-subvention dont le tiers est remboursable via la facture de SCGM à même les économies d’énergie générées.

Le FEÉ investira 330 000 $ dans ce programme qui devrait générer des économies annuelles de 150 000 m³ de gaz naturel et de 250 000 kWh d’électricité. 

Le Programme de rabais à l’achat de fenêtres et portes coulissantes à haut rendement énergétique a pour but de favoriser l’achat de fenêtres et de portes coulissantes dont le rendement énergétique est supérieur aux fenêtres conventionnelles.  Il s’adresse au marché de remplacement et à la nouvelle construction résidentielle unifamiliale de SCGM.  

Un rabais de 5 $ du pied carré de fenêtre à haut rendement énergétique sera offert aux propriétaires de résidences unifamiliales alimentées au gaz naturel participant au programme Rénovation de SCGM et au programme Novoclimat de l’AEÉ.

Ce programme sera mis en œuvre avec la collaboration de SCGM et de l’AEÉ.  Le FEÉ investira 110 000 $ dans ce programme qui devrait générer des économies de 43 000 m³ de gaz naturel.

Le Programme d’installation et de promotion de panneaux réflecteurs de chaleur vise l’installation de panneaux réflecteurs derrière les radiateurs d’eau chaude et les unités murales principalement situés sur les murs extérieurs, souvent peu ou mal isolés, afin de réduire les pertes thermiques par conduction chez diverses clientèles de SCGM.

Les panneaux réflecteurs de chaleur de marque Novitherm™ seront installés gratuitement chez la clientèle à faible revenu de SCGM participant au Programme communautaire de l’AEÉ.  Le FEÉ et ses partenaires feront la promotion de cette mesure auprès des clientèles commerciale, institutionnelle, municipale et auprès des propriétaires d’immeubles résidentiels à logements multiples participant au Programme d’études de faisabilité de SCGM ainsi qu’au Programme d’interventions en efficacité énergétique dans le secteur institutionnel et au Programme d’interventions en efficacité énergétique dans le secteur municipal de l’AEÉ.  La mesure sera éligible au Programme d’aide à l’implantation de SCGM.

Ce programme sera mis en œuvre avec la collaboration de SCGM, de l’AEÉ et la SCHL.  Le FEÉ investira 84 500 $ dans ce programme qui devrait générer des économies annuelles de 2 071 134 m³ de gaz naturel.

Le projet-pilote intitulé Démonstration des impacts énergétiques des toits et murs végétaux en milieu urbain fait suite à une proposition du groupe communautaire Vivre en ville de Québec et a pour but d’expérimenter et de démontrer les impacts énergétiques résultant de la mise en œuvre d’un ensemble de toit et de deux murs végétaux sur un immeuble de quatre étages à vocation communautaire de Québec.

Ce projet-pilote fera l’objet de demandes de contributions financières auprès du Programme de promotion de l’efficacité énergétique de l’AEÉ et du Programme d’appui au développement de l’industrie québécoise de l’habitation de la SHQ.  

La contribution du FEÉ à cette initiative de Vivre en ville sera de l’ordre de 50 000 $ sur un coût total d’environ 95 000 $.  

Le FEÉ prévoit investir un montant de 20 000 $ pour effectuer une veille technologique des produits, équipements et procédés susceptibles de contribuer à une utilisation plus efficace du gaz naturel par la clientèle de SCGM.  Un montant de 150 000 $ est aussi prévu pour défrayer les coûts de gestion et de communications pour l’ensemble des programmes et activités du Plan d’action 2002-2003, dont l’embauche d’un agent de programme.

L’investissement du FEÉ en 2002-2003 représente environ 24 % de la somme des revenus du FEÉ au 30 septembre 2003.

1.0 
INTRODUCTION

Le 5 octobre 2000, la Régie rendait une décision
 autorisant la création du FEÉ ayant pour but de réaliser des programmes et des activités en efficacité énergétique auprès des consommateurs de gaz naturel sur le territoire desservi par SCGM.

La mission du FEÉ est de réaliser des projets d’efficacité énergétique qui :

· « se font en sus de ce qui sera réalisé dans le cadre du PGEÉ de SCGM;

· se font chez des consommateurs utilisant le gaz naturel ou en voie de conversion;

· sont faits en partie dans le marché résidentiel (environ 50 %) et en partie dans les marchés commercial, institutionnel et le petit industriel (CII)
;

· s’effectuent autant que possible en partenariat, de façon à maximiser les retombées des sommes investies dans le FEÉ. »

Le FEÉ a deux priorités du point de vue de ses interventions.

1. Développer et mettre en œuvre des activités et des programmes novateurs.

2. Développer et mettre en œuvre des activités et des programmes destinés à une clientèle résidentielle à faible revenu (pour la part affectée au marché résidentiel).

Les fonds du FEÉ sont administrés par SCGM. Un Comité de gestion
, composé présentement de huit représentants issus des groupes socio-économiques et environnementaux ainsi que de SCGM, a pour mandat de développer un Plan d’action annuel. La direction et la gestion quotidienne du FEÉ sont assurées, quant à elles, par M. Jean-Pierre Finet. 

Le Plan d’action 2002-2003 du FEÉ propose de poursuivre et de compléter le projet-pilote sur l’utilisation de l’analyse thermographique par infrarouge dans l’analyse énergétique des bâtiments initié lors de la mise en œuvre du Plan d’action 2001-2002 et d’entreprendre la mise en œuvre de quatre nouveaux programmes et d’un nouveau projet-pilote, soit : 

· le Programme d’assistance financière et technique à la construction de logements sociaux efficaces – Volet Immeubles résidentiels à logements multiples;
· le Programme d’assistance financière et technique à la construction de logements sociaux efficaces – Volet Immeubles de 2 à 8 logements;
· le Programme de rabais à l’achat de fenêtres et portes coulissantes à haut rendement énergétique;
· le Programme d’installation et de promotion de panneaux réflecteurs de chaleur; et

· le projet-pilote intitulé Démonstration des impacts énergétiques des toits et murs végétaux en milieu urbain.

La mise en œuvre de ce Plan d’action devrait générer des économies annuelles de 3 069 590 m3 de gaz naturel au cours de la période allant du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2003. Le FEÉ prévoit y investir 1 679 500 $ au cours de cette période.  L’investissement du FEÉ en 2002-2003 représente environ 24 % de la somme des revenus du FEÉ au 30 septembre 2003.

2.0
PROJET-PILOTE : UTILISATION DE L’ANALYSE THERMOGRAPHIQUE PAR RAYONNEMENT INFRAROUGE DANS L’ANALYSE ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS

2.1 
INTRODUCTION

Le FEÉ propose de parachever le projet-pilote intitulé Utilisation de l’analyse thermographique par infrarouge dans l’analyse énergétique des bâtiments initié dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action 2001-2002.

Ce projet-pilote s’inscrit dans la perspective du développement et de la mise en œuvre d’un système expert d’analyse énergétique qui a pour objectif d’accroître la mise en application des mesures d’efficacité énergétique relatives à l’enveloppe du bâtiment par les propriétaires en intégrant l’analyse thermographique par infrarouge aux méthodes traditionnelles d’analyse énergétique.

Ce projet-pilote est réalisé en partenariat avec l’AEÉ, le Groupe du bâtiment de CANMET/RNCan, la SHQ, l’AQME et SCGM.

Un compte-rendu des activités réalisées dans le cadre de ce projet-pilote à ce jour figure au Rapport d’étape 2001-2002 du FEÉ.

2.2 
PROBLÉMATIQUE

Les pertes thermiques par l’enveloppe des bâtiments recèlent un important potentiel d’efficacité énergétique.  Ces pertes de chaleur sont principalement dues aux infiltrations et exfiltrations ainsi qu’à la conduction à travers les composantes de l’enveloppe des bâtiments.

Les méthodes conventionnelles d’analyse énergétique des bâtiments reposent en majorité sur l’inspection visuelle, l’infiltrométrie et la modélisation informatique. Ces méthodes ont pour but d’identifier les potentiels d’économie d’énergie et le coût des mesures qui y sont associés.

D’une part, les mesures visant la réfection écoénergique de l’enveloppe des bâtiments sont souvent considérées non rentables d’un point de vue économique.  De plus, peu de mesures visant la réfection de l’enveloppe recommandées lors des analyses énergétiques sont mises en application par les propriétaires.

La thermographie est considérée comme un instrument unique pour localiser, identifier et évaluer les insuffisances de l’enveloppe du bâtiment lorsque employée et interprétée par des spécialistes en bâtiments. Elle permet d’examiner facilement et rapidement de grandes surfaces et d’identifier diverses anomalies de l’enveloppe des bâtiments, telles que le manque d’isolant, l’isolant déplacé, les problèmes d’humidité, les ponts thermiques et les fuites d’air (infiltrations et exfiltrations).

Les impacts générés par la thermographie sont susceptibles d’accroître la motivation des propriétaires de mettre en application les mesures visant la réfection de l’enveloppe des bâtiments et de réduire les coûts qui y sont associés grâce au ciblage des interventions.

2.3 
OBJECTIFS

Le projet-pilote vise à valider les hypothèses quant au potentiel d’économie d’énergie reflétant la motivation accrue des propriétaires à réduire les pertes thermiques de l’enveloppe du bâtiment et quant au ciblage des interventions que permettrait l’analyse thermographique par rayonnement infrarouge.  

2.4
CLIENTÈLE-CIBLE

Clientèle cible du projet-pilote

Programme
Type de bâtiment
Nbre de bâtiments visés

Secteur résidentiel

· Rénovation

· Service d’inspection énergétique résidentielle
· Unifamilial

· Duplex, triplex et 4 à 8 logements
28

0

Faible revenu

· Rénovation

· AccèsLogis

· Service d’inspection énergétique résidentielle
· Unifamilial

· Multilocatif

· Duplex, triplex et 4 à 8 logements
2

10

0

Secteurs commercial, institutionnel et petit industriel

· Études de faisabilité

· Programme d’interventions en efficacité énergétique dans le secteur institutionnel
· CII (sauf VGE)

· Institutionnel
10

10


Total :
60

2.5
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Hypothèses de travail d’économies d’énergie additionnelles
produites par la réalisation d’analyses thermographiques par infrarouge

Programmes et services
Consommation type Chauffage des locaux
(m³)
Économies additionnelles
Participants
Économies totales



(m³)
(%)

(m³)

Rénovation 
3 048
305
10
30
9 150

Service d’inspection énergétique résidentielle 
8 000
800
10
0
0

Études de faisabilité (incluant multilocatif)
404 716
8 094
2
20
161 880

Programme d’interventions en efficacité énergétique dans le secteur institutionnel
404 716
8 094
2
10
80 940





60
251 970

2.6 
BUDGET

Activité
Budget 2002-2003

Analyses thermographiques
85 000

Contributions aux études de faisabilité (AccèsLogis)
0

Coordination des activités – spécialiste en bâtiments

· Honoraires

· Dépenses

· Étudiant (Université Concordia)
50 000

15 000

23 000

Total :
173 000

2.7 
FINANCEMENT

Contribution financière

Organisation
Contribution
monétaire 2002-2003

Fonds en efficacité énergétique
135 000

Société en commandite Gaz Métropolitain


Agence de l’efficacité énergétique


Société d’habitation du Québec
0

Association québécoise pour la maîtrise de l’énergie


CANMET
25 000

Conseil de la recherche en sciences naturelles et en génie du Canada 
13 000

Total :
173 000

3.0
PROGRAMME D’ASSISTANCE FINANCIÈRE ET TECHNIQUE À LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX EFFICACES – VOLET IMMEUBLES RÉSIDENTIELS À LOGEMENTS MULTIPLES

3.1 
INTRODUCTION

Le Programme d’assistance financière et technique à la construction de logements sociaux efficaces – Volet IRLM a pour but de favoriser la construction d’IRLM consommant 25 % moins d’énergie comparativement au CMNÉB 1997.

3.2 
PROBLÉMATIQUE

Le Québec vit présentement une sérieuse pénurie de logements sociaux.  Le Budget 2002-2003 du gouvernement du Québec comporte un investissement de 486 M$ pour la réalisation, notamment, de 13 000 logements sociaux et à loyer abordable, dont 9 000 d'ici les deux prochaines années.  En effet, quelque 6 500 logements seront réalisés en deux ans dans le cadre du nouveau programme Logement abordable Québec et 6 500 autres logements le seront au cours des cinq prochaines années en vertu du programme AccèsLogis Québec.

Afin de construire le plus grand nombre d’unités de logement, il est présentement prévu que ces logements soient construits selon le Règlement sur l’économie de l’énergie dans les nouveaux bâtiments, (L.R.Q., chap. E-1.1, art. 16), aussi appelé, « Loi 9 ».  La majorité des bâtiments qui seront construits dans le cadre du programme AccèsLogis seront des immeubles de 2 à 8 logements de 3 étages ou moins.  La majorité des bâtiments qui seront construits dans le cadre du programme Logement abordable Québec seront de type IRLM.

Or, depuis l’adoption de la Loi 9 par le gouvernement du Québec en 1983, plusieurs progrès ont été réalisés quant au rendement thermique des matériaux et aux techniques de construction.

De plus, le CMNÉH et le CMNÉB ont été publiés par le CNRC en 1997.  Ces codes établissent les normes minimales d’efficacité énergétique pour la construction d’habitations et de bâtiments commerciaux au Canada.  Les normes minimales de ces nouveaux codes modèles sont plus exigeantes que celles de l’actuelle Loi 9.  Ces codes ont été conçus aux fins d’adoption par les gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi que par les administrations municipales.  Entre-temps, ces codes sont utilisés comme guides de conception écoénergétique. 

Depuis 1998, le PEBC de l’OEÉ de RNCan offre un incitatif financier pour l'intégration de caractéristiques écoénergétiques dans la conception de nouveaux bâtiments commerciaux et institutionnels.  

Le CMNÉB s’applique aux bâtiments qui ne sont pas visés par le CMNÉH.  Le CMNÉH s’applique : 

a) aux bâtiments neufs d’une hauteur de bâtiment d’au plus trois étages, d’une aire de bâtiment d’au plus 600 m² et qui n’abritent que des logements, des locaux techniques auxiliaires connexes, des moyens d’évacuation communs ou des garages desservant des logements.

b) à toutes les nouvelles habitations contenant au plus 1 logement; et

c) aux agrandissements à des bâtiments existants (de + de 10 m²).
Les critères du PEBC ont été établis à partir du CMNÉB.  Les plans des bâtiments admissibles doivent démontrer une réduction d'au moins 25 % de la consommation d'énergie comparativement aux normes du CMNEB.  L’AEÉ collabore à la promotion du PEBC au Québec.

Les exigences du PEBC sont considérées plus difficiles à atteindre pour les IRLM que pour les autres types de bâtiments commerciaux et institutionnels.  À ce jour, seulement sept projets d’immeubles résidentiels à logement multiples ont été inscrits au PEBC. La plupart de ces projets sont des condos de luxe. 

L’assistance financière et technique à l’application du PEBC dans la construction de logements sociaux au Québec représente donc une excellente opportunité pour le FEÉ de rencontrer ses deux priorités, soit de développer et mettre en œuvre des activités et programmes novateurs permettant l’expérimentation, et de développer et mettre en œuvre des programmes destinés à une clientèle résidentielle à faible revenu.

3.3
OBJECTIFS

L’objectif principal que poursuit ce programme est de générer des économies d’énergie et des réductions d’émissions de gaz à effet de serre substantielles par la construction de nouveaux immeubles résidentiels à logements multiples destinés à une clientèle à faible revenu.

De plus, le programme vise à:

· contribuer à la réduction des loyers de la clientèle à faible revenu grâce aux coûts énergétiques moindres;

· promouvoir l’adoption du CMNÉB 1997 par le gouvernement du Québec; et

· favoriser la transformation du marché de la construction de logements sociaux vers une plus grande efficacité énergétique.

3.4 
DESCRIPTION DE LA MESURE

Programme d’assistance financière et technique à la construction de logements sociaux efficaces – Volet IRLM consiste à offrir une assistance financière et technique afin de favoriser la participation des organismes gouvernementaux et communautaires au PEBC pour la construction d’immeubles résidentiels à logements multiples (IRLM).

Le PEBC offre un incitatif financier pour l'intégration de caractéristiques écoénergétiques dans la conception de nouveaux bâtiments commerciaux et institutionnels.  Cette nouvelle mesure incitative a pour but d'encourager les pratiques écoénergétiques dans la conception de bâtiments et d'apporter des changements durables dans l'industrie canadienne de la conception et de la construction de bâtiments.  Les propriétaires dont les bâtiments respectent les normes du PEBC recevront un incitatif financier pouvant atteindre 60 000 $. Les critères du PEBC ont été établis à partir de deux documents : le Code modèle national de l'énergie pour les bâtiments et le Guide technique du PEBC.  Pour être admissible à une subvention, la proposition de conception doit respecter les dispositions obligatoires de CMNÉB et démontrer une efficacité énergétique d’au moins 25 % supérieure à celle des bâtiments construits conformément aux exigences du CMNÉB.  Le programme est offert du 1er avril 1998 au 31 mars 2004. 

Le CMNÉB est un code modèle d'efficacité énergétique publié par le CNRC en septembre 1997. Le code établit les normes minimales d'efficacité énergétique pour la construction de bâtiments commerciaux au Canada. Les normes du PEBC sont fondées sur le CMNÉB.  Le CMNÉB a été conçu aux fins d'adoption par les gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi que par les administrations municipales. Entre-temps, le code peut être utilisé comme guide de conception écoénergétique. 

Le Guide technique du Programme d'encouragement pour les bâtiments commerciaux est utilisé de concert avec le CMNÉB. Ces directives expliquent comment profiter du PEBC. Il existe deux méthodes pour démontrer le respect des critères du programme dans les plans : la méthode prescriptible et la méthode de la performance. La méthode prescriptible consiste à fournir des mesures normatives qui s'appliquent aux bâtiments de moins de 50 000 pi2 de surface conditionnée. La méthode de la performance consiste à préparer un modèle de rendement énergétique du plan proposé. Cette méthode convient aux bâtiments offrant plus de 50 000 pi2 de surface conditionnée et aux bâtiments pour lesquels il n'existe pas d'étalon de mesure car ils n'ont pas été conçus selon une approche normative. Le guide technique touche les immeubles de bureaux, les hôtels/motels, les bâtiments destinés aux commerces de détail, les écoles, les bâtiments destinés aux soins de santé et les immeubles résidentiels à logements multiples.

3.4.1 
Assistance financière

L’assistance proposée par le FEÉ consiste à financer le surcoût de construction associé aux exigences du PEBC des IRLM alimentés au gaz naturel participant au PEBC qui seront construits dans le cadre des programmes AccèsLogis et Logement abordable Québec entre le 1er octobre 2002 et le 30 septembre 2003.

Le financement sera octroyé au participant au moyen d’un contrat à économies partagées selon lequel le participant remboursera au FEÉ le tiers de l’assistance financière sur une période de cinq ans suivant la construction du bâtiment.  Ce contrat précisera entre autres les clauses suivantes :

· les rôles et responsabilités des parties;

· le protocole utilisé pour estimer les économies d’énergie ;

· la planification et la sélection des mesures;

· Le montage financier; et

· la mise en œuvre des mesures lors de la construction.

Les surcoûts de construction d’un bâtiment-type de 50 logements sont évalués à environ 1 500 $ par unité de logement après calcul des contributions financières du PEBC et du PGEÉ de SCGM. 

Ces surcoûts varieront en fonction du type et de la dimension des bâtiments et de la méthode de conformité choisie.  L’évaluation des surcoûts réels de construction par unité de logement pour chacun des bâtiments participant sera effectuée par la SHQ et les autres intervenants impliqués dans la planification des projets de construction.

Les économies d’énergie (électricité et gaz naturel) devraient être d’environ 250 $ annuellement par unité de logement comparativement au Règlement sur l’économie de l’énergie dans les nouveaux bâtiments.  

Pour un cas-type de 50 logements, 33 % du montant des prêts consentis, soit environ 500 $ par unité de logement, sera remboursé au FEÉ par le propriétaire du bâtiment sur une période de cinq ans sans intérêt.  Le montant remboursé au FEÉ représentera 40 % des économies annuelles de l’unité de logement au cours de cette période, soit 100 $ par année pendant cinq ans.  

L’assistance financière sera accordée au propriétaire participant, via la SHQ, dès son inscription au PEBC de sorte à ne pas ralentir le processus de construction de logements sociaux.  Le prêt sera conditionnel à la construction des bâtiments selon les exigences du PEBC et devra être remboursé au FEÉ dans le cas contraire.

3.4.2 
Assistance technique

L’OEÉ de RNCan a mis sur pied un réseau d’experts afin de faciliter la modélisation informatique nécessaire à la méthode de la performance.  Trois firmes québécoises font partie de ce réseau d’experts.

L’assistance technique offerte par le FEÉ dans le cadre de cette initiative consiste à prévoir un montant de 50 000 $ au budget afin de couvrir les frais reliés à la modélisation informatique.

3.5 
MARCHÉS-CIBLES

Le programme vise la construction d’IRLM qui seront réalisés dans les trois marchés suivants dans le cadre des programmes AccèsLogis et Logement abordable du gouvernement du Québec : 

· communautaire;

· municipal; et

· secteur privé.

3.6 
STRATÉGIE DE COMMERCIALISATION

La stratégie de commercialisation préconisée par le FEÉ repose sur l’implication de ses partenaires au sein des réseaux existants dans la construction de logements sociaux, soit :

· la SHQ;

· le FQHC et ses membres, dont

· l’Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ)

· la Confédération québécoise des coopératives d’habitation (CQCH)

· le Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU)

· l’Association des offices municipaux d’habitation du Québec (AOMHQ)

· l’Union des municipalités du Québec (UMQ)

· la Fédération québécoise des municipalités (FQM)

· la Ville de Montréal

· la Ville de Québec;

· l’AEÉ; 

· l’OEÉ; et

· SCGM.

La stratégie consiste à diffuser l’information quant à l’existence de l’assistance financière et technique auprès des trois marchés-cibles.

3.7 
ANALYSE COÛTS-BÉNÉFICES

Le coût de la mesure est évalué à environ 1 500 $ par unité de logement (après calcul des contributions financières du PGEÉ et du PEBC).  La contribution financière du participant est de 500 $ par unité de logement.  Les économies d’énergie annuelles sont évaluées à environ 250 $ annuellement par unité de logement.  La période de retour sur l’investissement avant remboursement du prêt est donc de deux ans. 

3.8
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Des économies d’énergie annuelles moyennes de 750 m³ de gaz naturel et de 1 250 kWh annuellement par unité de logement seront générées par ce programme. 

Le FEÉ et ses partenaires prévoient susciter la participation d’un total de 500 unités de logement en 2002-2003, pour des économies annuelles de gaz naturel de 375 000 m³ et de 625 000 kWh. Les économies d’énergie sont calculées selon la durée de vie utile utilisée par le CMNÉB, soit trente ans.

Participants
Économies unitaires
Économies annuelles


Économies 

30 ans

500
750 m³ 

1 250 kWh
375 000 m³

625 000 kWh
11 250 000 m³

18 750 000 kWh

3.9 
MISE EN OEUVRE

Ce programme sera lancé officiellement au début de l’automne 2002.  L’existence du programme sera ensuite communiqué plus spécifiquement aux diverses clientèles-cibles.

La mise en œuvre favorisera une collaboration étroite entre les divers intervenants afin de respecter les échéanciers en matière de construction de logements sociaux au Québec.  

3.10
GESTION

Afin d’assurer une gestion efficace du programme et de faciliter l’atteinte des exigences, un Comité aviseur sera mis sur pied.  Ce comité sera composé du gestionnaire du FEÉ, de la représentante de l’OEÉ pour le PEBC au Québec, d’un représentant de la SHQ des principaux membres du FQHC et de l’AEÉ.

3.11 
SUIVI ET ÉVALUATION

L’évaluation du programme sera basée sur le nombre d’unités de logements participants.  Le suivi sera établi selon le IPMVP.

3.12 
BUDGET

Description
Montant

Assistance financière (démarrage)
750 000 $

Assistance technique
50 000 $

Total :
800 000 $

3.13
FINANCEMENT


Assistance financière
Assistance technique

FEÉ (après contribution des participants au bout de cinq ans)
500 000
40 000

Contribution des participants
250 000
n/a

OEÉ
n/a
10 000

Sous-total :
750 000
50 000

Total :
800 000 $

Montage financier pour la contribution des participants – cas-type

PÉRIODE
FEÉ
Participants

2002-2003
750 000 $
0 $

2003-2004
700 000 $
50 000 $

2004-2005
650 000 $
100 000 $

2005-2006
600 000 $
150 000 $

2006-2007
550 000 $
200 000 $

2007-2008
500 000 $
250 000 $

4.0 
PROGRAMME D’ASSISTANCE FINANCIÈRE ET TECHNIQUE À LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX EFFICACES – VOLET IMMEUBLES DE 2 À 8 LOGEMENTS
4.1 
INTRODUCTION

Le Programme d’assistance financière et technique à la construction de logements sociaux efficaces – Volet Immeubles de 2 à 8 logements a pour but de favoriser la construction d’immeubles résidentiels selon les exigences du CMNÉH 1997 .

4.2 
PROBLÉMATIQUE

Le Québec vit présentement une sérieuse pénurie de logements sociaux.  Le budget 2002-2003 du gouvernement du Québec comporte un investissement de 486 M$ pour la réalisation, notamment, de 13 000 logements sociaux et à loyer abordable, dont 9 000 d'ici les deux prochaines années.  En effet, quelque 6 500 logements seront réalisés en deux ans dans le cadre du nouveau programme Logement abordable Québec et 6 500 autres logements le seront au cours des cinq prochaines années en vertu du programme AccèsLogis Québec.

Afin de construire le plus grand nombre d’unités de logement, il est présentement prévu que ces logements soient construits selon le Règlement sur l’économie de l’énergie dans les nouveaux bâtiments qui découle de la Loi 9.  La majorité des bâtiments qui seront construits dans le cadre du programme AccèsLogis seront des immeubles de 2 à 8 logements de 3 étages ou moins.  La majorité des bâtiments qui seront construits dans le cadre du programme Logement abordable Québec seront de type IRLM.

Or, depuis l’adoption du Règlement sur l’économie de l’énergie dans les nouveaux bâtiments par le gouvernement du Québec en 1983, plusieurs progrès ont été réalisés quant au rendement thermique des matériaux et aux techniques de construction.

De plus, le CMNÉH et le CMNÉB ont été publiés par le CNRC en 1997.  Ces codes établissent les normes minimales d’efficacité énergétique pour la construction d’habitations et de bâtiments commerciaux au Canada.  Les normes minimales de ces nouveaux codes modèles sont plus exigeantes que celles de l’actuelle Loi 9.  Ces codes ont été conçus aux fins d’adoption par les gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi que par les administrations municipales.  Entre-temps, ces codes sont utilisés comme guides de conception écoénergétique. 

Au Québec, le programme Novoclimat de l’AEÉ favorise la construction de résidences unifamiliales dont l’efficacité énergétique est de 25 % supérieure aux maisons conventionnelles.  Le programme Novoclimat est basé principalement sur les exigences du CMNÉH.  

Le CMNÉH s’applique :

a) aux bâtiments neufs d’une hauteur de bâtiment d’au plus 3 étages, d’une aire de bâtiment d’au plus 600 m² et qui n’abritent que des logements, des locaux techniques auxiliaires connexes, des moyens d’évacuation communs ou des garages desservant des logements;

b) à toutes les nouvelles habitations contenant au plus 1 logement; et

c) aux agrandissements à des bâtiments existants (de + de 10 m²).

Il n’existe actuellement aucun programme provincial ou fédéral favorisant la construction d’immeubles résidentiels efficaces de 2 à 8 logements de moins de 4 étages et de moins de 600 m².  

L’assistance financière et technique à l’application du CMNÉH dans la construction de logements sociaux au Québec représente donc une excellente opportunité pour le FEÉ de rencontrer ses deux priorités, soit de développer et mettre en œuvre des activités et programmes novateurs permettant l’expérimentation, et de développer et mettre en œuvre des programmes destinés à une clientèle résidentielle à faible revenu.

4.3 

OBJECTIFS

L’objectif principal que poursuit ce programme est de générer des économies d’énergie et des réductions d’émissions de gaz à effet de serre substantielles lors de la construction de nouveaux immeubles résidentiels de 2 à 8 logements destinés à une clientèle à faible revenu.

De plus, le programme vise à:

· contribuer à la réduction des loyers de la clientèle à faible revenu grâce aux coûts énergétiques moindres; 

· promouvoir l’adoption du CMNÉH 1997 par le gouvernement du Québec; et

· favoriser la transformation du marché de la construction de logements sociaux vers une plus grande efficacité énergétique.

4.4 DESCRIPTION DE LA MESURE

Programme d’assistance financière et technique à la construction de logements sociaux efficaces – Volet Immeubles résidentiels de 2 à 8 logements consiste à offrir une assistance financière et technique afin de favoriser la construction d’immeubles résidentiels de 2 à 8 logements selon les exigences du CMNÉH.

Le CMNÉH est un code modèle d'efficacité énergétique publié par le CNRC en septembre 1997. Le code établit les normes minimales d'efficacité énergétique pour la construction d’habitations au Canada.  Le CMNÉH a été conçu aux fins d'adoption par les gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi que par les administrations municipales. Entre-temps, le code peut être utilisé comme guide de conception écoénergétique. 

4.4.1 Assistance financière

L’assistance proposée par le FEÉ consiste à financer le surcoût de construction associé aux exigences du CMNÉH des habitations de 2 à 8 logements alimentées au gaz naturel qui seront construits dans le cadre des programmes AccèsLogis et Logement abordable Québec entre le 1er octobre 2002 et le 30 septembre 2003.

Le financement sera octroyé au participant au moyen d’un contrat à économies partagées selon lequel le participant remboursera au FEÉ le tiers de l’assistance financière sur une période de cinq ans suivant la construction du bâtiment.  Ce contrat précisera entre autres les clauses suivantes :

· les rôles et responsabilités des parties;

· le protocole utilisé pour estimer les économies d’énergie;

· la planification et la sélection des mesures;

· le montage financier; et

· la mise en œuvre des mesures lors de la construction.

Les surcoûts de construction d’un bâtiment-type de 2 à 8 logements sont évalués à environ 1 500 $ par unité de logement après calcul des contributions financières du PEBC et du PGEÉ de SCGM. 

Ces surcoûts varieront en fonction du type et de la dimension des bâtiments et de la méthode de conformité choisie.  L’évaluation des surcoûts réels de construction par unité de logement pour chacun des bâtiments participant sera effectuée par la SHQ et les autres intervenants impliqués dans la planification des projets de construction.

Les économies d’énergie (électricité et gaz naturel) devraient être d’environ 250 $ annuellement par unité de logement comparativement au Règlement sur l’économie de l’énergie dans les nouveaux bâtiments.  

Trente-trois pour cent du montant des prêts consentis, soit environ 500 $ par unité de logement, sera remboursé au FEÉ par le propriétaire du bâtiment à même la facture de gaz naturel de SCGM sur une période de cinq ans sans intérêt.  Le montant remboursé au FEÉ représentera 40 % des économies annuelles de l’unité de logement au cours de cette période, soit 100 $ par année pendant cinq ans.  

L’assistance financière sera accordée au propriétaire participant, via la SHQ, dès son inscription au PEBC de sorte à ne pas ralentir le processus de construction de logements sociaux.  Le prêt sera conditionnel à la construction des bâtiments selon les exigences du PEBC et devra être remboursé au FEÉ dans le cas contraire.

4.4.2 Assistance technique

L’AEÉ a développé une solide expertise interne ainsi qu’un réseau d’experts à travers le Québec dans la conception de résidences unifamiliales à haute efficacité énergétique avec son programme Novoclimat.  L’AEÉ contribuera à l’assistance technique offerte.

L’assistance technique offerte par le FEÉ dans le cadre de cette initiative consiste à prévoir un montant de 30 000 $ au budget afin de défrayer les coûts de l’assistance technique dans la conception des bâtiments visés selon le CMNÉH, en plus de l’assistance fournie par l’AEÉ.

4.5
MARCHÉS-CIBLES

Le programme vise la construction d’immeubles de 2 à 8 logements qui seront réalisés dans les trois marchés suivants dans le cadre des programmes AccèsLogis et Logement abordable du gouvernement du Québec : 

· communautaire;

· municipal; et

· secteur privé.

4.6
STRATÉGIE DE COMMERCIALISATION

La stratégie de commercialisation préconisée par le FEÉ repose sur l’implication de ses partenaires au sein des réseaux existants dans la construction de logements sociaux, soit :

· la SHQ;

· le FQHC et ses membres, dont

· l’Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ)

· la Confédération québécoise des coopératives d’habitation (CQCH)

· le Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU)

· l’Association des offices municipaux d’habitation du Québec (AOMHQ)

· l’Union des municipalités du Québec (UMQ)

· la Fédération québécoise des municipalités (FQM)

· la Ville de Montréal

· la Ville de Québec;

· l’AEÉ;

· l’OEÉ; et

· SCGM

La stratégie consiste à diffuser l’information quant à l’existence de l’assistance financière et technique auprès des trois marchés-cibles.

4.7
ANALYSE COÛTS-BÉNÉFICES

Le coût de la mesure est évalué à environ 1 500 $ par unité de logement (après calcul des contributions financières du PGEÉ).  La contribution financière du participant est de 500 $ par unité de logement.  Les économies d’énergie annuelles sont évaluées à environ 250 $ annuellement par unité de logement.  La période de retour sur l’investissement avant remboursement du prêt est donc de deux ans. 

Il est difficile d’établir la rentabilité de l’intervention pour le FEÉ puisque les économies d’énergie proviennent d’une utilisation plus efficace du gaz naturel et de l’électricité.  Néanmoins, le coût moyen du mètre cube de gaz naturel et du kilowattheure d’électricité économisés combinés pour le FEÉ devrait se situer à environ 1 $.

4.8
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Des économies d’énergie moyennes de 750 m³ de gaz naturel et de 1 250 kWh annuellement par unité de logement seront générées par ce programme. (à être validé par l’OEÉ et CANMET)

Le FEÉ et ses partenaires prévoient susciter la participation d’un total de 200 unités de logement en 2002-2003, pour des économies annuelles de gaz naturel de 150 000 m³ et de 250 000 kWh.  Les économies d’énergie sont calculées selon la durée de vie utile utilisée par le CMNÉH, soit trente ans.

Participants
Économies unitaires
Économies annuelles


Économies 

30 ans

200
750 m³ 

1 250 kWh
150 000 m³

250 000 kWh
4 500 000 m³

7 500 000 kWh

4.9 
MISE EN OEUVRE

Ce programme sera lancé officiellement au début de l’automne 2002.  L’existence du programme sera ensuite communiqué plus spécifiquement aux diverses clientèles-cibles.

La mise en œuvre favorisera une collaboration étroite entre les divers intervenants afin de respecter les échéanciers en matière de construction de logements sociaux au Québec.  

4.10
GESTION

Afin d’assurer une gestion efficace du programme et de faciliter l’atteinte des exigences, un Comité aviseur sera mis sur pied.  Ce comité sera composé du gestionnaire du FEÉ, d’un représentant de la SHQ des principaux membres du FQHC et de l’AEÉ.

4.11
SUIVI ET ÉVALUATION

L’évaluation du programme sera basée sur le nombre d’unités de logements participant.  Les économies d’énergie seront obtenues par simulation informatique.  Le suivi sera effectué par le FEÉ, l’AEÉ, la SHQ et les autres intervenants tels que les Groupes de ressources techniques qui assistent les groupes communautaires dans la réalisation des projets de construction AccèsLogis.

4.12
BUDGET

Description
Montant

Assistance financière
300 000 $

Assistance technique
50 000 $

Total :
350 000 $

4.13
FINANCEMENT


Assistance financière
Assistance technique

FEÉ
200 000
30 000

Participants
100 000
n/a

AEÉ
n/a
20 000

Sous-total :
300 000
50 000

Total :
350 000 $

Note : Contribution non monétaire de 20 000 $ de l’AEÉ.

Montage financier pour la contribution des participants – cas-type

PÉRIODE
FEÉ
Participants

2002-2003
300 000 $
0 $

2003-2004
280 000 $
20 000 $

2004-2005
260 000 $
40 000 $

2005-2006
240 000 $
60 000 $

2006-2007
220 000 $
80 000 $

2007-2008
200 000 $
100 000 $

5.0 
PROGRAMME DE RABAIS À L’ACHAT DE FENÊTRES ET PORTES COULISSANTES À HAUT RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE

5.1
INTRODUCTION

Le Programme de rabais à l’achat de fenêtres et portes coulissantes à haut rendement énergétique a pour but de favoriser l’achat de fenêtres dont le rendement énergétique est supérieur aux fenêtres conventionnelles.  Il s’adresse au marché de remplacement et à la nouvelle construction résidentielle unifamiliale de SCGM.

5.2
PROBLÉMATIQUE

Plus de 25 % des pertes totales de chaleur d'une maison proviennent des fenêtres.  Une fenêtre moyenne perd de six à dix fois plus de chaleur qu’un mur typique de même surface.

Au cours des quinze dernières années, les technologies utilisées dans la fabrication de fenêtres ont grandement évoluées. Les enduits à faible émissivité, l’ajout de gaz inertes tels l’argon et le krypton dans le vitrage ainsi que l’utilisation d’intercalaires isolants en sont quelques exemples.

Les fenêtres à haut rendement énergétique disponibles présentement sur le marché permettent un confort accru, une meilleure résistance à la condensation, des économies d’énergie et durent plus longtemps.

Le choix de fenêtres lors de la rénovation ou de la construction d’une nouvelle maison est déterminant sur l’efficacité énergétique et le niveau de confort de la maison pendant des années à venir.

5.2.1 Le marché des fenêtres à haut rendement énergétique

Selon des études réalisées pour l’Association canadienne des manufacturiers de portes et fenêtres (ACMPF) et RNCan, 35 % des fenêtres remplacées dans le secteur résidentiel sont à haut rendement énergétique.

Seulement 5 % des fenêtres installées dans les nouvelles constructions résidentielles ont un rendement énergétique supérieur aux fenêtres conventionnelles.  Cette situation est due à la pression du marché de la nouvelle construction pour des maisons neuves à bas prix.

Selon RNCan, le surcoût de fabrication d’une fenêtre à haut rendement énergétique d’une grandeur moyenne serait passé de 50 $ en 1990 à approximativement 30 $ en 2000, soit environ 3 $/pi².

5.2.2 Normes et réglementation 

5.2.2.1 Normes

La norme A440 du CSA permet d'évaluer les propriétés pertinentes des fenêtres et portes-patios, y compris : 

· l'étanchéité à l'air (A);

· l'étanchéité à l'eau (B);

· la résistance aux surcharges dues au vent (C);

· la résistance aux effractions (F);

· la solidité des moustiquaires et la facilité d'utilisation (S/E);

· la résistance à la condensation (optionnel) (I); et

· l'efficacité énergétique (optionnel) (ER).

La norme A440 établit des coefficients de rendement pour chacune des propriétés à l’aide des lettres A, B, C, F, S/E, I et ER et de chiffres.  Une description des essais menant aux coefficients numériques est fournie en annexe.

5.2.2.2 Réglementation

RNCan collabore depuis plus de dix ans avec l’industrie canadienne des portes et fenêtres afin d’accroître la pénétration des fenêtres à haut rendement énergétique dans le marché résidentiel par diverses initiatives volontaires. 

Les résultats limités de ces programmes volontaires ont récemment amené RNCan à considérer l’intégration des fenêtres dans le Règlement sur l’efficacité énergétique du Canada comme outil de transformation des marchés en plus d’envisager d’autres initiatives volontaires telles que le programme Energy Star de l’Environment Protection Agency (EPA).

Le Règlement sur l’efficacité énergétique du Canada, qui couvre actuellement près d’une trentaine de produits et équipements et s’applique sur les importations de produits au pays ainsi que sur les échanges inter-provinciaux.

L’équivalent québécois de la réglementation fédérale existe sous le Règlement sur l’efficacité énergétique des appareils fonctionnant à l’électricité ou aux hydrocarbures et couvre présentement quelque 20 produits et équipements.  La réglementation provinciale a juridiction sur les produits et équipements vendus ou loués dans la province.  

5.2.3 Opportunités d’intervention

5.2.3.1 Marché de remplacement

Le Service d’inspection énergétique résidentielle de l’AEÉ propose une analyse énergétique détaillée selon le programme ÉnerGuide pour les maisons de RNCan.  L’analyse énergétique est effectuée à l’aide d’un test d’infiltrométrie et d’une simulation avec le logiciel HOT 2000 de RNCan.

Un rapport détaillé faisant état de la répartition de la consommation de la maison ainsi que des mesures d’efficacité énergétique recommandées est remis au client. Une cote énergétique sur une échelle de 0 à 100 est attribuée à la maison.  Le service coûte 149,95 $.

Le programme Rénovation de SCGM, qui fait la promotion du programme de l’AEÉ, vise la participation de 1 800 clients résidentiels sur une période de trois ans. À ce jour, plus de 200 clients de SCGM ont participé au programme Rénovation.

L’arrimage d’une intervention du FEÉ dans le marché de remplacement de fenêtres avec l’analyse énergétique des résidences représente plusieurs opportunités de synergie, dont :

· l’accès à une clientèle intéressée par l’amélioration de l’efficacité énergétique de leur résidence; et 

· l’évaluation des impacts énergétiques des fenêtres remplacées sur le chauffage et la climatisation des locaux.

5.2.3.2 Nouvelle construction

Le programme Novoclimat de l’AEÉ permet aux consommateurs qui le désirent de se faire construire une maison offrant un confort accru, une meilleure qualité de l'air intérieur et un rendement énergétique supérieur. Il s'articule autour des axes suivants : 

· une formation des entrepreneurs menant à une accréditation; 

· une inspection par un spécialiste indépendant; et

· une certification de la performance énergétique et du respect des exigences techniques. 

Les exigences techniques du programme Novoclimat sont largement inspirées du CMNÉH 1997.  En ce qui a trait aux fenêtres, le programme Novoclimat exige l’installation de fenêtres à double vitrage scellées, remplies de gaz inerte (argon), avec intercalaire isolant et enduit de faible émissivité (Low-E).

À ce jour, aucune maison Novoclimat alimentée au gaz naturel n’a été construite sur le territoire desservi par SCGM. 

L’arrimage d’une intervention du FEÉ en ce qui a trait au rendement énergétique des fenêtres dans le marché de la nouvelle construction résidentielle avec le programme Novoclimat représente plusieurs opportunités de synergie, dont :

· l’harmonisation des exigences techniques définissant les critères d’éligibilité des fenêtres; 

· l’évaluation des impacts énergétiques; et

· la construction de maisons Novoclimat alimentées au gaz naturel.

5.3
OBJECTIFS

L’objectif principal du programme est de générer des économies d’énergie pour le chauffage et la climatisation des locaux par l’achat ou le remplacement de fenêtres à haut rendement énergétique dans le marché résidentiel unifamilial de SCGM.

Les objectifs secondaires que poursuit le programme sont:

· de contribuer à la transformation du marché des fenêtres et portes-patios vers une proportion accrue du nombre d’unités à haut rendement énergétique comparativement aux produits conventionnels dans le marché de remplacement et dans la nouvelle construction au Québec;

· d’accélérer le remplacement de fenêtres existantes par des fenêtres à haut rendement énergétique;

· d’informer la clientèle résidentielle quant à l’achat de fenêtres à haut rendement énergétique;

· d’accroître le nombre d’analyses de type ÉnerGuide pour les maisons réalisées auprès de la clientèle de SCGM;

· de susciter la construction de maisons Novoclimat alimentées au gaz naturel construites sur le territoire de SCGM;

· de promouvoir l’intégration des fenêtres et portes coulissantes parmi les produits visés par le Règlement sur l’efficacité des produits fonctionnant à l’électricité ou aux hydrocarbures par le gouvernement du Québec; et

· d’accroître le confort de la clientèle résidentielle de SCGM.

5.4 
DESCRIPTION DE LA MESURE

Le Programme de rabais à l’achat de fenêtres et portes coulissantes à haut rendement énergétique consiste à offrir un rabais de 5 $/pi² de fenêtres et portes coulissantes à haut rendement énergétique avec double vitrage scellé rempli de gaz argon, enduit à faible émissivité et intercalaire isolant, et testées en conformité avec la norme CSA-A440.

Le rabais qui sera consenti est destiné à couvrir le surcoût de fabrication des fenêtres et portes coulissantes à haut rendement énergétique et stimuler la participation de la clientèle au Service d’inspection énergétique résidentielle de l’AEÉ via le programme Rénovation de SCGM et au programme Novoclimat de l’AEÉ.

Le montant maximum du rabais accordé sera de 500 $ par propriétaire de maison.

5.5
MARCHÉS-CIBLES

Dans le marché de remplacement, le Programme de rabais à l’achat de fenêtres et portes coulissantes à haut rendement énergétique ne s’adresse qu’aux participants au programme Rénovation de SCGM.  Pour être éligible au rabais offert, le client devra soumettre une preuve d’achat des produits visés.

Dans le marché de la nouvelle construction, le client devra simplement présenter le document d’accréditation Novoclimat décerné par l’AEÉ.

5.6 
STRATÉGIE DE COMMERCIALISATION

La stratégie de commercialisation préconisée par le FEÉ est basée sur la synergie avec les programmes de rénovation et de nouvelle construction de SCGM et de l’AEÉ.  Elle distingue les activités à mettre en œuvre afin d’atteindre les clientèles ayant déjà participé aux programmes de l’AEE et de SCGM de celles qui devront être développées à l’intention des futurs participants.

5.6.1 Le marché de remplacement

Les clients de SCGM qui ont déjà réalisé une analyse énergétique de leur maison seront contactés directement afin de les informer du rabais offert.

L’offre de rabais du FEÉ sera aussi communiquée aux clients potentiels du programme Rénovation de SCGM au moyen d’outils de communication, ainsi que par les agents-livreurs (analystes) reconnus par l’AEÉ.

5.6.2 Le marché de la nouvelle construction

L’offre de rabais sera communiquée au grand public via divers outils et activités de communication.

5.6.3 L’industrie manufacturière québécoise

L’Association québécoise des industries de produits verriers et de fenestration du Québec (AIPVFQ), autrefois appelée l’AIPFQ, a été fondée en 1992 et compte 200 membres qui représentent 80 % de la production québécoise de produits verriers et de fenestration.

Le FEÉ poursuivra les discussions amorcées avec les représentants de l’AIPVFQ dans le but de faciliter l’identification des produits qui rencontrent les critères du programme proposé.  Une liste des produits éligibles pourrait être développée et rendue disponible à la clientèle-cible.

L’AIPVFQ et ses membres seront appelés à collaborer à la promotion du programme auprès de leur clientèle résidentielle unifamiliale utilisant le gaz naturel et auprès des constructeurs d’habitations.

Le FEÉ et l’AIPVFQ étudieront la possibilité d’entreprendre des activités conjointes de communication dans divers médias.

5.7 
ANALYSE COÛTS-BÉNÉFICES

5.7.1 Le marché de remplacement

Le remplacement de fenêtres n’est pas considéré comme étant une mesure rentable pour le propriétaire de maison du seul point de vue de l’efficacité énergétique.  En effet, les économies d’énergie produites par le remplacement de fenêtres ne sont pas suffisantes pour recouvrer l’investissement nécessaire sur une période de temps raisonnable.

Les propriétaires de maisons remplacent leurs fenêtres parce qu’elles arrivent à la fin de leur vie utile, parce qu’ils veulent accroître leur confort, pour des raisons d’esthétique, et autres.  D’un point de vue de gestion axée sur la demande, le remplacement de fenêtres est donc perçu comme étant un « marché d’opportunité », c’est-à-dire qu’il est possible d’influencer une décision qui aura un impact énergétique non négligeable durant des décennies.

Les économies unitaires résultant du remplacement de fenêtres varieront entre autres selon l’efficacité énergétique du système de chauffage, le nombre de fenêtres remplacées et le rendement énergétique des vieilles fenêtres comparativement à celui des nouvelles.

L’analyse coûts-bénéfices de cette initiative doit dépasser le seul ratio du nombre de mètres cubes économisés en fonction du coût de la mesure, mais aussi prendre en compte les multiples objectifs et bénéfices complémentaires du programme.

Pour le client, le rabais consenti dépasse le montant du surcoût de fabrication d’une fenêtre à haut rendement énergétique typique.  La période de retour sur l’investissement est donc négative, c’est-à-dire que le participant réalise un bénéfice net.  Il faut cependant tenir compte des exigences du programme auxquelles le client doit se plier, soit participer au programme Rénovation au coût de 149,95 $ (nouveaux participants).

D’un point de vue de gestion axée sur la demande, il importe aussi de considérer les bénéfices autres que le coût du mètre cube économisé tels que l’accélération du remplacement des fenêtres et l’accroissement du nombre d’analyses énergétiques réalisées chez la clientèle résidentielle de SCGM.

Un client-type ayant remplacé un maximum de fenêtres économiserait environ 175 m³ de gaz naturel par année.

5.7.2 Le marché de la nouvelle construction

L’analyse coûts-bénéfices du programme dans le marché de la nouvelle construction est calculée en fonction du rabais consenti, du surcoût de construction et des économies d’énergie d’une maison Novoclimat comparativement à une maison conventionnelle.

Le surcoût de construction d’une maison Novoclimat alimentée au gaz naturel est évalué à environ 2,7 %. Les économies d’énergie (gaz naturel et électricité) sont de 25 % comparativement à une maison conventionnelle.

5.8 
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

5.8.1 Le marché de remplacement

Le programme vise la participation de 200 clients parmi les participants au programme Rénovation durant la période allant du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2003, pour des économies unitaires de 175 m3 en moyenne.  Les économies d’énergie sont calculées selon une durée de vie utile de vingt ans, bien que les fenêtres puissent être conservées plus longtemps.

Participants
Économies unitaires


(m³)
Économies annuelles


(m³)
Économies
Cycle de vie (20 ans)
(m³)

200
175
35 000
700 000

5.8.2 Le marché de la nouvelle construction

Le programme vise la participation de 10 clients au programme Novoclimat de l’AEÉ.  Les économies d’énergie créditées représentent la totalité des économies annuelles de gaz naturel d’une maison Novoclimat utilisant un générateur d’air chaud à moyenne efficacité comparativement à une maison conventionnelle avec le même type de chauffage.  Ces économies d’énergie pourraient être plus importantes si la maison était équipée d’un générateur d’air chaud à haute efficacité.

Les économies d’énergie sont calculées selon une durée de vie utile de vingt ans, bien que les fenêtres puissent être conservées plus longtemps et que la durée de vie utile de la maison soit de trente ans selon le CMNÉH.

Participants
Économies unitaires annuelles

(m³)
Économies annuelles

(m³)
Économies

20 ans
(m³)

10
800
8 000
160 000

5.9 
MISE EN OEUVRE

Le programme sera lancé officiellement au début de l’automne 2002. Divers outils de communication seront conçus afin d’informer les clientèles-cibles du rabais offert, des conditions d’éligibilité et de la procédure à suivre pour obtenir le remboursement.

La mise en œuvre favorisera une collaboration étroite entre les représentants du FEÉ, de SCGM et de l’AEÉ afin de coordonner les efforts promotionnels auprès de la clientèle et du grand public.

5.10
GESTION 

La gestion quotidienne du programme sera assurée par un agent de programme qui agira sous la supervision du gestionnaire du FEÉ.  Les responsabilités de l’agent de programme seront de participer à la conception des outils de communication, de contacter directement les clients ayant participé au programme Rénovation de SCGM, de répondre aux demandes d’information de la clientèle et de traiter les demandes de rabais.

5.11
SUIVI ET ÉVALUATION

Le suivi et l’évaluation du programme seront effectués à partir des résultats d’analyses énergétiques réalisées dans le cadre du programme Rénovation de SCGM et des simulations informatiques ainsi que des données relatives aux nouvelles constructions d’habitations dans le cadre du programme Novoclimat de l’AEÉ.

5.12
BUDGET


Participants
Rabais
Total

Remplacement
200
500 $
100 000 $

Nouvelle construction
10
500 $
5 000 $

Suivi et évaluation


5 000 $

Total :
210

110 000 $

5.13
FINANCEMENT

Le financement du programme est entièrement assuré par le FEÉ.

6.0 
PROGRAMME D’INSTALLATION ET DE PROMOTION DE PANNEAUX RÉFLECTEURS DE CHALEUR

6.1 
INTRODUCTION

Ce programme proposé vise l’installation de panneaux réflecteurs derrière les radiateurs d’eau chaude et les unités murales principalement situés sur les murs extérieurs peu ou mal isolés afin de réduire les pertes thermiques par conduction chez diverses clientèles de SCGM.

La mesure, qui produirait des économies de chauffage d’au moins 10 %, sera installée gratuitement chez la clientèle à faible revenu, et sera éligible à l’aide financière de 10 ¢/m³ économisé du Programme d’aide à l’implantation de SCGM pour les autres clientèles ciblées à condition qu’elles respectent les critères d’admissibilité du programme.

6.2 PROBLÉMATIQUE

Les pertes thermiques des radiateurs d’eau chaude et des unités murales situés sur les murs extérieurs des bâtiments, dont les murs sont souvent peu ou mal isolés, peuvent être substantielles.  En effet, une partie considérable de la chaleur produite est directement transmise par conduction à travers le mur vers l’extérieur.

Le Programme d’interventions auprès des ménages à budget modeste de l’AEÉ, auquel collabore le Programme communautaire de SCGM depuis deux ans, a permis d’identifier à ce jour plus de 453 ménages à faible revenu dont le logement est muni de radiateurs d’eau chaude et d’unités murales situés sur des murs extérieurs dont l’isolation est déficiente.  Ces programmes ont aussi permis d’identifier un problème de distribution de chaleur des unités murales situées sur les murs intérieurs.  La plupart de ces résidences sont situés dans des immeubles de 2 à 8 logements.  

Plusieurs immeubles résidentiels à logements multiples (IRLM) de plus de 8 logements et divers types de bâtiments des secteurs commercial, institutionnel et municipal seraient aussi équipés de tels systèmes de chauffage situés sur des murs extérieurs peu ou mal isolés.

6.3 
OBJECTIF

L’objectif de ce programme est d’accroître l’efficacité énergétique des logements des ménages à faible revenu et autres types de bâtiments munis de radiateurs à eau chaude et d’unités murales dont les pertes thermiques par les murs extérieurs sont importantes.

6.4 
DESCRIPTION DE LA MESURE

La mesure proposée consiste en l’installation du panneau réflecteur de chaleur de marque Novitherm® fabriqué et distribué par Novitherm® Canada Inc. en Ontario.  Le panneau réflecteur de chaleur Novitherm® est fait de PVC enduit d’une pellicule métallique et sa surface est en dents de scie.  Il reflète de 90 à 92 % de la chaleur émise (les courts et longs rayons infrarouges).  

Le panneau influence trois dimensions du chauffage : la conduction, la convection et la radiation.  Les économies d’énergie proviennent de la réflexion de la chaleur vers l’unité radiante émettrice, retournant ainsi de l’eau plus chaude à la bouilloire.  L’espace d’air créé par la forme moulée du produit empêche la conduction normale de la chaleur vers l’extérieur.  Ceci permet d’abaisser la température de la bouilloire centrale et des thermostats dans les appartements, tout en accroissant le confort des occupants.

Des simulations effectuées par Enermodal Engineering Limited en Ontario ont démontré des économies variant entre 12,2 et 18,2 %.  Des résultats de tests réalisés en laboratoire et sur le terrain au Canada et au Royaume-Uni ont démontré des économies variant entre 14 et 33 %.  Enfin, des tests effectués par Inchcape Testing Services (Warnock Hersey) ont trouvé des économies de l’ordre de 21 % en moyenne.

Le panneau réflecteur de chaleur Novitherm® est une mesure reconnue par Enbridge Consumers Gas (« ECG ») dans le cadre du programme Multi-Choice et son installation rend le propriétaire du bâtiment éligible à une aide financière pouvant atteindre 30 000 $ sur la base d’économies de chauffage de 10 %.  ECG publie une étude de cas, le Metro Toronto Housing Company - 50 Tuxedo Court, indiquant des économies de chauffage de 28 % avec une période de retour sur l’investissement de 1,3 an.

Le panneau réflecteur de chaleur est de 34 pouces de long et est disponible dans des hauteurs de 7,75, 12,0 et 20,0 pouces.  Sauf lorsque directement exposé à des rayons ultraviolets pendant de longues périodes, les panneaux ont une durée de vie indéfinie.  L’enduit métallique ne devrait pas être exposé à l’eau.

Le prix des panneaux varie selon les dimensions et le nombre d’unités commandées, soit entre 6,00 et 12,95 $ l’unité. À ce coût s’ajoute celui du ruban adhésif, nécessaire à son installation, qui est de 8,45 $ le rouleau.

Les panneaux ont été testés par ULC contre le feu et la chaleur.  Des tests de toxicité ont révélé qu’ils sont sans danger pour les enfants.

Ces panneaux sont faciles d’installation. Il suffit d’une règle, d’un crayon, d’une paire de ciseaux, d’un ruban à mesurer et de ruban adhésif (deux côtés) à base d’acrylique.

6.5 
MARCHÉS-CIBLES

Par ce programme, le FEÉ vise cinq secteurs spécifiques, soit :

· la clientèle à faible revenu;

· les immeubles résidentiels à logements multiples;

· les bâtiments commerciaux;

· les bâtiments du secteur institutionnel; et

· les bâtiments municipaux.

6.6 
STRATÉGIES DE COMMERCIALISATION

Le FEÉ préconise une stratégie de commercialisation basée sur la synergie avec les programmes d’efficacité énergétique existants de l’AEÉ et de SCGM.  Elle distingue les activités à mettre en œuvre afin d’atteindre les clientèles ayant déjà participé aux programmes de l’AEE et de SCGM de celles qui devront être développées à l’intention des futurs participants.

Le FEÉ assumera la totalité des coûts reliés à l’achat et l’installation des panneaux réflecteurs chez la clientèle à faible revenu. 

Le FEÉ fera la promotion de la mesure auprès des autres clientèles avec divers outils de communication.  Les propriétaires de bâtiments intéressés par cette mesure pourront communiquer directement avec le distributeur du produit au Québec et prendre arrangement pour l’installation dans l’immeuble, selon le cas.

La clientèle à faible revenu

· la clientèle à faible revenu ayant déjà participé au Programme d’interventions auprès des ménages à budget modeste de l’AEÉ et au Programme communautaire de SCGM. 

Cette clientèle est responsable de la facture de gaz et habite majoritairement des immeubles de 2 à 8 logements.  Ces ménages seront revisités par les groupes communautaires qui installeront gratuitement la mesure. 

· La clientèle à faible revenu qui participera au Programme d’interventions auprès des ménages à budget modeste de l’AEÉ et au Programme communautaire de SCGM après la mise en œuvre du programme, soit au plus tôt le 1er octobre 2002.  

Le panneau réflecteur sera intégré à la trousse d’appareils économiseurs d’énergie et les représentants des groupes communautaires en feront l’installation gratuite.

Les immeubles résidentiels à logements multiples

· Les propriétaires d’immeubles résidentiels à logements multiples ayant participé au Programme d’études de faisabilité de SCGM. 

Ces propriétaires seront directement contactés par un représentant du programme qui fera la promotion de la mesure et se chargera de la transaction.

· Les propriétaires d’immeubles résidentiels à logements multiples qui participeront au Programme d’études de faisabilité de SCGM.  

Ces clients potentiels seront informés de la mesure de deux façons distinctes : par des outils de communication intégrés aux activités promotionnelles du Programme d’études de faisabilité, et directement par les firmes reconnues au Programme d’études de faisabilité et qui sont en mesure de recommander la mesure aux propriétaires de bâtiments dans leur rapport d’analyse.

Les bâtiments commerciaux

· Les propriétaires de bâtiments commerciaux ayant participé au Programme d’études de faisabilité de SCGM; 

Ces propriétaires seront directement contactés par un représentant du programme qui fera la promotion de la mesure et se chargera de la transaction.

· Les propriétaires de bâtiments commerciaux qui participeront au Programme d’études de faisabilité de SCGM;

Ces clients potentiels seront informés de la mesure de deux façons distinctes : par des outils de communication intégrés aux activités promotionnelles du Programme d’études de faisabilité, et directement par les firmes reconnues au Programme d’études de faisabilité et qui sont en mesure de recommander la mesure aux propriétaires de bâtiments dans leur rapport d’analyse.

Les bâtiments du secteur institutionnel

· Les propriétaires de bâtiments institutionnels, en particulier les bâtiments du secteur de la santé et des services sociaux ainsi que les bâtiments du secteur de l’éducation, ayant participé au Programme d’interventions en efficacité énergétique dans le secteur institutionnel de l’AEÉ;

Ces propriétaires seront directement contactés par un représentant du programme qui fera la promotion de la mesure et se chargera de la transaction.

· Les propriétaires de bâtiments institutionnels, en particulier les bâtiments du secteur de la santé et des services sociaux ainsi que les bâtiments du secteur de l’éducation, qui participeront au Programme d’interventions en efficacité énergétique dans le secteur institutionnel de l’AEÉ;

Ces clients potentiels seront informés de la mesure de deux façons distinctes : par des outils de communication intégrés aux activités promotionnelles du Programme d’interventions en efficacité énergétique dans le secteur institutionnel, et directement par les firmes reconnues au Programme d’interventions en efficacité énergétique dans le secteur institutionnel et qui sont en mesure de recommander la mesure aux propriétaires de bâtiments dans leur rapport d’analyse.

Les bâtiments municipaux

· Les propriétaires de bâtiments institutionnels ayant participé au Programme d’interventions en efficacité énergétique dans le secteur municipal de l’AEÉ;

Ces propriétaires seront directement contactés par un représentant du programme qui fera la promotion de la mesure et se chargera de la transaction.

· Les propriétaires de bâtiments institutionnels qui participeront au Programme d’interventions en efficacité énergétique dans le secteur municipal de l’AEÉ;

Ces clients potentiels seront informés de la mesure de deux façons distinctes : par des outils de communication intégrés aux activités promotionnelles du Programme d’interventions en efficacité énergétique dans le secteur municipal, et directement par les firmes reconnues au Programme d’interventions en efficacité énergétique dans le secteur municipal et qui sont en mesure de recommander la mesure aux propriétaires de bâtiments dans leur rapport d’analyse.

6.7
ANALYSE COÛTS-BÉNÉFICES

6.7.1 Clientèle à faible revenu

La mesure sera fournie et installée sans frais pour la clientèle à faible revenu. La période de retour sur l’investissement pour le client est donc nulle.

La consommation de référence utilisée pour le chauffage de ces clients provient des données du Programme communautaire PE104 du PGEÉ de SCGM. La consommation de référence est de 1 374 m³, soit 1 472 m³ pour le chauffage moins 98 m³ d’économies unitaires découlant des autres mesures du Programme communautaire.  Des économies unitaires de 10 % de la consommation résiduelle, soit 137 m³, sont utilisées pour fins de calculs, bien que des économies plus importantes puissent être générées par l’application de la mesure.

Une moyenne de 4,5 panneaux à 12,95 $ du panneau seront installés par logement pour un coût d’environ 60 $ par logement. L’installation de ces panneaux chez la clientèle ayant déjà participé au programme communautaire de l’AEÉ et de SCGM coûtera 50 $ par visite. L’installation de ces panneaux chez la clientèle qui participera au programme communautaire de l’AEÉ et de SCGM coûtera 6 $ par panneau, pour un coût d’environ 25 $.  Environ 5 $ de ruban adhésif sera utilisé par logement.

La rentabilité de l’intervention du FEÉ dans ce secteur s’établit comme suit : 


Panneaux
Ruban
Installation
Total
Économies annuelles

Ayant participé
60,00 $
5,00 $
50,00 $
115,00 $
137 m³

Participera
60,00 $
5,00 $
25,00 $
90,00 $
137 m³

6.7.2 Autres clientèles ciblées

Les périodes de retour sur l’investissement varient généralement de trois mois à moins de deux ans selon l’expérience ontarienne, en incluant l’aide financière d’ECG qui varie de 5 ¢/m³ économisé à 10 ¢/m³ économisé jusqu’à un maximum de 30 000 $.

La consommation de référence utilisée pour le chauffage de ces clients provient des données du Programme d’études de faisabilité PE207 de SCGM. La consommation de référence est de 390 784 m³, soit 404 716 m³ pour le chauffage moins 13 932 m³ d’économies unitaires découlant des autres mesures du Programme d’études de faisabilité.  Des économies unitaires de 10 % de la consommation résiduelle, soit 39 078 m³, sont utilisées pour fins de calculs, bien que des économies plus importantes puissent être générées par l’application de la mesure.

6.8
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Les économies d’énergie sont calculées sur la base d’un cycle de vie de dix ans, bien qu’elle soit indéfinie en réalité.

Clientèle à faible revenu

Quatre cent cinquante-trois ménages à faible revenu dont les logements sont équipés de radiateurs d’eau chaude ou d’unités murales ont été visités dans le cadre du Programme communautaire de l’AEÉ et de SCGM à ce jour.  Le Programme communautaire de SCGM a pour objectif d’atteindre 800 ménages à faible revenu au 30 septembre 2003.  L’installation de panneaux réflecteurs de chaleur chez ces 800 clients devrait donc produire 108 800 m³ d’économies annuelles de gaz naturel (à 136 m³ par client).


Participants
Économies unitaires
(m³)
Économies annuelles
(m³)
Économies

10 ans
(m³)

Clientèle à faible revenu
800
137
109 600
1 096 000

Autres clientèles

Secteur commercial et immeubles résidentiels à logement multiples

SCGM prévoit avoir réalisé un total de 130 études de faisabilité dans le cadre de son Programme d’études de faisabilité au 30 septembre 2003.  Le FEÉ prévoit que 10 % des bâtiments étudiés, soit 13 bâtiments, se prévaudront de la mesure proposée et de l’assistance financière prévue au Programme d’aide à l’implantation de SCGM.

Secteur institutionnel et municipal

À ce jour, l’AEÉ a réalisé des études de faisabilité auprès de 109 bâtiments chauffés au gaz naturel dans le cadre de son Programme d’interventions en efficacité énergétique dans le secteur institutionnel et prévoit en avoir réalisé environ 200 au 30 septembre 2003.  Le FEÉ prévoit que 10 % des bâtiments étudiés, soit 20 bâtiments, se prévaudront de la mesure proposée et de l’assistance financière prévue au Programme d’aide à l’implantation de SCGM.

De plus, l’AEÉ vient de procéder au lancement de son Programme d’intervention en efficacité énergétique – Volet bâtiments municipaux et prévoit réaliser environ des études de faisabilité dans environ 200 bâtiments municipaux chauffés au gaz naturel.  Le FEÉ prévoit que 10 % des bâtiments étudiés, soit 20 bâtiments, se prévaudront de la mesure proposée et de l’assistance financière prévue au Programme d’aide à l’implantation de SCGM.

Secteurs
Participants
Économies unitaires
(m³)
Économies annuelles
(m³)
Économies 

10 ans
(m³)

Commercial + IRLM
13
39 078
508 014
5 080 140

Institutionnel + Mun.
40
39 078
1 563 120
15 631 200

Total :
53
-
2 071 134
20 711 340

6.9 
MISE EN OEUVRE

Plusieurs activités devront être entreprises afin d’atteindre les objectifs escomptés, dont : 

· le développement d’outils de communication;

· la conception d’une fiche d’instruction pour l’installation de la mesure; et

· la formation des installateurs.

6.10
GESTION

Un agent de programme sera chargé de la gestion des activités quotidiennes du programme sous la supervision du gestionnaire du FEÉ.  Les responsabilités de l’agent de programme seront de participer au développement des outils de communication, à la formation des installateurs, de contacter directement les clients potentiels ayant déjà participé aux programmes d’efficacité énergétique de l’AEÉ et de SCGM, de procéder aux transactions avec les clients, de répondre aux appels de clients potentiels, de garder les inventaires, de faire la liaison avec les responsables des programmes d’efficacité énergétique de l’AEÉ et de SCGM, etc.

6.11
SUIVI ET ÉVALUATION

Le programme sera évalué en fonction du nombre de participants atteint dans chacun des marchés ciblés.  Les économies d’énergie seront comptabilisées pour chacun des clients participant.

Un monitoring sera effectué auprès de la clientèle à faible revenu afin de valider les potentiels d’économie d’énergie d’un échantillon représentatif de divers systèmes de chauffage et types de bâtiments.

6.12
BUDGET

Description
Montant

Achat de panneaux et frais d’installation (500 ayant participé x 115 $)
57 500 $

Achat de panneaux et frais d’installation (300 participeront x 90 $)
27 000 $

Monitoring
10 000 $

Total :
94 500 $

6.13
FINANCEMENT

La majorité du financement du projet provient du FEÉ.  La SCHL contribuera pour un montant de 10 000 $ servant à couvrir les frais du monitoring.

7.0 
PROJET-PILOTE : DÉMONSTRATION DES IMPACTS ÉNERGÉTIQUES DES TOITS ET MURS VÉGÉTAUX EN MILIEU URBAIN

7.1 
INTRODUCTION

Le projet-pilote intitulé Démonstration des impacts énergétiques des toits et murs végétaux en milieu urbain fait suite à une proposition du groupe communautaire Vivre en ville de Québec et a pour but d’expérimenter et de démontrer les impacts énergétiques résultant de la mise en œuvre d’un ensemble de deux murs et d’un toit végétaux installés sur un immeuble de quatre étages à vocation communautaire de Québec.

Vivre en Ville, le regroupement québécois pour le développement urbain, rural et villageois viable, œuvre principalement à la sensibilisation des acteurs québécois afin de favoriser l'application des principes du développement durable dans la planification et l'aménagement du territoire. Par des recherches, des outils de formation et des événements, l'équipe de Vivre en Ville stimule l'innovation et participe à l'émergence d'une vision nouvelle du développement des agglomérations québécoises centrée sur les collectivités viables.

7.2
 PROBLÉMATIQUE

Le concept des toits végétaux n’est pas nouveau en soi.  Plusieurs civilisations ont utilisé ce concept à travers les temps. 

Les toitures végétales offrent de multiples avantages comparativement aux toits conventionnels. Par exemple, les toits végétaux :

· peuvent contribuer efficacement à l’assainissement de l’air en milieu urbain;

· sont fort utiles pour réduire l’îlot de chaleur urbain;

· aident au contrôle des eaux de ruissellement;

· contribuent à l’amélioration de l’efficacité énergétique du bâtiment en l’isolant contre le froid en hiver et contre la chaleur en été; et

· prolongent la durée de vie du toit.

L’échelle de prix pour l’aménagement d’une toiture conventionnelle se situe entre 1,50 $ et 10,00 $ du pied carré, selon les types de matériaux choisis. Pour une toiture végétale, aménagée par un professionnel, on évalue plutôt le coût entre 8,00 $ et 20,00 $ du pied carré.

Une étude faite par la Ville de Chicago a démontré que le verdissement de toutes les toitures de la ville pourrait amener des économies d’énergie annuelles de 100 M$.

En Allemagne, plus de 80 municipalités offrent des incitatifs à la mise en œuvre de toits végétaux. L’industrie allemande des toitures végétales est estimée à plusieurs millions de dollars.  Depuis 1989, plus de 10 millions de pieds carrés de toitures végétales ont été mis en œuvre.

En février 2001, la ville de Portland en Oregon devenait la première municipalité nord-américaine à offrir des incitatifs en appui au développement de toits végétaux.  Au mois de mai 2001, le Japon a adopté des mesures fiscales visant à promouvoir la verdure. Ces mesures prévoient un crédit de taxes foncières de 50 % sur cinq ans pour les projets de toits végétaux approuvés par les autorités municipales.

Au Canada, quelques projets ont été mis sur pied, principalement à Toronto, Vancouver et Québec.  

Actuellement, la SCHL et le Conseil national de recherche à Ottawa examinent les résultats d’une étude sur les impacts énergétiques des toitures végétales. Les qualités isolantes sont surtout efficaces en hiver avant la tombée des premières neiges persistantes et pendant la période estivale. En effet, selon ces résultats une toiture traditionnelle exposée au soleil peut atteindre 80° C alors qu’une toiture végétale maintiendra une température maximale de 15° C dans les mêmes conditions.

Bien qu’il y ait unanimité quant à l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments résultant de l’application de toitures végétales, il n’existe à notre connaissance aucune étude quantifiant les économies d’énergie d’une telle mesure.

De plus, l’application de murs végétaux dans une perspective d’amélioration de l’efficacité énergétique de l’enveloppe du bâtiment représente une mesure d’économie d’énergie potentiellement intéressante et encore plus novatrice que les toits végétaux.

7.3 
OBJECTIF

L’objectif du projet-pilote est d’expérimenter l’application d’un toit et de deux murs végétaux dans une perspective d’amélioration de l’efficacité énergétique de l’enveloppe du bâtiment et de démontrer la faisabilité et les avantages de cette technologie dans le marché de l’habitation au Québec.

7.4
GESTION DU PROJET

La gestion du projet sera assurée par Vivre en ville sous la supervision du gestionnaire du FEÉ.  Un Comité des partenaires assistera l’organisme communautaire dans la planification, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des résultats.

7.5 
SUIVI ET ÉVALUATION

Une demande d'aide financière sera adressée à l'AEÉ dans le cadre du Programme de promotion de l'efficacité énergétique dans le but de suivre et d’évaluer les résultats du projet.

7.6 
BUDGET

Description
Montant

Gestion et coordination
20 000 $

Matériaux et main d’œuvre
65 000 $

Suivi et évaluation
10 000 $

Total :
95 000 $

7.7 
FINANCEMENT

Ce projet-pilote fera l’objet de demandes de contributions financières auprès du Programme de promotion de l’efficacité énergétique de l’AEÉ et du Programme d’appui au développement de l’industrie québécoise de l’habitation de la SHQ.  

La contribution du FEÉ à cette initiative de Vivre en ville sera de l’ordre de 50 000 $ sur un coût total d’environ 95 000 $. 

8.0 
VEILLE TECHNOLOGIQUE 

Dans une perspective de développement de futurs programmes et activités, le FEÉ désire investir un montant de 20 000 $ pour effectuer une veille technologique des produits, équipements et procédés susceptibles de contribuer à une utilisation plus efficace du gaz naturel par la clientèle de SCGM.

Les systèmes de récupération de la chaleur des eaux grises figureront parmi les technologies que le FEÉ considère suivre davantage au cours de la période 2002-2003. 

Les budgets alloués à cette fonction pourront aussi servir à évaluer la faisabilité de certains concepts d’intervention tels que la création d’un fonds d’investissements, le chauffage solaire de l’eau et des locaux, et la problématique des incitatifs partagés.

9.0 
GESTION ET COMMUNICATIONS

Le FEÉ investira 150 000 $ pour défrayer les coûts de gestion et de communication pour l’ensemble des programmes et activités du Plan d’action 2002-2003.

Un agent de programme sera embauché par le FEÉ et assistera le gestionnaire du fonds dans la mise en œuvre et la bonne marche des initiatives mises de l’avant, en particulier en ce qui a trait, entre autres, au Programme de rabais à l’achat de fenêtres et portes coulissantes à haut rendement énergétique et au Programme d’installation et de promotion de panneaux réflecteurs de chaleur.

Les services d’un consultant seront requis pour assister le gestionnaire dans l’élaboration des contrats de performance à partage d’économies.

Diverses activités et outils promotionnels seront entrepris par le FEÉ afin de promouvoir les programmes et activités du Plan d’action 2002-2003.  La majorité des outils et activités de communication seront réalisées en français et en anglais.

Tableau sommaire – Plan d’action 2002-2003

Programme / Activité
Clientèles-cibles
Économies d’énergie annuelles projetées
Économies selon le cycle de vie
Investissement FEÉ

Projet-pilote : utilisation de l’analyse thermographique par rayonnement infrarouge dans l’analyse énergétique des bâtiments
Toutes
251 970 m³
5 039 400 m³
135 000 $

Programme d’assistance financière et technique à la construction de logements sociaux efficaces – Volet Immeubles résidentiels à logements multiples (IRLM)
Faible revenu
375 000 m³
11 250 000 m³
790 000 $

Programme d’assistance financière et technique à la construction de logements sociaux efficaces – Volet Immeubles de 2 à 8 logements
Faible revenu
150 000 m³
4 500 000 m³
330 000 $

Programme de rabais à l’achat de fenêtres et portes coulissantes à haut rendement énergétique
Remplacement
35 000 m³
700 000 m³
110 000 $


Nouvelle construction
8 000 m³
160 000 m³


Programme d’installation et de promotion de panneaux réflecteurs de chaleur
Faible revenu
109 600 m³
1 960 000 m³
84 500 $


CII
2 071 134 m³
20 711 340 m³


Projet-pilote : démonstration des impacts énergétiques des toits et murs végétaux en milieu urbain
Communautaire
n/d
n/d
50 000 $

Veille technologique
n/a


20 000 $

Gestion et communications
n/a


150 000 $

Total

3 000 704 m³
44 320 740 m³
1 669 500$

� D-2000-183, R-3425-99.


� La clientèle Ventes Grandes Entreprises (VGE) ne fait pas partie de la clientèle visée par le FEÉ.


� Rapport final des participants à la phase 3 du PEN, R-3425-99, 21 août 2000 et D-2000-225.





1
Original : 2002.07.08
SCGM – 10, Document 7

Page 1 de 1

