

Demande R-3492-2002 – Phase 2



Demande R-3492-2002 – Phase 2



Demande R-3492-2002 – Phase 2


ACTIVITÉS DE BALISAGE 

RELATIVES AUX 

TÉLÉCOMMUNICATIONS SPÉCIALISÉES

HYDRO-QUÉBEC TRANSÉNERGIE

Table des matières

51
introduction


52
Particularités des services de télécommunications spécialisées


52.1
Circuits de télécommunications


72.2
Le réseau de radios mobiles


83
Contraintes et limites du balisage en télécommunications spécialisées




83.1
Circuits de télécommunication


103.2
Réseau de radios mobiles


114
activités de balisage


114.1
Indicateurs d'efficience


114.1.1
Circuits de télécommunications


134.1.2
Radios mobiles


134.2
Adoption de pratiques gagnantes


144.2.1
La gestion à distance


154.2.2
La numérisation


154.3
Conclusion




1 introduction

Les particularités du réseau de télécommunications spécialisées et de radios mobiles et le manque de services et de fournisseurs publics comparables au réseau de TransÉnergie rendent difficile tout exercice de balisage en cette matière. Une étude comparative, déposée dans le cadre de la demande R-3401-98, limitée à l'examen des méthodes d'établissement des prix en matière de télécommunication a été réalisée par Meta Group pour le Transporteur. Cependant, aucune évaluation du coût de service n'y était incluse. Ces particularités conditionnent donc l'évaluation de la performance et de l'efficience du Transporteur ainsi que  toutes ses activités de balisage actuelles et à venir . 
2 Particularités des services de télécommunications spécialisées 

2.1 Circuits de télécommunications

L'architecture du réseau de télécommunications est basée sur les critères de protection et d'exploitation du réseau électrique. Ces critères  sont dictés par les grands organismes nord américains qui régissent les échanges entre les différents réseaux électriques, le North American Electric Reliability Coucil, le Federal Energy Regulatory Commission, et le Northeast Power Coordinating Council.

Le réseau de télécommunications de TransÉnergie doit rencontrer des critères de robustesse sans égal dans le monde des télécommunications. De plus, ce réseau doit couvrir l'ensemble du territoire québécois, bien souvent dans des endroits où aucune compagnie de télécommunications ne voudrait s'installer.

Ce réseau, transportant des signaux vitaux du réseau de transport d'électricité, permet d'en assurer l'exploitation, de maintenir la stabilité et la continuité de l'alimentation électrique pour la province de Québec et les clients outre frontières. 

À cause des exigences du réseau électrique, les signaux transportés doivent réagir dans des temps très précis afin d'éviter qu'un événement isolé, suite à un effet d'avalanche, perturbe le réseau entier et engendre une panne à l'échelle du Québec. 

De façon plus spécifique, le réseau de télécommunications couvre les fonctions suivantes:

· élimination rapide via des liens de téléprotection, des défauts affectant les lignes de transport d'électricité; 

· rejet de production et délestage de charge afin d'assurer une stabilité au réseau lors de pannes;
· îlotage des portions de réseau de façon ordonnée si une perturbation majeure affecte le transport;
· réglage fréquence-puissance du réseau afin de maintenir la stabilité de la fréquence à 60 cycles/sec (qualité de l'onde et précision des horloges); 

· surveillance du décalage angulaire afin d'assurer le transit maximum sur toutes les lignes du réseau en optimisant la répartition de ces transits;
· lecture et transmission aux centres d'exploitation (CED) des différents paramètres du réseau permettant d'effectuer la téléconduite des installations.

Le réseau de télécommunications est également utilisé pour l'acheminement des communications radios mobiles et administratives de l'entreprise.

2.2 Le réseau de radios mobiles
Le réseau de radios mobiles d'Hydro Québec TransÉnergie, dont le principal utilisateur est Hydro-Québec Distribution, présente les particularités suivantes:

· Grande étendue géographique: Le territoire couvert représente une vaste étendue géographique, avec un nombre très élevé de points à desservir. Les coûts d'infrastructures et d'exploitation sont naturellement proportionnels à la couverture géographique.

· Système développé pour Hydro-Québec: Le code des travaux précise les exigences qu'Hydro-Québec doit rencontrer pour assurer la sécurité des employés. Le seul moyen de télécommunications, répondant à ces exigences est la radio mobile puisqu'il permet les communications de groupes. Le système de répartition des appels radio a été développé par Motorola pour Hydro-Québec TransÉnergie. Ce système sert à prioriser les appels dans les centres d'exploitation tout en optimisant le nombre de ressources humaines affectées à cette tâche. 

· Sécurité: Le système de répartition des appels radio mis en place par Hydro-Québec TransÉnergie permet d'assurer en tout temps la sécurité des employés travaillant sur le réseau électrique. Une fonctionnalité du système permet d'acheminer en priorité les appels aux centres d'exploitation.

3 Contraintes et limites du balisage en télécommunications spécialisées

Bien qu'une partie du réseau de télécommunications puisse se comparer à un réseau public, les spécificités liées au domaine électrique rendent toute comparaison difficile. 

3.1 Circuits de télécommunication

Voici un bref aperçu des spécificités :

· Diversité de technologie
: Une diversité de technologies (hertzienne et fibre optique) est nécessaire à cause des automatismes de réseaux et des exigences au niveau de la diversité des moyens de transmission. 

· Redondance d'équipement1: La redondance des systèmes de batteries et d'alimentation doit être assurée en tout temps. De plus, l'installation d'équipements transportant les signaux doit se faire selon un agencement particulier qui minimise les effets d'une panne sur le réseau, soit la diversité de transporteurs (ex: le signal est acheminé sur deux parcours distincts), la diversité d'emplacement ( ex: bâtis d'équipements distincts, dans une même salle) et la diversité de moyens (ex: pas la même technologie pour transporter les deux signaux). 

· Parcours spécifique: La conception de réseau micro-ondes ou optiques, exige de passer par des postes électriques qui ne sont pas nécessairement situés dans des endroits propices à la propagation des ondes. De plus, les distances à parcourir sont tellement grandes que des technologies particulières doivent être utilisées. Ceci fait en sorte que les coûts de construction augmentent par l'ajout d'actifs ou de sites répéteurs additionnels. 

· Alimentation d'un site: Beaucoup de sites étant hors réseau, l'alimentation électrique doit être assurée par des moyens sophistiqués: panneaux solaires, alimentation par fil de garde, etc. De plus, tous les sites doivent être pourvus d'une alimentation de secours en cas de pannes électriques : batteries, chargeurs et génératrices.

· Maintenance restreinte: Suite aux contraintes dictées par l'exploitation du réseau électrique, la période de temps pendant laquelle les techniciens de maintenance peuvent réaliser les entretiens préventifs se situe entre avril et novembre. Cette concentration dans le temps demande une disponibilité plus grande de personnel. 

· Équipement spécifique à Hydro-Québec: Pour les besoins propres au réseau électrique, des équipements spécifiques doivent être acquis et supportés. (ex: équipement d'interface pour les relais HCB, synchronisation autonome Oscilloquartz, etc.)

· Technologie spécifique à Hydro-Québec : Pour les besoins propres au réseau électrique, certaines technologies de transmission doivent être utilisées (ex: courant porteur sur ligne de transmission). 

· Accès aux sites: Plusieurs sites sont installés le long des lignes de transport d'électricité, dans des endroits difficiles d'accès. Plusieurs sites seraient considérés hors réseau par les compagnies publiques de télécommunications, ce qui engendrerait des coûts additionnels (ex: construction, maintenance, alimentation électrique, routes d'accès, héliport, etc.). 

Dans la majorité des cas, ces éléments occasionnent des surcoûts en immobilisations et en charge d'exploitation. Ils révèlent également que faute de comparable, les télécommunications spécialisées à Hydro-Québec ne peuvent être comparées à d'autres entreprises de télécommunications.

3.2 Réseau de radios mobiles
Ce manque de comparable se retrouve également au niveau du réseau de radios mobiles. Aucune autre entreprise au monde ne dispose d'une infrastructure de radios mobiles semblable à celle d'Hydro-Québec. En effet, malgré le fait qu'il y ait 300 systèmes Smartzone vendus dans le monde, aucun n'est semblable à celui d'Hydro-Québec. Par le passé, des démarches ont été entreprises auprès de Motorola dans le but de trouver un client similaire permettant d'envisager un balisage. Motorola
 n'en avait alors trouvé aucun qui était comparable au réseau de radios mobiles d'Hydro-Québec. 

activités de balisage

Les difficultés de comparaison avec des entreprises de télécommunications externes font en sorte que les activités de balisage du Transporteur dans ce domaine sont principalement centrées sur l'évolution de l'efficience interne, la performance des processus et l'implantation de pratiques gagnantes.

3.3 Indicateurs d'efficience

3.3.1 Circuits de télécommunications

D'année en année, le Transporteur suit de près l'évolution de certains indicateurs de productivité. Les graphiques suivants démontrent que malgré une forte croissance dans la capacité, dans la complexité et dans l'étendue du réseau, l’efficience du Transporteur s’est améliorée. Sur la période 2000-2002, la capacité du réseau s’est accrue, le réseau s’est complexifié et étendu sans pour autant affecter de façon majeure les besoins en personnel attitré aux activités de télécommunications.
[image: image1.png]0
3
2
25
«
15
1

a5 4
35
a2 :
25
2
1
o
3
Beds1:
05
Lo
00 01 02

[ ot s voies
dains (illons)

|+ s par o0 000
s cmn:




 SHAPE  \* MERGEFORMAT 

[image: image2.emf]Fibre optique: Le réseau de télécommunications a 

crû en étendue

6460 7546 7905

4,1

3,6

3,5

0

2000

4000

6000

8000

10000

2000 2001 2002

3,0

3,2

3,4

3,6

3,8

4,0

4,2

Nombre de KM

fibre

Effectifs par 100

Km fibre


[image: image3.wmf]Noeuds: Le réseau de télécommunications a crû en 

complexité



2984



3013



2914



9,2



9,2



9,1

2860

2880

2900

2920

2940

2960

2980

3000

3020

3040

2000

2001

2002

9,0

9,0

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

9,2

9,2

9,2

9,2

9,2

Nombre de nœuds du

réseau

Effectifs par 100 noeuds


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
3.3.2 Radios mobiles
L’amélioration de l’efficience observée en matière de télécommunications se dégage également au niveau des radios mobiles. Le graphique ci-après indique  en effet que le nombre d'effectifs requis par 100 radios mobiles a diminué grandement entre 2000 et 2002.

[image: image4.emf]Radios mobiles : Le réseau a crû en volume

7855

8215

9294

3,4

3,3

3

7000

7500

8000

8500

9000

9500

2000 2001 2002

2,8

3

3,2

3,4

3,6

Nombre de radios

Effectifs par 100

radios


De façon globale, ces améliorations tant au niveau des télécommunications spécialisées que des radios mobiles profitent au Transporteur, principal utilisateur du réseau de télécommunications sophistiqué, et indirectement à tous les utilisateurs de ce réseau dont le Distributeur .

3.4 Adoption de pratiques gagnantes

En plus d'une comparaison de l'efficience à l'interne, le Transporteur mise sur l'identification et l'adoption de pratiques gagnantes reconnues dans l'industrie des télécommunications. Deux de ces principales pratiques, applicables aux circuits de télécommunications spécialisés, sont la gestion à distance et la numérisation du réseau. 

3.4.1 La gestion à distance

La gestion à distance consiste à effectuer, à distance, toute une gamme d'actions qui améliorent de manière substantielle, la qualité du service à la clientèle. Dans leur grandes lignes, ces actions comprennent:

· rétablissement plus rapide des pannes, suite à un diagnostic précis utilisant la corrélation d'événements; 

·  réacheminement plus facile des circuits afin de limiter le temps d'interruption du client;

· déploiement rapide et uniforme des configurations  dans le cas de la fourniture de nouveaux services;

·  inventaires plus facilement à jour et possibilité de mesure de la  performance des réseaux de télécommunications afin d'évaluer les niveaux de services fournis aux clients;

· prévention des pannes par des vérifications automatisées uniformes, et détection des anomalies récurrentes;

· meilleure documentation historique des pannes;

· sécurité accrue du réseau, les accès étant centralisés et contrôlés;

· optimisation de l’usage des licences.

En 2001, TransÉnergie a exploré le marché de la gestion à distance, a examiné les modes d'implantation et observé les pratiques dans ce marché. Depuis ce temps, la conduite à distance a pris de plus en plus d'importance chez Hydro‑Québec. Non seulement une gestion centralisée offre une imputabilité unique, mais cette pratique permet également d'optimiser les coûts. 

3.4.2 La numérisation

Au cours des dernières années, la conversion des circuits des réseaux analogiques aux réseaux numériques se révèle être une tendance très forte que ne peut ignorer Hydro-Québec TransÉnergie. Le graphique ci-dessous montre d'ailleurs que le Transporteur opère ce virage. Il a déjà commencé à moderniser ses circuits vers la technologie numérique. 

[image: image5.wmf] 

 %  circuits  analogiques  du   réseau

85,5%

84,0%

80,1%

76,0%

78,0%

80,0%

82,0%

84,0%

86,0%

2000

2001

2002


3.5 Conclusion
Dans le cadre de la décision D-2002-95, la Régie demandait au Transporteur de lui présenter lors de sa prochaine cause tarifaire, un balisage sur les indices de performance, soit avec l’externe, soit entre régions à l’intérieur de son réseau de transport. De plus, la Régie demande au Transporteur de fournir des informations spécifiques aux télécommunications, soit :

«dans le cadre du prochain dossier tarifaire, de présenter, pour examen, des informations supplémentaires concernant les activités de télécommunications, soit le montant des immobilisations à inclure à la base de tarification et les dépenses, par catégorie, nécessaires à la prestation de service, avec le même niveau de détail que pour les charges directes du transporteur» (D-2002-95, pages 93 et 94).

Conformément à la décision D-2002-95, le Transporteur envisage donc répondre à cette demande et déposer, dans le cadre de sa prochaine cause tarifaire, un plan de balisage incluant un volet spécifique dédié aux activités de télécommunications spécialisées et de radios mobiles. 
Annexe 1

LETTRE DE MOTOROLA CANADA

� caractéristique dictée par les organismes NERC, FERC, ou NPCC.





� Voir lettre en Annexe





Original: 2003-08-14

HQD-2, Document 2.2



Page 1 de 16
Original : 2003-08-14

HQD-2, Document 2.2


Page 2 de 17
Original : 2001-10-19
                      
HQD-1, Document 1

                

Page 3 de 32

_1126524532.xls
Graph4

		2000		4.1330545106

		2001		3.6441583525

		2002		3.4662803223



Nombre de KM fibre

Effectifs par 100 Km fibre

Fibre optique: Le réseau de télécommunications a crû en étendue

6460.1132

7546.3241

7904.7271



Feuil1

		

						Sites		Ratio				Ratio

		Année		Effec.  réseau		Nombre de nœuds du réseau		effectifs par 100 noeuds		Nombre de KM fibre		Effectifs par 100 Km fibre		Voies unitaires

		1997				2791		0.0		2993		0.0

		1998		306		2791		11.0		4773		6.4

		2000		267		2914		9.2		6460		4.1		7303303

		2001		275		2984		9.2		7546		3.6		8707937

		2002		274		3013		9.1		7905		3.5		35501588





Feuil1

		0		0

		0		0

		0		0



&A

Page &P

Nombre de nœuds du réseau

effectifs par 100 noeuds

Noeuds: Le réseau de télécommunications a cru en complexité

0

0

0



Feuil2

		0		0

		0		0

		0		0



&A

Page &P

Nombre de KM fibre

Effectifs par 100 Km fibre

Fibre optique: Le réseau de télécommunications a crû en étendue

0

0

0



		






