

Société en commandite Gaz Métropolitain



Cause tarifaire 2004, R-3510-2003


Aide financière

Une aide financière de 600 $ est accordée pour ce programme.

Suivi et évaluation 

L'évaluation d'impact se fera en utilisant la méthode de la coupe transversale avec les participants au programme AccèsGaz qui ont installé une bouilloire affichant un taux d'efficacité intermédiaire.

Cette approche est nécessaire étant donné qu'il sera très difficile d'établir une base de référence (historique de 2e génération) auprès de la clientèle existante, leur nombre étant relativement faible et leur identification difficile.

Si cette comparaison est impossible, faute de données, l'évaluation s'effectuera en appliquant l'algorithme d'ingénierie sur une base de référence théorique ayant un AFUE de 80 % selon les capacités installées. Cette approche a été utilisée avec succès dans l'évaluation d'impact du PE101. 

L'évaluation va tenter de mesurer si le type de bouilloire (fonte, acier, cuivre) a un impact sur le taux de participation du programme ainsi que sur la durée de vie utile utilisée pour les calculs d'économies de gaz naturel. Ce programme devrait être évalué au cours de l’exercice 2003-2004.

PE112 – Rénovation (Énerguide) Duplex et Triplex – Nouveau programme 

Description du programme

Ce programme, qui vise les résidentes de type duplex et triplex, ressemble en tout point au programme PE108 (Rénovation – Énerguide – Unifamilial). Il s'agit d’effectuer un diagnostic énergétique personnalisé appuyé par un test d'infiltrométrie.






























Original : 2003.06.26
SCGM – 09, Document 1


Page 49 de 83

