

Société en commandite Gaz Métropolitain



Cause tarifaire 2004, R-3510-2003


Les clients participants sont invités à implanter les mesures identifiées en connaissance de cause (économies et rentabilité). Une cote énergétique est attribuée au bâtiment avec la remise du rapport d'analyse. Si le client implante dans une certaine proportion les mesures recommandées, il aura droit à une seconde analyse énergétique gratuite afin de mesurer l'impact des mesures implantées et recevoir une deuxième cote énergétique reflétant la réduction de l'intensité énergétique de l'unité.

Ce programme se fera en partenariat avec l'AEÉ, l'OEÉ et peut-être d'autres agents livreurs au Québec. Le logiciel de diagnostic énergétique vient tout juste d'être mis au point et doit être testé avant de finaliser la conception du programme. Certaines caractéristiques particulières aux duplex et triplex pourraient retarder l'atteinte d'une vitesse de croisière au niveau de l'implantation. Entre autres, les duplex et triplex utilisant souvent plus d'une source d’énergie selon les unités, des locataires versus des propriétaires, des compteurs multiples, etc. Le programme ne prévoit pas offrir des analyses partielles. 

Cas Type 

Les données du cas type proviennent de l'OEÉ qui ont fait des tests et des projets pilotes à Montréal.

Économies unitaires

Les économies unitaires proviennent également des résultats d'analyses pilotes effectuées par RNCan. Les économies sont de l'ordre de 365 m³ sur une consommation totale de 4 736 m³, soit 8 %. 

Participants

SCGM compte dans cette catégorie de bâtiment environ 38 000 clients. C'est donc un bassin d'intervention intéressant. Toutefois, compte tenu de la nature pilote du programme, qui nécessitera quelques ajustements de parcours, on a prévu un taux de participation plutôt conservateur. SCGM ajustera ces taux lors des prochains PGEÉ, à la lueur des développements du programme.






























Original : 2003.06.26
SCGM – 09, Document 1

Révisé : 2003.07.31
Page 50 de 83

