Le 25 juin 2003 

No de dossier : R-3512-2003
Demande de renseignements no 1 de la Régie à Hydro‑Québec 

Page 1 de 18
Le 27 juin 2003 

No de dossier : R-3512-2003

Demande de renseignements no 1 de la Régie à Hydro‑Québec 

Page 1 de 18

Demande de renseignements no 1 À Hydro-Québec pour le

« raccordement du village cri de Waskaganish »

1. Références :
i) Pièce HQD-2, document 1, pages 4 et 5;
ii) Pièce HQD-7, document 1.5, article 10.3 : « Financement »;
iii) Pièce HQD-2, document 1, Annexe 1 : Convention relative à la ligne de transport de Waskaganish.

Préambule :

Le Projet est justifié sur la base d’engagements signés par Hydro‑Québec, les deux paliers de gouvernement et le Grand Conseil des Cris. Il en résulte des obligations pour Hydro-Québec et des coûts dont l’imputation doit être examinée par la Régie dans le cadre de son mandat.

À la référence (i), le Protocole de 1973-1974 précise le principe sur lequel est fondée l’acceptation d’Hydro-Québec à savoir que la société ne retirera aucun profit mais n’encourra aucune perte de la propriété et de l’exploitation du réseau de Waskaganish (article 6.01). Il établit aussi le principe des engagements financiers de chacun des gouvernements pour l’alimentation de ce réseau (articles 6.06 à 6.11).

La Convention La Grande (1986) — signée le 6 novembre 1986 par les Cris, Hydro-Québec et la SEBJ — prévoit à son article 10.3 que : « la construction des lignes de transport d’énergie jusqu’aux communautés cries de Wemindji, Eastmain et Waskaganish est assujettie à l’obtention d’un financement satisfaisant du Gouvernement du Canada ».

Par ailleurs, la référence (iii) ne mentionne pas que le raccordement est assujetti à un financement du Gouvernement du Canada.

Demandes :

1.1. Veuillez préciser si la construction de la ligne de transport d’électricité vers le village cri de Waskaganish, a fait, ou fera l’objet de financement, de subvention ou de tout autre forme de contribution de la part du gouvernement du Québec ou du Canada.
1.2. Si oui, veuillez en expliquer le traitement comptable et réglementaire.
1.3. Si non, veuillez expliquer pourquoi les engagements financiers pris par les gouvernements ne sont plus valides en commentant l’évolution des ententes entre 1973, 1986 et celle de 2002 au sujet du financement de cette alimentation électrique de Waskaganish.
1.4. Les raccordements des autres communautés pris en charge par HQ depuis 1973 ont-ils suivi les étapes mentionnées dans le protocole cité à la référence (i)? Sinon, comment la prise en charge s’est-elle effectuée dans leur cas et qui en a assumé les frais ? Si oui, est-ce que les coûts des travaux requis ont été assumés par les deux paliers de gouvernement?
2. Références :
i) Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec, article 2.5 f) et g);
ii) Lettre du Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee)/ARC/La Bande de Waskaganish, datée du 26 mai 2003, dossier R‑3512;
iii) Convention la Grande (1986), préambule et article 10.2.1.
Préambule :

Le premier attendu du préambule de la convention la Grande (1986) indique le désir d’Hydro-Québec d’entreprendre les projets LG-1, LG‑2A, Brisay et RND. Cette convention prévoit aussi à l’article 10.2.1 le projet de raccordement du village cri de Waskaganish.

Le projet de raccordement du village cri de Waskaganish est une obligation d’Hydro-Québec qui est reprise lors des négociations conclues par la « Paix des Braves ».
La référence (i) précise que : « La présente Entente a pour objets : […]f) Le consentement des Cris à la réalisation du Projet Eastmain 1‑A/Rupert;g) De faciliter la construction du Projet EM 1. »
À la référence (ii), page 2, les représentants des Cris précisent que :

« Or, le coût de la construction de la ligne pour le raccordement de Waskaganish fait partie des coûts assumés par Hydro-Québec et le gouvernement du Québec pour le développement hydroélectrique dans le territoire cri et ce, tel que convenu dans les ententes ci-haut mentionnées. »

Demande :

2.1. Étant donné que les objectifs énoncés dans ces ententes concernent la réalisation de projets de production et tenant compte de la séparation fonctionnelle en place, veuillez préciser à quel titre, selon vous, les clients du Transporteur et du Distributeur devraient supporter les coûts de ce raccordement.
3. Références :
i) Pièce HQD-7, document 1.1, pages 2 et 3;
ii) Pièce D-2003-120, dossier R-3512-2003;
iii) Pièce HQD-2, document 1, page 9.
Préambule :

La référence (i) précise que :

« En 1994, un comité tripartite était formé en vue d'évaluer la solution optimale pour l'alimentation de la communauté en électricité tant pour Hydro-Québec que pour la communauté. Le comité était composé de représentants de la Communauté de Waskaganish (le Conseil de bande), du Ministère des Affaires Indiennes et du Nord du Canada et d'Hydro‑Québec. Quatre scénarios étaient alors étudiés :

- Une ligne qui raccorderait Waskaganish au réseau intégré;

- la construction d'une minicentrale;

- la construction d'une nouvelle centrale thermique;

- la centrale diesel actuelle ramenée aux normes d'Hydro-Québec doublée d'un programme d'efficacité énergétique.
L'analyse de ces différents scénarios concluait que le dernier présentait la solution de moindre coût. »

À la référence (ii), la Régie, dans sa décision sur la reconnaissance des intervenants, indiquait :

« qu’il est clair que, selon les ententes récentes mentionnées en preuve, la desserte en électricité du village cri de Waskaganish en réseau autonome n’est pas un scénario alternatif à considérer. »

Dans le cadre de l’analyse des coûts de ce projet à être assumés par le Distributeur, la Régie vise à faire établir au dossier le coût d’une alimentation par une centrale diesel ramenée aux normes d’Hydro‑Québec.
Demandes :

3.1. Veuillez déposer l’étude de 1994.
3.2. Veuillez actualiser les coûts du scénario du maintien d’une centrale diesel ramenée aux normes d’Hydro Québec, en prenant en compte les données actuelles (par exemple : les besoins, le coût prévu du diesel, l’entretien, l’inflation, le financement, les taxes, etc, …)
3.3. Veuillez déposer un tableau semblable au tableau 3 de la page 7 de la pièce HQD-4, document 1, détaillant les revenus et les charges y compris l’impact sur le revenu requis du Distributeur, pour la période 2006 à 2035, pour le scénario d’une alimentation par une centrale diesel ramenée aux normes d’Hydro-Québec.
4. Références :
i) Pièce HQD-3, document 1, page 4;
ii) Pièce HQD-4, document 1, page 3;
iii) Pièce HQT-4, document 1, annexe 2 de l’annexe A, page 7.

Préambule :

Dans les deux premières références citées, le Distributeur indique que, conformément aux conventions et ententes conclues avec la communauté de Waskaganish, la solution proposée prévoit la conversion des équipements de chauffage, actuellement au mazout, vers l’électricité. Le Distributeur prévoit que cette conversion sera terminée en 2011, générant une charge supplémentaire de 7 kW par maison convertie.

Par ailleurs, à la référence (iii), le Transporteur mentionne que la conversion des systèmes de chauffage des habitations existantes du mazout vers l’électricité ne faisait pas partie des plans du conseil de bande en novembre 2002, bien que l’entente le prévoie.
Demandes :

4.1. Veuillez concilier l’affirmation de la référence iii avec l’hypothèse de conversion présentée en (i) et (ii).
4.2. Veuillez spécifier qui, des propriétaires des maisons visées (ici, le conseil de bande de Waskaganish pour la presque totalité des maisons), du Distributeur ou du gouvernement du Canada, assumera les coûts de cette conversion des systèmes de chauffage.
5. Références :
i) Pièce HQD-3, document 1, pages 3 et 4;
ii) Pièce HQT-4, document 1, annexe 2 de l’annexe A, 
pages 6 à 9.
Préambule :

Le Transporteur a établi la charge domestique unitaire actuelle (5 kW) par déduction, à partir du nombre de bâtiments résidentiels existants (340 maisons) et de la charge normalisée (1,75 MW), elle-même établie par déduction en fonction de la charge CII (environ 1,1 MW). Cette dernière valeur correspond à la somme de la charge de la clientèle CII.
Demandes :

5.1. Veuillez spécifier si les charges présentées pour la clientèle CII correspondent à la pointe coïncidente. 
5.2. Veuillez préciser si les informations fournies pour le secteur CII sont issues des projections du comité tripartites. Si oui, veuillez fournir le rapport ou l’analyse y faisant référence. Si non, veuillez préciser les hypothèses et données réelles ayant permis d’évaluer la consommation d’électricité actuelle et future des bâtiments ciblés.
5.3. Veuillez fournir, par ailleurs, la répartition mensuelle de la consommation d’énergie pour chaque type de clientèle.
6. Références :
i) Pièce HQD-3, document 1, pages 3 à 6;
ii) Pièce HQT-4, document 1, annexe A, page 3.

Préambule :

À la référence (ii), le Transporteur mentionne « qu’il va de soi que la solution retenue est intimement liée à la prévision de charges ». La prévision de la demande présentée par le Distributeur fait état de certaines hypothèses de croissance de la demande, dont notamment la conversion de source de chauffage, l’ajout de nouvelles charges par voie de construction ou de développements commerciaux, ainsi que la croissance démographique.  Cependant, le Distributeur ne fait pas état de ses hypothèses en matière de réduction et de gestion de la consommation d’énergie.

Demandes :

6.1. Veuillez détailler les programmes et interventions en efficacité énergétique prévues spécifiquement pour la communauté de Waskaganish, en lien avec le Plan Global en Efficacité Énergétique (PGEÉ) du Distributeur.
6.2. Veuillez également fournir les hypothèses d’économie d’énergie ou de gestion de la pointe associées à ces interventions, ainsi que leurs impacts énergétiques totaux, tenant compte de la durée de vie utile de ces mesures et programmes, en rapport avec la prévision de la demande présentée en (i).
6.3. Veuillez enfin détailler le budget associé auxdites mesures et programmes et spécifier si ce budget est distinct du budget global du projet de raccordement ou s’il y est déjà inclus. Dans le cas où aucun budget spécifique à une intervention en efficacité énergétique à Waskaganish n’était prévu, veuillez commenter sur l’opportunité de réserver à la dite intervention une portion de l’enveloppe du PGEÉ du Distributeur.

7. Référence :
Pièce HQD-4, document 1, pages 4 et 7.

Préambule :

Le Distributeur indique que la prise en charge des activités de distribution nécessitent des dépenses d’environ 250 k$/an, à compter de 2006, et que ces activités comprennent la maintenance, le traitement des pannes, les projets et les demandes de service des clients. Pour le service à la clientèle, les dépenses passeront de 92 à 116 k$ (constants 2003), sur la période 2006-2035.

Par ailleurs, les charges d’exploitation en transport imputables au Distributeur sont compensées par une contribution de 8,6 M$.

Le tableau 3 (page 7) présentant l’impact sur le revenu requis du Distributeur fait état de frais d’exploitation variant de 0,1 à 1,8 M$ entre 2006 et 2035.

Demandes :

7.1. Veuillez spécifier si le service à la clientèle est inclus dans le montant de 250 k$ présenté par le Distributeur, ou s’il s’ajoute audit montant.
7.2. Veuillez fournir les détails des calculs et hypothèses permettant d’atteindre les prévisions de frais d’exploitation annuels présentés au tableau 3, tenant compte des activités de distribution et de service à la clientèle, ainsi que des charges de transport déjà présentées aux pages 4 et 5.

8. Références :
i) Pièce HQT-2, document 1, page 6;
ii) Pièce HQT-6, document 1, page 5;



iii) Pièce HQT-4, document 1, Annexe A, page 5;



iv) Rapport d’activité 2002 de TransÉnergie.
Préambule :
À la référence (i), le Transporteur mentionne que la solution consiste essentiellement à construire une ligne 69 kV sur pylônes isolées à 120 kV et que cette solution minimise les investissements. À la référence (ii) il est indiqué que le coût de la ligne est de 52,459 millions de dollars.

Par ailleurs, il est mentionné à la référence (iii) que le coût d’une ligne 69 kV sur pylône d’acier est moins élevé que celui d’une ligne 69 kV sur structures de bois, et à la référence (iv), le Transporteur signale qu’il s’est doté d’une nouvelle famille de pylônes à treillis monoternes qui seront préférés aux portiques de bois dans les zones où les effets climatiques sont intenses. Pour ce type de pylônes, le Transporteur utilise un nouveau conducteur compact.

Demandes :

8.1. Veuillez indiquer quel serait le coût d’une ligne 69 kV sur pylônes isolés à 69 kV. Veuillez expliquer l’écart de coût par rapport au coût de 52,459 millions de dollars pour la ligne proposée.
8.2. Veuillez préciser si la ligne proposée fait partie de la nouvelle famille de pylônes dont il est fait mention à la référence (iv). Veuillez expliquer et justifier votre réponse.
9. Références :
i) Pièce HQT-4, document 1, page 8;
ii) Pièce HQT-4, document 1, Annexe A, page 21.
Préambule :
Il est mentionné à la référence (i) qu’il sera possible d’augmenter la limite de transit à 30 MVA, et que pour ce faire il faudra procéder à la conversion du poste Waskaganish et ajouter une transformation à 120 kV au poste alimentation. À la référence (ii), le coût de la conversion est sommairement estimé à 10 millions de dollars.

Demande :

9.1. Veuillez présenter les coûts spécifiques relatifs à chacune des modifications requises pour une alimentation à 120 kV.

10. Références :
i)  Pièce HQT-7, document 1.3, page 14;
ii) Pièce HQT-12, document 1, page 9.
Préambule :
À la référence (i), on retrouve un tableau indiquant la limite de transit de lignes 25 kV et 34 kV, avec et sans compensation série en acceptant une variation maximale de la tension de 10 %. On peut constater que la compensation permet de presque doubler la limite de transit.
À la référence (ii), il est mentionné qu’en utilisant un calibre inférieur comme le 266 MCM, la limite de transit est diminuée de 20 %.

Demandes :

10.1. Veuillez présenter la limite de transit d’une ligne 69 kV Némiscau-Waskaganish avec et sans compensation série pour des conducteurs de 266 MCM et 504 MCM.
10.2. Veuillez indiquer vos hypothèses quant au niveau de compensation de la charge et quant au niveau de régulation acceptable.
10.3. Pour chaque type de conducteur, veuillez fournir une estimation du coût de la ligne en spécifiant séparément le coût de la compensation série et le coût de la ligne.

11. Référence : 
Pièce HQD-7, document 1, page 18.
Préambule :
Le Distributeur mentionne que dans l’éventualité d’une panne prolongée, il serait possible de mobiliser très rapidement des groupes électrogènes qui seraient raccordés au poste Waskaganish.

Demandes :

11.1. Veuillez indiquer d’où proviendraient les groupes électrogènes et préciser le mode de transport pour les acheminer à Waskaganish.
11.2. Veuillez préciser le temps requis pour le transport et l’installation de ces groupes à Waskaganish en supposant des conditions atmosphériques favorables et défavorables.
11.3. Compte tenu que, selon les prévisions de la demande, le chauffage des locaux sera très répandu dans le village de Waskaganish, veuillez comparer la fiabilité globale d’alimentation du village dans la situation actuelle à celle prévue selon la solution proposée.

12. Références :
i) Pièce HQT-4, document 1, page 11;
ii) Pièce HQT-4, document 1, page 10 et Annexe A, annexe 3;
iii) Fichier électronique tableau 1 de la pièce HQD‑4, document 1, page 4.
Préambule :
À la référence (i), il est mentionné que selon la variante A, il n’y aurait pas de relève au niveau du convertisseur et qu’en cas d’une indisponibilité de celui-ci il faudrait alimenter le village de Waskaganish à partir de la centrale diesel existante.

Par ailleurs, selon la référence (iii), la demande en énergie serait de 45 GWh en 2035, ce qui correspond à une puissance de pointe d’environ 15 MW à un facteur de charge de 34 %, et à la référence (ii), on peut constater que le poste Waskaganish est un poste normalisé d’une capacité ferme de 30 MVA, comprenant deux transformateurs 69/25 kV. La capacité ferme est donc beaucoup plus élevée que la demande prévue sur l’horizon de la vie utile des transformateurs.

Demandes :

12.1. Veuillez indiquer si l’arrangement de la variante A serait transposable dans le cas de la solution proposée. Par exemple, serait-il possible de n’installer qu’un seul transformateur 69/25 kV au poste Waskaganish et de conserver les groupes diesel existants comme relève. Veuillez expliquer votre réponse en présentant les coûts et les comparaisons économiques des deux options.

12.2. Veuillez justifier sur le plan économique l’installation de transformateurs d’une capacité supérieure aux besoins. Dans votre justification, veuillez préciser le coût des équipements d’une capacité de 30 MVA et celui d’un équipement d’une capacité de 15 MVA.
12.3. Veuillez indiquer quelle serait la diminution possible du coût du poste Waskaganish dans le cas où un seul transformateur serait installé. Veuillez préciser les autres modifications qu’il serait possible de réaliser pour diminuer le coût du poste Waskaganish.
12.4. Veuillez évaluer la fiabilité de l’alimentation de la charge de cet arrangement (un seul transformateur avec les groupes diesel en relève) par rapport à la situation actuelle et par rapport à la situation qui prévaudrait suite à la réalisation de la solution proposée.

13. Références :
i) Pièce HQD-5, document 1, page 3;
ii) Pièce HQT-9, document 1, page 3.
Préambule :

À la référence (i), le Distributeur affirme que la réfection et la modernisation du réseau de distribution devraient avoir pour effet d’améliorer la qualité du service de distribution.
À la référence (ii), le Transporteur mentionne que l’utilisation de pylônes d’acier minimisera l’occurrence de bris occasionnant des pannes de longue durée, et que selon des simulations statistiques, les pannes de courtes durées provoquées par la foudre se répéteront 4,8 fois par année.

Demande :

13.1. Veuillez préciser si la qualité du service d’alimentation de la charge est maintenue ou améliorée en prenant en considération à la fois le réseau de transport et le réseau de distribution.
14. Références :
i) Pièce HQD-3, document 1, page 6 révisée;
ii) Requête 3497-2002, HQT-12, document 1, pages 4 et 6.

Préambule :

À la note 1 de la référence (i), il est indiqué que le taux des pertes de transport est de 5,2 %.
En comparant la prévision de la production et la prévision des ventes, on peut constater qu’il y aurait des pertes de 10 % en énergie et que ce taux de pertes est le même sur toute la période.
Par ailleurs, à la référence (ii), il est mentionné que les pertes en puissance obéissent à la relation suivante : Pertes = R x I2. De plus, il est indiqué que le facteur de pertes en énergie obéit à la relation suivante : facteur de pertes = (,9).(fu2) + (,1).(fu).
Demande :

14.1. Veuillez présenter et évaluer le niveau des pertes en puissance et en énergie pour les années 2003, 2010 et 2021.
15. Références :
i) Pièce HQT-6, document 1, page 12;
ii) Pièce HQT-12, document 1, pages 17 et 18;
iii) D-2003-68, dossier R-3497, page 18.
Préambule :

La référence (i) énonce les principaux facteurs de risque et d’imprécision d’une estimation qui conduit au besoin de contingence pour un projet :

« Contenu technique;

Mode d’approvisionnement;

Concurrence sur le marché (fournisseurs et entrepreneurs);

Conditions climatiques et géographiques; et

Contexte social, économique et (ou) politique. »

La référence (ii) précise les éléments d’incertitude justifiant le montant de 2 398 200 $ qui s’ajoute à la contingence de presque 5 M$ considérée pour ce projet.

Dans le projet de ligne à 315 kV, prévu pour raccorder la centrale de Toulnustouc, et qui comportait de la compensation série au poste de Bergeronnes, le taux de contingence était de 8,6 % (référence (iii)).
Demandes :

15.1. Veuillez expliquer en quoi les éléments d’incertitude de la référence (ii) diffèrent et s’ajoutent aux facteurs de risques énoncés à la référence (i) et généralement considérés pour prendre en compte la contingence d’un projet.
15.2. Veuillez justifier pourquoi ce projet de ligne à 69 kV, isolé à 120 kV et longeant une route carrossable pour une grande partie de son parcours, mériterait une contingence de 12,8 %, par rapport au projet de raccordement de la centrale Toulnustouc dont la contingence globale était de 8,6 %.

16. Références :
i) Pièce HQT-6, document 1, page 11 ;
ii) Requête R-3497-2002, pièce HQT-6, document 1, pages 13 et 14.
Préambule :

Les frais généraux sont décrits, à la référence (i), de la façon suivante :

« Les frais généraux regroupent les coûts suivants :

• Gestion des matières dangereuses

• Fourniture de matériel (différent de l'entrepôt du Bout de l'Île)
• Matériel à projets et guichet unique (entrepôt Bout de l'Île)
• Revalorisation des biens meubles excédentaires
• Frais d'acquisition des biens et services
• Gestion des données et des documents (originaux et géomatique)
Ces frais s'élèvent à 1,1 M$ et représentent 1,7 % du coût total du projet. »

Dans le dossier du raccordement de la centrale Toulnustouc, référence (ii), ils étaient justifiés par :

« Les frais généraux regroupent les coûts suivants :

Frais du siège social

Gestion documentaire

Support informatique et bureautique

Location et entretien de bâtiments administratifs

Frais d'acquisition des biens et services
Ces frais s'élèvent à 2,4 M$ et représentent 1,8 % du coût total du projet. »

Demandes :

16.1. Veuillez élaborer sur les différences de justification des « frais généraux » entre ces deux projets.
16.2. Veuillez justifier le besoin d’imputer des « frais généraux » à ce type de projet à un niveau de presque 2 %.

17. Références :
i) Pièces HQT-3, document 1, page 10, et HQT-6, document 1;



ii) Pièce HQT-12, document 1, pages 14, 15 et 16.
Préambule :

Parmi les travaux effectués par HQE, l’avant projet a été complété en mars 2003 : les coûts s’élèvent à environ 1,5 M$.

À la référence (ii), il est précisé que parmi les 12,0 M$ prévus pour l’ingénierie et la gérance de projet, 3,9 M$ ont été estimés pour la gérance du projet et 4,9 M$ pour l’ingénierie réalisée par la main d’œuvre d’HQE. L’ingénierie réalisée à l’externe et sous traitée par HQE est estimée à 2,3 M$.

Demandes :

17.1. Pour les travaux d’avant projet qui sont complétés, veuillez détailler le calcul du coût complet imputé par HQE au Transporteur : préciser en particulier, par catégorie d’emploi, la masse salariale, le taux appliqué pour les assurances et les avantages marginaux, les taux imputés pour les espaces de bureau, l’informatique, l’administration, etc. et la marge bénéficiaire facturée.
17.2. Pour les travaux estimés de gérance de projet et d’ingénierie (respectivement 3,9 et 4,9 M$), veuillez présenter le détail du calcul estimé du coût complet sous la même forme que ci-dessus.
17.3. Pour les travaux d’ingénierie sous-traités à l’externe (2,3 M$), veuillez préciser comment ces coûts seront imputés au Transporteur, c'est-à-dire : au coûtant ou incluant des frais d’administration et une marge bénéficiaire.

18. Références :
i) Pièce HQT-3, document 1, pages 6, 7 et 8;



ii) Pièce HQT-12, document 1, pages 14, 15 et 16.
Préambule :

La référence (i) décrit le processus de réalisation d’un projet entre le Transporteur et HQE :
Le Transporteur prépare les études de planification. Par la suite, il prépare un cahier des charges dans la phase du « mandat d’avant-projet » qui est soumis à HQE. Des rencontres ont alors lieu entre les deux divisions pour en préciser le contenu et HQE soumet une offre de services au Transporteur pour la réalisation de l’avant projet.Une fois les approbations hiérarchiques obtenues, c’est HQE qui réalise l’avant-projet.

Le Transporteur précise à la référence (ii) que :

« De plus, le Transporteur juge utile de souligner à la Régie que le recours aux appels d'offres pour l'ingénierie et la gérance de projet nécessiterait de revoir le processus de réalisation d'un projet décrit à la pièce HQT-3, document 1. »

Demandes :

18.1. Veuillez préciser si HQE impute des honoraires au Transporteur pour la phase « mandat d’avant-projet », c’est à dire lors de la préparation de son offre de services. Si oui, veuillez quantifier.
18.2. Veuillez indiquer les changements qu’il faudrait apporter au processus de réalisation d’un projet, si le Transporteur, pour certains projets spécifiques, demandait une offre de service à plusieurs firmes externes sur la base d’un cahier des charges qu’il a élaboré, pour fin de comparaison avec l’offre de HQE.
18.3. Dans l’optique où HQE préparerait le rapport d’avant projet pour un projet spécifique, veuillez commenter sur la possibilité d’aller en appel de proposition à l’externe pour l’ingénierie détaillée et la gérance de projet afin de comparer les résultats obtenus avec l’engagement proposé par HQE.

Préambule : 

La requête ne comporte pas une évaluation des risques pris par le Distributeur à l’égard du projet.

Demandes :

18.4. Veuillez expliquer comment seraient partagés entre le Distributeur et le Transporteur, les risques techniques et financiers avant et après la mise en service du projet.
18.5. Veuillez illustrer un cas où le coût de réalisation du projet serait plus élevé que prévu et un cas où il serait plus faible que prévu.
18.6. Veuillez indiquer et expliquer comment serait partagée, le cas échéant, la responsabilité entre le Transporteur et le Distributeur à la suite de bris occasionnant des investissements importants pour la remise en état de la ligne de Transport.
19. Références:
(i) Pièce HQT-7, document 1, page 5;
(ii) Tarifs et conditions Appendice J.

Préambule :

Le maximum applicable pour les ajouts au réseau selon l’annexe J de tarifs et conditions est de 522 $/kW multiplié par la puissance maximale en kW à transporter sur le réseau. Le Transporteur indique que la puissance déclarée par le Distributeur est de 12,69 MW (prévision de la charge par le Distributeur en 2021), ce qui signifie que TransÉnergie absorbera un montant maximal de 6,6 M$.
Demandes :

19.1. Veuillez justifier l’utilisation de la prévision de la charge du Distributeur en 2021 comme puissance maximale aux fins de l’application de l’Appendice J afin de calculer le montant maximal du projet que TransÉnergie peut absorber.
19.2. Quelle serait la valeur maximale si une modification technique permettait d’augmenter la capacité de la ligne à 25 ou 30 MW? Devrait-on utiliser la capacité de la ligne ou la charge prévue?

20. Référence :
HQT-7, document 1, annexe A.

Préambule :

La durée de vie utile des immobilisations du projet varie entre 40 et 50 ans.

Demandes :

20.1. Veuillez identifier la durée de vie utile moyenne des immobilisations du projet.
20.2. Veuillez présenter et expliquer les dépenses en capital nécessaires durant la durée de vie identifiée ci-dessus. Fournir les années, les coûts et les coûts actualisés en précisant les hypothèses utilisées.
20.3. Veuillez indiquer si le Transporteur est responsable de payer les frais d’entretien et d’exploitation après la 20ième année. Expliquer votre réponse.
20.4. Fournir un scénario tel que présenté à l’annexe A avec la durée de vie et les dépenses en capital, identifiées ci-dessus.
21. Références :
i) Lettre d’Hydro-Québec du 9 juin 2003;
ii) R-3473-2001, notes sténographiques du 20 mars 2003, 

pages 13, 14 et 15;
iii) Manuel de l’ICCA, chap. 1000.30.
Préambule :

La notion d’actif telle qu’évoquée par le Distributeur dans sa lettre du 9 juin 2003 est différente de celle fournie dans le dossier R-3473, lors de l’audience, ainsi que de la définition incluse au manuel de l’ICCA, chapitre 1000.30.
En effet, à la référence (i) le Distributeur indique : a) « Quant au respect de la notion d'actif, la contribution importante du Distributeur à la construction de la ligne de transport d'électricité comporte les trois (3) caractéristiques requises: (1) elle représente un avantage futur, (2) elle a une identité légale et le Distributeur en aura le droit d'utilisation et (3) elle a une durée de vie économique de plus d'un an. »
À la référence (ii), le Distributeur mentionne : b) « Quant aux caractéristiques qui nous amènent à définir la notion d'un actif, eh bien, il y en a trois. La première caractéristique que l'on regarde, c'est, est-ce que cet élément de coût comporte un avantage futur? Donc, cet avantage futur-là, dans le fond, se traduit par la capacité à partir de ces coûts-là, de ces activités-là de générer, de contribuer au flux monétaire futur de l'entreprise.

Le deuxième élément qu'on doit considérer également au niveau du respect de la notion d'actif, c'est le contrôle que l'entité peut exercer sur cet actif-là, le contrôle ou le droit d'usage de l'actif.
Le troisième élément qu'on regarde au niveau du respect de la notion d'actif, c'est la durée de vie. Évidemment, toutes les périodes financières reposent sur des exercices de douze mois. Donc, pour créer un actif au bilan et y associer des avantages futurs, il faut évidemment que la durée des avantages soit supérieure à douze mois. »
Enfin, à la référence (iii) l’ICCA indique : c) « Ressources économiques sur lesquelles l’entité exerce un contrôle par suite d’opérations ou de faits passés, et qui sont susceptibles de lui procurer des avantages économiques futurs.
Les actifs ont trois caractéristiques essentielles :

a)
ils représentent un avantage futur en ce qu’ils pourront, seuls ou avec d’autres actifs, contribuer directement ou indirectement aux flux monétaires nets futurs dans le cas des entreprises à but lucratif, ou contribuer à la prestation des services dans le cas des organismes sans but lucratif;

b)
l’entité est en mesure de contrôler l’accès à cet avantage;

c)
l’opération ou le fait à l’origine du droit de l’entité de bénéficier de l’avantage, ou à l’origine du contrôle qu’elle a sur celui-ci, s’est déjà produit.
Il n’est pas essentiel que le contrôle de l’accès à l’avantage découle d’un droit exécutoire pour que la ressource constitue un actif, pourvu que l’entité puisse exercer, par d’autres moyens, un contrôle sur son utilisation. »
Demande :

21.1. Veuillez justifier l’utilisation par le Distributeur d’une notion différente d’actif dans le présent dossier, par rapport à celles énoncées aux références (ii) et (iii), en précisant plus particulièrement la source ainsi que les circonstances particulières qui requièrent une notion d’actif adaptée au contexte de ce dossier-ci.
22. Référence :
Requête amendée, allégué 11.
Préambule :

« Le Distributeur inscrira sa contribution aux coûts de raccordement du village cri de Waskaganish au réseau de transport d'électricité dans ses registres comptables et à sa base de tarification, à titre de frais reportés, et il désire obtenir l'autorisation préalable de la Régie pour l'acquisition d'un tel actif réglementé. »
Demande :

22.1. Veuillez préciser la notion d’actif réglementé, plus particulièrement s’il existe une différence entre un « actif » et un « actif réglementé », et de quelle façon la contribution aux coûts de raccordement se rapproche des autres actifs réglementés présentés dans la base de tarification du distributeur.

