Le 29 septembre 2003 

No du dossier : R-3512-2003

Demande de renseignements no 3 révisée de la Régie à Hydro-Québec-Distribution

Page 1 de 2

Demande de renseignements no 3 révisée de la
Régie de l’énergie (« la Régie »)
2.1 Coût générique de 2 M$/MW pour les nouvelles génératrices
Références 

(i) HQD-8, document 5, page 14




(ii) HQT-4, document 1, annexe A, page 15
Préambule :
Le Distributeur réfère à un coût générique de 2 M$/MW à la référence (i). Le Transporteur, dans son étude de mars 2003 de la référence (ii) estimait un tel coût générique à 1 M$/MW.

Le coût générique de 2 M$/MW inclut un montant de 900 000 $ (référence (i)) pour le groupe lui-même qui viendrait d’un achat récent du Distributeur.

Le coût générique de 2 M$/MW inclut en plus un montant de 550 000 $ pour un bâtiment qui doit abriter ce groupe (référence (i)).

Demande :


2.1.1 Veuillez expliquer plus en détail les coûts génériques unitaires utilisés par le Distributeur et par le Transporteur.

2.1.2 Veuillez fournir le détail du coût de 900 000 $ y compris le coût du groupe, de son transport et de son installation, le réservoir, la synchronisation, les travaux électriques de raccordement et de commande. Veuillez fournir un historique comparatif d’achats antérieurs de groupes électrogènes.
2.1.3 Veuillez enfin expliquer si, dans un scénario où plusieurs groupes seront installés, il ne serait pas plus économique de prévoir un ou des bâtiments abritant plusieurs unités chacun.

2.2
Coût du carburant de 30 ¢/litre et de transport de ce carburant à 14 ¢/litre en 2003
Référence :

HQD-8, document 5, page 15

Préambule :
L’objectif de la demande est de vérifier les hypothèses concernant le coût du carburant pris en compte dans le calcul du coût global actualisé de l’alternative, en particulier un coût de transport de 14 ¢/litre.

Demande :

2.2.1
Compte tenu du volume de diesel nécessaire pour un tel scénario alternatif, veuillez indiquer si l’obtention d’escompte sur le prix à la rampe de chargement a été envisagé.
2.2.2
Veuillez indiquer les références utilisées par Hydro-Québec pour un coût de transport de 14 ¢/litre, en particulier, le volume de produits pétroliers transporté pour ce prix.

2.2.3
À titre comparatif, quel prix a été payé récemment par Hydro-Québec pour la livraison, par la route, de carburant pour la même zone et pour des volumes importants ou comparables.

