Demandes de renseignements d’Option consommateurs à Hydro-Québec – Distribution (HQD)

Option d’électricité interruptible
Dossier R-3518-2003

1. Référence : Général
1.1. HQD demande-t-elle l’approbation de ce programme interruptible seulement pour l’année de référence 2003-2004 ou bien en demande-t-elle une approbation permanente? 

1.2. Dans le premier cas, HQD compte-t-elle se présenter chaque année devant la Régie afin de faire approuver les dispositions tarifaires applicables (en fonction notamment des conditions de marché du NY-ISO)?

2. Référence : HQD-1 doc. 1, page 8, lignes 1-3

Quand il ne prévoit pas y recourir, le Distributeur mettrait l’option à la disposition d'Hydro-Québec Production, laquelle assumerait alors les frais relatifs à ses utilisations. 

2.1. Veuillez expliquer le processus de mise à la disposition du Producteur.

2.2. Le distributeur aura-t-il toujours la priorité sur l’accès à la puissance interruptible, même lorsqu’il l’a mise à la disposition du Producteur?

2.3. Selon le distributeur, l’utilisation par HQP de la puissance interruptible peut-elle résulter en des pertes de revenus pour le distributeur? Veuillez donner un exemple numérique.

2.4. Le cas échéant, comment le distributeur compte-t-il prendre en compte les pertes de revenus associées aux diminutions de volumes de ventes chez la clientèle du Tarif L afin de s’assurer que la clientèle en service continu ne supporte aucun coût caché?

3. Référence : HQD-1 doc. 1, page 8, lignes 16-21

3.1. Des représentants du Producteur ont-ils participé à ce processus de consultation?

3.2. Veuillez préciser si la nouvelle option proposée recueille également l’adhésion du Producteur et si celui-ci a montré un intérêt à utiliser l’option proposée.

4. Référence : HQD-1 doc. 1, page 9
4.1. Le potentiel présenté sur cette page provient de combien de clients grande puissance (« client » étant compris comme un point de livraison)?
5. Référence : HQD-1 doc. 1, page 10

En raison des paramètres relatifs, d’une part, à la conception et à l’exploitation du réseau de transport et, d’autre part, à la gestion et à l’exploitation du parc de production, les interruptions de consommation électrique d’installations situées près des centres de charge — grosso modo, la vallée du Saint-Laurent entre la frontière ontarienne et la région de Québec — sont, de façon générale, plus utiles que celles provenant d’installations situées près des centres de production — grosso modo, le Saguenay, la Côte-Nord et l’Abitibi.

5.1. Est-ce à comprendre du passage cité que le réseau de transport situé dans le sud du Québec est susceptible de connaître des contraintes de capacité? Veuillez expliquer votre réponse. Le cas échéant, veuillez identifier les tronçons ou équipements susceptibles de connaître de telles contraintes de capacité.

5.2. Veuillez expliquer ce que vous entendez par « paramètres relatifs (…) à la gestion et à l’exploitation du parc de production » dans le contexte du passage cité.

6. Référence : HQD-1 doc. 1, page 11

Ce crédit minimal correspond au prix plancher qu’ils exigent et s’élève, pour l’année de référence allant du 1er décembre 2003 au 30 novembre 2004, à 30 ¢/kWh.

6.1. Sur quelle(s) base(s) le crédit minimal de 30¢/kWh a-t-il été fixé et en quoi ce prix est-il représentatif de la valeur de l’électricité mise en disponibilité par les clients industriels?

7. Référence : HQD-1 doc. 1, page 11, lignes 11-20

7.1. Définissez ce que vous entendez par le mot « captives ». Comment déterminez-vous qu’une puissance interruptible est captive ou non? Veuillez donner un exemple.

7.2. En quoi le fait qu’une puissance soit considérée captive est pertinent pour le choix d’un client interruptible par rapport à un autre?

7.3. Est-ce à comprendre de ce passage que le Distributeur ne fera jamais appel aux puissances interruptibles considérées captives?

7.4. Quelle était la politique du distributeur concernant les puissances captives dans l’application des programmes interruptibles I et II?

8. Référence : HQD-1 doc. 1, page 12, lignes 15-16 et page 13, lignes 1-2

8.1. Veuillez préparer un graphique montrant du prix DAM et du prix spot sur le NY-ISO pour une période de temps représentative de l’année de référence proposée. Veuillez également fournir les statistiques comparatives (moyenne et écart-type).

9. Référence : HQD-1 doc. 1, pages 14-15, Période de reprise

9.1. Veuillez expliquer les contraintes opérationnelles qui empêchent le Distributeur de permettre des périodes de reprise durant les heures hors-pointe d’été.

9.2. Veuillez justifier le choix du tarif LR plutôt que du tarif L pour la facturation de la consommation de reprise. Veuillez produire un graphique montrant, durant la dernière année, l’évolution du Tarif LR durant les heures où les reprises auraient lieu.

10. Référence : HQD-1 doc. 1, page 16, lignes 11-12

10.1. Veuillez donner des exemples de situations où le Distributeur ferait usage de la puissance interruptible disponible, selon les case de figures potentiels.

11. Référence : HQD-1 doc. 1, page 17, lignes 23-25

Vu que l’option est développée par le Distributeur pour répondre à ses besoins de gestion de l’offre et de la demande, les coûts éventuels devraient être assumés par l’ensemble de la clientèle québécoise.

11.1. Veuillez préciser ce que le Distributeur entend par « coûts éventuels » dans le contexte du passage cité en référence. 

11.2. Quel processus le Distributeur propose-t-il pour récupérer les coûts éventuels?

12. Référence : HQD-2 doc. 1, général

Préambule :

Nous remarquons que la numérotation des articles pour l’option d’électricité interruptible commence à 221.15, c’est-à-dire que les nouveaux articles proposés s’ajoutent à ceux du programme interruptible II déjà en place.

12.1. Veuillez confirmer que l’option d’électricité interruptible proposée s’ajoute aux options A et B déjà en place dans le cadre du programme interruptible II.

12.2. Veuillez préciser si des offres des clients pour les options A et B du programme interruptible II seraient acceptées par le distributeur au même titre que la nouvelle option proposée au programme II.

12.3. Veuillez expliquer pourquoi la nouvelle option proposée ne vient pas remplacer les dispositions déjà applicables.

13. Référence : HQD-2 doc. 1, article 221.17

13.1. Sur la base de l’expérience passée, dans quelle(s) circonstance(s) le Distributeur refuse-t-il une demande d’adhésion

14. Référence : HQD-2 doc. 1, article 221.26 et HQD-1 doc. 1, Annexe 1

14.1. Veuillez justifier le choix du multiplicateur de 2 pour l’application de la pénalité.

14.2. L’annexe 1, colonne G, lignes 16-18, laisse entendre qu’en défaut d’interrompre partiel, le client perd son crédit complètement et reçoit une pénalité. 

14.2.1. Veuillez indiquer si cette compréhension est justifiée.

14.2.2. Sinon, comment s’applique la pénalité lorsque le client ne s’interrompt qu’en partie? Veuillez fournir un exemple chiffré de la façon dont la pénalité s’appliquerait.

Demandes de renseignements d’Option consommateurs à Hydro-Québec
page 1 de 3

