Dossier R-3519-03

Demande de renseignements

CONCERNANT LES COÛTS ÉVITÉS DU DISTRIBUTEUR 

(questions formulées par l’expert M. Philip Raphals)

	Coûts évités présentés par le Distributeur 
	


	RÉFÉRENCE :
	HQD-1
	Doc. 1
	pages 49-50 (Annexe D)


1 D

1.1 Veuillez expliquer en détail comment les chiffres en Annexe D ont été calculés, en incluant toutes les hypothèses.  L’explication devrait être suffisante pour permettre la reproduction des calculs.

1.2 Veuillez fournir l’Annexe D en format Excel, en incluant les formules de calcul.

	RÉFÉRENCE :
	HQD-1
	Doc. 1
	page 30
	


2 D

Citation : 

D'un point de vue méthodologique, le Distributeur établit dorénavant les coûts évités de fourniture et transport pour le moyen et long terme (post 2004), sur la base de la valeur économique découlant de l'appel d'offres de 2002 pour les premiers contrats d’approvisionnement. …

Le signal utilisé pour les analyses économiques et financières est de 6,1 ¢/kWh (qui est le point médian). Ce coût est indexé à l'inflation pour le long terme. Le signal de prix utilisé est l’indicateur de coût le plus adéquat pour évaluer la rentabilité économique et financière du PGEÉ dans la mesure où les programmes sont développés dans une perspective de long terme, couvrent plusieurs usages et s’adressent à toutes les catégories de clientèle. 
2.1 Veuillez expliquer en détail pourquoi vous considérez que les coûts d’approvisionnements de 2002, indexés à l’inflation, constituent l’indicateur le plus adéquat pour évaluer la rentabilité économique et financière du PGEÉ dans une perspective de long terme.
	RÉFÉRENCE :
	HQD-1
	Doc. 1
	page 30
	


3 D

Citation : 

De plus, tel que déjà présenté à la page 6 de la pièce HQD-2, Document 3, R-3473-2001, au niveau de la structure, le coût global pour alimenter l'ensemble des besoins, n'est pas différencié selon la pointe d'hiver, mais plutôt selon la structure des prix prévalant sur les marchés limitrophes, soit des heures en pointe pour tous les jours ouvrables de l'année de 7h00 à 23h00 et des heures …

3.1 Veuillez déposer en preuve le document HQD-2, doc. 3 de R-3473-2001.

Préambule : Dans le document HQD-2, doc. 3 de R-3473-2001, à l a page 6, on lit : 

Au niveau de la structure, ce coût global n'est pas différencié selon la pointe d'hiver reflétant le fait que « La puissance requise en marge de l’énergie patrimoniale est peu différenciée entre l’hiver et l’été d’ici 2011 » ( pièce HQD–2, Document 2 de la demande R-3470- 2001). 

Cependant, la phrase citée se trouve plutôt au document HQD-2, doc. 3 de R-3470-01, à la page 25.

3.2 Veuillez déposer en preuve le document HQD-2, doc. 3 de R-3470-2001.

	RÉFÉRENCE :
	R-3473-01, HQD-2, Doc. 3
	page 4


4 D

​​Citation :

Hydro-Québec a toujours utilisé le concept classique de coûts marginaux correspondant aux coûts supplémentaires en fourniture, transport et distribution associés à une unité de demande additionnelle ou, inversement, aux coûts économisés de fourniture, transport et distribution associés à une unité de demande économisée. On parlera dans ce dernier cas de coût évité.

4.1 Veuillez confirmer qu’Hydro-Québec utilise toujours les concepts « classiques » de coûts marginaux et de coûts évités.

4.2 Est-ce que la méthode de calcul pour les coûts évités a été modifiée depuis la cause R-3473-01, outre les modifications décrites dans la preuve ?  Veuillez élaborer, le cas échéant.

4.3 Est-ce que la méthode de calcul pour les coûts évités est la même qui est utilisée chez Hydro-Québec depuis les années 90, outre les modifications décrites dans la preuve de R-3473-01 et le présent dossier ? Le cas échéant, veuillez expliquer tout autre changement dans la méthodologie utilisée. 

4.4 Est-ce que la méthode de calcul pour les coûts évités est la même décrite en détail dans les documents déposés devant la Commission d’enquête sur la politique d’achat par Hydro-Québec d’électricité produite par de producteurs privés en 1995, dont notamment :

P-213 : Les coûts évités, concepts et méthodes

P-213A : Exemple de calcul des coûts évités à partir du coût marginal

P-219 : Coûts marginaux à long terme de puissance et d’énergie, édition mai 1989

Le cas échéant, veuillez expliquer tout autre changement dans la méthodologie utilisée. 
4.5 Veuillez fournir copies des documents mentionnés dans la question précédente.

4.6 Est-ce qu’Hydro-Québec continue de préparer, sur une base annuelle ou biannuelle, des mises à jour des coûts marginaux à long terme de puissance et d’énergie ?

4.7 Veuillez fournir la dernière édition des coûts marginaux de long terme de puissance et d’énergie produite par Hydro-Québec

4.8 Veuillez fournir, en forme tableau et Excel, les paramètres suivants sur un horizon de 20 ans :

· le coût marginal annuel, en puissance et en énergie ($ constants et courants)

· le coût marginal d’énergie hors pointe $/MWh), 

· le coût marginal de puissance à la pointe ($/kW),

· le coût marginal de puissance pure ($/kW),

· le coût marginal de puissance et énergie, à un f.u. de 20%, 40%,60%,80% et 100 % ($/kW).

	RÉFÉRENCE :
	R-3473, HQD-2, Doc. 3
	page 4


5 D

​​Citation :

Le niveau des coûts évités par catégorie de clients et par usage est présenté dans le tableau qui suit [à la page 5]. … Ces coûts évités sont utilisés pour tous les tests de rentabilité et pour mesurer l’impact du PGEÉ sur les revenus requis du Distributeur.

5.1 Veuillez présenter en forme de tableau, pour chaque année et pour chaque catégorie d’utilisation, l’écart entre les coûts évités présentés à l’Annexe D et ceux qui ont été utilisés pour les tests de rentabilité du PGEÉ dans la cause R-3473-01.

5.2 Selon la lettre de votre procureur du 8 décembre 2003, « L'évaluation du potentiel technico-économique par le Distributeur n'a subi aucun changement par rapport à celle déposée en preuve dans le dossier R-3473-2001 ».  Veuillez expliquer pourquoi les changements dans les coûts évités indiqués dans la réponse précédente n’impliqueraient pas des modifications dans le potentiel technico-économique.

	RÉFÉRENCE :
	HQD-1, doc. 1
	page 31
	
	


6 D

Citation :

Pour traduire les coûts de fourniture et transport tels que présentés précédemment, en coût unitaire par usage, une réallocation des profils de charge correspondant aux usages est nécessaire. En effet, les coûts se distinguent entre les périodes de pointe (entre 7h00 et 23h00 tous les jours ouvrables de l'année) et les périodes hors pointe (les autres heures).
6.1 Est-ce que le Distributeur affirme que ses coûts d’approvisionnements futurs pour rencontrer la pointe d’hiver n’excèderont pas les coûts pour les périodes de pointe, tel que définie ici, sur les marchés externes ?

6.1.1 Si oui, veuillez expliquer pourquoi les coûts en période de pointe dans les marchés externes reflèteront les coûts requis pour rencontrer la pointe d’hiver au Québec.

6.1.2 Sinon, veuillez préciser comment le Distributeur propose d’estimer les coûts des approvisionnements requis pour répondre à la pointe d’hiver au Québec.

6.2 Veuillez fournir, en format excel, les puissances horaires réellement requises par la charge locale entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2003 (le plus récent possible).

	RÉFÉRENCE :
	HQD-1, doc. 1
	page 31 - 32
	
	


7 D

Citation :

Dorénavant, les coûts de transport associés à l'intégration de la charge locale sont traités distinctement dans les coûts évités. Ces coûts sont nécessaires pour rencontrer la croissance de la demande du Distributeur. Les investissements concernent essentiellement des renforcements électriques du réseau ou des augmentations des capacités de transformation des équipements. Dans les tableaux de coûts évités de l’annexe D, on retrouve les coûts associés à l'intégration de la charge locale sous le libellé "transport-charge locale". Ils sont calculés selon la même méthodologie que celle utilisée pour les coûts de distribution: ils sont obtenus en faisant le rapport entre les investissements et la croissance de la demande, sur une période de 10 ans. Ils incluent les coûts d'exploitation et d'entretien, les taxes et les pertes. Ils sont représentés en annuité croissante évoluant au rythme de l'inflation. Les données reliées à ces coûts d'investissements découlent de la Demande d'autorisation pour acquérir ou construire des immeubles ou des actifs destinés au transport d'électricité au cours de l'année 2003, présentée par TransÉnergie à la Régie (R-3504-2002). Les coûts évités de transport associés à l'intégration de la charge locale sont de l'ordre de 9 $/kW-an. Pour les exprimer en coût unitaire par kWh, ils sont modulés en fonction du niveau de tension et du facteur d'utilisation propres à chacun des usages analysés.

7.1 Étant donné que la requête R-3504-2002 ne concerne que les projets d’investissements dont le coût individuel est inférieur à 25 millions de dollars, veuillez expliquer comment ce montant tient compte des investissements majeurs qui pourrait être requis dans l’avenir pour desservir la charge locale ?

	RÉFÉRENCE :
	HQD-1, doc.1
	page 32


8 D

Les coûts évités de distributrion sont revisés en conformité avec les paramètres les plus récents : plan d’investissement, prévision de la demande et paramètre économique.  Les coûts évités de distribution sont revus a la baisse, pour refléter l’optimisation de la conception et l’exploitation des installations.

8.1 Veuillez décrire les intentions du Distributeur à moyen et long terme à l’égard de l’enfouissement des lignes de distribution.

8.2 Est-ce que les coûts évités révisés de distribution tiennent compte des coûts de l’enfouissement de lignes de distribution ? Sinon, pourquoi ?

8.3 Veuillez fournir une estimation des coûts évités de distribution qui tienne compte des coûts futurs de l’enfouissement de lignes de distribution.

	RÉFÉRENCE :
	État d’avancement du Plan d’approvisionnement 2003
	page 25


9 D

9.1 Veuillez déposer en preuve le document cité en référence.

Préambule :  À la page 24 de ce document, on lit :

Les besoins en puissance additionnelle doivent être déterminés sur la base de la capacité de répondre à l'ensemble du profil de charge du Distributeur, pour une année donnée. 

Le profil des approvisionnements requis s'obtient par différence entre la courbe des puissances classées prévue pour une année donnée et le profil des livraisons d'électricité patrimoniale, tel qu'il apparaît dans le Décret. Le résultat se présente sous la forme d'une puissance horaire requise à chacune des heures de l'année. On peut en tirer les puissances additionnelles mensuelles et annuelles requises, comme il est montré au graphique 4.3.1 et au tableau 4.3.2. En plus, le tableau 4.3.2 présente une estimation de l'impact des contrats signés et des appels d'offres en cours sur les approvisionnements additionnels requis en puissance. 

9.2 Veuillez fournir les courbes des puissances classées prévues (années 2005 à 2011) qui ont été utilisées pour confectionner le Graphique 4.3.1 à la page 25 de l’État d’avancement.

9.2.1 Veuillez fournir ces mêmes données en format Excel.

9.3 Est-ce que la « différence entre la courbe des puissances classées prévue pour une année donnée et le profil des livraisons d'électricité patrimoniale » se présente en forme d’une courbe de puissance classée ?  Veuillez élaborer.
9.4 Concernant la puissance horaire requise :

9.4.1 Veuillez expliquer en détail comment ces données sont transformées pour « se présente[r] sous la forme d'une puissance horaire requise à chacune des heures de l'année ».
9.4.2 Veuillez fournir la puissance horaire requise à chacune des heures de l'année.
9.4.3 Veuillez expliquer en détail comment vous avez déterminé à quelle heure de l’année à affecter chaque dépassement horaire que résulte de la soustraction décrite dans le passage en référence.
9.4.3.1 Par exemple, veuillez expliquer la méthode utiliser pour déterminer l’heure, le jour ou le mois auquel la puissance correspondante à la 1000-ième heure de la courbe de puissance classée devrait s’appliquer.

9.5 Veuillez fournir en format Excel les données utilisées pour produire le graphique 4.3.1 à la page 25 du document cité.

	Les coûts futurs d’approvisionnements thermiques
	


	RÉFÉRENCE :
	HQD-1
	Doc. 1
	page 49-50
	


10 D

Préambule :  En R-3515-03, le Distributeur a rendu public ses prévisions à long terme (2007 à 2027) du prix du gaz naturel.

10.1 Veuillez déposer le document HQD-2, doc. 3, Annexe 1 du R-3515-03.

10.1.1 Veuillez fournir une mise à jour de ce tableau, si vos prévisions se sont modifiées.

10.2 Est-ce que les prix de gaz naturel augmentent nécessairement au même rythme que l’inflation ?  Veuillez préciser votre réponse.

10.3 En faisant référence à ces prévisions, veuillez fournir votre meilleure estimation du coût complet de l’électricité produite par une centrale à cycle combiné alimenté par le gaz naturel, pour chaque année entre 2006 et 2016.

	Les coûts futurs d’approvisionnements sur les marchés avoisinants
	


11 D

11.1 Veuillez fournir les prévisions les plus récentes dont dispose le Distributeur pour les prix de l’électricité sur le marché de New York pour la période 2006-2016.

11.2 Veuillez fournir les prévisions les plus récentes dont dispose le Distributeur pour les prix de l’électricité sur le marché de la Nouvelle Angleterre pour la période 2006-2016.

	Les coûts futurs des approvisionnements hydroélectriques
	


	RÉFÉRENCE :
	Plan stratégique 2004-2008
	page 48
	


Préambule :  Hydro-Québec a indiqué à maintes reprises qu’elle entend répondre à la demande future québécoise, en partie, par le biais de futurs projets hydroélectriques d’Hydro-Québec Production.  

11.3 Veuillez fournir les coûts (investissement de base ainsi que les coûts totaux actualisés) prévus pour chacun des grands projets hydroélectriques actuellement en construction, dont notamment SM-3, EM-1 et Toulnoustouc, ainsi que la puissance installée et la production annuelle prévue pour chacun.

11.3.1 Pour chacun de ces projets, veuillez fournir les coûts unitaires en énergie et en puissance, en précisant toutes les hypothèses et méthodes utilisées dans leur calcul.

11.4 Veuillez fournir les coûts unitaires (investissement de base ainsi que les coûts totaux actualisés)  prévus pour chacun des grands projets hydroélectriques actuellement sous étude, dont notamment les projets EM-1A, Romaine, Peribonka et Petit Mécatina, ainsi que la puissance installée et la production annuelle prévue pour chacun.

11.4.1 Pour chacun de ces projets, veuillez fournir les coûts unitaires en énergie et en puissance, en précisant toutes les hypothèses et méthodes utilisées dans leur calcul.

	Le coût des contrats interruptibles
	


12 D

	RÉFÉRENCE :
	D-2003-224
	R-3518-03
	
	


Préambule :  Le Distributeur vient de faire approuver par la Régie sa demande de puissance interruptible auprès des grands industriels.  Il a annoncé également l’intention de remplacer le tarif BT avec un tarif interruptible.

12.1 Veuillez fournir vos estimations des coûts annuels d’utilisation des options interruptibles par le Distributeur, pour les quinze (15) prochaines années.

12.2 Veuillez indiquer les capacités additionnelles de puissance interruptible que le Distributeur croît pouvoir obtenir ainsi que les coûts d’utilisation.

	Le coût des blocs d’énergie particulière
	


13 D

Préambule :  Le Distributeur mène actuellement des appels d’offres pour l’énergie éolienne et de biomasse, en vertu du Règlement sur l'énergie éolienne et sur l'énergie produite avec de la biomasse.
13.1 Veuillez fournir votre meilleure estimation des coûts d’approvisionnement en vertu de l’appel d’offres A/O 2003-01 / BIOMASSE.

13.1.1 Veuillez indiquer le coût estimé pour obtenir des capacités additionnelles d’énergie de biomasse.

13.2 Veuillez fournir votre meilleure estimation des coûts d’approvisionnement en vertu de l’appel d’offres A/O 2003-02 / ÉOLIENNE.

13.2.1 Veuillez indiquer le coût estimé pour obtenir des capacités additionnelles d’énergie éolienne.

R-3519-2003 : Demandes de renseignements du RNCREQ
  page 1

