Société en commandite Gaz Métro
Rapport annuel au 30 septembre 2003, R-3521-2003


Réponse de SCGM à une demande de renseignements

Origine :
Demande de renseignements en date du 27 février 2004

Demandeur :
Régie de l’énergie

Référence :
SCGM-12, document 3, page 31

Question :

15.1
Veuillez déposer le Plan d’action 2003–2004 en efficacité énergétique (FEÉ).

Réponse :

15.1
Voir la pièce SCGM-9, document 9 de la Cause tarifaire 2004 de SCGM, R-35210-2003, en annexe.

ANNEXE

PLAN D’ACTION 2003-2004

DU FONDS EN EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

(FEÉ)

Le 23 juin 2003

TABLE DES MATIÈRES

3ACRONYMES

SOMMAIRE
4
1.0 INTRODUCTION
7
2.0 MARCHÉ RÉSIDENTIEL
11
2.1 Programme d’aide financière et technique à la construction de logements sociaux efficaces
12
2.2 Programme d’aide financière et technique à la rénovation éconergétique des logements sociaux
17
2.3 Programme d’installation de panneaux réflecteurs de chaleur dans les logements sociaux
21
2.4 Programme de financement des nouvelles maisons Novoclimat
26
2.5 Programme d’encouragement à la rénovation écoénergétique résidentielle
31
2.6 Programme de rabais à l’achat de fenêtres et portes coulissantes à haut rendement énergétique
36
2.7 Programme d’installation de panneaux réflecteurs de chaleur dans les habitations résidentielles
41
3.0 MARCHÉ COMMERCIAL, INSTITUTIONNEL ET INDUSTRIEL
46
3.1 Programme de financement des nouveaux bâtiments efficaces
47
3.2 Programme de financement des rénovations éconergétiques des bâtiments
52
3.3 Programme de financement de panneaux réflecteurs de chaleur
56
3.4 Programme de financement des systèmes solaires
61
3.5 Programme d’encouragement à la végétalisation des toits en milieu urbain
68
4.0 VEILLE TECHNOLOGIQUE
72
5.0 GESTION ET COMMUNICATIONS
73
ANNEXE 1 – TABLEAU SOMMAIRE DU PLAN D’ACTION 2003-2004
74
ANNEXE 2 – LETTRES D’APPUI
76



ACRONYMES

ACMPF

ACQ

AEÉ

AIPVFQ

APCHQ

CCHQ

CII

CMNÉB

CMNÉH

CNB

CNRC

CTGN

FEÉ

GES

IRLM

PEBC

PEBI

PEN

PENSER

PGEÉ

OEÉ

OSBL

RNCan

ROHQ

SCGM

SCHL

ULC

VGE
Association canadienne des manufacturiers de portes et fenêtres

Association de la construction du Québec

Agence de l’efficacité énergétique 

Association des industries de produits verriers et de fenestration du Québec

Association provinciale des constructeurs d’habitations du Québec

Corporation des COOP d’habitation du Québec

Commercial, institutionnel et petit industriel

Code modèle national de l’énergie pour les bâtiments

Code modèle national de l’énergie pour les habitations

Code national du bâtiment

Conseil national de recherches du Canada

Centre des technologies du gaz naturel

Fonds en efficacité énergétique

Gaz à effet de serre

Immeubles résidentiels à logements multiples

Programme d’encouragement pour les bâtiments commerciaux

Programme d’encouragement pour les bâtiments industriels

Processus d’entente négociée

Programme d’encouragement aux systèmes d’énergies renouvelables

Plan global en efficacité énergétique

Office de l’efficacité énergétique

Organisme sans but lucratif

Ressources naturelles Canada

Regroupement des offices municipaux du Québec

Société en commandite Gaz Métropolitain

Société canadienne d’hypothèques et de logement

Underwriters Laboratories of Canada

Ventes grandes entreprises




SOMMAIRE

Le Plan d’action 2003-2004 du FEÉ propose des investissements de 3 550 000 $ pour la mise en œuvre de 12 programmes devant générer des économies annuelles de 2 750 784 m³ de gaz naturel au cours de la période allant du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2004.

Dans le secteur résidentiel, le FEÉ propose 7 programmes, dont 3 visent spécifiquement la clientèle à faible revenu:

Le FEÉ poursuit le Programme d’aide financière et technique à la construction de logements sociaux efficaces amorcé lors du Plan d’action 2002-2003. Ce programme vise la construction de logements sociaux 25 % plus efficaces sur le plan énergétique que ceux qui sont présentement prévus. Il s’adresse aux municipalités, au milieu communautaire et au secteur privé qui construisent des logements sociaux dans le cadre des programmes AccèsLogis Québec et Logement abordable Québec.

Dans le cadre du Programme d’aide financière et technique à la rénovation écoénergétique de logements sociaux, le FEÉ propose d’assister les coopératives et les OSBL d’habitation dans l’adoption de mesures d’efficacité énergétique lors des travaux de rénovation des bâtiments.

Le Programme d’installation de panneaux réflecteurs de chaleur dans les logements sociaux a pour but de réduire la consommation de gaz naturel requise pour le chauffage des unités de logement dans les coopératives et les OSBL d’habitation par l’installation de panneaux réflecteurs de chaleur derrière les radiateurs qui sont situés sur des murs extérieurs peu ou mal isolés.

Le Programme de financement des nouvelles maisons Novoclimat a pour but d’accroître la construction de maisons certifiées Novoclimat par une offre de financement novateur des surcoûts de construction qui y sont associés.

Dans le cadre du Programme d’encouragement à la rénovation écoénergétique résidentielle le FEÉ donnera 1 $ pour chaque mètre cube de gaz naturel économisé résultant de la mise en œuvre de mesures d’efficacité énergétique recommandées lors des inspections énergétiques de type ÉnerGuide pour les maisons. 

Le Programme de rabais à l’achat de fenêtres et portes coulissantes à haut rendement énergétique a pour but de favoriser l’achat de fenêtres et de portes coulissantes dont le rendement énergétique est supérieur aux fenêtres conventionnelles. Un rabais de 5 $ du pied carré de fenêtre à haut rendement énergétique sera offert aux propriétaires lors du remplacement des fenêtres ou à l’achat d’une maison neuve.

Le Programme d’installation de panneaux réflecteurs de chaleur dans les habitations résidentielles a pour but d’encourager et de faciliter l’installation de panneaux réflecteurs de chaleur chez les clients résidentiels de SCGM.

Dans le secteur commercial, institutionnel et industriel, le FEÉ propose 5 programmes:

Le Programme de financement des nouveaux bâtiments efficaces a pour but d’accroître la construction de bâtiments commerciaux et industriels d’une efficacité énergétique au moins 25 % supérieure aux exigences de CMNÉB 1997 par une offre de financement novateur des surcoûts de construction. Pour être admissible au financement, les clients devront participer au PEBC ou au PEBI de RNCan.

Dans le cadre du Programme de financement des rénovations écoénergétiques des bâtiments le FEÉ propose de financer les mesures d’efficacité énergétique lors des travaux de rénovation et de vétusté. 

Le Programme de financement des panneaux réflecteurs de chaleur propose de financer à même les économies d’énergie projetées le coût et l’installation des panneaux réflecteurs de chaleur derrière les radiateurs d’eau chaude et autres systèmes hydroniques afin de réduire les pertes thermiques des bâtiments.

Le Programme de financement des systèmes solaires actifs a pour but d’encourager l’installation de systèmes solaires admissibles dans le cadre du programme PENSER de RNCan par l’octroi d’un financement à même les économies d’énergie projetées.

Finalement, le FEÉ désire encourager l’émergence de toits végétaux dans le cadre du Programme d’aide financière à la végétalisation de toits en milieu urbain. Un encouragement de 1 $ par pied carré de toit végétalisé sera offert aux propriétaires de bâtiments existants et nouveaux. Cette mesure vise à générer des économies d’énergie pour les propriétaires de bâtiments et à atténuer le smog par la réduction de l’effet d’îlot de chaleur urbain.

De plus, le Plan d’action 2003-2004 prévoit des investissements de 200 000 $ pour effectuer une veille technologique. À ce titre, le FEÉ entreprendra divers projets de recherche et de démonstration. Un de ces projets consistera à évaluer la performance du système SUNARC® en collaboration avec l’AEÉ, le CNRC et l’Université Laval. Cette technologie est susceptible d’améliorer considérablement l’efficacité énergétique et la productivité des serres agricoles au Québec. De plus, le FEÉ mandatera le CTGN pour évaluer les économies d’énergie résultant de l’entretien des chaudières. Dans ses activités de veille technologique, le FEÉ propose l’allocation de crédits afin d’être en mesure d’appuyer certaines opportunités technologiques qui se présenteront au cours de l’exercice.

Pour assurer la mise en œuvre du Plan d’action 2003-2004, le FEÉ prévoit dépenser 300 000 $ dans la gestion des programmes et dans les activités de communication. Trois ressources humaines viendront appuyer le Gestionnaire du FEÉ dans la mise en œuvre du Plan d’action.

1.0 INTRODUCTION

Le 5 octobre 2000, la Régie rendait une décision
 autorisant la création du FEÉ ayant pour but de réaliser des programmes et des activités en efficacité énergétique auprès des consommateurs de gaz naturel sur le territoire desservi par SCGM.

La mission du FEÉ est de réaliser des projets d’efficacité énergétique qui :

· « se font en sus de ce qui sera réalisé dans le cadre du PGEÉ de SCGM;

· se font chez des consommateurs utilisant le gaz naturel ou en voie de conversion;

· sont faits en partie dans le marché résidentiel (environ 50 %) et en partie dans les marchés commercial, institutionnel et le petit industriel (CII)
;

· s’effectuent autant que possible en partenariat, de façon à maximiser les retombées des sommes investies dans le FEÉ. »

Le FEÉ a deux priorités du point de vue de ses interventions.

· Développer et mettre en œuvre des activités et des programmes novateurs.

· Développer et mettre en œuvre des activités et des programmes destinés à une clientèle résidentielle à faible revenu (pour la part affectée au marché résidentiel).

Les fonds du FEÉ sont administrés par SCGM. Un Comité de gestion
, composé de sept représentants issus des groupes socio-économiques et environnementaux ainsi que d’un représentant de SCGM, a pour mandat de développer un Plan d’action annuel. Le Comité de gestion du FEÉ est composé des organismes suivants :

· Centre d'études réglementaires du Québec (CERQ)

· Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME)

· Groupe STOP (STOP)

· Option consommateurs (OC)

· Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEÉ)

· Regroupement national des Conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ)

· Société en commandite Gaz Métropolitain (SCGM)

· Union des consommateurs (UC)

La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) s’est récemment jointe au Comité de gestion à titre d’observateur. La direction et la gestion quotidienne du FEÉ sont assurées, quant à elles, par M. Jean-Pierre Finet. 

Le FEÉ doit être géré dans une perspective de pérennité. Comme ses apports financiers peuvent fluctuer d’une année à l’autre, le FEÉ doit allouer ses ressources de façon à maintenir la régularité de ses interventions et à assurer sa survie à long terme.

Le Plan d’action 2003-2004 du FEÉ propose des investissements de 3 550 000 $ pour la mise en œuvre de 12 programmes devant générer des économies annuelles de 2 750 784 m³ de gaz naturel au cours de la période allant du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2004. Ces investissements représentent environ 25 % des revenus nets du FEÉ prévus au 30 septembre 2004.

Dans le secteur résidentiel, le FEÉ investira 620 000 $ dans 7 programmes, pour des économies de 274 800 m³ de gaz naturel:

Le FEÉ poursuit le Programme d’aide financière et technique à la construction de logements sociaux efficaces amorcé lors de du Plan d’action 2002-2003. Ce programme vise la construction de logements sociaux 25 % plus efficaces sur le plan énergétique que ceux qui sont présentement prévus. Il s’adresse aux municipalités, au milieu communautaire et au secteur privé qui construisent des logements sociaux dans le cadre des programmes AccèsLogis Québec et Logement abordable Québec.

Dans le cadre du Programme d’aide financière et technique à la rénovation écoénergétique de logements sociaux, le FEÉ propose d’assister les coopératives et les OSBL d’habitation dans l’adoption de mesures d’efficacité énergétique lors des travaux de rénovation des bâtiments.

Le Programme d’installation de panneaux réflecteurs de chaleur dans les logements sociaux a pour but de réduire la consommation de gaz naturel requise pour le chauffage des unités de logement dans les coopératives et les OSBL d’habitation par l’installation de panneaux réflecteurs de chaleur derrières les radiateurs qui sont situés sur des murs extérieurs peu ou mal isolés.

Le Programme de financement de nouvelles maisons Novoclimat a pour but d’accroître la construction de maisons certifiées Novoclimat de l’AEÉ par une offre de financement novateur des surcoûts de constructions qui y sont associés.

Dans le cadre du Programme d’encouragement à la rénovation écoénergétique résidentielle le FEÉ donnera 1 $ pour chaque mètre cube de gaz naturel économisé résultant de la mise en œuvre de mesures d’efficacité énergétique recommandées lors des inspections énergétiques de type ÉnerGuide pour les maisons. 

Le Programme de rabais à l’achat de fenêtres et portes coulissantes à haut rendement énergétique a pour but de favoriser l’achat de fenêtres et de portes coulissantes dont le rendement énergétique est supérieur aux fenêtres conventionnelles. Un rabais de 5 $ du pied carré de fenêtre à haut rendement énergétique sera offert aux propriétaires lors du remplacement des fenêtres ou à l’achat d’une maison neuve.

Le Programme d’installation de panneaux réflecteurs de chaleur dans les habitations résidentielles a pour but d’encourager et de faciliter l’installation de panneaux réflecteurs de chaleur chez les clients résidentiels de SCGM.

Dans le secteur commercial, institutionnel et industriel, le FEÉ investira 2 930 000 $ dans 5 programmes pour des économies de 2 475 984 m³ de gaz naturel:

Le Programme de financement de nouveaux bâtiments efficaces a pour but d’accroître la construction de bâtiments commerciaux et industriels d’une efficacité énergétique au moins 25 % supérieure aux exigences de CMNÉB 1997 par une offre de financement novateur des surcoûts de constructions. Pour être admissible au financement, les clients devront participer au PEBC ou au PEBI de RNCan.

Dans le cadre du Programme de financement des rénovations écoénergétiques des bâtiments le FEÉ propose de financer les rénovations écoénergétiques recommandées lors d’études de faisabilité à même les économies d’énergie projetées. 

Le Programme de financement des systèmes solaires a pour but d’encourager l’installation de systèmes admissibles dans le cadre du programme PENSER de RNCan par l’octroi d’un financement à même les économies d’énergie projetées.

Finalement, le FEÉ désire encourager l’émergence de toits végétaux dans le cadre du Programme d’aide financière à la végétalisation de toits en milieu urbain. Un encouragement de 1$ par pied carré de toit végétalisé sera offert aux propriétaires de bâtiments existants et nouveaux. Cette mesure vise à générer des économies d’énergie pour les propriétaires de bâtiments et à atténuer le smog par la réduction de l’effet d’îlot de chaleur urbain.

De plus, le Plan d’action 2003-2004 prévoit des investissements de 200 000 $ pour effectuer une veille technologique. À ce titre, le FEÉ entreprendra divers projets de recherche et de démonstration. Un de ces projets consistera à évaluer la performance du système SUNARC® en collaboration avec l’AEÉ, le CNRC et l’Université Laval. Cette technologie est susceptible d’améliorer considérablement l’efficacité énergétique et la productivité des serres agricoles au Québec. De plus, le FEÉ mandatera le CTGN pour évaluer les économies d’énergie résultant de l’entretien des chaudières. Dans ses activités de veille technologique, le FEÉ propose l’allocation de crédits afin d’être en mesure d’appuyer certaines opportunités technologiques qui se présenteront au cours de l’exercice.

Pour assurer la mise en œuvre du Plan d’action 2003-2004, le FEÉ prévoit investir 300 000 $ dans la gestion des programmes et dans les activités de communication. Trois ressources humaines viendront appuyer le Gestionnaire du FEÉ dans la mise en œuvre du Plan d’action.

2.0 MARCHÉ RÉSIDENTIEL

Dans le secteur résidentiel, le FEÉ propose 7 programmes, dont 3 visent spécifiquement la clientèle à faible revenu. 

2.1 Programme d’aide financière et technique à la construction de logements sociaux efficaces

INTRODUCTION

Le Programme d’aide financière et technique à la construction de logements sociaux efficaces vise la construction de logements sociaux 25 % plus efficaces sur le plan énergétique que ceux qui sont présentement prévus. Il s’adresse aux municipalités, au milieu communautaire et au secteur privé qui construisent des logements sociaux dans le cadre des programmes AccèsLogis Québec et Logement abordable Québec.

PROBLÉMATIQUE

Le Québec vit présentement une sérieuse pénurie de logements sociaux. Afin de construire le plus grand nombre d’unités de logement, il est présentement prévu que ces logements seront construits selon le Règlement sur l’économie de l’énergie dans les nouveaux bâtiments, (L.R.Q., chap. E-1.1, art. 16), aussi appelé, « Loi 9 ». 

La construction de logements sociaux dans le cadre du PEBC de RNCan (4 étages et plus) ou selon la norme Novoclimat (3 étages et moins) de l’AEE permettrait des économies d’énergie de l’ordre de 25 % comparativement aux normes en vigueur au Québec. Cependant, la construction de logements sociaux efficaces entraîne un surcoût de construction qui excède les normes budgétaires prévues par les autorités gouvernementales.

OBJECTIF

L’objectif principal que poursuit ce programme est de générer des économies d’énergie et des réductions d’émissions de gaz à effet de serre substantielles par la construction de nouveaux immeubles résidentiels à logements multiples destinés à une clientèle à faible revenu.

De plus, le programme vise à contribuer à la réduction des loyers de la clientèle à faible revenu grâce aux coûts énergétiques moindres.

DESCRIPTION DE LA MESURE

Le programme propose le financement des surcoûts de construction des logements sociaux qui participent au PEBC de RNCan dans le cadre des programmes Logement abordable Québec et AccèsLogis Québec.

L’assistance proposée par le FEÉ consiste à financer le surcoût de construction des IRLM alimentés au gaz naturel participant au PEBC qui seront construits dans le cadre des programmes AccèsLogis et Logement abordable Québec entre le 1er octobre 2003 et le 30 septembre 2004.

Le financement sans intérêt sera octroyé au participant au moyen d’un contrat de performance à économies partagées selon lequel le participant remboursera au FEÉ le tiers de l’assistance financière sur une période de cinq ans suivant la construction du bâtiment. Ce contrat précisera entre autres les clauses suivantes :

· les rôles et responsabilités des parties;

· le protocole utilisé pour estimer les économies d’énergie ;

· la planification et la sélection des mesures;

· le montage financier; et

· la mise en œuvre des mesures lors de la construction.

L’assistance technique offerte par le FEÉ dans le cadre de cette initiative consiste à prévoir un montant de 25 000 $ au budget afin de couvrir les frais reliés à la modélisation informatique.

MARCHÉ-CIBLE

Le programme vise la construction de logements sociaux qui seront réalisés dans les trois marchés suivants dans le cadre des programmes AccèsLogis et Logement abordable du gouvernement du Québec : 

· communautaire;

· municipal; et

· secteur privé.

Le programme vise plus spécifiquement les projets PAPA et autres projets de plus de 4 étages pour lesquels l’installation de compteurs individuels pour chaque appartement ne serait pas nécessairement requise.

STRATÉGIES DE COMMERCIALISATION

Le FEÉ poursuivra les démarches entreprises auprès des divers intervenants au cours de la période 2002-2003.

ANALYSE COÛTS-BÉNÉFICES

Les surcoûts et les économies d’énergie annuelles varieront en fonction de l’importance du bâtiment en termes d’unités de logement.

Pour un bâtiment type de 50 logements, la rentabilité serait la suivante:

Surcoût PEBC 
1 750 $

Économies d’énergie annuelles
225 $

Remboursement annuel au FEÉ pendant les 5 premières années
115 $

Économies annuelles nettes au client pendant les 5 premières années
110 $

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Unités de logement
Économies annuelles
Économies totales

100
350 m³
35 000 m³

MISE EN OEUVRE

Le FEÉ poursuivra les démarches entreprises auprès des divers intervenants au cours de la période 2002-2003.

GESTION 

Un contrat de performance développé durant la période 2002-2003 sera utilisé dans le cadre du programme avec les participants. La gestion du programme sera assurée par un conseiller qui relèvera directement du Gestionnaire.

SUIVI ET ÉVALUATION

L’évaluation sera réalisée à partir des données de facturation de SCGM et des simulations informatiques.

BUDGET

Programme
Participants
Surcoût
Total

PEBC 50 logements
100
1 750 $
175 000 $

Aide technique


25 000 $

Total
100

200 000 $

FINANCEMENT

Le financement de ce programme est entièrement assuré par le FEÉ.

2.2 Programme d’aide financière et technique à la rénovation éconergétique des logements sociaux

INTRODUCTION

Le Programme d’aide financière et technique à la rénovation éconergétique des logements sociaux a pour but de générer des économies de chauffage dans les coopératives et les OSBL d’habitation.

PROBLÉMATIQUE

Plusieurs bâtiments de coopératives et d’OSBL d’habitations construits avant 1980 sont énergivores et nécessiteraient des travaux correctifs de l’enveloppe qui réduiraient la consommation reliée au chauffage. Divers travaux de rénovation sont planifiés par les administrateurs de ces logements sociaux sur plusieurs bâtiments. Cependant, les budgets alloués à ces travaux ne permettent pas l’utilisation de matériaux favorisant une meilleure isolation et une plus grande étanchéité des bâtiments.

OBJECTIF

L’objectif de ce programme est de générer des économies de chauffage par l’adoption de mesures d’efficacité énergétique lors des rénovations entreprises par les coopératives et les OSBL d’habitation.

DESCRIPTION DE LA MESURE

L’assistance proposée par le FEÉ consiste à financer le coût des mesures d’efficacité énergétique lors des travaux de rénovation de bâtiments appartenant à des coopératives et des OSBL d’habitation.

Le financement sans intérêt sera octroyé au participant au moyen d’un contrat de performance à économies partagées selon lequel le participant remboursera au FEÉ le tiers de l’assistance financière sur une période de cinq ans suivant les rénovations. Ce contrat précisera entre autres les clauses suivantes :

· les rôles et responsabilités des parties;

· le protocole utilisé pour estimer les économies d’énergie ;

· la planification et la sélection des mesures;

· le montage financier; et

· la mise en œuvre des mesures lors de la construction.

L’assistance technique offerte par le FEÉ dans le cadre de cette initiative consiste à prévoir un montant de 25 000 $ au budget afin de couvrir les frais reliés à la modélisation informatique.

MARCHÉ-CIBLE

Le programme est offert aux coopératives d’habitation membres de la CCHQ, les sociétés acheteuses et les OSBL d’habitation membres du Réseau québécois des OSBL d’habitation.

STRATÉGIES DE COMMERCIALISATION

Le FEÉ préconise une collaboration avec la CCHQ et le Réseau québécois des OSBL d’habitation et leurs fédérations régionales pour rejoindre la clientèle visée. Les coopératives et OSBL d’habitation qui ne sont pas membres de ces organisations seront aussi approchés sur une base individuelle.

ANALYSE COÛTS-BÉNÉFICES

Le FEÉ évalue à 500 $ par unité de logement le coût des mesures d’efficacité énergétique et à 90 $ les économies annuelles.

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Des économies annuelles de 137 m³ de gaz naturel par unité de logement ont été établies selon les données du Programme communautaire (PE 104) de SCGM.

Le FEÉ prévoit la participation de 400 unités de logement à ce programme pour des économies d’énergie annuelles de 54 800 m³ de gaz naturel.

Participants
Économies unitaires
Économies totales

400
144.5 m³
57 800 m³

MISE EN OEUVRE

Le FEÉ priorisera et coordonnera les projets de rénovation avec les représentants des groupes visés.

GESTION 

La gestion du programme sera assurée par un conseiller qui relèvera directement du Gestionnaire.

SUIVI ET ÉVALUATION

L’évaluation sera réalisée à partir des données de facturation de SCGM et des simulations informatiques.

BUDGET

Le FEÉ prévoit investir 200 000 $ afin de financer les mesures d’efficacité énergétique chez la clientèle visée par ce programme et 25 000 $ en simulations informatiques.

FINANCEMENT

Le financement de ce programme est entièrement assuré par le FEÉ.

2.3 Programme d’installation de panneaux réflecteurs de chaleur dans les logements sociaux 

INTRODUCTION

Le Programme d’installation de panneaux réflecteurs de chaleur dans les logements sociaux a pour but de réduire la consommation de gaz naturel requise pour le chauffage des unités de logement dans les coopératives et les OSBL d’habitation.

PROBLÉMATIQUE

Plusieurs bâtiments appartenant à des coopératives et à des OSBL d’habitation construits avant 1980 sont énergivores. Cependant, plusieurs de ces groupes propriétaires de bâtiments énergivores désireux de réaliser des économies d’énergie ne planifient pas de travaux de rénovation à court terme.

Le FEÉ a récemment introduit au Québec une nouvelle technologie visant à réduire les pertes thermiques des bâtiments : le panneau réflecteur de chaleur Novitherm.

Les pertes thermiques des radiateurs d’eau chaude et autres systèmes hydroniques situés sur les murs extérieurs des bâtiments, murs qui sont souvent peu ou mal isolés, peuvent être substantielles. En effet, une partie considérable de la chaleur produite est directement transmise par conduction à travers le mur vers l’extérieur.

L’installation de panneaux réflecteurs de chaleur derrière les radiateurs et convecteurs réduit les pertes thermiques à travers les murs extérieurs de plus de 90 % et accroît le confort des occupants. La température de retour de l’eau à la chaudière est ainsi plus élevée, ce qui exige moins d’énergie pour la chauffer à nouveau. 

De plus, l’installation de panneaux réflecteurs de chaleur permet de réduire la température de la chaudière ou le débit d’eau dans le système, ce qui résulte en des économies additionnelles.

OBJECTIF

L’objectif principal de ce programme est de réduire la facture de chauffage de la clientèle résidentielle à faible revenu. 

DESCRIPTION DE LA MESURE

Le panneau influence trois dimensions du chauffage : la conduction, la convection et la radiation. Les économies d’énergie proviennent de la réflexion de la chaleur vers l’unité radiante émettrice, retournant ainsi de l’eau plus chaude à la chaudière. L’espace d’air créé par la forme moulée du produit empêche la conduction normale de la chaleur vers l’extérieur. Ceci permet d’abaisser la température de la chaudière centrale et des thermostats dans les appartements, tout en accroissant le confort des occupants.

Des simulations effectuées par Enermodal Engineering Limited en Ontario ont démontré des économies variant entre 12,2 et 18,2 %. Des résultats de tests réalisés en laboratoire et sur le terrain au Canada et au Royaume-Uni ont démontré des économies variant entre 14 et 33 %. Enfin, des tests effectués par Inchcape Testing Services (Warnock Hersey) ont indiqué des économies de l’ordre de 21 % en moyenne.

Le panneau réflecteur de chaleur Novitherm® est une mesure reconnue par Enbridge Consumers Gas (« ECG ») dans le cadre du programme Multi-Choice et son installation rend le propriétaire du bâtiment éligible à une aide financière pouvant atteindre 30 000 $ sur la base d’économies de chauffage de 10 %. ECG publie une étude de cas, le Metro Toronto Housing Company - 50 Tuxedo Court, indiquant des économies de chauffage de 28 % avec une période de retour sur l’investissement de 1,3 an.

Le panneau réflecteur de chaleur a 34 pouces de long et est disponible dans des hauteurs de 7,75, 12,0 et 20,0 pouces. Sauf lorsque directement exposé à des rayons ultraviolets pendant de longues périodes, les panneaux ont une durée de vie indéfinie. L’enduit métallique ne devrait pas être exposé à l’eau.

Le prix des panneaux varie selon les dimensions et le nombre d’unités commandées, soit entre 6,00 et 12,95 $ l’unité. À ce coût s’ajoute celui du ruban adhésif, nécessaire à son installation, qui est de 8,45 $ le rouleau.

Les panneaux ont été testés par ULC pour la résistance au feu et la chaleur. Des tests de toxicité ont révélé qu’ils sont sans danger pour les enfants.

Ces panneaux sont faciles à installer. Il suffit d’une règle, d’un crayon, d’une paire de ciseaux, d’un ruban à mesurer et de ruban adhésif (deux côtés) à base d’acrylique.

MARCHÉ-CIBLE

Le programme vise l’installation de panneaux réflecteurs de chaleur dans les coopératives d’habitation membres de la CCHQ et les OSBL d’habitation membres du Réseau québécois des OSBL d’habitation.

Le programme sera aussi offert aux organismes communautaires, propriétaires de bâtiment, voués aux personnes à faible revenu tels que les refuges pour personnes sans abri et les refuges pour femmes en détresse.

STRATÉGIE DE COMMERCIALISATION

Le FEÉ fournira gratuitement les panneaux réflecteurs de chaleur Novitherm. Le FEÉ préconise une collaboration avec la CCHQ et le Réseau québécois des OSBL d’habitation et leurs fédérations régionales pour rejoindre la clientèle visée. Les coopératives et OSBL d’habitation qui ne sont pas membres de ces organisations seront aussi approchés sur une base individuelle.

L’installation des panneaux réflecteurs de chaleur sera prise en charge par les comités d’entretien de chacun des immeubles participant au programme.

ANALYSE COÛTS-BÉNÉFICES

Le FEÉ évalue à 100 $ par unité de logement le coût du matériel (panneaux et ruban adhésif) pour des économies unitaires annuelles de 90 $.

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Le FEÉ collabore présentement avec la CCHQ et le Réseau québécois des OSBL d’habitation afin de déterminer le nombre d’unités de logements qui pourraient bénéficier de cette mesure. 

La consommation de référence et les économies unitaires ont été établies selon les données du Programme communautaire (PE 104) de SCGM. Le FEÉ évalue à 500 le nombre d’unités de logements où les panneaux seront installés, pour des économies de 68 500 m³ de gaz naturel.

Participants
Économies unitaires
Économies totales

500
137 m³
68 500 m³

MISE EN OEUVRE

Le FEÉ collaborera avec la CCHQ et le Réseau québécois des OSBL d’habitation pour informer les responsables des immeubles admissibles. Une formation sera dispensée aux comités d’entretien des immeubles visés afin d’assurer l’installation adéquate des panneaux.

GESTION 

Le FEÉ coordonnera la réalisation du programme avec les dirigeants de la CCHQ et le Réseau québécois des OSBL d’habitation, de l’identification des immeubles admissibles à l’achat et la distribution des panneaux.

SUIVI ET ÉVALUATION

L’évaluation des économies d’énergie sera effectuée en collaboration avec la SCHL après la saison de chauffage, soit au printemps 2004.

BUDGET

Le FEÉ prévoit des investissements de 50 000 $ pour couvrir le coût des panneaux réflecteurs de chaleur. Une contribution de 10 000 $ de la SCHL servira à défrayer le coût de l’évaluation des économies unitaires.

FINANCEMENT

Le FEÉ assumera seul le coût des panneaux.

2.4 Programme de financement des nouvelles maisons Novoclimat

INTRODUCTION

Le Programme de financement des nouvelles habitations efficaces a pour but d’accroître la construction de maisons certifiées Novoclimat par une offre de financement novateur des surcoûts de construction qui y sont associés.

PROBLÉMATIQUE

Le programme Novoclimat de l’AEÉ permet aux consommateurs qui le désirent de se faire construire une maison offrant un confort accru, une meilleure qualité de l'air intérieur et un rendement énergétique d’au moins 25% supérieure à celle des maisons conventionnelles. Il s'articule autour des axes suivants : 

· une formation des entrepreneurs menant à une accréditation; 

· une inspection par un spécialiste indépendant; et

· une certification de la performance énergétique et du respect des exigences techniques. 

Le surcoût de construction associé à la construction de maisons Novoclimat comparativement aux maisons conventionnelles représente sans doute la plus importante barrière résiduelle à l’adoption de mesures d’efficacité énergétique dans ce marché. En effet, relativement peu de maisons certifiées Novoclimat par l’AEÉ ont été vendues à ce jour. De celles-ci, seulement 2 sont alimentées par SCGM.

Le surcoût de construction d’une maison Novoclimat alimentée au gaz naturel comparativement à une maison construite selon le CNB 95 est évalué à environ 4 575 $ selon l’AEÉ. 

OBJECTIF

Le principal objectif de ce programme est d’expérimenter une approche novatrice de financement afin d’éliminer la barrière économique à la construction de maisons Novoclimat.

DESCRIPTION DE LA MESURE

Le FEÉ offrira de financer le surcoût associé à la construction de maisons Novoclimat alimentées au gaz naturel par SCGM comparativement à une maison construite selon le CNB 95. 

Le financement sans intérêt sera octroyé par le biais d’un contrat de performance à partage d’économies qui interviendra entre le FEÉ et le client. Le FEÉ versera la totalité du surcoût de construction de maisons Novoclimat aux entrepreneurs désirant offrir le financement proposé par le programme du FEÉ aux acheteurs potentiels. Le client remboursera le surcoût défrayé par le FEÉ, moins les rabais et subventions applicables, à même les économies d’énergie projetées sur une période de 5 ans.

MARCHÉ-CIBLE

Le programme sera offert à tout acheteur d’une nouvelle maison certifiée Novoclimat alimentée par SCGM entre le 1er octobre 2003 et le 30 septembre 2004. 

STRATÉGIE DE COMMERCIALISATION

La stratégie de commercialisation préconisée par le FEÉ est axée à la fois sur l’offre et la demande de maisons Novoclimat.

D’une part, le FEÉ invitera les entrepreneurs à informer les acheteurs de maisons neuves quant au financement proposé. Les entrepreneurs déjà accrédités dans le cadre du programme Novoclimat seront approchés par le FEÉ ainsi que les entrepreneurs qui construisent des maisons alimentées au gaz naturel mais qui ne sont pas encore accrédités dans le cadre de Novoclimat. Le FEÉ collaborera avec l’AEÉ, le Programme de garantie de maisons neuves de l’APCHQ et le programme Qualité Habitation de l’ACQ dans ses efforts auprès des entrepreneurs.

D’autre part, le FEÉ diffusera le programme directement auprès des acheteurs de maisons neuves avec divers outils et activités de communication. 

ANALYSE COÛTS-BÉNÉFICES

Le financement proposé est établit comme suit:

Surcoût maison Novoclimat vs CNB 95
4 575 $

Contributions


· Rabais pour fenêtres à haut rendement du FEÉ
- 500 $

· Subvention de SCGM – projet-pilote Novoclimat
- 1 000 $

· Subvention de SCGM – générateur à air chaud à haut rendement énergétique
- 250 $

· Subvention de SCGM – thermostat électronique programmable
- 75 $

total des contributions
- 1 825 $

Financement
2 750 $

Économies d’énergie annuelles
550 $

Remboursement annuel au FEÉ pendant les 5 premières années
550 $

Économies annuelles nettes au client pendant les 5 premières années
0 $

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Les économies sont évaluées à 845 m³ de gaz naturel annuellement provenant d’une meilleure isolation et d’une plus grande étanchéité de l’enveloppe du bâtiment (702m³), d’une plus grande efficacité énergétique de l’appareil de chauffage (94m³), ainsi que de la précision et de la programmation du thermostat (49 m³). Ces données ont été établies de façon préliminaire en collaboration avec l’AEÉ. Le FEÉ prévoit que 10 acheteurs de maisons Novoclimat participeront au programme.

Participants
Économies annuelles
Économies totales

10
845 m³
8 450 m³

MISE EN OEUVRE

Un contrat de performance à partage d’économies décrivant les termes du financement accordé par le FEÉ à l’acheteur de maison Novoclimat participant au programme sera développé.

Le FEÉ développera une entente avec les entrepreneurs qui participeront au programme afin de définir les paramètres régissant le paiement du surcoût pour la construction de maisons Novoclimat.

Le programme sera d’abord communiqué auprès des entrepreneurs. L’annonce sera ensuite faite au grand public.

GESTION 

La gestion du programme sera assurée par un conseiller relevant directement du Gestionnaire du FEÉ.

SUIVI ET ÉVALUATION

D’une part, les données de consommation des participants seront analysées pendant la durée du contrat de performance. Des sondages seront aussi effectués auprès des participants.

BUDGET

Le FEÉ prévoit un total de 10 acheteurs de maisons neuves qui participeront au programme proposé.

Développement du contrat de performance
10 000 $

Financement
27 500 $

Total
37 500 $

FINANCEMENT

Le financement de ce programme est entièrement assumé par le FEÉ.

2.5 Programme d’encouragement à la rénovation écoénergétique résidentielle

INTRODUCTION

Le Programme d’encouragement à la rénovation écoénergétique résidentielle a pour but d’encourager financièrement la mise en œuvre de mesures d’efficacité énergétique par la clientèle résidentielle.

PROBLÉMATIQUE

Le Service d’inspection énergétique résidentielle de l’AEÉ propose une analyse énergétique détaillée selon le programme ÉnerGuide pour les maisons de l’OEÉ. L’analyse énergétique est effectuée à l’aide d’un test d’infiltrométrie et d’une simulation avec le logiciel HOT 2XP de RNCan.

Un rapport détaillé faisant état de la répartition de la consommation de la maison ainsi que des mesures d’efficacité énergétique recommandées est remis au client. Une cote énergétique sur une échelle de 0 à 100 est attribuée à la maison. Le service coûte 149,95 $ et inclut une analyse post-travaux. SCGM offre présentement un rabais de 50 $ dans le cadre de son PGEÉ. SCGM vise la participation de 182 clients résidentiels pendant la période 2003-2004. 

Les résultats obtenus à ce jour démontrent que relativement peu de mesures requérant des investissements considérables, recommandées lors de ces analyses, sont mises en application par les propriétaires. De plus, très peu d’analyses post-travaux ont été réalisées à ce jour.

Afin de stimuler la réalisation d’analyses énergétiques, la mise en application de mesures recommandées et la réalisation d’analyses post-travaux, quelques projets-pilotes d’aide financière ont récemment été testés en Ontario par les Green Communities. 

Lors de ces projets pilotes, l’aide financière était déterminée en fonction de l’échelle ÉnerGuide. Une charte complexe déterminait le niveau de l’aide financière selon la cote initiale de la maison, le gain effectué sur l’échelle ÉnerGuide, et le nombre de mesures mises en application. Il était donc difficile pour le client d’évaluer le montant de l’aide financière auquel il aurait droit.

Lors de programmes précédents, l’octroi d’un encouragement financier était basé sur le coût des travaux. La lourdeur administrative que représentait la vérification des reçus était le principal inconvénient de cette approche.

OBJECTIF

L’objectif principal de ce programme est de générer des économies de gaz naturel et des réductions d’émissions de gaz à effet de serre par la mise en œuvre de mesures recommandées lors des inspections énergétiques de type ÉnerGuide pour les maisons en offrant un encouragement financier simple et novateur auprès de la clientèle résidentielle de SCGM.

De plus, le FEÉ vise à encourager la réalisation d’analyses énergétiques auprès de la clientèle résidentielle et à accroître le nombre d’analyses post-travaux.

DESCRIPTION DE LA MESURE

Le FEÉ offrira une contribution financière de 1 $ par m³ de gaz naturel économisé suite à la mise en application de mesures recommandées lors des inspections énergétiques de type ÉnerGuide pour les maisons. Les mesures admissibles à l’aide financière incluent :

· l’isolation de l’entretoit ;

· le calfeutrage ;

· les systèmes de chauffage à haut rendement énergétique ;

· l’isolation des murs ;

· l’isolation des sous-sols ;

· les ventilateurs à récupération de chaleur ; et 

· les fenêtres.

La contribution du FEÉ sera versée sur présentation des résultats de l’analyse post-travaux qui est offerte gratuitement par l’AEÉ et l’OEÉ. Un accroissement minimum sur l’échelle ÉnerGuide sera requis pour avoir droit à l’encouragement financier.

Les subventions déjà octroyées dans le cadre du PGEÉ de SCGM pour les générateurs d’air chaud et les chauffe-eau à haut rendement énergétique ainsi que dans le cadre du Programme de rabais à l’achat de fenêtres et de portes coulissantes à haut rendement énergétique du FEÉ seront déduites de l’encouragement financier accordé; cependant, l’adoption de ces mesures sera quand même considérée dans l’accroissement minimum de la cote ÉnerGuide requise pour l’analyse post-travaux.

Les clients pourront eux-mêmes procéder à la mise en application des mesures ou recourir à un entrepreneur.

MARCHÉ-CIBLE

Le programme s’adresse aux clients de SCGM propriétaires de maisons unifamiliales qui auront fait effectuer une inspection énergétique. 

STRATÉGIES DE COMMERCIALISATION

L’offre sera communiquée directement à toute la clientèle résidentielle de SCGM. Le FEÉ collaborera aussi avec l’AEÉ et les agents livreurs du programme ÉnerGuide pour les maisons. Divers outils promotionnels seront développés.

De plus, cette offre sera communiquée via les programme Renovamax et Qualité Rénovation de l’ACQ et le programme Reno-Maître de l’APCHQ.

ANALYSE COÛTS-BÉNÉFICES

La rentabilité du point de vue du client sera fonction de plusieurs facteurs dont les coûts de la main d’œuvre, le type et le nombre de mesures adoptées, et le niveau initial de la cote ÉnerGuide.

En moyenne, chaque dollar investit par le FEÉ devrait générer 4 $ d’investissement par le client. Le FEÉ évalue à environ 1 000 $ l’encouragement financier qui sera octroyé en moyenne par participant. 

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Le programme devrait générer des économies annuelles de 1 000 m³ de gaz naturel par participant. Le FEÉ prévoit susciter la participation de 25 clients durant cette période pour des économies annuelles totales de 25 000 m³ de gaz naturel.

Participants
Économies unitaires
Économies totales

25
1 000 m³
25 000 m³

MISE EN OEUVRE

Le programme sera lancé à l’automne 2003. Diverses activités de communication seront entreprises en collaboration avec les partenaires du programme.

GESTION 

Un formulaire sera développé afin de faciliter la participation de la clientèle au programme et la collecte de données. Une étroite collaboration avec l’AEÉ, les agents livreurs et l’OEÉ assureront un traitement rapide des données pour que l’octroi de l’encouragement financier au client soit effectué dans un délai raisonnable.

SUIVI ET ÉVALUATION

L’évaluation du programme sera effectuée en collaboration avec SCGM, l’AEÉ et l’OEÉ afin de déterminer:

· les économies unitaires moyennes par participant ;

· le taux de resquilleurs ;

· le ratio de l’investissement du FEÉ comparativement à l’investissement du client ; et

· le type de mesures adoptées.

Une attention particulière sera portée sur la répartition des économies d’énergie avec les programmes du PGEÉ de SCGM.

BUDGET

Le FEÉ prévoit un budget de 25 000$ d’encouragement financier pour ce programme. Un montant de 5 000 $ est aussi prévu pour des simulations informatiques additionnelles pour départager les économies unitaires en fonction des incitatifs financiers accordés dans le cadre des autres programmes du FEÉ et de SCGM.

FINANCEMENT

Le financement du programme est entièrement assuré par le FEÉ.

2.6 Programme de rabais à l’achat de fenêtres et portes coulissantes à haut rendement énergétique

INTRODUCTION

Le Programme de rabais à l’achat de fenêtres et portes coulissantes à haut rendement énergétique a pour but de favoriser l’achat de fenêtres dont le rendement énergétique est supérieur aux fenêtres conventionnelles. Il s’adresse au marché de remplacement et à la nouvelle construction résidentielle unifamiliale, duplex et triplex de SCGM.

PROBLÉMATIQUE

Plus de 25 % des pertes totales de chaleur d'une maison proviennent des fenêtres. Une fenêtre moyenne perd de six à dix fois plus de chaleur qu’un mur typique de même surface.

Au cours des quinze dernières années, les technologies utilisées dans la fabrication de fenêtres ont grandement évoluées. Les enduits à faible émissivité, l’ajout de gaz inertes tels l’argon et le krypton dans le vitrage ainsi que l’utilisation d’intercalaires isolants en sont quelques exemples.

Les fenêtres à haut rendement énergétique disponibles présentement sur le marché permettent un confort accru, une meilleure résistance à la condensation, des économies d’énergie et durent plus longtemps.

Le choix de fenêtres lors de la rénovation ou de la construction d’une nouvelle maison est déterminant sur l’efficacité énergétique et le niveau de confort de la maison pendant des années à venir.

Selon des études réalisées pour l’Association canadienne des manufacturiers de portes et fenêtres (ACMPF) et RNCan, 35 % des fenêtres remplacées dans le secteur résidentiel sont à haut rendement énergétique.

Seulement 5 % des fenêtres installées dans les nouvelles constructions résidentielles ont un rendement énergétique supérieur aux fenêtres conventionnelles. Cette situation est due à la pression du marché de la nouvelle construction pour des maisons neuves à bas prix.

OBJECTIF

L’objectif principal du programme est de générer des économies d’énergie pour le chauffage et la climatisation des locaux par l’achat ou le remplacement de fenêtres à haut rendement énergétique dans le marché résidentiel unifamilial, duplex et triplex de SCGM.

DESCRIPTION DE LA MESURE

Le Programme de rabais à l’achat de fenêtres et portes coulissantes à haut rendement énergétique consiste à offrir un rabais de 5 $/pi² de fenêtres et portes coulissantes à haut rendement énergétique avec double vitrage scellé rempli de gaz argon, enduit à faible émissivité et intercalaire isolant, et testées en conformité avec la norme CSA-A440 (fenêtres) et CGSB 82.1M (portes coulissantes).

Le montant maximum du rabais accordé sera de 500 $ par unité de logement.

MARCHÉ-CIBLE

Le rabais est offert à tout client résidentiel de SCGM qui procèdera au remplacement des fenêtres et aux acheteurs de nouvelles habitations au gaz naturel sur le territoire desservi par SCGM.

STRATÉGIES DE COMMERCIALISATION

L’offre de rabais sera communiquée à la clientèle de SCGM ainsi qu’aux acheteurs de nouvelles maisons au gaz naturel sur le territoire desservi par SCGM.

Le programme sera aussi communiqué directement auprès des entrepreneurs construisant des maisons alimentées au gaz naturel desservies par SCGM ainsi qu’aux membres des programmes Rénovamax de l’ACQ et du programme Réno-maître de l’APCHQ.

Le FEÉ collaborera aussi avec l’AIPVFQ pour diffuser l’information auprès de ses membres. Le FEÉ envisage aussi de collaborer avec RNCan pour promouvoir les produits de fenestrations certifiés Energy Star dans le cadre de ce programme.

ANALYSE COÛTS-BÉNÉFICES

Selon RNCan, le surcoût de fabrication d’une fenêtre à haut rendement énergétique d’une grandeur moyenne serait passé de 50 $ en 1990 à approximativement 30 $ en 2000, soit environ 3 $/pi². Le rabais offert par le FEÉ est supérieur au surcoût de fabrication compte tenu de l’ampleur du coût total du remplacement des fenêtres et compte tenu du faible taux de pénétration de cette mesure dans la nouvelle construction. 

Les économies annuelles du participant sont évaluées à 115 $ pour les maisons unifamiliales et à 80 $ pour les unités de logements des duplex et triplex.

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Selon des simulations effectuées par l’AEÉ, le client type propriétaire d’une maison unifamiliale ayant remplacé un maximum de fenêtres économiserait environ 175 m³ de gaz naturel par année. Le FEÉ prévoit que 50 propriétaires de résidence unifamiliale participeront au programme au cours de cette période pour des économies annuelles de 8 750 m³ de gaz naturel par année.

Le FEÉ prévoit que 50 unités de logement des duplex et triplex participeront au programme réaliseront des économies d’énergie annuelles de 125 m³ de gaz naturel pour un total de 6 250 m³ de gaz naturel.

L’ensemble des participants à ce programme devrait générer des économies annuelles de 15 000 m³ de gaz naturel.

Participants
Économies unitaires
Économies totales

Unifamilial : 50
175 m³
8 750 m³

Duplex, triplex : 50
125 m³
6 250 m³

100

15 000 m³

MISE EN OEUVRE

Le programme sera communiqué aux intervenants d’abord et à la clientèle ensuite. Divers outils de communication seront conçus afin d’informer les clientèles cibles du rabais offert, des conditions d’éligibilité et de la procédure à suivre pour obtenir le remboursement.

La mise en œuvre favorisera une collaboration étroite entre les représentants du FEÉ, de SCGM et de l’AEÉ afin de coordonner les efforts promotionnels auprès de la clientèle et du grand public.

GESTION 

La gestion quotidienne du programme sera assurée par un conseiller qui agira directement sous la supervision du Gestionnaire.

SUIVI ET ÉVALUATION

Dans le marché de remplacement, l’évaluation des économies sera effectuée à partir des données de facturation et de sondages auprès d’un échantillon de participants. Dans la nouvelle construction, des comparaisons avec des maisons similaires sans fenêtres à haut rendement énergétiques seront aussi utilisées. 

BUDGET

Clientèle
Rabais moyen
Participants
Total

Unifamiliale
500 $
50
25 000 $

Duplex et triplex
350 $
50
17 500 $

Total


42 500 $

FINANCEMENT

Le financement de ce programme est entièrement assuré par le FEÉ.

2.7 Programme d’installation de panneaux réflecteurs de chaleur dans les habitations résidentielles 

INTRODUCTION

Le Programme d’installation de panneaux réflecteurs de chaleur dans les habitations résidentielles a pour but de réduire la consommation de gaz naturel requise pour le chauffage de la clientèle résidentielle unifamiliale, duplex et triplex.

PROBLÉMATIQUE

Plusieurs bâtiments résidentiels construits avant 1980 sont énergivores. Cependant, plusieurs propriétaires de bâtiments énergivores désireux de réaliser des économies d’énergie ne planifient pas de travaux de rénovation ou de vétusté à court terme. De plus, les locataires responsables de la facture de chauffage désireux de réaliser des économies d’énergie ne peuvent entreprendre de travaux de rénovation ou de vétusté.

Le FEÉ a récemment introduit au Québec une nouvelle technologie visant à réduire les pertes thermiques des bâtiments : le panneau réflecteur de chaleur Novitherm.

Les pertes thermiques des radiateurs d’eau chaude et autres systèmes hydroniques situés sur les murs extérieurs des bâtiments, murs qui sont souvent peu ou mal isolés, peuvent être substantielles. En effet, une partie considérable de la chaleur produite est directement transmise par conduction à travers le mur vers l’extérieur.

L’installation de panneaux réflecteurs de chaleur derrière les radiateurs et convecteurs réduit les pertes thermiques à travers les murs extérieurs de plus de 90 % et accroît le confort des occupants. La température de retour de l’eau à la chaudière est ainsi plus élevée, ce qui exige moins d’énergie pour la chauffer à nouveau. 

De plus, l’installation de panneaux réflecteurs de chaleur permet de réduire la température de la chaudière ou le débit d’eau dans le système, ce qui résulte en des économies additionnelles.

Puisque cette technologie est nouvelle au Québec, son adoption par le marché nécessite davantage d’efforts promotionnels que pour les technologies éprouvées.

OBJECTIF

L’objectif principal de ce programme est de générer des économies d’énergie résultant de l’installation de panneaux réflecteurs de chaleur chez la clientèle résidentielle. 

DESCRIPTION DE LA MESURE

Le panneau influence trois dimensions du chauffage : la conduction, la convection et la radiation. Les économies d’énergie proviennent de la réflexion de la chaleur vers l’unité radiante émettrice, retournant ainsi de l’eau plus chaude à la chaudière. L’espace d’air créé par la forme moulée du produit empêche la conduction normale de la chaleur vers l’extérieur. Ceci permet d’abaisser la température de la chaudière centrale et des thermostats dans les appartements, tout en accroissant le confort des occupants.

Des simulations effectuées par Enermodal Engineering Limited en Ontario ont démontré des économies variant entre 12,2 et 18,2 %. Des résultats de tests réalisés en laboratoire et sur le terrain au Canada et au Royaume-Uni ont démontré des économies variant entre 14 et 33 %. Enfin, des tests effectués par Inchcape Testing Services (Warnock Hersey) ont indiqué des économies de l’ordre de 21 % en moyenne.

Le panneau réflecteur de chaleur Novitherm® est une mesure reconnue par Enbridge Consumers Gas (« ECG ») dans le cadre du programme Multi-Choice et son installation rend le propriétaire du bâtiment éligible à une aide financière pouvant atteindre 30 000 $ sur la base d’économies de chauffage de 10 %. ECG publie une étude de cas, le Metro Toronto Housing Company - 50 Tuxedo Court, indiquant des économies de chauffage de 28 % avec une période de retour sur l’investissement de 1,3 an.

Le panneau réflecteur de chaleur a 34 pouces de long et est disponible dans des hauteurs de 7,75, 12,0 et 20,0 pouces. Sauf lorsque directement exposé à des rayons ultraviolets pendant de longues périodes, les panneaux ont une durée de vie indéfinie. L’enduit métallique ne devrait pas être exposé à l’eau.

Le prix des panneaux varie selon les dimensions et le nombre d’unités commandées, soit entre 6,00 et 12,95 $ l’unité. À ce coût s’ajoute celui du ruban adhésif, nécessaire à son installation, qui est de 8,45 $ le rouleau.

Les panneaux ont été testés par ULC pour la résistance au feu et la chaleur. Des tests de toxicité ont révélé qu’ils sont sans danger pour les enfants.

Ces panneaux sont faciles à installer. Il suffit d’une règle, d’un crayon, d’une paire de ciseaux, d’un ruban à mesurer et de ruban adhésif (deux côtés) à base d’acrylique.

MARCHÉ-CIBLE

Le programme vise l’installation de panneaux réflecteurs de chaleur chez la clientèle résidentielle unifamiliale, duplex et triplex. Les clients locataires doivent être responsables de leur facture de chauffage.

STRATÉGIE DE COMMERCIALISATION

Le FEÉ fournira gratuitement les panneaux réflecteurs de chaleur Novitherm. Le Distributeur du produit fournira des instructions sur l’installation des panneaux. L’installation des panneaux réflecteurs de chaleur sera prise en charge par les clients.

ANALYSE COÛTS-BÉNÉFICES

Pour les résidences unifamiliales, le FEÉ évalue à 200 $ le coût du matériel (panneaux et ruban adhésif, emballage) pour des économies unitaires annuelles de 300 $. Le client assumera les frais d’envoi et se chargera de l’installation du produit.

Le FEÉ évalue à 100 $ par unité de logement le coût du matériel (panneaux et ruban adhésif, emballage) pour des économies unitaires annuelles de 90 $. Le client assumera les frais d’envoi et se chargera de l’installation du produit.

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Pour les résidences unifamiliales, des économies annuelles de 475 m³ de gaz naturel ont été calculées à partir d’une hypothèse d’économies de 10% de chauffage. La consommation de chauffage de référence est basée sur les données utilisées dans le cadre du PE 108 (ÉnerGuide pour les maisons) de SCGM moins les économies unitaires du programme.

Pour les unités de logement des duplex et triplex, des économies annuelles de 137 m³ de gaz naturel ont été calculées à partir d’une hypothèse d’économies de 10% de chauffage. La consommation de référence et les économies unitaires ont été établies selon les données du Programme communautaire (PE 104) de SCGM.

Le FEÉ évalue à 100 résidences unifamiliales et 150 unités de logement des duplex et triplex où les panneaux seront installés, pour des économies de 68 050 m³ de gaz naturel.

Participants
Économies unitaires
Économies totales

100
475 m³
47 500 m³

150
137 m³
20 550 m³

250

68 050 m³

MISE EN OEUVRE

Le FEÉ diffusera l’information à la clientèle résidentielle de concert avec les activités du PGEÉ auprès de cette clientèle.

GESTION 

Un formulaire sera développé afin de recueillir les informations nécessaires auprès de la clientèle intéressée. Le formulaire sera accessible sur le site Internet du FEÉ, par la poste ou par télécopieur. Un feuillet d’instructions concernant l’installation des panneaux fera partie de l’envoi des matériaux.

Un conseiller assurera la gestion du programme sous la supervision du Gestionnaire.

SUIVI ET ÉVALUATION

L’évaluation des économies d’énergie sera effectuée après la saison de chauffage, soit au printemps 2004 à partir des données de facturation et au moyen de sondages auprès des participants.

BUDGET

Participants
Matériel
Total

100
200 $
20 000 $

150
100 $
15 000 $

250

35 000 $

FINANCEMENT

Le FEÉ assumera seul le coût des panneaux. Les clients assumeront les frais d’envoi.

3.0 MARCHÉ COMMERCIAL, INSTITUTIONNEL ET INDUSTRIEL

Dans le secteur commercial (incluant les immeubles résidentiels à logements multiples), institutionnel et industriel, le FEÉ propose 5 programmes.

3.1 Programme de financement des nouveaux bâtiments efficaces

INTRODUCTION

Le Programme de financement des nouveaux bâtiments efficaces a pour but d’accroître la construction de bâtiments commerciaux et industriels d’une efficacité énergétique au moins 
25 % supérieure aux exigences de CMNÉB 1997 par une offre de financement novateur des surcoûts de construction.

PROBLÉMATIQUE

Le PEBC offre un incitatif financier pour l'intégration de caractéristiques écoénergétiques dans la conception de nouveaux bâtiments commerciaux et institutionnels. Cette nouvelle mesure incitative a pour but d'encourager les pratiques écoénergétiques dans la conception de bâtiments et d'apporter des changements durables dans l'industrie canadienne de la conception et de la construction de bâtiments. Les propriétaires dont les bâtiments respectent les normes du PEBC recevront un incitatif financier pouvant atteindre 60 000 $. Les critères du PEBC ont été établis à partir de deux documents : le Code modèle national de l'énergie pour les bâtiments et le Guide technique du PEBC. Pour être admissible à une subvention, la proposition de conception doit respecter les dispositions obligatoires de CMNÉB et démontrer une efficacité énergétique d’au moins 25 % supérieure à celle des bâtiments construits conformément aux exigences du CMNÉB. Le programme est offert du 1er avril 1998 au 31 mars 2004. 

Selon l’Office de l’efficacité énergétique, les résultats du PEBC à ce jour démontrent que la performance moyenne des participants est de 37,5 % plus efficace que le CMNÉB, que 40 % des projets ont été réalisés sans augmentation de coûts, et qu’en moyenne, les coûts en capital ont augmenté de 4,6 %. 

Le Programme d'encouragement pour les bâtiments industriels (PEBI) élargit au secteur industriel les principes du Programme d'encouragement pour les bâtiments commerciaux Le PEBI encourage l'efficacité énergétique dans la conception de bâtiments industriels en favorisant l'intégration de la conception du bâtiment industriel et de la conception du procédé. 

Afin de contribuer à compenser le coût de conception supplémentaire, le PEBI offre une prime d'encouragement pouvant aller jusqu'à 80 000 $ aux Innovateurs industriels qui construisent de nouveaux bâtiments industriels. Globalement, l’efficacité énergétique doit être de 25 % plus élevée que dans un bâtiment ordinaire: le bâtiment doit consommer 15 % moins d’énergie que la référence provenant du CMNÉB et les améliorations au procédé doivent permettre de réduire la consommation d’énergie du bâtiment dans une proportion additionnelle de 10 %. 

L'incitatif est calculé d'après la différence entre les économies annuelles d'énergie simulées à partir de la conception proposée et le coût annuel d'énergie du bâtiment de référence, et il est assorti d'un crédit offert pour améliorer la consommation en énergie de procédé à l'intérieur du bâtiment. L’entreprise doit être enregistrée auprès de l’Initiative des Innovateurs énergétiques industriels et le permis de construction doit être émis entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2006.

Le surcoût de construction associé à la construction de bâtiments efficaces comparativement aux bâtiments conventionnels représente sans doute la plus importante barrière résiduelle à l’adoption de mesures d’efficacité énergétique dans ce marché. En effet, relativement peu de bâtiments commerciaux et industriels efficaces ont été construits à ce jour. Selon l’Office de l’efficacité énergétique, il y a eu 7 participants entre le lancement du PEBC au 1er avril 1998 et le 31 mars 2002. Sept autres participants se sont ajoutés à la liste depuis le 1er avril 2002. 

SCGM promeut aussi la construction de bâtiments commerciaux et industriels efficaces inscrits au PEBC et au PEBI dans le cadre de son PGEÉ. À ce jour, aucun participant ne s’est prévalu de l’offre de SCGM. À partir du 1er octobre 2003, SCGM offrira dorénavant 0,25 $ par m3 économisé jusqu'à concurrence de 25 000 $ par projet plutôt que 0,12 $/m3 économisé et un maximum de 10 000 $ dans le PGEÉ précédent. Auparavant, seuls les projets qui dépassaient de 25 % le niveau prescrit par CMNÉB étaient admissibles. Dorénavant, les clients qui désirent construire un bâtiment affichant un rendement énergétique de 15 à 25 % supérieur au CMNÉB seront également admissibles au programme. Les projets qui dépassent le niveau de 25 % se verront offrir une prime de 5 000 $. 

OBJECTIF

Le principal objectif de ce programme est d’expérimenter une approche novatrice de financement afin d’éliminer la barrière économique à la construction de bâtiments efficaces dans le cadre du PEBC et du PEBI.

DESCRIPTION DE LA MESURE

Le FEÉ offrira de financer le surcoût de construction associé à la construction de bâtiments participant au PEBC ou au PEBI alimentés au gaz naturel par SCGM. Le FEÉ financera un montant maximum de 250 000 $ par projet sur une période maximum de 5 ans.

Le financement accordé par le FEÉ équivaudra aux surcoûts de construction moins les économies reliées aux équipements ainsi que les contributions de SCGM et de l’OEÉ.

MARCHÉ-CIBLE

Le programme sera offert à tout client propriétaire de nouveau bâtiment commercial, institutionnel, multi-résidentiel et industriel alimenté par SCGM entre le 1er octobre 2003 et le 30 septembre 2004. 

STRATÉGIES DE COMMERCIALISATION

Le FEÉ collaborera avec l’OEÉ et les divers intervenants impliqués dans la construction de nouveaux bâtiments commerciaux et industriels au Québec.

ANALYSE COÛTS-BÉNÉFICES

Le financement proposé est établi comme suit pour un bâtiment type:

Surcoût PEBC-PEBI 

(incluant les économies d’équipement (dimensionnement)
150 000 $

Contributions
- 68 000 $

· Contribution OEÉ
- 60 000 $

· Contributions SCGM (incluant bonus)
- 10 000 $

Économies d’énergie annuelles (incluant électricité)
32 000 $

Financement
80 000 $

Remboursement annuel au FEÉ pendant les 5 premières années
16 000 $

Économies annuelles nettes au client pendant les 5 premières années
16 000 $

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

La consommation de référence et les économies unitaires de ce programme sont basées sur la moyenne des participants au programme de RNCan depuis son lancement.

Participants
Économies unitaires
Économies totales

12
57 524 m³
690 288 m³

MISE EN OEUVRE

Ce programme sera annoncé aux divers intervenants du secteur de la nouvelle construction commerciale, institutionnelle et industrielle à l’automne 2003.

GESTION 

La gestion de ce programme sera assurée par un conseiller qui relèvera directement du Gestionnaire du FEÉ.

SUIVI ET ÉVALUATION

Le suivi et l’évaluation du programme seront effectués à partir des résultats des simulations informatiques réalisées dans le cadre du PEBC pour les bâtiments qui bénéficieront du financement du FEÉ. L’évaluation des résultats tiendra compte des 6 participants prévus au PE 206 pour la période 2003-2004.

Le suivi et l’évaluation du programme seront aussi effectués à partir des résultats des simulations informatiques réalisées dans le cadre du PEBI pour les bâtiments qui bénéficieront du financement du FEÉ.

BUDGET

Participants
Surcoût
Total

12
80 000 $
960 000 $

FINANCEMENT

Le financement de ce programme est entièrement assuré par le FEÉ.

3.2 Programme de financement des rénovations éconergétiques des bâtiments 

INTRODUCTION

Le Programme de financement des rénovations éconergétiques des bâtiments a pour but de générer des économies de chauffage résultant de l’amélioration de l’enveloppe thermique des bâtiments commerciaux, institutionnels et industriels par le financement du surcoût des mesures d’efficacité énergétique lors des travaux de rénovation et de vétusté.

PROBLÉMATIQUE

Plusieurs bâtiments du secteur commercial, institutionnel et industriel construits avant 1980 sont énergivores et nécessitent des améliorations de l’enveloppe qui réduiraient la consommation reliée au chauffage. 

En général, les études de faisabilité réalisées dans le cadre des programmes de SCGM et de l’AEÉ portent surtout sur les systèmes et les équipements. De telles études recommandent rarement des mesures visant l’amélioration de l’enveloppe thermique des bâtiments puisque celles-ci ne sont rentables que lorsque des rénovations majeures sont entreprises.

OBJECTIF

L’objectif de ce programme est de générer des économies résultant de l’adoption de mesures d’efficacité énergétique reliées à l’amélioration de l’enveloppe thermique des bâtiments commerciaux, institutionnels et industriels lors de travaux de rénovation et de vétusté.

DESCRIPTION DE LA MESURE

Le programme consiste à financer les mesures d’amélioration de l’enveloppe thermique des bâtiments à même les économies d’énergie projetées lors de travaux de rénovation et de vétusté. 

Les mesures d’amélioration de l’enveloppe thermique devront avoir fait l’objet de recommandations dans le cadre des programmes d’études de faisabilité de SCGM et de l’AEÉ. Les économies d’énergie annuelles devront avoir été calculées à partir d’un logiciel de simulation informatique, de préférence le logiciel EE4 développé par RNCan.

Le financement sans intérêt sera octroyé au moyen d’un contrat de performance à partage d’économies. Un montant maximum de 150 000 $ sera accordé par projet.

MARCHÉ-CIBLE

Tous les propriétaires de bâtiments commerciaux, institutionnels et industriels desservis par SCGM.

STRATÉGIES DE COMMERCIALISATION

La stratégie de commercialisation du FEÉ consiste à influencer à la fois l’offre et la demande de mesures d’amélioration de l’enveloppe thermique des bâtiments lors de travaux de rénovation et de vétusté planifiés.

Le programme sera diffusé directement auprès de la clientèle de SCGM et en collaboration avec l’AEÉ. 

ANALYSE COÛTS-BÉNÉFICES

Mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique
84 000 $

Contributions SCGM (PE 208)
- 4 000 $

Économies d’énergie annuelles
16 000 $

Financement
80 000 $

Remboursement annuel au FEÉ pendant les 5 premières années
16 000 $

Économies annuelles nettes au client pendant les 5 premières années
0 $

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Des économies unitaires de 40 128 m³ de gaz naturel ont été calculées à partir d’une hypothèse d’économies de 10 % de chauffage. La consommation de chauffage de référence est basée sur les données utilisées dans le cadre du PE 208 (Études et encouragement à l’implantation) de SCGM moins les économies unitaires du programme.

Le FEÉ évalue à 7 le nombre de bâtiments où des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique de l’enveloppe des bâtiments lors de travaux de rénovation et de vétusté, pour des économies de 280 896 m³ de gaz naturel.

Participants
Économies unitaires
Économies totales

7
40 128 m³
280 896 m³

MISE EN OEUVRE

Le programme sera communiqué à l’automne 2003.

GESTION 

La gestion du programme sera assurée par un conseiller qui relèvera directement du Gestionnaire du FEÉ.

SUIVI ET ÉVALUATION

L’évaluation des économies d’énergie sera réalisée en fonction des économies projetées dans le cadre des études de faisabilité. L’évaluation tiendra compte des économies qui auraient été réalisées lors de travaux de rénovation et de vétusté dans intervention du FEÉ.

BUDGET

Le FEE prévoit investir une somme de 560 000 $ dans ce programme au cours de la période 2003-2004.

FINANCEMENT

Le financement de ce programme est entièrement assuré par le FEÉ.

3.3 Programme de financement de panneaux réflecteurs de chaleur

INTRODUCTION

Le Programme de financement des panneaux réflecteurs de chaleur a pour but de générer des économies de chauffage résultant de l’amélioration de l’enveloppe thermique des bâtiments commerciaux, institutionnels et industriels par le financement de l’installation de panneaux réflecteurs de chaleur.

PROBLÉMATIQUE

Plusieurs bâtiments du secteur commercial, institutionnel et industriel construits avant 1980 sont énergivores. Cependant, plusieurs propriétaires de bâtiments énergivores désireux de réaliser des économies d’énergie ne planifient pas de travaux de rénovation ou de vétusté à court terme. 

Le FEÉ a récemment introduit au Québec une nouvelle technologie visant à réduire les pertes thermiques des bâtiments : le panneau réflecteur de chaleur Novitherm.

Les pertes thermiques des radiateurs d’eau chaude et autres systèmes hydroniques situés sur les murs extérieurs des bâtiments, murs qui sont souvent peu ou mal isolés, peuvent être substantielles. En effet, une partie considérable de la chaleur produite est directement transmise par conduction à travers le mur vers l’extérieur.

L’installation de panneaux réflecteurs de chaleur derrière les radiateurs et convecteurs réduit les pertes thermiques à travers les murs extérieurs de plus de 90% et accroît le confort des occupants. La température de retour de l’eau à la chaudière est ainsi plus élevée, ce qui exige moins d’énergie pour la chauffer à nouveau. 

De plus, l’installation de panneaux réflecteurs de chaleur permet de réduire la température de la chaudière ou le débit d’eau dans le système, ce qui résulte en des économies additionnelles.

Puisque cette technologie est nouvelle au Québec, son adoption par le marché nécessite davantage d’efforts promotionnels que pour les technologies éprouvées.

OBJECTIF

L’objectif de ce programme est de générer des économies d’énergie résultant de l’installation de panneaux réflecteurs de chaleur dans les bâtiments commerciaux, institutionnels et industriels pour lesquels aucune rénovation majeure n’est prévue à court terme.

DESCRIPTION DE LA MESURE

Le panneau influence trois dimensions du chauffage : la conduction, la convection et la radiation. Les économies d’énergie proviennent de la réflexion de la chaleur vers l’unité radiante émettrice, retournant ainsi de l’eau plus chaude à la chaudière. L’espace d’air créé par la forme moulée du produit empêche la conduction normale de la chaleur vers l’extérieur. Ceci permet d’abaisser la température de la chaudière centrale et des thermostats dans les appartements, tout en accroissant le confort des occupants.

Des simulations effectuées par Enermodal Engineering Limited en Ontario ont démontré des économies variant entre 12,2 et 18,2 %. Des résultats de tests réalisés en laboratoire et sur le terrain au Canada et au Royaume-Uni ont démontré des économies variant entre 14 et 33 %. Enfin, des tests effectués par Inchcape Testing Services (Warnock Hersey) ont indiqué des économies de l’ordre de 21 % en moyenne.

Le panneau réflecteur de chaleur Novitherm® est une mesure reconnue par Enbridge Consumers Gas (« ECG ») dans le cadre du programme Multi-Choice et son installation rend le propriétaire du bâtiment éligible à une aide financière pouvant atteindre 30 000 $ sur la base d’économies de chauffage de 10 %. ECG publie une étude de cas, le Metro Toronto Housing Company - 50 Tuxedo Court, indiquant des économies de chauffage de 28 % avec une période de retour sur l’investissement de 1,3 an.

Le panneau réflecteur de chaleur a 34 pouces de long et est disponible dans des hauteurs de 7,75, 12,0 et 20,0 pouces. Sauf lorsque directement exposé à des rayons ultraviolets pendant de longues périodes, les panneaux ont une durée de vie indéfinie. L’enduit métallique ne devrait pas être exposé à l’eau.

Le prix des panneaux varie selon les dimensions et le nombre d’unités commandées, soit entre 6,00 et 12,95 $ l’unité. À ce coût s’ajoute celui du ruban adhésif, nécessaire à son installation, qui est de 8,45 $ le rouleau.

Les panneaux ont été testés par ULC pour la résistance au feu et la chaleur. Des tests de toxicité ont révélé qu’ils sont sans danger pour les enfants.

Ces panneaux sont faciles à installer. Il suffit d’une règle, d’un crayon, d’une paire de ciseaux, d’un ruban à mesurer et de ruban adhésif (deux côtés) à base d’acrylique.

Le programme consiste à financer l’installation de panneaux réflecteurs de chaleur à même les économies d’énergie projetées. 

Le financement sans intérêt sera octroyé au moyen d’un contrat de performance à partage d’économies. Un montant maximum de 50 000 $ sera accordé par projet.

MARCHÉ-CIBLE

Tous les propriétaires de bâtiments commerciaux, institutionnels et industriels desservis par SCGM.

STRATÉGIES DE COMMERCIALISATION

Le programme sera diffusé directement auprès de la clientèle de SCGM et en collaboration avec l’AEÉ. 

ANALYSE COÛTS-BÉNÉFICES

Équipement et installation
32 000 $

Économies d’énergie annuelles
16 000 $

Financement
32 000 $

Remboursement annuel au FEÉ pendant les 5 premières années
6 400 $

Économies annuelles nettes au client pendant les 5 premières années
9 600 $

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Des économies unitaires de 40 128 m³ de gaz naturel ont été calculées à partir d’une hypothèse d’économies de 10% de chauffage. La consommation de chauffage de référence est basée sur les données utilisées dans le cadre du PE 208 (Études et encouragement à l’implantation) de SCGM moins les économies unitaires du programme.

Le FEÉ évalue à 20 le nombre de bâtiments où les panneaux seront installés, pour des économies de 802 560 m³ de gaz naturel.

Participants
Économies unitaires
Économies totales

20
40 128 m³
802 560 m³

MISE EN OEUVRE

Le programme sera communiqué à l’automne 2003 directement aux clients de SCGM et via les programmes de l’AEÉ.

GESTION 

La gestion du programme sera assurée par un conseiller qui relèvera directement du Gestionnaire du FEÉ.

SUIVI ET ÉVALUATION

L’évaluation des économies d’énergie s’effectuera conformément au protocole référé dans le contrat de performance à intervenir entre le client et le FEE.

BUDGET

Le FEE prévoit investir une somme de 640 000 $ dans ce programme au cours de la période 2003-2004.

FINANCEMENT

Le financement de ce programme est entièrement assuré par le FEÉ.

3.4 Programme de financement des systèmes solaires

INTRODUCTION

Le Programme de financement des systèmes solaires a pour but de générer des économies de chauffage de l’espace et de l’eau en finançant l’acquisition de systèmes solaires actifs par la clientèle de SCGM dans le cadre du programme PENSER.

PROBLÉMATIQUE

Le programme PENSER de RNCan définit le chauffage solaire de la façon suivante :

“Un système de chauffage solaire utilise l'énergie solaire pour réchauffer l'air ambiant qui sert à ventiler et à chauffer des bâtiments. 

En général, l'air est aspiré par un mur thermo-absorbant, orienté vers le sud ou par un autre type de capteur solaire. L'air préchauffé est ensuite pris en charge par un système de chauffage principal où il est encore chauffé puis diffusé dans tout le bâtiment. Un système de chauffage solaire supplée le système de chauffage classique sans toutefois le remplacer. 

Toute entreprise ou industrie nécessitant de forts volumes d'air neuf peut tirer profit d'un système de chauffage solaire. Ces systèmes sont d'abord conçus pour préchauffer l'air de ventilation des installations commerciales et industrielles telles que les usines, les entrepôts et les hangars. Comme l'air introduit dans le système de chauffage primaire du bâtiment est déjà plus chaud que l'air extérieur, il faut moins d'énergie pour le chauffer davantage. L'entreprise réduit ainsi ses coûts d'exploitation et préserve du même coup les ressources naturelles au profit de la collectivité.

Les systèmes à l'énergie solaire conviennent parfaitement au climat canadien, car plus se prolonge la saison froide, plus grande est l'économie de combustible. Le perfectionnement de la technologie a permis d'accroître la rentabilité des systèmes de chauffage solaire. De grandes entreprises canadiennes se sont munies de tels systèmes, notamment Bombardier, aux installations de Canadair de Saint-Laurent (Québec), et GM du Canada, à l'usine de batteries d'Oshawa (Ontario).

L'investissement dans un dispositif d'air de ventilation chauffé par rayonnement solaire intégré à un nouveau bâtiment peut se recouvrer en l'espace d'aussi peu que deux ans. Lorsqu'il s'agit d'un bâtiment existant, la période de récupération peut être plus longue, mais l'investissement demeure dans l'ensemble rentable.

Un tel système peut réduire les coûts de combustible jusqu'à 30 p. 100. Par exemple, Canadair à ses installations de Saint-Laurent (Québec) épargne environ 170,000 $ par année. Dans certains cas, d'autres économies peuvent être réalisées. Un système de chauffage solaire peut remplacer le recouvrement extérieur du mur sud d'un nouveau bâtiment. Un tel bâtiment peut aussi nécessiter un système de chauffage principal de moindre envergure.

Les chauffe-eau solaires utilisent l'énergie du rayonnement solaire pour chauffer l'eau que les industries et entreprises utilisent à divers usages.

La lumière solaire filtrée à travers une surface de verre ou un vitrage de plastique est absorbée par un matériau léger. Le matériau convertit la lumière solaire en chaleur, et celle-ci est retenue par le vitrage.

Les capteurs solaires les plus communément utilisés dans les chauffe-eau solaires sont de type « capteur plan » ou « à tubes sous vide ». Le capteur plan consiste en un coffre rectangulaire peu profond contenant une plaque noire de surface plane recouverte d'une « fenêtre » de verre ou de plastique transparent. La plaque noire est reliée à un ensemble de tuyaux dans lesquels circule de l'eau ou un autre fluide caloporteur. Le capteur à tubes sous vide consiste en plusieurs tubes de verre individuels contenant chacun un tuyau métallique noir. Le fluide caloporteur circule dans ces tuyaux. L'espace contenu entre le tuyau et le tube de verre est « évacué ». L'air en est, autrement dit, retiré.

Le chauffe-eau solaire ne remplace pas le chauffe-eau classique. Il le supplée. Les jours de fort ensoleillement, un système bien conçu peut produire et stocker de l'eau chaude pouvant suffire à n'importe quel usage. Un système de chauffage auxiliaire est cependant nécessaire pour répondre aux divers besoins par temps nuageux.

Presque toutes les entreprises qui consomment de grandes quantités d'eau chaude peuvent tirer profit d'un chauffe-eau solaire. Le système s'avère particulièrement utile pour l'agriculture, le chauffage de l'eau des piscicultures, les restaurants, les foyers de soins infirmiers, les postes de lavage et les buanderies, et pour toutes les industries qui ont besoin de grandes quantités d'eau chaude.

Les chauffe-eau solaires modernes sont conçus pour résister au climat canadien et leur coût d'entretien est faible.

Un chauffe-eau solaire réduit la quantité de combustible nécessaire pour chauffer l'eau. Il permet donc d'économiser de l'argent et de préserver les ressources naturelles.

Par exemple, le Groupe Omega Salmon, qui dirige un établissement piscicole dans l'île de Vancouver, a procédé à l'installation d'un chauffe-eau solaire des plus performants à l'automne 1997. La facture hebdomadaire de propane de l'entreprise a diminué sur-le-champ de 25 p. 100, passant de 1 200 $ à 900 $. Elle consomme depuis moins de combustible tout en réalisant des économies substantielles. 

Le programme PENSER (Programme d’encouragement aux systèmes d’énergies renouvelables) existe depuis le 1er avril 1998. PENSER est un programme de six ans d´une valeur de 24 millions de dollars qui a pour objectif de promouvoir l'utilisation des systèmes à énergie renouvelable pour le chauffage et la climatisation des locaux et de l´eau. Ces systèmes comprennent :

· les systèmes de chauffe-eau à l'énergie solaire; 

· les systèmes de chauffage des locaux à l'énergie solaire; 

· les systèmes de combustion de la biomasse à haut rendement et à faible taux d´émissions; 

· les pompes géothermiques (aussi appelées géothermopompes) — non admissibles à la mesure d´aide financière aux entreprises.

Dans le cadre du programme PENSER, RNCan entreprend diverses activités de développement du marché, de concert avec les associations de l’industrie et d’autres partenaires, et offre des incitatifs pour l’utilisation de certains systèmes à énergie renouvelable. Pour inciter le secteur privé à adopter les systèmes à énergie solaire et à combustion de la biomasse, RNCan offre aux entreprises un remboursement de 25 p. 100 du coût d’achat et d’installation des systèmes admissibles, jusqu´à concurrence de 80 000 $. RNCan offre des mesures incitatives similaires aux organismes fédéraux et à des établissements publics.”

Une étude réalisée récemment pour la Direction des énergies renouvelables et de l’électricité de RNCan a conclu que la difficulté d’obtenir du financement est une des plus importantes barrières à l’installation de systèmes solaires.

OBJECTIF

L’objectif de ce programme est de générer des économies d’énergie résultant de l’installation de systèmes solaires chez la clientèle commerciale, institutionnelle et industrielle de SCGM.

DESCRIPTION DE LA MESURE

Le programme consiste à financer l’achat et l’installation systèmes solaires des participants au programme PENSER à même les économies d’énergie projetées. 

Le financement sans intérêt sera octroyé au moyen d’un contrat de performance à partage d’économies. Un montant maximum de 100 000 $ sera accordé par projet.

Le FEÉ pourrait aussi étudier d’autres alternatives au financement de l’achat et de l’installation des systèmes solaires pour assister les manufacturiers et distributeurs qui prennent en charge ces coûts afin de vendre l’énergie produite au propriétaire de bâtiments.

MARCHÉ-CIBLE

Tous les propriétaires de bâtiments commerciaux, institutionnels et industriels desservis par SCGM.

STRATÉGIES DE COMMERCIALISATION

Le programme sera diffusé directement auprès de la clientèle de SCGM et en collaboration avec l’AEÉ. 

ANALYSE COÛTS-BÉNÉFICES

Le FEÉ évalue la rentabilité de la mesure selon les calculs suivants :

Systèmes de chauffage solaires des locaux :

Équipement et installation
50 000 $

Économies d’énergie annuelles
16 000 $

Financement
50 000 $

Remboursement annuel au FEÉ pendant les 5 premières années
10 000 $

Économies annuelles nettes au client pendant les 5 premières années
6 000 $

Systèmes de chauffage solaires de l’eau :

Équipement et installation
17 000 $

Économies d’énergie annuelles
4 000 $

Financement
17 000 $

Remboursement annuel au FEÉ pendant les 5 premières années
3 400 $

Économies annuelles nettes au client pendant les 5 premières années
600 $

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Pour les systèmes de chauffage solaire des locaux, des économies unitaires de 40 128 m³ de gaz naturel ont été calculées à partir d’une hypothèse d’économies de 10% de chauffage. La consommation de chauffage de référence est basée sur les données utilisées dans le cadre du PE 208 (Études et encouragement à l’implantation) de SCGM moins les économies unitaires du programme.

Pour les systèmes de chauffage solaire de l’eau, des économies unitaires de 10 032 m³ de gaz naturel ont été calculées à partir d’une hypothèse d’économies de 10% de chauffage de l’eau. La consommation de chauffage de référence est basée sur les données utilisées dans le cadre du PE 208 (Études et encouragement à l’implantation) de SCGM.

Le FEÉ évalue à 10 le nombre de bâtiments où les systèmes de chauffage solaire des locaux seront installés, pour des économies annuelles de 401 280 m³ de gaz naturel.

Le FEÉ évalue à 10 le nombre de bâtiments où les systèmes de chauffage solaire de l’eau seront installés, pour des économies annuelles de 100 320 m³ de gaz naturel.

Les économies annuelles des 20 installations totalisent 501 600 m³ de gaz naturel.

Participants
Économies unitaires
Économies totales

10 (chauffage)
40 128 m³
401 280 m³

10 (eau chaude)
10 032 m³
100 320 m³

20

501 600 m³

MISE EN OEUVRE

Le programme sera communiqué à l’automne 2003 directement aux clients de SCGM et via les programmes de l’AEÉ.

GESTION 

La gestion du programme sera assurée par un conseiller qui relèvera directement du Gestionnaire du FEÉ.

SUIVI ET ÉVALUATION

L’évaluation des économies d’énergie s’effectuera conformément au protocole référé dans le contrat de performance à intervenir entre le client et le FEE.

BUDGET

Le FEE prévoit investir une somme de 670 000 $ dans ce programme au cours de la période 2003-2004.

Type de système
Participants
Financement
Total

Chauffage
10
50 000 $
500 000 $

Eau chaude
10
17 000 $
170 000 $


20

670 000 $

FINANCEMENT

Le financement de ce programme est entièrement assuré par le FEÉ.

3.5 Programme d’encouragement à la végétalisation des toits en milieu urbain

INTRODUCTION

Le Programme d’encouragement à la végétalisation des toits en milieu urbain a pour but de générer des économies d’énergie en favorisant l’émergence de toits végétaux au Québec par l’octroi d’une aide financière.

PROBLÉMATIQUE

Les toitures végétales offrent de multiples avantages comparativement aux toits conventionnels. Par exemple, les toits végétaux :

· peuvent contribuer efficacement à l’assainissement de l’air en milieu urbain;

· sont fort utiles pour réduire l’effet d’îlot de chaleur urbain;

· aident au contrôle des eaux de ruissellement;

· contribuent à l’amélioration de l’efficacité énergétique du bâtiment en l’isolant contre le froid en hiver et contre la chaleur en été; et

· prolongent la durée de vie du toit.

L’échelle de prix pour l’aménagement d’une toiture conventionnelle se situe entre 1,50 $ et 10,00 $ du pied carré, selon les types de matériaux choisis. Pour une toiture végétale, aménagée par un professionnel, on évalue plutôt le coût entre 8,00 $ et 20,00 $ du pied carré.

Une étude faite par la Ville de Chicago a démontré que le verdissement de toutes les toitures de la ville pourrait amener des économies d’énergie annuelles de 100 M $.

En Allemagne, plus de 80 municipalités offrent des incitatifs à la mise en œuvre de toits végétaux. L’industrie allemande des toitures végétales est estimée à plusieurs millions de dollars. Depuis 1989, plus de 10 millions de pieds carrés de toitures végétales ont été mis en œuvre.

En février 2001, la ville de Portland en Oregon devenait la première municipalité nord-américaine à offrir des incitatifs réglementaires en appui au développement de toits végétaux. Au mois de mai 2001, le Japon a adopté des mesures fiscales visant à promouvoir la verdure. Ces mesures prévoient un crédit de taxes foncières de 50 % sur cinq ans pour les projets de toits végétaux approuvés par les autorités municipales.

La Ville de Toronto, Environnement Canada, l’Univertisé de Toronto, Green Roofs for Healthy Cities et l’Institut de recherches en construction du Conseil national de recherches du Canada ont publié les résultats d’une étude sur la végétalisation de quelques uns des toits des bâtiments dans la municipalité.

L’étude a conclut entre autres que la végétalisation de 6.5 millions de mètres carrés économiserait 1 million de dollars annuellement, réduirait l’effet d’îlot de chaleur urbain de 1° à 2° C, réduirait les émissions de GES de 1,56 mégatonnes directement des bâtiments et de 0,62 de la réduction de l’effet d’îlot de chaleur urbain, et réduirait le nombre d’alertes au smog de 5% à 10% par année en plus des nombreux autres bénéfices.

Bien que la végétalisation des toits fasse présentement l’objet de plusieurs projets de démonstration et de projets-pilotes an Amérique du Nord, il n’existe toutefois aucun programme d’aide financière favorisant leur implantation.

OBJECTIF

L’objectif est de générer des économies d’énergie et une réduction des émissions de gaz à effet de serre par la végétalisation de toits en milieu urbain.

DESCRIPTION DE LA MESURE

Le programme consiste à verser un encouragement financier de 1 $ par pied carré de surface de toit plat végétalisé. 

Un minimum de 60% de la surface du toit devra être végétalisée et un minimum de 6 pouces de terre ou substrat devra être utilisé. Le participant devra s’assurer du respect des normes de construction et de sécurité et de la solidité de l’architecture du toit.

MARCHÉ-CIBLE

Tous les bâtiments du marché CII sont admissibles à ce programme.

STRATÉGIES DE COMMERCIALISATION

Le FEÉ communiquera l’information directement à la clientèle de SCGM et via les médias.

ANALYSE COÛTS-BÉNÉFICES

Le FEÉ évalue à 8 000 $ les économies annuelles du participant.

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Le FEÉ évalue à 5 % les économies de chauffage résultant de la végétalisation de toits des bâtiments. Des économies unitaires de 20 064 m³ de gaz naturel ont été calculé à partir d’une hypothèse d’économies de 10 % de chauffage. La consommation de chauffage de référence est basée sur les données utilisées dans le cadre du PE 208 (Études et encouragement à l’implantation) de SCGM moins les économies unitaires du programme.

Le FEÉ évalue à 10 le nombre de bâtiments dont les toits seront végétalisés, pour des économies de 200 640 m³ de gaz naturel.

Participants
Économies unitaires
Économies totales

10
20 064 m³
200 640 m³

MISE EN OEUVRE

Le programme sera annoncé dès l’automne 2003.

GESTION 

La gestion du programme sera assurée par un conseiller qui relèvera directement du Gestionnaire du FEÉ.

SUIVI ET ÉVALUATION

L’évaluation du programme sera effectuée à partir des données de facturation de SCGM et par sondage.

BUDGET

Le FEÉ prévoit investir 100 000 $ dans ce programme.

FINANCEMENT

Le financement de ce programme sera assuré par le FEÉ.

4.0 VEILLE TECHNOLOGIQUE

Le FEÉ prévoit des investissements de 200 000 $ pour effectuer une veille technologique.

À ce titre, le FEÉ entreprendra divers projets de recherche et de démonstration. Un de ces projets consistera à évaluer la performance du système SUNARC® en collaboration avec l’AEÉ, le CNRC et l’Université Laval. Cette technologie est susceptible d’améliorer considérablement l’efficacité énergétique et la productivité des serres agricoles au Québec. Le FEÉ consacrera 50 000 $ à ce projet.

De plus, le FEÉ mandatera le CTGN pour évaluer les économies d’énergie résultant de l’entretien des chaudières. Dans ses activités de veille technologique, le FEÉ propose l’allocation de crédits afin d’être en mesure d’appuyer certaines opportunités technologiques qui se présenteront au cours de l’exercice. Le FEÉ investira environ 75 000 $ dans ce projet.

Le FEÉ réservera un montant de 75 000 $ afin de pouvoir tirer avantage d’opportunités technologiques qui pourraient se présenter au cours de la période 2003-2004.

5.0 GESTION ET COMMUNICATIONS

Le FEÉ dépensera 300 000 $ dans la gestion des programmes et au chapitre des communications.

Deux conseillers assisteront le Gestionnaire dans la mise en œuvre et la gestion du Plan d’action 2003-2004. De plus, une secrétaire-réceptionniste assistera l’équipe dans les tâches cléricales et recevra les appels téléphoniques. Le FEÉ prévoit dépenser 150 000 $ en honoraires et dépenses d’opération à ce poste budgétaire.

Divers outils et activités de communication seront entrepris afin d’appuyer les technologies proposées et les approches commerciales initiées par le FEÉ. Le site Internet du FEÉ sera mis à jour. Un plan de communications viendra encadrer et préciser le développement et l’exécution des outils et activités de communications. Le FEÉ prévoit dépenser 150 000 $ à ce chapitre.

ANNEXE 1 – TABLEAU SOMMAIRE DU PLAN D’ACTION 2003-2004

Tableau sommaire – Plan d’action 2003-2004
Programme / Activité
Économies annuelles
Investissement FEÉ

MARCHÉ RÉSIDENTIEL



Programme d’aide financière et technique à la construction de logements sociaux efficaces
35 000 m³
200 000 $

Programme d’aide financière et technique à la rénovation écoénergétique de logements sociaux
54 800 m³
225 000 $

Programme d’installation de panneaux réflecteurs de chaleur dans les logements sociaux
68 500 m³
50 000 $

Programme de financement de nouvelles maisons Novoclimat
8 450 m³
37 500 $

Programme d’encouragement à la rénovation écoénergétique résidentielle
25 000 m³
30 000 $

Programme de rabais à l’achat de fenêtres et portes coulissantes à haut rendement énergétique
15 000 m³
42 500 $

Programme d’installation de panneaux réflecteurs de chaleur dans les habitations résidentielles
68 050 m³
35 000 $

Sous-total Marché résidentiel
274 800 m³
620 000 $

MARCHÉ CII



Programme de financement des nouveaux bâtiments efficaces
690 288 m³
960 000 $

Programme de financement des rénovations écoénergétiques des bâtiments
280 896 m³
560 000 $

Programme de financement des panneaux réflecteurs de chaleur
802 560 m³
640 000 $

Programme de financement des systèmes solaires
501 600 m³
670 000 $

Programme d’encouragement à la végétalisation de toits en milieu urbain
200 640 m³
100 000 $

Sous-total Marché CII
2 475 984 m³
2 930 000 $

Total Marchés résidentiel et CII
2 750 784 m³
3 550 000 $

Veille technologique
n/a
200 000 $

Gestion et communications
n/a
300 000 $

Total
2 750 784m³
4 050 000 $

ANNEXE 2 – LETTRES D’APPUI

[image: image1.png]P01

L’AQME : 934, rue Sainte-Catherine est, bureau 220
Montréal (Québec) H2L 2E9

ASSOCIATION QUEBECOISE « LA » référence en matiére d’efficacité “514.866.5684

POUR LA MAITRISE

DELENERGIE

énergétique au Québec. ~ 15148741272

info@@agme.org

| Un mande de ressources PReRicntnY www.aqme.org

Conseil
d’administration
2002-2003

Président

Gérard Roberge
Hydro-Québec

Vice-président
Jean-Frangois
Tremblay
Goz Métropolitam Plus

Président ex-officio
Claude Décary
Bouthillette Parizeou et
Associés

Secrétaire

Michel Méthot
Honepwell

Trésorier

Michel Bleau
Service Correctionnel
Conada

Administrateurs

Kotiel Berdugo
Hapital uif de Monuréal

Gilles Chartier
Gazifere

Pierre H. Desroches
Enviroair tndustries

Jacques Dorais
Banque nationale

Yvon Crevier
Commussion scolaire de
Montréal (CSDM)

Rémi Dubois
Hydro-Québec

Roger Havard
Axor Experts Consels

André Hébert
Aizé geston technique

dimmeubles

Danie! Lafleur
Standard Life

Robin Roy
Goz Métropoltain

Montréal, mercredi le 14 mai 2003

Monsieur Jean-Pierre Finet
Gestionnaire

Fonds en efficacité énergétique
1717, rue du Havre

Montréal (Québec) H2K 2X3

Objet : Approches novatrices en financement de I'efficacité énergétique

Monsieur,

Au nom de I'Association québécoise pour la maitrise de I'énergie (AQME), je vous
remercie sincérement de votre collaboration au succés du Forum 2003 portant sur la
Mise en oeuvre du protocole de Kyoto du 12 mai dernier. Votre présentation intitulée
Approches novatrices en financement de ['efficacité énergétique a su captiver I'intérét des
participants présents lors de cette rencontre. Nous vous sommes également
reconnaissant d’avoir accepté d’agir a titre de modérateur pour notre panel portant sur
I'application de la réglementation en matiére d’énergie dans les batiments neufs.

Comme vous le savez, 'AQME est constamment & I'affat de nouvelles technologies et
d'approches commerciales novatrices qui sont susceptibles d'éliminer les barriéres a
I'adoption de mesures d'efficacité énergétique dans le marché. Votre présentation, dans
le cadre de notre Forum, s'inscrivait donc parfaitement dans cette préoccupation.

Nous sommes fiers de collaborer a la diffusion des programmes et activités du FEE au
Québec et nous réitérons notre intérét a travailler plus étroitement avec vous au
développement, & la mise en oeuvre et a la diffusion de I'information relative aux
prochaines initiatives du FEE auprés de nos membres et de I'industrie de Vefficacite
énergétique.

Je vous prie d'accepter, monsieur Finet, I'expression de mes meilleures salutations.

Denis Tanguay





[image: image2.png]CANA DIAN 1216 Yonge Street, Suite 201, Toronto, Ontario Canada M4T 1V
Energy [f/‘}'g/g”;\- Alliance Tel: (416) 922-9038 Fax: (416) 922-1028 emasl: alliance@energyefficiency.o

www.energyefficiency.o

OUR MEMBERS

Mr. Jean-Pierre Finet Corporate Leaders
General Manager BC Hydr
Energy Efficiency Fund ‘
1717 rue du Havre
Montreal, Quebec

H2K 2X3

Subject : Innovative Financing for New Energy Efficient Buildings

Dear Mr. Finet,

As part of its mission, the Canadian Energy Efficiency Alliance is
continuously on the look-out for new technologies and innovative
market strategies to promote energy efficiency throughout Canada.

We are very interested in the innovative financing effort developed by
the Energy Efficiency Fund in Quebec to offset the incremental costs of
building to higher energy efficiency levels for social housing. We
believe this new approach could be part of the answer to the adoption
of energy efficiency measures in the new construction marketplace - a
market which has traditionally been motivated by the desire to
minimize capital costs.

We would appreciate being kept posted on the results of this program
in Quebec as well as on any future initiatives of the Fund that would

be aimed at the new buildings sectors.

Thanlg you and best regards,

Society of Ontari

’ ) Association québécoise pour
Executive Director la maitrise de I'énergie
AQME

Pembina Institute

Pollutios






[image: image3.png]I *I Natural Resources Ressources naturelles
Canada Canada

Ottawa, Canada
K1A QE4

Monsieur Jean-Pierre Finet
Gestionnaire

Fonds en efficacité énergétique
1717 rue du Havre

Montréal, Québec

H2K 2X3

Objet : Financement des surcoiits de construction des batiments multi-résidentiels, commerciaux et industriels

Monsieur,

Par la présente, je désire vous réitérer I'intérét de I’Office de 1’efficacité énergétique (OEE) pour les programmes
proposés par le Fonds en efficacité énergétique, et qui visent a stimuler la participation des promoteurs de logements
sociaux, de batiments commerciaux et industriels aux programmes des batiments neufs de ’OEE.

Selon nous, une nouvelle approche de financement des surcoiits de construction de batiments efficaces pourrait
s’avérer une avenue prometteuse dans I’atteinte des objectifs du Plan d’action du Canada sur les changements
climatiques. En particulier, ce plan vise a ce que tous les nouveaux bitiments commerciaux soient construits selon
les normes du Programme d’encouragement pour les batiments commerciaux (PEBC), ¢’est-a-dire qu’ils dépassent
d’au moins 25% les exigences du Code modéle national de I’énergie pour les batiments d’ici I’an 2010.

Conséquemment, la Division des batiments de I’OEE désire vous offrir son soutien dans ’examen de types de
financement novateur pour les projets de constructions neuves qui répondront aux critéres du PEBC.

Veuillez agréer, monsieur, I’expression de mes sentiments les meilleurs.

Anne Auger 2

Directrice, Division des batiments,
Office de I’efficacité énergétique

Canada





[image: image4.png]I *I Natural Resources Ressources naturelles
Canada Canada

Ottawa, Canada
K1A QE4

Monsieur Jean-Pierre Finet
Gestionnaire

Fonds en efficacité énergétique
1717 rue du Havre

Montréal, Québec

H2K 2X3

Objet : Financement des surcoiits de construction des batiments multi-résidentiels, commerciaux et industriels

Monsieur,

Par la présente, je désire vous réitérer I'intérét de I’Office de 1’efficacité énergétique (OEE) pour les programmes
proposés par le Fonds en efficacité énergétique, et qui visent a stimuler la participation des promoteurs de logements
sociaux, de batiments commerciaux et industriels aux programmes des batiments neufs de ’OEE.

Selon nous, une nouvelle approche de financement des surcoiits de construction de batiments efficaces pourrait
s’avérer une avenue prometteuse dans I’atteinte des objectifs du Plan d’action du Canada sur les changements
climatiques. En particulier, ce plan vise a ce que tous les nouveaux bitiments commerciaux soient construits selon
les normes du Programme d’encouragement pour les batiments commerciaux (PEBC), ¢’est-a-dire qu’ils dépassent
d’au moins 25% les exigences du Code modéle national de I’énergie pour les batiments d’ici I’an 2010.

Conséquemment, la Division des batiments de I’OEE désire vous offrir son soutien dans ’examen de types de
financement novateur pour les projets de constructions neuves qui répondront aux critéres du PEBC.

Veuillez agréer, monsieur, I’expression de mes sentiments les meilleurs.

Anne Auger 2

Directrice, Division des batiments,
Office de I’efficacité énergétique

Canada




� INCORPORER PBrush  ���





� INCORPORER PBrush  ���





� INCORPORER PBrush  ���








� D-2000-183, R-3425-99.


� La clientèle Ventes Grandes Entreprises (VGE) ne fait pas partie de la clientèle visée par le FEÉ.


� Rapport final des participants à la phase 3 du PEN, R-3425-99, 21 août 2000 et D-2000-225.





Original : 2004.03.12
SCGM – 12, Document 3.1


Page 1 de 81

[image: image5.png]CANA DIAN 1216 Yonge Street, Suite 201, Toronto, Ontario Canada M4T 1V
Energy [f/‘}'g/g”;\- Alliance Tel: (416) 922-9038 Fax: (416) 922-1028 emasl: alliance@energyefficiency.o

www.energyefficiency.o

OUR MEMBERS

Mr. Jean-Pierre Finet Corporate Leaders
General Manager BC Hydr
Energy Efficiency Fund ‘
1717 rue du Havre
Montreal, Quebec

H2K 2X3

Subject : Innovative Financing for New Energy Efficient Buildings

Dear Mr. Finet,

As part of its mission, the Canadian Energy Efficiency Alliance is
continuously on the look-out for new technologies and innovative
market strategies to promote energy efficiency throughout Canada.

We are very interested in the innovative financing effort developed by
the Energy Efficiency Fund in Quebec to offset the incremental costs of
building to higher energy efficiency levels for social housing. We
believe this new approach could be part of the answer to the adoption
of energy efficiency measures in the new construction marketplace - a
market which has traditionally been motivated by the desire to
minimize capital costs.

We would appreciate being kept posted on the results of this program
in Quebec as well as on any future initiatives of the Fund that would

be aimed at the new buildings sectors.

Thanlg you and best regards,

Society of Ontari

’ ) Association québécoise pour
Executive Director la maitrise de I'énergie
AQME

Pembina Institute

Pollutios




[image: image6.png]P01

L’AQME : 934, rue Sainte-Catherine est, bureau 220
Montréal (Québec) H2L 2E9

ASSOCIATION QUEBECOISE « LA » référence en matiére d’efficacité “514.866.5684

POUR LA MAITRISE

DELENERGIE

énergétique au Québec. ~ 15148741272

info@@agme.org

| Un mande de ressources PReRicntnY www.aqme.org

Conseil
d’administration
2002-2003

Président

Gérard Roberge
Hydro-Québec

Vice-président
Jean-Frangois
Tremblay
Goz Métropolitam Plus

Président ex-officio
Claude Décary
Bouthillette Parizeou et
Associés

Secrétaire

Michel Méthot
Honepwell

Trésorier

Michel Bleau
Service Correctionnel
Conada

Administrateurs

Kotiel Berdugo
Hapital uif de Monuréal

Gilles Chartier
Gazifere

Pierre H. Desroches
Enviroair tndustries

Jacques Dorais
Banque nationale

Yvon Crevier
Commussion scolaire de
Montréal (CSDM)

Rémi Dubois
Hydro-Québec

Roger Havard
Axor Experts Consels

André Hébert
Aizé geston technique

dimmeubles

Danie! Lafleur
Standard Life

Robin Roy
Goz Métropoltain

Montréal, mercredi le 14 mai 2003

Monsieur Jean-Pierre Finet
Gestionnaire

Fonds en efficacité énergétique
1717, rue du Havre

Montréal (Québec) H2K 2X3

Objet : Approches novatrices en financement de I'efficacité énergétique

Monsieur,

Au nom de I'Association québécoise pour la maitrise de I'énergie (AQME), je vous
remercie sincérement de votre collaboration au succés du Forum 2003 portant sur la
Mise en oeuvre du protocole de Kyoto du 12 mai dernier. Votre présentation intitulée
Approches novatrices en financement de ['efficacité énergétique a su captiver I'intérét des
participants présents lors de cette rencontre. Nous vous sommes également
reconnaissant d’avoir accepté d’agir a titre de modérateur pour notre panel portant sur
I'application de la réglementation en matiére d’énergie dans les batiments neufs.

Comme vous le savez, 'AQME est constamment & I'affat de nouvelles technologies et
d'approches commerciales novatrices qui sont susceptibles d'éliminer les barriéres a
I'adoption de mesures d'efficacité énergétique dans le marché. Votre présentation, dans
le cadre de notre Forum, s'inscrivait donc parfaitement dans cette préoccupation.

Nous sommes fiers de collaborer a la diffusion des programmes et activités du FEE au
Québec et nous réitérons notre intérét a travailler plus étroitement avec vous au
développement, & la mise en oeuvre et a la diffusion de I'information relative aux
prochaines initiatives du FEE auprés de nos membres et de I'industrie de Vefficacite
énergétique.

Je vous prie d'accepter, monsieur Finet, I'expression de mes meilleures salutations.

Denis Tanguay



[image: image7.jpg]Agence de l'efficacité
énergétique

Québec a

1SO 9001

PAR TELECOPIEUR Le 25 juin 2003

Monsieur Jean-Pierre Finet
Gestionnaire
FEE de la Société en commandite Gaz Métropolitain

Monsieur,

C’est avec intérét que j’ai pris connaissance du plan d’action du Fonds en efficacité
énergétique de la Société en commandite Gaz Métropolitain. Je tiens & vous féliciter
pour les efforts que vous consentez dans la promotion de I’efficacité énergétique via vos
programmes d’aide a [a clientéle.

Les specialistes de 1’Agence complétent actuellement I’analyse des différents
programmes qui sont proposés dans le plan d’action 2003-2004. Dés que cette analyse
aura ¢té complétée, il me fcra plaisir de vous en faire part.

De maniére plus générale, j’anticipe que les collaborations qui sont en cours et celles qui
pourront découler de ce nouveau plan seront bénéfiques pour les différentes clientéles.

Je vous souhaite un franc succés dans la poursuite de vos activités.

Je vous prie d’accepter, Monsieur, mes plus cordiales salutations.

Le directeur général,

4¢ étage, bureau B 405

5700, 4¢ Avenue Ouest
Charlesbourg (Québed G1H 6R1
Téiéphone : (418) 627-6379
Sans frais : 1 877 727-6655
Télécopieur : (418) 643-5828
3ee@aee.gouv.qa.ca

Site web : www.aee,gouv.qc.ca



_1115469394

_1115469579

_1115467486

