D-2008-155 R-3523-2003, 2008 12 19
D-2008-155, R-3523-2003, 2008 12 19
Annexe I
1

ANNEXE I
Conditions de service de gaz naturel

de Société en commandite Gaz Métro 

CONDITIONS DE SERVICE DE GAZ NATUREL
DE SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTRO 

Telles qu’approuvées par la Régie de l’énergie

par la décision D-2008-155
NOTE LIMINAIRE

Les présentes Conditions de service ont été fixées par la Régie de l’énergie en vertu de la Loi sur la Régie de l’énergie (L.R.Q., c. R-6.01). Tout client en désaccord avec l’application faite de l’une ou l’autre de ces conditions par le distributeur peut formuler une plainte à celui-ci selon la procédure d’examen des plaintes établie par le distributeur et approuvée par la Régie de l’énergie en vertu de la décision D-98-25, dossier R‑3392‑97, 13 mai 1998, Annexe M. Si le client est en désaccord avec la décision rendue par le distributeur sur sa plainte, il peut ensuite demander à la Régie d’examiner celle-ci, selon les dispositions prévues au chapitre 7 de la loi précitée (articles 86 à 101). 

En cas de divergence entre les versions anglaise et française, cette dernière prévaudra.
TABLE DES MATIÈRES

51.
CHAPITRE 1 – APPLICATION


51.1
Champ d’application


51.2
Information


51.3
Définitions


72.
CHAPITRE 2 – RÉSEAU DE DISTRIBUTION


72.1
Réseau de distribution


72.1.1
Accessibilité


72.1.2
Déplacement ou modification


83.
CHAPITRE 3 – SERVICES


83.1
Services de gaz naturel


83.2
Choix de services


94.
CHAPITRE 4 – DEMANDE DE SERVICE DE GAZ NATUREL ET CONTRAT


94.1
Demande de service de gaz naturel


94.1.1
Façons de procéder à la demande de service


94.1.1.1
Adresse reliée au réseau de distribution


94.1.1.2
Adresse non reliée au réseau de distribution


94.1.2
Conditions à l’acceptation d’une demande de service


104.2
Informations à fournir pour la demande de service de gaz naturel


104.2.1
Personne physique :


104.2.2
Autre personne :


114.3
Frais de raccordement


114.3.1
Coût des travaux et rentabilisation des investissements


114.3.2
Contribution financière du client


124.4
Délais requis par le distributeur pour le service de distribution de gaz naturel


124.4.1
Adresse reliée au réseau de distribution


124.4.2
Adresse non reliée au réseau de distribution


124.5
Forme, conclusion et entrée en vigueur du contrat


124.5.1
Forme


134.5.2
Conclusion et entrée en vigueur


134.6
Confirmation de l’acceptation de la demande de service de gaz naturel


144.7
Durée du contrat


144.8
Modification du contrat


144.9
Fin du contrat


144.9.1
Contrat écrit


154.9.2
Autre contrat


154.10
Force majeure


165.
CHAPITRE 5 – MESURAGE


165.1
Appareils de mesurage


165.1.1
Appareil de mesurage appartenant au distributeur


165.1.2
Emplacement de l’appareil de mesurage et son accès


165.1.3
Appareil de mesurage appartenant au client


175.2
Mesure du volume de gaz naturel retiré


175.3
Lecture de l’appareil de mesurage


175.3.1
Lecture par le distributeur


175.3.2
Fréquence des lectures


175.3.3
Lecture par le client


185.4
Volume de gaz naturel retiré par le client


185.5
Défectuosité de l’appareil de mesurage


196.
CHAPITRE 6 – FACTURATION


196.1
Modalités de facturation


196.1.1
Volume de gaz naturel facturé


196.1.2
Obligations contractuelles


196.1.3
Correction d’une erreur


206.1.4
Période de facturation visée par la correction


206.2
Facture


206.2.1
Émission


216.2.2
Envoi


216.2.3
Transmission


216.2.4
Informations apparaissant sur la facture


237.
CHAPITRE 7 – PAIEMENT


237.1
Date d’échéance


237.2
Modalités


237.2.1
Modes de paiement


237.2.2
Interdiction de compensation


247.2.3
Mode de paiements égaux


247.3
Responsabilité


247.3.1
Contrat écrit


257.3.2
Autre contrat


268.
CHAPITRE 8 – DÉPÔT


268.1
Exigibilité


268.1.1
Usage domestique


268.1.1.1
Demande de service de gaz naturel


268.1.1.2
En cours de contrat


278.1.2
Autres usages


278.1.2.1
Demande de service de gaz naturel


278.1.2.2
En cours de contrat


278.2
Montant


288.2.1
Usage domestique


288.2.2
Autres usages


288.3
Versement


288.4
Délai de conservation


298.5
Intérêt sur le dépôt en argent


298.5.1
Taux d’intérêt


298.5.2
Paiement de l’intérêt


298.6
Utilisation ou remise au client


298.6.1
Utilisation du dépôt


298.6.1.1
En cours de contrat


308.6.1.2
En cas de fin de contrat


308.6.2
Remise du dépôt


319.
CHAPITRE 9 – RECOUVREMENT


319.1
Entente de paiement


319.2
Défaut de paiement


319.3
Supplément de recouvrement


319.4
Étapes de recouvrement


319.4.1
Avis de recouvrement


329.4.2
Visite de perception


329.4.3
Interruption pour non-paiement


339.5
Remise en service




1. CHAPITRE 1 – APPLICATION
1.1 Champ d’application
Les dispositions du présent texte établissent les conditions de service du gaz naturel de Société en commandite Gaz Métro (le distributeur) dans son territoire exclusif de distribution.

1.2 Information
Le distributeur informe ses clients quant aux présentes conditions de service. 
1.3 Définitions
Dans le présent document, on entend par : 

Adresse de service
L’adresse qui est ou qui sera raccordée au réseau de distribution.

Adresse de facturation
L’adresse où la facture est envoyée au client.

Appareil de mesurage
Tout appareil ou ensemble d’appareils servant à mesurer le gaz naturel retiré par le client, ce qui inclut notamment le compteur, muni ou non d’un dispositif de lecture à distance.

Client
Une personne physique ou morale, une société ou un organisme ayant conclu un contrat avec le distributeur.

Contrat
L’entente entre un client et le distributeur pour un ou des service(s) de gaz naturel fourni(s) par ce dernier à une adresse de service.
Entente de paiement
L’accord, entre le client et le distributeur, qui vise à répartir le paiement des sommes dues impayées à la date d’échéance, en plus de prévoir le paiement complet des factures émises au cours de la période visée par l’accord.
Facteur de pression
Le coefficient appliqué à la mesure du volume de gaz naturel retiré par le client, afin de tenir compte de la pression atmosphérique et de la pression de livraison.
Facteur multiplicateur
Le coefficient appliqué à la mesure du volume de gaz naturel retiré par le client, afin de tenir compte des caractéristiques de l’appareil de mesurage.
Institution
Organisme gouvernemental, paragouvernemental, religieux ou sans but lucratif oeuvrant dans le domaine public ou parapublic de l’éducation, de la santé ou du bien-être.
Obligation minimale annuelle
Volume minimal annuel de gaz naturel, pour chaque année du contrat, que le client s’engage à payer, conformément aux Tarifs, qu’il le retire ou non. 
Point de livraison au client
L’endroit situé immédiatement après l’appareil de mesurage du distributeur et où celui-ci met le gaz naturel à la disposition du client.
Raccordement
Le fait de relier une nouvelle adresse de service au réseau de distribution.
Service de gaz naturel
Un ou plusieurs services du distributeur parmi les suivants : service de fourniture de gaz naturel, service de gaz de compression, service de transport et d’équilibrage, service de distribution.
Tarifs
L’ensemble des taux et des conditions tarifaires applicables au client et au distributeur, tels que fixés par la Régie de l’énergie.
Usage domestique
L’utilisation du service de gaz naturel pour des applications exclusivement reliées à l’habitation d’une résidence personnelle, de logements situés dans une coopérative d’habitation ou un organisme sans but lucratif d’habitation ou à l’usage de parties communes situées dans une copropriété divise.

2. CHAPITRE 2 – RÉSEAU DE DISTRIBUTION
2.1 Réseau de distribution
Le distributeur détermine l’emplacement de son réseau de distribution.
Le distributeur est propriétaire du réseau de distribution et il fournit, installe, opère et entretient le réseau jusqu’au point de livraison au client.

À l’exclusion du distributeur ou de tout agent autorisé, nul ne peut, à aucun moment, ni d’aucune façon, modifier ou altérer le réseau de distribution du distributeur.

2.1.1 Accessibilité
Le client doit rendre accessible le réseau de distribution au distributeur en tout temps et doit maintenir les lieux de façon à permettre l’exploitation du réseau par le distributeur conformément à la législation applicable.

2.1.2 Déplacement ou modification

Le demandeur d’un déplacement ou d’une modification du réseau de distribution doit être propriétaire de l’immeuble où est située l’adresse de service ou déclarer et garantir détenir, à cet effet, toutes les autorisations et permissions requises du propriétaire des lieux. Le demandeur doit fournir au distributeur, sur demande, toute preuve en attestant.

Lorsque le distributeur déplace ou modifie son réseau de distribution à la suite d’une demande faite en vertu du paragraphe précédent, il peut facturer au demandeur le coût des travaux, selon une évaluation dont il lui fournit le détail au préalable ou selon le coût réel des travaux. Le mode de facturation du coût des travaux est déterminé lors de la demande de déplacement ou de modification.

Advenant le retrait d’une demande de déplacement ou de modification de réseau, le distributeur peut facturer le demandeur si des travaux ont déjà été entrepris ou complétés. Le montant est alors fixé en fonction du coût réel des travaux.
3. CHAPITRE 3 – SERVICES

3.1 Services de gaz naturel
Le service de distribution est offert exclusivement par le distributeur sur son territoire, tel que prévu à la Loi sur la Régie de l’énergie.

Les services suivants peuvent, au choix du client, être obtenus du distributeur ou, sous réserve des Tarifs, être pris en charge par le client auprès d’un ou plusieurs fournisseurs :

1° le service de fourniture, incluant le service de gaz d’appoint;
2° le service de gaz de compression;
3° le service de transport;
4° le service d’équilibrage.

Le distributeur fournit par défaut ces services, conformément aux Tarifs, à moins que le client ne l’avise de son intention de prendre en charge un ou plusieurs de ces services.
3.2 
Choix de services
Les conditions relatives à l’obtention ou à la prise en charge de services par le client sont prévues aux Tarifs.
4. CHAPITRE 4 – DEMANDE DE SERVICE DE GAZ NATUREL
ET CONTRAT
4.1 Demande de service de gaz naturel
4.1.1 Façons de procéder à la demande de service
4.1.1.1 Adresse reliée au réseau de distribution

La demande de service peut être faite au distributeur par téléphone, courrier, courriel, télécopieur ou sur le site Internet du distributeur. Cette demande doit être écrite lorsque le demandeur n’entend pas occuper l’adresse visée.

4.1.1.2 Adresse non reliée au réseau de distribution

La demande de service peut être faite au distributeur selon la manière prévue à l’article 4.1.1.1 ou auprès de l’un de ses représentants dûment autorisés à cette fin. La liste des représentants dûment autorisés peut être obtenue auprès du distributeur.

Le demandeur doit être propriétaire de l’immeuble où est située l’adresse de service ou déclarer et garantir détenir, à cet effet, toutes les autorisations et permissions requises du propriétaire de l’immeuble. Le demandeur doit fournir au distributeur, sur demande, toute preuve en attestant.

4.1.2 Conditions à l’acceptation d’une demande de service
L’acceptation d’une demande de service par le distributeur peut être conditionnelle :

1° au versement d’un dépôt exigé conformément à l’article 8.1;

2° au paiement, conformément au chapitre 7, des sommes dues au distributeur par un client, si ce dernier continue d’occuper après la date à laquelle le gaz naturel est requis l’adresse de service visée par la demande.
4.2 Informations à fournir pour la demande de service de gaz naturel
4.2.1 Personne physique :
1° Informations obligatoires

a) Nom et prénom

b) Adresse de service visée par la demande de service de gaz naturel

c) Adresse de facturation, si différente de l’adresse visée par la demande de service de gaz naturel

d) Numéro(s) de téléphone

e) Date pour laquelle le service est demandé

f) Date de naissance 

g) Autres comptes actifs auprès du distributeur
h) Dernière adresse occupée au cours des 12 mois précédant la demande 

2° Informations facultatives

a) Numéro de télécopieur

b) Adresse électronique
c) Lecture de l’appareil de mesurage

4.2.2 Autre personne :

1° Informations obligatoires

a) Nom de la personne

b) Raison sociale

c) Adresse de service visée par la demande de service de gaz naturel

d) Adresse de facturation, si différente de l’adresse visée par la demande de service de gaz naturel

e) Numéro(s) de téléphone

f) Identification de la personne à contacter

g) Date pour laquelle le service est demandé

h) Autres comptes actifs auprès du distributeur
i) Dernière adresse occupée au cours des 12 mois précédant la demande 

2° Informations facultatives

a) Numéro de télécopieur

b) Adresse électronique
c) Lecture de l’appareil de mesurage

4.3 Frais de raccordement 

4.3.1 Coût des travaux et rentabilisation des investissements

Lorsque l’adresse de service n’est pas reliée au réseau de distribution, le distributeur évalue le coût des travaux requis et les revenus générés par le raccordement de l’adresse de service au réseau de distribution.

Advenant le retrait d’une demande de raccordement, le distributeur peut facturer le demandeur si des travaux ont déjà été entrepris ou complétés. Le montant est alors fixé en fonction du coût réel des travaux.
4.3.2 Contribution financière du client

Lorsque les revenus générés par le raccordement de l’adresse de service au réseau de distribution ne permettent pas au distributeur de rentabiliser ses investissements, selon l’évaluation du coût des travaux requis, aux conditions approuvées par la Régie de l’énergie, le distributeur peut, à la conclusion du contrat, convenir avec le client d’une contribution financière à payer par le client. Il peut aussi convenir, avec le client, d’une obligation minimale annuelle.

Lorsqu’une contribution financière est requise, elle est payable en un seul versement avant le début des travaux ou encore acquittée en plusieurs versements au cours du contrat. Le distributeur fournit au client le détail de la contribution financière requise.

Lorsqu’une contribution financière est requise, le distributeur et le client conviennent, notamment, avant le début des travaux :

1° du montant de la contribution financière demandée au client;
2° des modalités de paiement de la contribution financière demandée au client;
3° des conditions permettant le remboursement, en tout ou en partie, de la contribution demandée au client, le cas échéant.

Le distributeur peut rembourser en tout ou en partie, selon certaines conditions de rentabilité prévues par écrit lors de la conclusion du contrat, la contribution financière versée par le client pour rentabiliser les investissements.

Malgré le versement d’une contribution financière par le client, le distributeur demeure propriétaire exclusif du réseau de distribution.
4.4 Délais requis par le distributeur pour le service de distribution de gaz naturel
4.4.1 Adresse reliée au réseau de distribution

Le gaz naturel est mis à la disposition du client immédiatement si l’appareil de mesurage n’est pas fermé ni scellé.

Si l’appareil de mesurage est fermé et scellé, un délai est requis. Ce délai peut généralement varier entre un (1) à cinq (5) jours ouvrables. Cependant, le délai peut être plus long, à la demande du client ou en raison de contraintes liées à l’appareil de mesurage. Dans ce dernier cas, le délai requis est établi selon chaque situation et le client en est informé.

4.4.2 Adresse non reliée au réseau de distribution

Lorsque le raccordement ne nécessite qu’un branchement visant à relier l’adresse de service au réseau de distribution existant, le délai requis entre l’acceptation de la demande de service et la mise à la disposition du client du service de gaz naturel est de :

1° 30 jours ouvrables, pour un usage domestique;

2° 40 jours ouvrables, pour un autre usage.

Cependant, le délai peut être plus long, à la demande du client ou en raison de contraintes liées à la construction. Dans ce dernier cas, le distributeur doit en informer le demandeur.

Lorsque le raccordement nécessite, en plus du branchement, des travaux au réseau de distribution existant, le délai requis par le distributeur est établi selon chaque situation et le demandeur en est informé.

4.5 Forme, conclusion et entrée en vigueur du contrat
4.5.1 Forme

Le contrat est écrit dans les cas suivants : 

1° le client est facturé au tarif de distribution DM, D3, D4 ou D5;
2° le client est assujetti à une obligation minimale annuelle;
3° le client a conclu une entente de fourniture de gaz naturel à prix fixe;
4° le client doit verser une contribution financière au distributeur.

4.5.2 Conclusion et entrée en vigueur

Le contrat est conclu lorsque le distributeur informe le nouveau client qu’il accepte sa demande de service de gaz naturel. Le service débute à la date convenue.

En l’absence de demande de service de gaz naturel, l’occupant est présumé avoir conclu un contrat à partir du moment où il commence à occuper l’adresse de service où le gaz naturel est mis à sa disposition. L’occupant est la personne qui a l’usage de l’immeuble ou du local situé à l’adresse de service.

Lorsque la fin d’un contrat avec un client est survenue et qu’aucun contrat n’a été conclu, pour l’adresse de service, avec un nouveau client, le propriétaire de l’immeuble où est située l’adresse de service est présumé avoir conclu un contrat et ce, lorsqu’il fait défaut d’informer le distributeur de ses intentions quant au service de gaz naturel dans les 12 jours ouvrables suivant la transmission par le distributeur d’un avis écrit à cet effet.

4.6 Confirmation de l’acceptation de la demande de service de gaz naturel
À la suite de l’acceptation de la demande de service, le distributeur communique par écrit, au client, les informations obligatoires obtenues, en précisant que la lecture fournie par le client, le cas échéant, peut différer de la lecture utilisée pour la facturation et en excluant la liste des autres comptes actifs du client.

Le distributeur communique également par écrit les informations suivantes :
1° le(s) tarif(s) applicable(s);
2° le montant et les modalités de la contribution financière si requise;
3° l’information sur les moyens disponibles au client pour payer sa facture;
4° le fait que tous les clients à une même adresse sont solidairement responsables du paiement total des factures sur lesquelles ils sont nommément identifiés;
5° le fait que le contrat qui n’est pas écrit demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit résilié par le client ou, le cas échéant, par le distributeur;
6° l’exigence d’un dépôt, le cas échéant, et les conditions de son remboursement.

4.7 Durée du contrat
Lorsque le contrat n’est pas écrit, il demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit résilié.

Lorsque le contrat est écrit, sa durée y est prévue.
Le distributeur peut exiger que la durée du contrat soit la même pour tous les services qu’il fournit.

La durée minimale du contrat écrit est celle prévue aux Tarifs selon les services applicables.
4.8 Modification du contrat
Le client est responsable de signaler au distributeur tout changement aux informations fournies depuis la demande de service de gaz naturel.

Par ailleurs, le client peut présenter une demande de modification de contrat. Lorsque cette demande est conforme aux Tarifs et aux présentes Conditions de service et s’il est rentable et opérationnellement possible pour le distributeur de l’accepter, le contrat peut être modifié ou remplacé par un nouveau contrat.

Un contrat écrit ne peut être modifié verbalement.

Dans tous les cas prévus au présent article, la confirmation visée à l’article 4.6 n’est pas transmise au client.
4.9 Fin du contrat

4.9.1 Contrat écrit

Le contrat prend fin à la date prévue.

Nonobstant ce qui précède, le distributeur peut mettre fin au contrat lorsque le client a manipulé les tuyaux, conduits, appareils de mesurage ou autres appareils du distributeur, ou utilisé le service de gaz naturel du distributeur sans son consentement.

4.9.2 Autre contrat

Le client peut mettre fin au contrat en informant le distributeur qu’il cesse ou va cesser de bénéficier du service de gaz naturel. Il peut le faire verbalement et doit préciser le moment à partir duquel le service de gaz naturel n’est plus requis.

Par ailleurs, si le client n’informe pas le distributeur qu’il cesse ou va cesser de bénéficier du service de gaz naturel, le distributeur peut mettre fin au contrat à l’un de ces moments :

1° lorsqu’il constate que le client a cessé de bénéficier du service de gaz naturel et qu’aucun autre contrat n’a été conclu pour l’adresse de service; ou

2° à la date d’entrée en vigueur d’un nouveau contrat avec un demandeur de service de gaz naturel pour l’adresse de service visée, sauf dans le cas d’un client qui doit une somme d’argent au distributeur et continuera d’occuper, après la date à laquelle le gaz est requis, cette adresse de service.

Nonobstant ce qui précède, le distributeur peut mettre fin au contrat lorsque le client a manipulé les tuyaux, conduits, appareils de mesurage ou autres appareils du distributeur, ou utilisé le service de gaz naturel du distributeur sans son consentement.

4.10 Force majeure
Les obligations des parties en cas de force majeure sont prévues aux Tarifs.

5. CHAPITRE 5 – MESURAGE

5.1 Appareils de mesurage
5.1.1 Appareil de mesurage appartenant au distributeur

Le distributeur détermine le type d’appareil de mesurage à utiliser au point de livraison au client. Il installe, opère et entretient un appareil de mesurage afin de mesurer le gaz naturel retiré par le client.

Le client ne peut modifier ou altérer l’appareil de mesurage du distributeur.

5.1.2 Emplacement de l’appareil de mesurage et son accès

Le distributeur détermine l’emplacement de son appareil de mesurage.

Le distributeur détient, sans frais, tous les droits d’entrée, de passage et d’accès à son appareil de mesurage. Quant au client, il prend les moyens nécessaires pour que le distributeur puisse exercer ces droits aux moments suivants :

1° en tout temps pour des raisons de sécurité;

2° entre 8 h 00 et 21 h 00 du lundi au vendredi à l’exception des jours fériés ou à toute autre heure convenue avec le client, pour toute autre raison.

Le client ne doit pas nuire à l’accessibilité à l’appareil de mesurage du distributeur.

5.1.3 Appareil de mesurage appartenant au client

Le client peut, sur la tuyauterie qui lui appartient, installer, opérer et entretenir à ses frais son propre appareil de mesurage.
L’appareil du client doit cependant être installé en aval de l’appareil de mesurage du distributeur.

L’appareil de mesurage qui appartient au client doit être installé, opéré et entretenu de façon sécuritaire et de manière à ne pas nuire aux activités du distributeur.

5.2 Mesure du volume de gaz naturel retiré
L’appareil de mesurage indique le volume de gaz naturel retiré par le client, soit en unité métrique, soit en unité impériale. Aux fins de la facturation, la mesure du volume en unité impériale est convertie en unité métrique.

Selon le type d’appareil de mesurage utilisé, un facteur multiplicateur, ainsi qu’un facteur de pression, peuvent également être appliqués.

5.3 Lecture de l’appareil de mesurage
5.3.1 Lecture par le distributeur

Le distributeur choisit le mode de lecture à utiliser. La lecture de l’appareil de mesurage peut être faite sur place ou au moyen d’un dispositif de lecture à distance.

Par ailleurs, si le client demande un mode de lecture autre que celui qui est choisi par le distributeur, ce dernier peut facturer au client les frais réels reliés au mode de lecture demandé par le client.

5.3.2 Fréquence des lectures

Le distributeur procède à la lecture de l’appareil de mesurage avec toute la diligence raisonnable et selon un mode de fonctionnement compatible avec l’exploitation efficace de son entreprise.
Le distributeur lit l’appareil de mesurage tous les deux (2) mois.

Cependant, dans les cas où le gaz naturel est utilisé à des fins autres que le chauffage de l’espace par les clients à usage domestique ou par les institutions facturés au tarif D1, le distributeur lit l’appareil de mesurage tous les 12 mois.

De plus, dans les cas où le gaz naturel est facturé aux tarifs D4, D5 ou D3 et D5 en combinaison, le distributeur lit l’appareil de mesurage tous les jours. Dans le cas où le gaz naturel est facturé au tarif DM, le distributeur lit l’appareil de mesurage tous les mois.

5.3.3 Lecture par le client

Lorsque le distributeur n’a pas obtenu de lecture conformément à l’article 5.3.2, il peut demander au client d’effectuer et de lui transmettre cette lecture.

Par ailleurs, lors de son arrivée à l’adresse de service et lorsque son contrat prend fin, le client transmet au distributeur, sur demande de ce dernier, une lecture de l’appareil de mesurage. À défaut, le distributeur procède à une estimation du volume retiré, estimation qui peut être révisée lors de l’obtention, par le distributeur, d’une lecture de l’appareil de mesurage.

5.4 Volume de gaz naturel retiré par le client
Le calcul du volume de gaz naturel retiré se fait en établissant la différence entre deux (2) lectures consécutives de l’appareil de mesurage. À défaut par le distributeur d’obtenir une lecture de l’appareil de mesurage avant l’émission de la facture, le distributeur estime le volume de gaz naturel retiré par le client.

5.5 Défectuosité de l’appareil de mesurage
Lorsque le client doute de l’exactitude de la mesure de l’appareil de mesurage du distributeur, il doit l’en aviser dans les meilleurs délais.

Lorsque le distributeur constate une défectuosité de l’appareil de mesurage pouvant avoir un impact sur la facturation, il en informe le client dans les meilleurs délais.

En tout temps, le client ou le distributeur peut faire une demande de vérification de l’appareil de mesurage en vertu de la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz, L.R.C. 1985, c. E-4.
Lorsque le client initie une demande de vérification de l’appareil de mesurage, alors que le distributeur ne doute pas de son exactitude, ce dernier en informe le client et est autorisé à lui facturer les frais prévus aux Tarifs si l’appareil de mesurage s’est avéré exact dans les limites permises.
6. CHAPITRE 6 – FACTURATION

6.1 Modalités de facturation
6.1.1 Volume de gaz naturel facturé

Le distributeur facture au client tous les mois, le volume de gaz naturel retiré réel ou estimé à l’adresse de service.

Cependant, le distributeur peut facturer tous les deux (2) mois le client résidentiel ou institutionnel qui est facturé au tarif D1 et qui retire un volume de moins de 1000 m³/année de gaz naturel.

La facturation est établie selon le volume retiré réel ou estimé à chaque appareil de mesurage. Toutefois, lorsque le distributeur choisit d’utiliser plus d’un appareil de mesurage en un seul point de livraison au client, la facturation est établie selon la somme des volumes retirés à ces différents appareils de mesurage, comme s’il n’y en avait qu’un seul.

Lorsqu’un client sous un tarif autre que le tarif D1 est facturé selon un volume estimé, sa facture doit être révisée et lui être transmise lorsque le volume réel devient connu.

6.1.2 Obligations contractuelles

Le distributeur facture au client, le cas échéant, une obligation minimale annuelle et/ou une contribution financière visées à l’article 4.3.2.
Lorsque le client demande au distributeur de fermer et sceller l’appareil de mesurage, les frais de base prévus aux Tarifs ne sont plus facturés à partir de la date de fermeture, convenue entre le client et le distributeur.

6.1.3 Correction d’une erreur

Lorsque le client constate une erreur sur sa facture, il en informe le distributeur.
Lorsque le distributeur constate ou est informé d’une erreur sur la facture du client, il procède à l’analyse de la facture et informe le client des résultats. Si une correction est requise, il émet une facture corrigée. La facture corrigée remplace toute autre facture émise pour la période de facturation visée.

Lorsque la correction donne lieu à un montant dû au distributeur par le client, ce dernier peut étaler ses paiements sur une période équivalente à la période de refacturation et ce, sans supplément de recouvrement, ni intérêts, en autant qu’il respecte les dates convenues de paiement.

6.1.4 Période de facturation visée par la correction

Lorsque la correction donne lieu à un montant dû au distributeur par le client, la période visée par la correction rétroactive ne peut excéder trois (3) ans à partir de la date d’émission de la facture corrigée résultant de l’analyse prévue à l’article 6.1.3.

Toutefois, la correction rétroactive s’applique à toute la période affectée par l’erreur dans les cas suivants :

1° le distributeur n’a pas pu procéder à la lecture de l’appareil de mesurage, parce qu’il n’a pu exercer son droit d’accès à l’appareil de mesurage et qu’il n’a pas, non plus, obtenu cette lecture du client, suivant l’article 5.3.3;

2° le client a manipulé les tuyaux, conduits, appareils de mesurage ou autres appareils du distributeur, ou utilisé le gaz naturel du distributeur sans son consentement;

3° l’erreur découle d’un dommage intentionnel à l’appareil de mesurage du distributeur;

4° le client connaissait l’erreur de facturation ou le défaut de l’appareil de mesurage et a omis d’en informer le distributeur.

Lorsque la correction rétroactive donne lieu à un montant dû au client, par le distributeur, elle couvre toute la période affectée.

6.2 Facture
6.2.1 Émission

À l’exception des cas de fin de contrat, le distributeur émet la facture dans un délai maximal de six (6) jours ouvrables suivant :

1° le dernier jour du mois; ou 

2° la date de la lecture de l’appareil de mesurage.

6.2.2 Envoi

La facture est envoyée au client le jour ouvrable suivant son émission.

6.2.3 Transmission

Le distributeur transmet la facture au client tous les mois ou tous les deux (2) mois, conformément à l’article 6.1.1.

La facture est transmise par tout moyen choisi par le distributeur, notamment par la poste, à moins que le client ne demande au distributeur de la transmettre électroniquement.

Le client peut demander au distributeur de regrouper ses factures aux fins de leur transmission. Le distributeur est autorisé à facturer au client les frais réels de ce service. Le cas échéant, le distributeur informe le client des frais afférents à ce service, avant qu’il ne procède au regroupement des factures.

6.2.4 Informations apparaissant sur la facture

La facture doit comporter au moins les éléments suivants :

1° Numéro de téléphone du distributeur;

2° Numéro de téléphone en cas d’urgence;

3° Date de facturation;

4° Nom du client;

5° Numéro de compte;

6° Numéro de compteur;

7° Adresse de service;

8° Tarif applicable;

9° Période facturée;

10° Consommation en précisant si elle est réelle ou estimée;

11° Montant total;

12° Montant en arrérage et supplément de recouvrement;

13° Date d’échéance;

14° Historique de consommation disponible, le cas échéant;

15° Obligation minimale annuelle, le cas échéant;

16° Montant et date du dernier paiement effectué;

17° Montant de la contribution financière demandée au client pour la rentabilisation des investissements, le cas échéant;

18° Montant du dépôt et des intérêts versés, le cas échéant.
7. CHAPITRE 7 – PAIEMENT

7.1 Date d’échéance
Il doit s’écouler au moins 12 jours ouvrables entre la date d’envoi de la facture et la date d’échéance qui y est indiquée. Cependant, dans le cas d’un regroupement de factures prévu à l’article 6.2.3, le délai peut être inférieur à 12 jours ouvrables, puisque chaque facture conserve sa propre date d’échéance qui y est indiquée.

Le client doit acquitter le montant total à payer qui apparaît sur la facture au plus tard à la date d’échéance qui y est indiquée.
En tout temps, le client peut contacter le distributeur afin de lui proposer une entente de paiement tel que prévu à l’article 9.1.
7.2 Modalités
7.2.1 Modes de paiement

Le client doit payer sa facture en dollars canadiens et peut le faire de l’une des façons suivantes :

1° par le biais de son institution financière, notamment par prélèvements automatiques ou par Internet;

2° par la poste (pour les chèques et mandats);

3° en personne au siège social du distributeur.

Peu importe le mode de paiement choisi, la date de paiement correspond à la date à laquelle le distributeur reçoit le paiement du client.
Le distributeur facture au client les frais prévus aux Tarifs pour chaque chèque retourné par une institution financière, sauf en cas d’erreur imputable au distributeur.

7.2.2 Interdiction de compensation

Le client ne peut, sans entente écrite à cet effet avec le distributeur, déduire de son paiement une somme qui lui est due par le distributeur ou une réclamation qu’il prétend avoir contre ce dernier.
7.2.3 Mode de paiements égaux

Le client dont le service de gaz naturel est facturé, selon un cycle, tous les mois ou tous les deux (2) mois, selon les dates de lecture déterminées par le distributeur, et qui, au moment où il en fait la demande, n’a pas de solde impayé à la date d’échéance, peut bénéficier, en tout temps et sans frais additionnels, du mode de paiements égaux.
Le distributeur établit le montant de la mensualité au moment de l’adhésion du client au mode de paiements égaux. Le montant est établi à l’aide de l’historique de consommation à l’adresse de service, de la température moyenne des cinq dernières années, du prix du service de gaz naturel ainsi que du nombre de mensualités entre le moment de l’adhésion du client et le moment de renouvellement de juin ou juillet.
La mensualité est révisée au moins une fois l’an, au moment du renouvellement soit en juin ou juillet.
Au moment du renouvellement du mode de paiement égaux en juin ou juillet, tout solde débiteur excédant la mensualité sera réparti sur les douze prochains mois, et tout solde créditeur inférieur ou égal à la nouvelle mensualité sera reporté à la facture suivante. Un solde créditeur supérieur à la nouvelle mensualité sera remboursé par chèque.
Le distributeur informe le client par écrit du montant de la mensualité lors de son établissement ou de sa révision, le cas échéant. Il l’informe également des modalités applicables au mode de paiements égaux. (À être examinées et approuvées, décision page 77)
Le client qui ne désire plus se prévaloir du mode de paiements égaux doit en informer le distributeur et peut le faire en tout temps, sans préavis. La fin du mode de paiements égaux prend effet sur la prochaine facture du client.

Le distributeur peut mettre fin au mode de paiements égaux à compter du deuxième mois consécutif où il reçoit le paiement de la mensualité après la date d’échéance. Le client est informé de la fin du mode de paiements égaux par le biais de la facture.
7.3 Responsabilité
7.3.1 Contrat écrit

Tous les clients ayant conclu un même contrat sont solidairement responsables du paiement total des factures de gaz naturel.

7.3.2 Autre contrat

Tous les clients à une même adresse de service sont solidairement responsables du paiement total des factures de gaz naturel sur lesquelles ils sont nommément identifiés.
8. CHAPITRE 8 – DÉPÔT

8.1 Exigibilité
Lorsque le distributeur exige un dépôt pour le service de gaz naturel à une adresse de service, il doit informer le client des raisons le justifiant.

Le client peut satisfaire l’exigence de dépôt par le versement d’un montant en argent ou en fournissant une autre garantie équivalente, pour garantir le paiement des services de gaz naturel.

Lorsque le dépôt est versé en argent et que le client est un individu, ce dernier doit fournir son numéro d’assurance sociale. Le distributeur ne peut utiliser le numéro d’assurance sociale qu’à des fins fiscales. 

8.1.1 Usage domestique

8.1.1.1 Demande de service de gaz naturel

Au moment de la demande de service, le distributeur peut exiger un dépôt dans les cas suivants :

1° le client ne fournit pas les informations obligatoires suivantes prévues à l’article 4.2.1 : nom et prénom, date de naissance et dernière adresse occupée au cours des 12 mois précédant la demande;

2° le client a déjà manipulé les tuyaux, conduits, appareils de mesurage ou autres appareils du distributeur, ou utilisé le gaz naturel du distributeur sans son consentement.

8.1.1.2 En cours de contrat

Le distributeur peut exiger un dépôt dans les cas suivants :

1° le client dont le service de gaz naturel a été interrompu par le distributeur en raison du non-paiement de la facture à sa date d’échéance;
Toutefois, le distributeur n’exige pas de dépôt du client utilisant le gaz naturel à des fins de chauffage de l’espace si l’interruption de service pour non-paiement et la remise en service surviennent toutes deux entre le 1er décembre et le 1er mars de l’année suivante;
2° le client a déjà manipulé les tuyaux, conduits, appareils de mesurage ou autres appareils du distributeur, ou utilisé le gaz naturel du distributeur sans son consentement.

8.1.2 Autres usages

8.1.2.1 Demande de service de gaz naturel

Au moment de la demande de service, le distributeur peut exiger un dépôt dans les cas suivants :

1° à la suite d’une évaluation du crédit du demandeur, lorsque le distributeur le juge requis;

2° le client a déjà manipulé les tuyaux, conduits, appareils de mesurage ou autres appareils du distributeur, ou utilisé le gaz naturel du distributeur sans son consentement.

8.1.2.2 En cours de contrat

Le distributeur peut exiger un dépôt dans les cas suivants :

1° le client a fait défaut de payer une facture de gaz naturel à sa date d’échéance, au cours des 12 derniers mois;

2° le client a déjà manipulé les tuyaux, conduits, appareils de mesurage ou autres appareils du distributeur, ou utilisé le gaz naturel du distributeur sans son consentement;

3° le client, à un moment quelconque au cours des 24 derniers mois, s’est prévalu ou a été sous l’effet de l’application des dispositions de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. 1985, ch. B-3, de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, L.R.C. 1985, ch. C-36, ou de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole, L.C. 1997, ch. 21.
8.2 Montant
Le montant du dépôt exigé par le distributeur est déterminé en fonction de l’estimation ou de l’historique des volumes retirés à l’adresse de service au cours d’une période de 12 mois.

8.2.1 Usage domestique

Lorsque le service du client est interrompu pour non-paiement, conformément à l’article 9.4.3, pour une première fois au cours des 12 derniers mois, le montant du dépôt n’excède pas le montant de la facture la plus élevée au cours d’une période de 12 mois.

Dans toute autre situation, le montant du dépôt n’excède pas la somme des montants des deux (2) factures consécutives les plus élevées au cours d’une période de 12 mois.

8.2.2 Autres usages

Le montant du dépôt n’excède pas la somme des montants des deux (2) factures consécutives les plus élevées au cours d’une période de 12 mois.

8.3 Versement
Le dépôt en argent doit être versé au distributeur selon les modes de paiement prévus à l’article 7.2.1. Le versement de toute autre garantie se fait selon des modalités applicables à cette garantie. Le distributeur confirme par écrit le versement du dépôt.
Lorsque l’appareil de mesurage est fermé et scellé, le dépôt doit être versé avant que l’appareil de mesurage ne soit descellé et ouvert par le distributeur.

Lorsque l’appareil de mesurage n’est pas fermé ni scellé, le dépôt doit être versé dans le délai indiqué par le distributeur, en vertu de l’article 7.1.
Le distributeur doit verser tout dépôt en argent dans un compte en fidéicommis.

8.4 Délai de conservation
Le délai de conservation initial d’un dépôt est de :

1° 12 mois consécutifs, s’il s’agit d’un client qui utilise le gaz naturel pour un usage domestique;

2° 36 mois consécutifs, s’il s’agit d’un client qui utilise le gaz naturel pour un autre usage.

Lorsque le client fait défaut de payer au moins une facture de gaz naturel à la date d’échéance durant la période de conservation du dépôt, le distributeur renouvelle le délai de conservation du dépôt pour une durée équivalente au délai de conservation initial.
8.5 Intérêt sur le dépôt en argent
8.5.1 Taux d’intérêt

Le dépôt produit des intérêts qui appartiennent au client.

Le taux d’intérêt annuel sur le dépôt est établi le 1er janvier de chaque année de la façon suivante : 97 % multiplié par le taux préférentiel moyen des principaux banquiers du distributeur à cette date moins 2,5 %.

Le distributeur doit déposer auprès de la Régie de l’énergie, au plus tard le 30 janvier de chaque année, une déclaration indiquant ce taux et la source des renseignements ayant servi à l’établir.

8.5.2 Paiement de l’intérêt

Durant la période de conservation du dépôt, le distributeur crédite les intérêts produits par le dépôt sur la première facture émise en début de chaque année civile.

8.6 Utilisation ou remise au client
8.6.1 Utilisation du dépôt
8.6.1.1 En cours de contrat

En cours de contrat et malgré une demande du client à cet effet, le distributeur ne peut appliquer le dépôt sur une facture de gaz naturel.

Cependant, en cas d’interruption de service pour non-paiement, tel que prévu à l’article 9.4.3, si la facture émise à la suite de l’interruption pour non‑paiement est impayée à la date d’échéance, le distributeur peut, sans préjudice à ses autres droits et recours, appliquer par compensation le dépôt en argent ou le produit de la réalisation de toute garantie fournie par le client.

8.6.1.2 En cas de fin de contrat

Lorsque la fin d’un contrat est survenue conformément à l’article 4.9, le distributeur peut, sans préjudice à ses autres droits et recours, appliquer par compensation le dépôt en argent ou le produit de la réalisation de toute garantie fournie sur une facture impayée par le client.

Après application sur la facture impayée, tout solde du dépôt en argent ou de la garantie réalisée s’il en est, est remis au client.
8.6.2 Remise du dépôt
Dans les 30 jours de l’expiration du délai de conservation du dépôt, le distributeur doit rembourser au client, par chèque, la totalité de son dépôt en argent avec les intérêts produits non encore crédités ou remettre au client les garanties qu’il détient.

9. CHAPITRE 9 – RECOUVREMENT
9.1 Entente de paiement
En tout temps, le client peut contacter le distributeur afin de lui proposer une entente de paiement. Cette entente vise à répartir le paiement des sommes dues impayées à la date d’échéance, en plus de prévoir le paiement complet des factures émises au cours de la période visée par l’accord.

Le distributeur informe le client de cette possibilité sur tout avis de recouvrement qui lui est transmis.
9.2 Défaut de paiement
Le client doit acquitter immédiatement tout montant total impayé à la date d’échéance.

9.3 Supplément de recouvrement
Un supplément de recouvrement est ajouté au solde impayé aux conditions prévues aux Tarifs.
9.4 Étapes de recouvrement
À l’exclusion des cas visés spécifiquement par la Loi sur le mode de paiement des services d’électricité et de gaz dans certains immeubles, L.R.Q., c. M-37, les étapes de recouvrement en cas de non-paiement à la date d’échéance sont les suivantes.

9.4.1 Avis de recouvrement

1° Rappel :

Lorsqu’une facture demeure impayée après la date d’échéance, le distributeur envoie par écrit un rappel à l’adresse de facturation ou procède à un rappel téléphonique.

2° Avis final :

En cas de non-paiement de la facture à la suite du rappel, le distributeur envoie un avis final écrit, dans le cadre d’un envoi distinct, à l’adresse de facturation en utilisant un moyen d’envoi dont il pourra faire la preuve. Cet avis indique au client qu’à défaut de paiement, le service de gaz naturel peut être interrompu.

Avant de procéder à une interruption de service pour non-paiement entre le 1er décembre et le 1er mars de l’année suivante, le distributeur contacte le client à usage domestique qui utilise le gaz naturel pour le chauffage de l’espace afin de lui proposer une entente de paiement.

9.4.2 Visite de perception

Lorsque la facture n’est pas entièrement payée à la suite de l’avis final et qu’il n’y a aucune entente de paiement ou encore que cette entente n’est pas respectée, le distributeur peut faire une visite de perception à l’adresse de service, afin de percevoir les sommes exigibles à la date de cette visite.
Le distributeur peut procéder à une visite de perception de 8 h 00 à 20 h 00, du lundi au samedi.

Entre le 1er décembre et le 1er mars de l’année suivante, le distributeur peut faire une visite de perception à l’adresse de service d’un client qui utilise le gaz naturel à des fins d’usage domestique, pour le chauffage de l’espace, afin de lui proposer une entente de paiement.

À la suite d’une visite de perception, les frais de recouvrement à domicile prévus aux Tarifs sont facturés au client qui acquitte sa facture avant l’interruption de service.

9.4.3 Interruption pour non-paiement

Au moment de la visite de perception, lorsqu’il y a non-paiement du montant exigé dans l’avis final ou convenu dans une entente de paiement, le distributeur peut interrompre le service de gaz naturel. En ce cas, le distributeur demande au client d’en aviser le propriétaire de l’immeuble visé par l’interruption, s’il y a lieu.

Toutefois, entre le 1er décembre et le 1er mars de l’année suivante, le distributeur ne peut interrompre le service de gaz naturel du client qui en fait un usage domestique pour le chauffage de l’espace que dans les cas suivants :

1° le client et le distributeur n’ont pas conclu d’entente de paiement; ou
2° le client ne respecte pas l’entente de paiement conclue avec le distributeur.
9.5 Remise en service
À la suite d’une interruption de service pour non-paiement, le distributeur procède à la remise en service lorsque le client paie les sommes exigibles et les frais de remise en service prévus aux Tarifs et fournit le dépôt exigé, le cas échéant.

Annexe I (33 pages)





M. H.	_________


R. C.	_________


L. P.	_________









