Société en commandite Gaz Métro
Cause tarifaire 2005, R-3529-2004


Réponse de SCGM à une demande de renseignements

Origine :
Demande de renseignements no 1 en date du 2 août 2004

Demandeur :
Régie de l’énergie

Référence :
(i) SCGM-3, document 1, page 9, lignes 18 à 21



(ii)SCGM-3, document 4.4, réponse à la question 6.1 

Préambule : 

À la référence (i) vous mentionnez concernant la journée de pointe:

«L’approvisionnement sur la journée de pointe doit satisfaire la demande des clients en service continu pour une température de –26°C. Le tableau ci-dessous spécifie les débits journaliers  disponibles en période de pointe pour l’hiver 2004–2005.»

À la référence (ii) vous mentionnez :

«Pour le GNL, la même contrainte de débit et de volumes disponibles existe. Cependant, étant donné que cet outil fournit environ 18 % de la capacité de pointe de SCGM et que le volume annuel disponible est faible en comparaison au débit journalier disponible, nous croyons qu'il est préférable de planifier, pour une température normale, des retraits volumétriques inférieurs aux volumes disponibles afin de conserver une marge de manœuvre au niveau de la capacité de pointe disponible. Le document SCGM-4, document 1, pages 47 et 48 explique plus en détail la problématique de l'usine GNL »

Questions:

2.1
Veuillez fournir la valeur des paramètres indiquant la sensibilité de la demande des clients en service continu par rapport à la température qui sont utilisés pour déterminer la journée de pointe pour une température de –26°C .

2.2
Veuillez indiquer les températures pour les 15 journées les plus froides de chacun des hivers des dix dernières années.

2.3
Veuillez indiquer les critères de gestion qui permettent de retirer du gaz de l’usine de GNL au cours d’un hiver en lien avec les températures historiques des dernières années et expliquer en quoi la marge de manœuvre de la référence (ii) est nécessaire.

Réponses :

2.1

Le tableau ci-dessous contient les paramètres permettant de calculer la demande de pointe pour la clientèle continue. 

[image: image1.wmf]Base

7 619

10

3

m

3

 / jour

Facteur calorifique

515

10

3

m

3

 / DJ


2.2

Le tableau ci-dessous contient les températures les plus froides des 10 dernières années. Nous avons également inclus un autre tableau qui contient les degrés-jours correspondant à ces températures.

[image: image2.wmf]Températures les plus froides des 10 dernières années 

1994-1995

1995-1996

1996-1997

1997-1998

1998-1999

Date 

Temp.

Date 

Temp.

Date 

Temp.

Date 

Temp.

Date 

Temp.

06-févr-95

-24.4

05-janv-96

-23.4

18-janv-97

-25.2

31-déc-97

-20.2

13-janv-99

-24.8

10-janv-95

-21.6

06-janv-96

-22.5

17-janv-97

-24.8

26-janv-98

-19.8

01-janv-99

-22.7

05-févr-95

-21.1

04-janv-96

-21.9

29-janv-97

-21.7

14-janv-98

-17.6

30-déc-98

-20.6

07-févr-95

-18.8

07-janv-96

-21.6

30-janv-97

-19.9

22-janv-98

-17.3

31-déc-98

-20.0

11-janv-95

-18.3

03-févr-96

-20.8

26-janv-97

-19.7

14-févr-98

-16.6

11-janv-99

-19.1

25-févr-95

-17.3

03-janv-96

-20.7

16-févr-97

-19.0

01-janv-98

-15.4

14-janv-99

-17.8

26-févr-95

-17.1

02-janv-96

-19.7

31-déc-96

-18.7

12-mars-98

-15.0

07-janv-99

-16.6

12-févr-95

-16.9

15-janv-96

-19.6

08-févr-97

-18.0

15-janv-98

-14.1

02-janv-99

-16.0

12-déc-94

-16.2

12-févr-96

-19.6

13-févr-97

-17.8

15-févr-98

-14.0

12-janv-99

-15.2

29-déc-94

-15.7

31-janv-96

-18.9

01-janv-97

-17.1

27-janv-98

-13.7

22-févr-99

-15.2

27-janv-95

-15.2

04-févr-96

-18.4

30-déc-96

-16.0

21-déc-97

-13.2

28-janv-99

-13.6

30-déc-94

-15.0

13-févr-96

-17.9

23-janv-97

-15.4

28-déc-97

-12.8

21-févr-99

-13.5

08-févr-95

-14.9

01-janv-96

-17.1

27-janv-97

-14.7

15-déc-97

-12.8

06-mars-99

-13.2

09-janv-95

-14.3

18-févr-96

-17.0

17-févr-97

-13.8

14-déc-97

-12.6

10-janv-99

-13.1

28-janv-95

-14.2

01-févr-96

-17.0

24-févr-97

-13.7

11-mars-98

-12.2

29-janv-99

-13.0

1999-2000

2000-2001

2001-2002

2002-2003

2003-2004

Date 

Temp.

Date 

Temp.

Date 

Temp.

Date 

Temp.

Date 

Temp.

18-janv-00

-21.8

25-déc-00

-18.5

11-févr-02

-14.4

13-févr-03

-23.0

14-janv-04

-26.8

22-janv-00

-21.5

20-janv-01

-18.1

05-févr-02

-14.0

15-févr-03

-22.9

08-janv-04

-24.5

17-janv-00

-20.8

08-déc-00

-17.7

13-févr-02

-13.9

21-janv-03

-22.5

15-janv-04

-24.2

21-janv-00

-20.5

11-févr-01

-16.8

02-févr-02

-13.0

27-janv-03

-22.3

09-janv-04

-23.8

14-janv-00

-18.9

07-déc-00

-16.6

31-janv-02

-11.7

14-févr-03

-21.4

24-janv-04

-23.8

17-févr-00

-17.0

09-janv-01

-15.7

08-févr-02

-11.4

16-févr-03

-21.3

25-janv-04

-22.8

13-janv-00

-17.0

22-févr-01

-15.4

04-févr-02

-11.2

22-janv-03

-20.7

13-janv-04

-22.6

27-janv-00

-16.5

03-févr-01

-15.2

30-janv-02

-10.5

03-mars-03

-20.3

26-janv-04

-21.8

16-janv-00

-16.4

17-janv-01

-15.0

09-févr-02

-10.5

14-janv-03

-19.3

10-janv-04

-21.3

03-févr-00

-16.3

17-févr-01

-14.9

04-mars-02

-10.1

11-févr-03

-19.2

23-janv-04

-21.1

19-janv-00

-16.3

23-déc-00

-14.9

24-mars-02

-9.8

12-févr-03

-19.1

07-janv-04

-19.4

12-févr-00

-15.5

12-déc-00

-14.9

06-févr-02

-9.8

25-févr-03

-18.7

15-févr-04

-18.8

27-déc-99

-15.5

21-févr-01

-14.6

18-janv-02

-9.7

17-janv-03

-18.6

16-févr-04

-16.3

28-janv-00

-15.1

28-févr-01

-14.5

01-janv-02

-9.4

23-janv-03

-17.3

14-févr-04

-16.2

23-janv-00

-15.0

24-déc-00

-14.3

22-mars-02

-9.1

20-janv-03

-16.2

27-janv-04

-15.9


[image: image3.wmf]Degrés-jours en base 18 les plus froids des 10 dernières années

1994-1995

1995-1996

1996-1997

1997-1998

1998-1999

Date 

DJ

Date 

DJ

Date 

DJ

Date 

DJ

Date 

DJ

06-févr-95

42.4

05-janv-96

41.4

18-janv-97

43.2

31-déc-97

38.2

13-janv-99

42.8

10-janv-95

39.6

06-janv-96

40.5

17-janv-97

42.8

26-janv-98

37.8

01-janv-99

40.7

05-févr-95

39.1

04-janv-96

39.9

29-janv-97

39.7

14-janv-98

35.6

30-déc-98

38.6

07-févr-95

36.8

07-janv-96

39.6

30-janv-97

37.9

22-janv-98

35.3

31-déc-98

38.0

11-janv-95

36.3

03-févr-96

38.8

26-janv-97

37.7

14-févr-98

34.6

11-janv-99

37.1

25-févr-95

35.3

03-janv-96

38.7

16-févr-97

37.0

01-janv-98

33.4

14-janv-99

35.8

26-févr-95

35.1

02-janv-96

37.7

31-déc-96

36.7

12-mars-98

33.0

07-janv-99

34.6

12-févr-95

34.9

15-janv-96

37.6

08-févr-97

36.0

15-janv-98

32.1

02-janv-99

34.0

12-déc-94

34.2

12-févr-96

37.6

13-févr-97

35.8

15-févr-98

32.0

12-janv-99

33.2

29-déc-94

33.7

31-janv-96

36.9

01-janv-97

35.1

27-janv-98

31.7

22-févr-99

33.2

27-janv-95

33.2

04-févr-96

36.4

30-déc-96

34.0

21-déc-97

31.2

28-janv-99

31.6

30-déc-94

33.0

13-févr-96

35.9

23-janv-97

33.4

28-déc-97

30.8

21-févr-99

31.5

08-févr-95

32.9

01-janv-96

35.1

27-janv-97

32.7

15-déc-97

30.8

06-mars-99

31.2

09-janv-95

32.3

18-févr-96

35.0

17-févr-97

31.8

14-déc-97

30.6

10-janv-99

31.1

28-janv-95

32.2

01-févr-96

35.0

24-févr-97

31.7

11-mars-98

30.2

29-janv-99

31.0

Total

531.2

Total

566.1

Total

545.4

Total

497.4

Total

524.0

1999-2000

2000-2001

2001-2002

2002-2003

2003-2004

Date 

DJ

Date 

DJ

Date 

DJ

Date 

DJ

Date 

DJ

18-janv-00

39.8

25-déc-00

36.5

11-févr-02

32.4

13-févr-03

41.0

14-janv-04

44.8

22-janv-00

39.5

20-janv-01

36.1

05-févr-02

32.0

15-févr-03

40.9

08-janv-04

42.5

17-janv-00

38.8

08-déc-00

35.7

13-févr-02

31.9

21-janv-03

40.5

15-janv-04

42.2

21-janv-00

38.5

11-févr-01

34.8

02-févr-02

31.0

27-janv-03

40.3

09-janv-04

41.8

14-janv-00

36.9

07-déc-00

34.6

31-janv-02

29.7

14-févr-03

39.4

24-janv-04

41.8

17-févr-00

35.0

09-janv-01

33.7

08-févr-02

29.4

16-févr-03

39.3

25-janv-04

40.8

13-janv-00

35.0

22-févr-01

33.4

04-févr-02

29.2

22-janv-03

38.7

13-janv-04

40.6

27-janv-00

34.5

03-févr-01

33.2

30-janv-02

28.5

03-mars-03

38.3

26-janv-04

39.8

16-janv-00

34.4

17-janv-01

33.0

09-févr-02

28.5

14-janv-03

37.3

10-janv-04

39.3

03-févr-00

34.3

17-févr-01

32.9

04-mars-02

28.1

11-févr-03

37.2

23-janv-04

39.1

19-janv-00

34.3

23-déc-00

32.9

24-mars-02

27.8

12-févr-03

37.1

07-janv-04

37.4

12-févr-00

33.5

12-déc-00

32.9

06-févr-02

27.8

25-févr-03

36.7

15-févr-04

36.8

27-déc-99

33.5

21-févr-01

32.6

18-janv-02

27.7

17-janv-03

36.6

16-févr-04

34.3

28-janv-00

33.1

28-févr-01

32.5

01-janv-02

27.4

23-janv-03

35.3

14-févr-04

34.2

23-janv-00

33.0

24-déc-00

32.3

22-mars-02

27.1

20-janv-03

34.2

27-janv-04

33.9

Total

534.2

Total

507.0

Total

438.6

Total

572.9

Total

589.3


2.3

La gestion des retraits de l'usine GNL vise à retarder au maximum son utilisation. Le critère utilisé afin de gérer ces retraits est l'intensité d'utilisation prévue de l'ensemble des outils d'approvisionnement.

Selon la température annoncée, une prévision à court terme de la demande permet de prévoir l'intensité d'utilisation de l'ensemble des outils d'approvisionnement. Si cette prévision indique que des retraits de l'usine GNL seront requis, SCGM procède alors à des interruptions, selon la politique d'interruption en vigueur, de façon à minimiser ces retraits.

Étant donné que l'usine GNL fournit environ 18% de la capacité totale de pointe et que le volume disponible est relativement faible, le distributeur se doit de minimiser les retraits afin de conserver de l'inventaire. La conservation de l'inventaire est nécessaire afin d'assurer la disponibilité de la capacité journalière de retrait. La disponibilité de la capacité journalière de  retrait est le facteur qui assure la sécurité d'approvisionnement des clients continus.

L'historique des températures ne permet pas nécessairement de faire un lien direct entre les retraits de l'usine et la température observée. En effet, pour une demande donnée, une provision de pointe plus élevée impliquera un niveau d'utilisation moindre de l'usine GNL. Ainsi, pour tirer des conclusions valides, les particularités de la structure des outils d'approvisionnement de chacune de ces années devraient être considérées. 

De plus, la conjoncture de l'apparition de la température froide aura des implications particulières. Par exemple, une température froide survenant à la fin de l'hiver, lorsque l'inventaire chez Union est inférieur à 25%, peut nécessiter des retraits de l'usine GNL qui n'auraient pas été requis plus tôt dans la saison, pour la même température. Également, l’impossibilité de prévoir la température peut faire en sorte que des retraits de l'usine GNL soient effectués à des température plus chaudes, étant donné que des clients interruptibles n'auraient pas été avisés selon les délais de la politique d'interruption.

De même pour satisfaire nos engagements auprès de la clientèle interruptible au volet 1B, le respect du nombre de jours maximum peut faire en sorte que des retraits de l'usine GNL soit effectués.
Original : 2004.08.10
SCGM – 3 Document 4.6


Page 4 de 4

