

Société en commandite Gaz Métro



Cause tarifaire 2005, R-3529-2004


ADDITIONS À LA BASE DE TARIFICATION

PRÉVISION 5/7 – 2004, CAUSES TARIFAIRES 2004 ET 2005

1. Les montants présentés à la rubrique des programmes commerciaux représentent les déboursés effectués aux clients entre trois et six mois après la signature de la nouvelle vente. Le montant des programmes commerciaux de 2005 reflète donc en partie les nouvelles ventes de 2004 et en partie celles de 2005. Le montant des programmes commerciaux de 2004 reflète, quant à lui, en partie les nouvelles ventes de 2003 et en partie celles de 2004. Le niveau des nouvelles ventes de 2005 est supérieur à celui de 2004.

2. Ces investissements sont effectués dans des régions où le réseau, dans sa capacité actuelle, ne permet pas de desservir de nouveaux clients. Ces investissements en conduites, régulateur ou poste de livraison, sont rattachés à des projets de développement du réseau.

3. Ces investissements sont requis dans le cadre de la demande de la Société Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Incorporée d’enlever notre conduite sous le Pont Jacques-Cartier et de la relocaliser. Un dossier libellé «Projet d’extension de réseau de Montréal Est» sera déposé à la Régie au printemps 2004.

4. Les enveloppes des rubriques entretien sécurité et entretien préventif ont été redistribuées entre les branchements d’immeuble, la régulation de pression, les postes de livraison et les conduites principales. L’objectif de cette reclassification est de mieux suivre les coûts pour chacune de ses composantes d’investissement. En 2004, nous avons augmenté ponctuellement les investissements de 1,5 millions $ afin de permettre la réalisation de projets en regard du code CSAZ-662 concernant l’intégrité de nos réseaux.

5. La hausse de 3,2 millions $ pour l’année 2004 est attribuable au nombre élevé de compteurs faisant partie de l’échantillonnage de notre programme de sceau. Il en sera de même pour 2005.

6. Pour l’année 2004, nous estimons que les investissements seront supérieurs de 3,1 millions $ suite au début de la construction du bureau d’affaire de Québec (dossier déposé à la Régie R‑3534-2004) ainsi que du retard dans la construction du bureau des Laurentides.

7. L’augmentation des investissements en 2005 s’explique par le réaménagement du siège social dont les installations datent de 20 ans. Un dossier «Aménagement des locaux du 1717 du Havre» sera déposé à la Régie au printemps 2004.

8. Ces investissements sont requis pour l’acquisition de nouveaux véhicules pour compléter la mise en place de la polyvalence et le «dé-pairage» à la suite de la signature de la convention collective des cols bleus. De plus, des investissements sont requis pour le programme de couverture d’urgence, d’outillages des véhicules et pour l’ajout de nouveaux employés rendu nécessaire par l’augmentation du niveau d’activité.

9. Nous avons devancé en 2003 l’acquisition de l’ordinateur central et de périphériques prévu en 2004. Le niveau des investissements augmentera de 1,5 million $ en 2005 pour les outils de stockage de données et pour le remplacement d’un robot désuet.

10. Les subventions gouvernementales anticipées, suite au changement du gouvernement provincial, ne se sont pas matérialisées.

Article 5 du Règlement sur les conditions et les cas requérant une autorisation de la Régie de l’énergie (article 73 de la Loi)

Afin de satisfaire à l’article ci-haut mentionné, les demandes d’autorisation pour les investissements, dont les coûts sont inférieurs au seuil de 1,5 million $, doivent être faites par catégorie d’investissements et doivent comporter les informations suivantes :

· la description synthétique des investissements et de leurs objectifs;

· les coûts associés à chaque catégorie d’investissements;

· la justification des investissements en relation avec les objectifs visés;

· l’impact sur les tarifs;

· l’impact sur la fiabilité du service de distribution de gaz naturel.

La page 1 du présent document fournit les investissements qui sont prévus au cours de l’année tarifaire 2004-2005. Ces investissements sont présentés sous deux rubriques générales à savoir les frais reportés pour un total de 31,0 millions $ et les immobilisations pour un total de 114,6 millions $.

Les frais reportés comportent deux grandes catégories à savoir le développement informatique (9,7 millions $) et les programmes commerciaux (21,3 millions $). 

La page 9 de cette pièce fournit la description synthétique des investissements du développement informatique. 

Pour ce qui est des programmes commerciaux, ces investissements correspondent aux sommes versées en vertu des programmes de rabais à la consommation (PRC) et de rétention par voie de rabais à la consommation (PRRC). Ces investissements sont intégrés à l’analyse de rentabilité des projets de développement de réseau qui sont présentés plus bas.

Les immobilisations sont à leur tour ventilées de la manière suivante :

· Développement de réseau (44,6 millions $) et renforcement du réseau (4,7 millions $)

Les investissements prévus sous ces deux rubriques sont nécessaires pour assurer le raccordement de la nouvelle clientèle. La page 10 du document présente une ventilation selon que les investissements nécessiteront une extension de réseau supérieure ou inférieure à 1,5 million $ ainsi que les investissements nécessaires pour le raccordement sur et hors réseau. 

Les projets de développement de réseau sont réalisés en fonction de leur rentabilité. La rentabilité projetée des nouveaux investissements est présentée dans chacun des dossiers tarifaires à la pièce présentant la rentabilité du plan de développement (SCGM-2, document 6). Cette rentabilité exclut toutefois les investissements pour le renforcement du réseau puisque de tels investissements sont le résultat d’une densification accrue d’un réseau existant qui ne pourrait survivre à l’ajout de clients. L’impact sur les tarifs est intégré dans la présente demande tarifaire. 

· Pont Jacques-Cartier (9,5 millions $)

Les investissements reliés à l’enlèvement et à la relocalisation de notre conduite sous le Pont Jacques-Cartier sont suffisamment importants pour être présentés sous une rubrique distincte. Ce projet fera l’objet d’un dossier spécifique «Projet d’extension de réseau de Montréal Est» tel que mentionné précédemment.

· Amélioration du réseau (26,7 millions $) et Transmission/ réseau (0,5 million $)

Investissements nécessaires afin d’assurer la fiabilité du service de distribution du gaz naturel et la sécurité du réseau. Ces rubriques présentées à la page 1 sont constituées d’une part, de projets d’entretien préventif mis en place par le service d’ingénierie permettant un ajout important à l’actif afin de prolonger de façon significative sa vie utile et de prévenir des incidents majeurs et d’autre part, de projets d’entretien sécurité ayant aussi pour but de prolonger de façon significative la durée de vie de l’équipement. Ils sont mis en œuvre afin d’améliorer la sécurité des personnes, du réseau et de l’approvisionnement gazier. Ces projets d’entretien préventif et d’entretien sécurité visent les éléments d’actifs suivants :

Les branchements d’immeubles sont remplacés lorsqu’il y a modification d’une conduite principale ou dans le cas de fuite. Certaines modifications peuvent aussi être requises sur les branchements, sur les régulateurs et sur les joints mécaniques.

Le programme annuel de protection cathodique consiste au remplacement ou à l’installation d’anodes sacrificielles et de redresseurs de courant dans le but de maintenir une différence potentielle entre la conduite et le sol environnant afin de préserver la conduite.

Les sommes investies au niveau du mesurage sont principalement pour le remplacement des compteurs neufs ou recyclés pour lesquels un sceau de non-conformité a été apposé suite à leur inspection.

Les investissements au niveau des régulateurs de pression sont effectués à chaque année pour la construction ou la rénovation de postes de détente et pré-détente, de postes de mesurage, de postes de vannes et pour la peinture de ces postes dans le but d’en prolonger la vie utile.

Au niveau des postes de livraison, des améliorations sont apportées à chaque année, telles que : le remplacement d’échangeur de chaleur, l’installation d’éclairage, d’abris, de réservoirs et de systèmes d’odorant.

Des investissements sont requis annuellement au niveau des conduites principales afin d’effectuer des remplacements de conduites corrodées, de conduites en acier recouvertes de braies de houille et de conduites en aluminium et aussi, le remplacement de vannes de sectionnement.

Au niveau du réseau de transmission, divers travaux sont effectués visant l’amélioration, le remplacement ou la protection des actifs.

La page 1 de ce document présente la description synthétique ainsi que la ventilation des coûts de ces investissements. L’impact sur les tarifs est intégré dans la présente demande tarifaire. 

· Entreposage du gaz (0,9 million $)

Investissements nécessaires afin d’effectuer des mises à niveau aux normes (ex. : Code Z-276) de l’Association Canadienne de Normalisation, d’assurer la fiabilité et la sécurité entourant l’usine de liquéfaction et d’améliorer les procédés. L’impact sur les tarifs est intégré dans la présente demande tarifaire. 

· Installations générales (28,6 millions $)

Investissements nécessaires afin d’assurer l’entretien et l’amélioration des installations générales. Voici quelques explications sur chacune des rubriques présentées à la page 1 :

Les investissements au niveau de la structure et de l’amélioration se composent de projets de modernisation des infrastructures comme le programme d’acquisition et de construction de nouveaux bureaux d’affaires, l’aménagement des bureaux d’affaires, les améliorations locatives s’il y a lieu et le réaménagement du siège social. 

Des sommes sont aussi allouées pour le mobilier et les équipements de bureau dans le but de remplacer le mobilier désuet, d’aménager les nouveaux bureaux d’affaires et aussi, d’assurer une meilleure sécurité au niveau de nos installations.

Les investissements au niveau de l’équipement de transport et la machinerie lourde sont requis annuellement afin de moderniser la flotte et de maintenir l’âge moyen à un niveau acceptable en regard des dépenses en entretien et réparation mais aussi pour faire face à de nouveaux besoins.

A chaque année, des investissements sont nécessaires au niveau de l’outillage et des équipements de travail dans le but de maintenir, de moderniser les équipements essentiels au bon déroulement des opérations et aussi remplir de nouveaux besoins.

Les équipements de communication et d’informatique sont constitués de montants investis dans la téléphonie et divers équipements de télécommunication. L’équipement informatique est constitué de plusieurs projets dont le remplacement d’équipements, la mise à niveau du matériel et des serveurs.

La page 1 de ce document présente la description synthétique ainsi que la ventilation des coûts de ces investissements. L’impact sur les tarifs est intégré dans la présente demande tarifaire. 

· Frais généraux capitalisés (8,6 millions $)

Investissement correspondant aux frais généraux encourus pour la réalisation des investissements ci-haut mentionnés. L’impact sur les tarifs est intégré dans la présente demande tarifaire. 

L’ensemble de ces investissements a un impact sur la fiabilité du service de distribution et la sécurité du réseau.


Original : 2004.06.10
SCGM - 6, Document 3


Page 8 de 10


