Le 25 janvier 2008

No de dossier : R-3535-2004 phase 3

Proposition de la Régie au Distributeur

Page 1 de 25

Proposition de la Régie de l’énergie (la Régie) relative à la demande d’Hydro-Québec
 dans ses activités de distribution d’électricité (le Distributeur) de modifier certaines
 conditions de service liées à l’alimentation en électricité et des frais afférents

	Proposition de modification à la pièce B‑9‑HQD-1, document 4, révisée le 14-12-2007
	Commentaires

	CONDITIONS DE SERVICE D’ÉLECTRICITÉ
	

	PARTIE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
	

	Chapitre 1 – CHAMP D’APPLICATION
	

	1.2  Les dispositions des présentes conditions de service ne s'appliquent pas au service d’électricité excédant 1 000 kilovoltampères kVA à partir d'un réseau autonome.

	Unité définie à l’article 3.3.

	Chapitre 2 – INFORMATIONS
	

	2.2  Lorsqu‘ Lorsque Hydro-Québec réalise des travaux dont le coût est facturé au requérant, sauf lorsque ce coût n'excède pas les et lorsque ce coût est supérieur aux « frais de mise sous tension » prévus aux tarifs d'électricité applicables pendant les heures régulières de travail d’Hydro‑Québec, Hydro-Québec lui communique les renseignements suivants :

1°
toute information utile à propos de l'échéancier et de la nature des travaux ainsi que les exigences techniques applicables aux travaux qui seront réalisés par le requérant à la demande d'Hydro-Québec ;

2°
le coût des travaux et les frais liés au service d'électricité prévus aux tarifs d'électricité qui seront facturés, ainsi que les termes de paiement ;

3°
le coût estimé des travaux dont la valeur sera révisée selon le coût réel encouru une fois ceux-ci complétés.


	Harmonisation.
Harmonisation avec l’article 15.6.
Précision sur les frais applicables.

Proposition du Distributeur à la pièce B-17-HQD-3, document 5, page 3.

	Chapitre 3 – DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
	

	3.1  Les notes marginales apparaissant devant chaque article des présentes conditions de service ne servent qu'à l'agrément du lecteur. et il ne doit pas en être tenu compte dans leur interprétation Elles ne doivent pas être prises en compte dans l’interprétation des présentes conditions de service.

	Reformulation pour faciliter la compréhension du texte.

	3.2  Aux fins des présentes conditions de service, on entend par :

	

	alimentation temporaire :

alimentation d'une installation électrique dont la durée d'exploitation en un lieu donné est limitée, tels un chantier de construction, un chantier de dragage et un cirque itinérant. , sont incluses l Les maisons et roulottes qui ne sont pas installées sur des fondations permanentes sont incluses ;


	Reformulation. Subsidiairement, mettre un point-virgule après le mot « itinérant ».



	chemin accessible par fardier :

tout chemin entretenu par un particulier ou un organisme et accessible aux véhicules routiers et aux véhicules lourds, au sens de l'article 4 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2) ;


	Ajout d’une virgule après « véhicules lourds », car la Régie comprend que c’est le chemin qui est au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière.)


	client :

une personne physique ou morale, une société ou un organisme titulaire d'un ou de plusieurs abonnements ;

	Harmonisation.

	coffret de branchement :

ensemble constitué d'un coffret ou d'une boîte en métal qui se verrouille ou se scelle, contenant les fusibles et l'interrupteur de branchement ou un disjoncteur. et Le coffret de branchement est conçu de manière à ce que l'interrupteur ou le disjoncteur puisse être actionné lorsque le coffret est fermé ;

	Clarification du texte.

Est-ce que le coffret doit être conçu de manière à ce que l'interrupteur ou le disjoncteur puisse être actionné lorsque le coffret est fermé, ou bien de manière à ce que l'interrupteur ou le disjoncteur ne puisse être actionné que lorsque le coffret est fermé ?



	entente de contribution :

entente écrite conclue entre le requérant et Hydro‑Québec dans laquelle figurent notamment la description des travaux à réaliser, le coût des travaux et, le cas échéant, le montant alloué.

	Ajout d’une définition pour clarifier et uniformiser l’entente conclue en vertu de l’article 16.1



	exigence technique :

ce qui est exigé de façon à ce que l’installation électrique du client soit compatible avec le réseau d’Hydro‑Québec, ou à tout autre besoin lié à l’installation et l’exploitation de ce réseau ;


	Information tirée de la pièce B‑13-HQD-3, document 1, page 5.

	logement :
un local d'habitation privé, aménagé de façon à permettre de s'y loger et de s'y nourrir, comportant une entrée privée et, notamment, une cuisine ou une cuisinette ainsi que des installations sanitaires complètes et dont les occupants ont libre accès à toutes les pièces ;

	Harmonisation.

	montant alloué :

montant qu'Hydro-Québec octroie, dès la date de la signature de l'entente de contribution, pour un prolongement ou une modification réalisé sur le réseau de distribution suite à une demande d'alimentation. Le montant alloué ne s'applique qu'à l'offre de référence.


	Proposition du Distributeur à la pièce B‑13-HQD-3, document 1, page 46. « entente de contribution » : harmonisation et tel que défini plus haut.

	ouvrage civil :

tous les travaux de génie civil requis pour réaliser un projet tels que le creusage de tranchées, la pose de conduits directement enfouis non encaissés, la construction de massifs de conduits enrobés de béton, le compactage des matériaux de remblai et la construction et la mise en place de structures ;

	Clarification du texte.

	période de consommation :

une période au cours de laquelle l'électricité est livrée au client et qui est comprise entre les deux dates prises en considération par Hydro-Québec pour le calcul de la facture ;

	Harmonisation.

	point de raccordement :

point où l'installation électrique à alimenter est reliée à la ligne. Lorsqu’il y a un branchement distributeur, le point de raccordement est le point où se rencontrent le branchement client et le branchement distributeur ;


	Harmonisation avec l’article 18.8 où l’expression « à alimenter » a été supprimée conformément à la décision D‑2007‑81, page 18.

	réseau autonome :

un réseau de production et de distribution d'électricité détaché du réseau principal ; 


	Harmonisation.

	tarif domestique :

un tarif selon lequel est facturée l'électricité livrée pour usage domestique aux conditions fixées aux tarifs d'électricité ;

	Harmonisation.

	3.3° Pour l'application des présentes conditions de service :

1°  l'intensité nominale s'exprime en ampères (A) ;

2°  la tension s'exprime en volts (V) ou kilovolts (kV) ;

3°  la puissance s'exprime en watts (W) ou kilowatts (kW) ;

4°  la puissance apparente s'exprime en voltampères (VA), ou kilovoltampères (kVA) ou mégavoltampères (MVA) ;

5°  l'énergie s'exprime en wattheures (Wh) ou kilowattheures (kWh).

	Retrait du « ° ».
Unité utilisée à l’article 16.1.

	Chapitre 4 - RESPONSABILITÉ
	

	Responsabilité limitée d’Hydro-Québec

4.1  Hydro-Québec ne garantit pas le maintien à un niveau stable de la tension et de la fréquence, ni la continuité du service et de la livraison de l'électricité. 

Hydro-Québec ne peut être tenue responsable de tout dommage matériel causé par une ou plusieurs variations ou pertes de tension ou de fréquence, interruptions de service pratiquées conformément aux présentes conditions de service ou défauts de livrer l'électricité sauf en cas de faute intentionnelle ou lourde.

Hydro-Québec ne peut être tenue responsable des préjudices résultant d’une tension de fourniture en régime permanent qui n’excède pas les limites suivantes :

1° si l’électricité est fournie en basse et moyenne tension, selon la norme prévue à l’article 14.1 ;

2° si l’électricité est fournie en haute tension, un écart jusqu’à plus ou moins 10 % par rapport à la tension nominale de fourniture.


	

	Garde des équipements de l’appareillage
4.2  Le client est gardien de l'appareillage d'Hydro-Québec installé sur la propriété desservie, à l'exception des poteaux et des conducteurs aériens, sauf dans les cas où cet appareillage est situé dans un lieu sous le contrôle d’un tiers.

	

	4.3  Tout abonnement et toute entente conclus en vertu des présentes conditions de service, toute installation effectuée par Hydro-Québec et tout raccordement du réseau à l'installation électrique desservant le client, toute autorisation donnée par Hydro-Québec, toute inspection ou vérification effectuée par elle et le service ou la livraison de l'électricité par elle n Ne constituent pas et ne doivent pas être interprétés comme constituant une évaluation ni une garantie par Hydro-Québec de la valeur fonctionnelle, du rendement ou de la sécurité des installations desservant le client, dont son installation électrique et ses appareils de protection, ni de leur conformité à toute disposition législative ou réglementaire applicable :

1º  tout abonnement conclu en vertu des présentes conditions de service ;

2º  toute entente conclue en vertu des présentes conditions de service ;

3º  toute installation effectuée par Hydro-Québec ;

4º  tout raccordement du réseau aux installations électriques desservant le client, dont son installation électrique et ses appareils de protection ;

5º  toute autorisation donnée par Hydro-Québec ;

6º  toute inspection ou vérification effectuée par Hydro‑Québec ;

7º  le service et la livraison de l'électricité par Hydro‑Québec.

[…]


	Reformulation pour faciliter la compréhension du texte.

Déplacement au quatrième paragraphe.
Installations au pluriel comme plus haut.

« et » au lieu de « ou ».



	PARTIE II – L’ABONNEMENT AU SERVICE D’ÉLECTRICITÉ
	

	Chapitre 5 – DEMANDE D’ABONNEMENT
	

	5.1 Sous réserve de l'article 5.3, la demande pour obtenir le service d’électricité doit être faite à Hydro-Québec, par écrit, par celui qui sera titulaire de l'abonnement client ou par son représentant dûment autorisé.


	Le terme client est défini à l’article 3.2 comme étant titulaire de l’abonnement.


	Frais de gestion et d’ouverture de dossier
5.2  Si le demandeur a été un client d'Hydro-Québec, au cours des cinq (5) années qui précèdent la date de la demande pour le service d'électricité, ou si au moment de sa demande, il fournit une facture attestant qu'il a été client d'un réseau municipal ou coopératif de distribution de l'électricité au Québec, au cours des cinq (5) années qui précèdent la date de la demande pour le service d'électricité, il doit payer les « frais de gestion de dossier » prévus aux tarifs d'électricité.

Si le demandeur n'a pas été un client d'Hydro-Québec, au cours des cinq (5) années qui précèdent la date de la demande pour le service d'électricité, ou s’il n’a pas été client d'un réseau municipal ou coopératif de distribution de l'électricité au Québec au cours des cinq (5) années qui précèdent la date de la demande pour le service d'électricité, il doit payer les « frais d'ouverture de dossier » prévus aux tarifs d'électricité.

	

	Chapitre 6 – OBLIGATIONS DU CLIENT
	

	6.2 À compter de sa connaissance, le client doit aviser immédiatement Hydro-Québec de toute erreur apparaissant sur :
1° la confirmation des caractéristiques de son abonnement, prévue à l’article 5.6 ; ou
2° tout contrat de service d’électricité, y compris ses modifications ; ou

3° 2° les factures d’électricité émises par Hydro-Québec.
Il doit aussi aviser Hydro-Québec immédiatement de toute modification aux caractéristiques de son abonnement apportée en cours d’abonnement.

	Un contrat de service d’électricité est un abonnement, dont la définition à l’article 3.2 est « tout contrat conclu entre un client et Hydro-Québec pour le service et la livraison de l’électricité ». L’erreur sur l’abonnement est déjà prévue au premier paragraphe.

	Résiliation de l’abonnement
6.3  Le client demeure responsable envers Hydro-Québec à l'égard de l'électricité faisant l'objet de l'abonnement tant que celui-ci n'a pas été résilié.
Malgré l'article, 7.1, un abonnement ne peut être résilié si le client qui doit des sommes à Hydro-Québec continue de bénéficier du service électrique à la même adresse que celle pour laquelle la résiliation est demandée.

	Déplacement de la virgule après 7.1.

	Chapitre 7 – TERME DE L’ABONNEMENT
	

	7.1  L'abonnement commence à la date prévue pour le début de la livraison de l'électricité et, le cas échéant, si la livraison commence plus tôt, à la date effective du début de la livraison.
Sous réserve des catégories d'usage prévues aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas paragraphes 1 à 4 du troisième alinéa :

1°  l'abonnement pour un usage domestique est conclu pour un terme initial d'au moins une semaine et il se continue jusqu'à ce que le client ou Hydro-Québec le résilie en donnant un avis d'au moins sept (7) jours francs à cet effet ;
2°  l'abonnement pour un usage autre que domestique est conclu pour un terme initial d'au moins un an et il se continue selon le terme convenu entre le client et Hydro-Québec ou, s'il n'y en a pas, de mois en mois jusqu'à ce que le client ou Hydro-Québec le résilie en donnant un avis écrit d'au moins 30 jours francs à cet effet avant l'échéance du terme initial ou celui de sa reconduction.

Pour les catégories d’usage suivantes :

1°  L'abonnement de courte durée est conclu pour un terme initial d'au moins un mois et il se continue jusqu'à ce que le client ou Hydro-Québec le résilie en donnant un avis écrit d'au moins 30 jours francs à cet effet.

2°  L'abonnement pour un service temporaire se continue de jour en jour jusqu'à ce que le client le résilie en donnant à Hydro-Québec un avis d'au moins un jour franc à cet effet.

3°  L'abonnement pour le service complet d'éclairage public défini aux tarifs d'électricité est conclu pour un terme initial d'au moins un an et il se continue selon le terme convenu entre le client et Hydro-Québec ou, s'il n'y en a pas, d'année en année jusqu'à ce que le client ou Hydro-Québec le résilie en donnant un avis écrit d'au moins 30 jours francs à cet effet avant l'échéance du terme initial ou celui de sa reconduction.

4°  L'abonnement pour le service général d'éclairage public défini aux tarifs d'électricité est conclu pour un terme initial d'au moins un mois lorsque l'abonnement comporte seulement le service d'électricité et pour un terme initial d'au moins un an dans les autres cas. Il se continue jusqu'à ce que le client ou Hydro-Québec le résilie en donnant un avis écrit d'au moins 30 jours francs à cet effet avant l'échéance du terme initial ou celui de sa reconduction.


	Numérotation pour faciliter le repérage.

Proposition du Distributeur à la pièce B-17-HQD-3, document 5, page 5.

	Chapitre 8 – UTILISATION DE L’ÉLECTRICITÉ
	

	Caractéristiques de l’installation électrique techniques des installations électriques
8.1  Le client fournit à Hydro-Québec les renseignements relatifs à son utilisation de l'électricité et aux caractéristiques techniques des installations électriques de la propriété desservie, nécessaires à la gestion du réseau ou pour en assurer la sécurité. Il doit avertir immédiatement Hydro-Québec de tout changement dans les renseignements fournis.


	Proposition du Distributeur à la pièce B-13-HQD-3, document 1, page 4.

	Chapitre 9 – DÉPÔTS ET GARANTIES DE PAIEMENT
	

	Montant maximal du dépôt
9.3  Tout dépôt ou garantie visé aux articles 9.1 et 9.2 ne peut excéder une somme égale à la facturation estimée la plus élevée pour la puissance et l'énergie, toutes taxes incluses, pour deux (2) mois consécutifs à l'intérieur des 12 mois qui suivent la date de la détermination du montant du dépôt ou de la garantie.


	

	Chapitre 10 – MESURAGE DE L’ÉLECTRICITÉ
	

	Appareils de mesure fournis Appareillage de mesurage fourni par Hydro-Québec

10.1  L'électricité livrée au client est mesurée au moyen de l'appareillage de mesurage fourni et installé par Hydro-Québec.

Tout équipement ou appareil autre que l'appareillage de mesurage d'Hydro-Québec est fourni et installé par le client à ses frais.

Lorsque l'électricité est mesurée en basse tension, le requérant doit installer les transformateurs de courant d'Hydro-Québec et raccorder l'enroulement à la tension primaire de ceux-ci lorsqu'ils doivent être installés dans un poste blindé.
Lorsque l'électricité est mesurée en moyenne ou en haute tension, le requérant doit installer les transformateurs de tension et de courant d'Hydro-Québec et raccorder l'enroulement à la tension primaire de ceux-ci.


	Proposition du Distributeur à la pièce B-17-HQD-3, document 5, page 6.



	Chapitre 11 – FACTURATION ET PAIEMENT
	

	Section 1 – Modes de facturation
	

	11.2  […]

En l'absence de facturation dans le délai prévu, Hydro-Québec accepte que le solde dû soit acquitté en deux (2) versements consécutifs suivant l’échéance prévue à l’article 11.6. Hydro-Québec peut également convenir d'une entente de paiement avec le client.
[…]

	L’échéance du deuxième versement n’est pas définie.

Précision du type d’entente.

	11.3  […]

En l'absence de facturation dans le délai prévu, Hydro-Québec accepte que le solde dû soit acquitté en deux (2) versements consécutifs suivant l’échéance prévue à l'article 11.6. Hydro-Québec peut également convenir d'une entente de paiement avec le client.
[…]

	L’échéance du deuxième versement n’est pas définie.
Précision du type d’entente.

	11.4  Dans le cas où l'électricité mesurée par l'appareillage de mesurage d'Hydro-Québec ou facturée ne correspond pas à l'électricité réellement utilisée, ou en l'absence d'appareillage de mesurage, Hydro-Québec établit la consommation d'énergie et la puissance de facturation à partir d'un ou de plusieurs des éléments suivants :
1° les données fournies par des épreuves de mesurage ;
2° l'inventaire des appareils raccordés et l'estimation de leur utilisation moyenne ;
3° les valeurs enregistrées durant les périodes de consommation précédant ou suivant immédiatement la défectuosité de l'appareillage de mesurage ou durant la même période de l'année précédente ;
4° tout autre moyen  pour établir ou estimer destiné à établir ou à estimer la consommation d'énergie ou l'appel de puissance.
[…]


	

	11.5  […]

Hydro-Québec peut également convenir d'une entente de paiement avec le client.


	Précision du type d’entente.

	Section 2 – Modes de paiement
	

	Chapitre 12 - REFUS OU INTERRUPTION DU DE SERVICE
	

	Section 1 – Interruption pour fins du réseau
	

	Section 2 - Refus ou interruption du de service ou de la livraison de l'électricité
	

	Interruption du service Refus ou interruption de service

12.3  Sous réserve de l'article 20 de la Loi sur le mode de paiement des services d'électricité et de gaz dans certains immeubles, Hydro-Québec refuse de fournir ou de livrer l'électricité ou en interrompt  le service ou la livraison dans les cas suivants :
[…]
4o  les modifications ou les ajustements nécessaires pour que l’installation électrique de la propriété desservie soit conforme aux exigences techniques prévues aux présentes conditions de service ne sont pas apportées, ou malgré la demande d'Hydro-Québec, les causes de perturbation au réseau ne sont pas éliminées ;

[…]

	Proposition du Distributeur à la pièce B-13-HQD-3, document 1, page 4.

	Interruption de service Avis d’interruption de service
12.6  Dans le cas où Hydro-Québec procède à l'interruption du service ou de la livraison de l'électricité en vertu de l'article 12.3, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 1° à 3° et 7° du premier alinéa de cet article, il donne un avis d'au moins huit (8) jours francs au client de son intention de procéder à cette interruption.

Cet avis doit être envoyé par tout moyen permettant de faire la preuve de son envoi.

	Retrait des « ° ».

	12.8  […]
En pareil cas, l’information est transmise 30 jours avant l’envoi de l’avis d’interruption prévu à l’article 12.7 12.6, avec copie conforme au client. 


	L’article 97 des conditions de service actuelles est devenu l’article 12.6 dans les conditions de service proposées.

	Frais d’interruption de service
12.9  Lorsque le service ou la livraison de l'électricité est interrompue interrompu en vertu de l'article 12.3, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa, le client doit remédier à la situation ayant justifié l'interruption et payer à Hydro-Québec les « frais d'interruption de service » prévus aux tarifs d'électricité.
Le client ne paie pas les « frais de mise sous tension » lorsque le rétablissement est effectué pendant les heures régulières de travail d’Hydro-Québec prévues aux tarifs d’électricité.

Advenant que le client exige le rétablissement en dehors des heures régulières de travail d’Hydro-Québec, Hydro-Québec lui facture les coûts le coût de cette demande calculés calculé en vertu de l’article 17.1, desquels duquel sont déduits les frais d’interruption facturés.


	Au masculin comme à l’article 12.11.
Retrait des « º ».
Information tirée de la pièce B-13-HQD-3, document 1, pages 13 et 14.

Harmonisation avec l’article 17.1 où le coût des travaux est calculé.

	Rétablissement de service pour en période d’hiver

12.11  Lorsque le service ou la livraison de l’électricité est interrompu en vertu des paragraphes 1° à 4° du deuxième alinéa de l’article 12.3, Hydro-Québec procède, avec l’accord du client, au rétablissement du service ou de la livraison de l’électricité au client résidentiel dont le système de chauffage requiert l’électricité à une résidence principale qu’il occupe le ou vers le 1er décembre auquel cas sont ajoutés sur la facture du client les frais mentionnés à l’article 12.9. 


	Retrait des « º ».

	Résiliation de l’abonnement suite à une interruption du de service

12.12  Lorsque Hydro-Québec interrompt le service ou la livraison de l'électricité en vertu de l'article 12.3 pendant au moins 30 jours francs consécutifs, elle peut résilier immédiatement l'abonnement en faisant parvenir au client un avis écrit à cet effet, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l'article 12.3.

Les autres frais prévus aux tarifs d'électricité autres que les « frais de mise sous tension » et toute autre somme alors due par le client relativement au service et à la livraison de l'électricité sont payables avant la mise sous tension.

	Retrait des « ° ».
Les « frais de mise sous tension » ne doivent pas être facturés, conformément à la décision D‑2006-116, page 40.

	Chapitre 13 – ACCÈS AUX INSTALLATIONS D’HYDRO-QUÉBEC
	

	Accès sur la propriété du client aux installations d’Hydro-Québec
13.1  L’accès à l’appareillage de mesurage est une condition préalable à la livraison de l’électricité à un client.

Hydro-Québec et ses représentants doivent pouvoir pénétrer sur la propriété desservie dans les cas suivants :

[…]

Hydro-Québec peut pénétrer sur la propriété desservie, en tout temps, lorsque la continuité du service et de la livraison de l'électricité ou la sécurité l'exigent et entre 8 h 00 et 21 h 00 tous les jours, sauf les dimanches et jours fériés, pour toute autre raison.

L'autorisation préalable d'Hydro-Québec doit être obtenue avant de procéder à des travaux d'aménagement ou de modification sur la propriété desservie ou sur les installations, de nature à empêcher ou à entraver l'exercice du droit d'accès prévu au présent article.

	Harmonisation avec le titre du chapitre.

	PARTIE III - ALIMENTATION
	

	Chapitre 14 – MODES D’ALIMENTATION
	

	Section 1 – Alimentation en basse tension
	

	14.3 L'alimentation en basse tension est offerte en monophasé à la tension monophasée de 120/240 V ou en triphasé à la tension triphasée de 347/600 V, étoile, neutre mis à la terre si la somme de l'intensité nominale des coffrets de branchement de l'installation électrique à alimenter n'excède pas les limites suivantes :
1o  1 200 A à la tension 120/240 V ;
2o  6 000 A à la tension 347/600 V.


	Harmonisation.
Harmonisation avec l’article 18.8 où l’expression « à alimenter » a été supprimée conformément à la décision D‑2007‑81, page 18.

	Section 2 – Alimentation en moyenne tension
	

	14.12  À la date de la conversion, lorsque l'installation électrique du client ne peut être alimentée à la tension 25 kV ou en basse tension, un poste de transformation pour permettre l'abaissement de la tension de 25 KV à la tension primaire du poste client peut être installé par Hydro-Québec sur une base temporaire de trois (3) ans, après entente avec Hydro-Québec. À l'expiration de ce délai, Hydro-Québec peut mettre fin à l'alimentation en moyenne tension si l’installation électrique du client ne peut être alimentée à la tension de la ligne ou en basse tension.
Si un poste de transformation pour permettre l'abaissement de la tension de 25 KV à la tension primaire du poste client est installé par Hydro-Québec, le client n’a pas droit aux compensations pour conversion de tension, prévues à l’annexe V, et le client n’a plus droit au « crédit d'alimentation en moyenne ou en haute tension » prévu aux tarifs d'électricité.

	Précision.

	Chapitre 15 – ALIMENTATION DE L’INSTALLATION ÉLECTRIQUE
	

	Frais – branchement Coût relatif au branchement
15.4  Lors de l'installation initiale du branchement distributeur ou lors d'un remplacement suite à un accroissement de charge, le requérant doit payer, avant le début des travaux, le coût des travaux relatifs au branchement distributeur. pour la portion qui excède Le requérant a droit à une exemption de 30 mètres de conducteurs ou de câbles. branchement mesurés horizontalement selon une vue en plan de la distance parcourue, à l'avantage du requérant, selon l'une des possibilités suivantes :
i) à partir de la ligne de lot qui sépare la propriété à desservir d'un chemin public jusqu'au point de raccordement ; ou
ii) à partir du point de branchement jusqu'au point de raccordement.
Le requérant doit également payer les « frais de mise sous tension » prévus aux tarifs d'électricité.

[…] 


	Harmonisation avec les articles 16.5 et 16.7.

Précision de la mesure, tel qu’expliqué à la séance de travail du 29 novembre 2007.

Reformulation pour faciliter la compréhension du texte.

À la page 15 de la décision D‑2006-116, la Régie demandait une modification à cet égard à l’article 15.5 et non à l’article 15.4.

	Frais lors d’interventions après le raccordement d’intervention
15.5  Lors d'interventions ou de travaux sur les équipements d'Hydro‑Québec, subséquents à la date de mise sous tension initiale de l'installation électrique du client, celui qui demande ou occasionne ces interventions ou travaux doit en payer le coût avant le début des travaux, incluant ceux relatifs à la modification du branchement distributeur et ceux encourus pour les premiers 30 mètres. Sont exclus les travaux requis suite à un défaut sur la ligne.

Pour toute demande de modification de branchement, de débranchement, de réfection des joints de raccordement ou de mise sous tension, le coût minimal de l'intervention correspond aux « frais de mise sous tension » prévus aux tarifs d'électricité. 
Toutefois, lorsque Hydro-Québec constate sur les lieux que le raccordement  la mise sous tension de l'installation pour laquelle elle a reçu une demande d'intervention a déjà été effectuée, le coût de l'intervention correspond aux  « frais de déplacement sans mise sous tension » prévus aux tarifs d'électricité.

	Terme introduit par le Distributeur en phase 1 du dossier.



	15.6 Lorsque le coût des travaux est supérieur aux « frais de mise sous tension » prévus aux tarifs d'électricité applicables pendant les heures régulières de travail d'Hydro-Québec prévus aux tarifs d’électricité, Hydro-Québec fournit une évaluation sommaire écrite du coût des travaux.
	Les frais et les heures seraient prévus aux tarifs. Information tirée de la pièce B-13-HQD-3, document 1, pages 13 et 14.

	Branchement client souterrain

15.7  Lorsque la ligne est en aérien et que le requérant demande que le branchement soit souterrain, Hydro‑Québec ne fournit pas de branchement distributeur.

Lorsque le branchement client est souterrain et que la ligne est en aérien, le branchement client peut être installé sur le poteau de la ligne, suite à une entente avec Hydro‑Québec.

Si Hydro‑Québec remplace, déplace ou enlève le poteau sur lequel est installé le branchement client et l'équipement installé sur celui-ci, le propriétaire de ces équipements doit alors réaliser, à ses frais, les travaux requis à son installation électrique.


	

	Frais pour Coût relatif à une alimentation temporaire

15.8  Lorsqu'une alimentation temporaire est demandée, le requérant paie, avant le début des travaux, le coût des travaux nécessaires à celle-ci incluant la somme des éléments suivants :
1°  le coût d'installation de l'appareillage de mesurage, des transformateurs, des coupe-circuits et des parafoudres nécessaires à l'exploitation de ces transformateurs ;

2°  lorsque le branchement est fourni ou installé par Hydro‑Québec, le coût des travaux relatifs au branchement distributeur et incluant les coûts relatifs le coût relatif aux premiers 30 mètres de branchement, sous réserve que :
i) lorsque la ligne est en aérien, Hydro‑Québec ne fournit pas de branchement, sauf pour la portion moyenne tension, lorsque l'alimentation se fait à partir d'un poste distributeur ; ou,
ii)
lorsque la ligne est en souterrain, Hydro‑Québec fournit, aux frais du requérant, le branchement distributeur jusqu'au point de raccordement ;

3°  les « frais de mise sous tension » prévus aux tarifs d'électricité ;

4°  le coût estimé par Hydro‑Québec pour le démantèlement des installations qui ne seront plus requises à la fin de l'alimentation temporaire et, s'il y a lieu, pour la remise en état du site.


	Ponctuation pour faciliter la compréhension du texte.

Harmonisation avec l’article 15.4.

Ponctuation pour faciliter la compréhension du texte.

	Valeur dépréciée de l’équipement démantelé Démantèlement
15.9  Les dispositions prévues au chapitre « Prolongement et modification de ligne », ne s’appliquent pas pour une alimentation temporaire. À la suite du démantèlement, seule la valeur dépréciée des équipements et du matériel récupérés pour réutilisation par Hydro-Québec est remboursée au requérant qui en a payé le coût des installations d'Hydro‑Québec.


	

	Frais pour  Coût relatif à une ligne de relève
15.10  Toute demande pour une alimentation de relève constitue une option conditionnelle à l'acceptation écrite d'Hydro-Québec dont le coût, non remboursable, doit être payé par le requérant avant le début des travaux. Hydro-Québec informe le client, par écrit, des modalités selon lesquelles il doit utiliser la ligne de relève.


	

	15.11  L'acceptation par Hydro-Québec de fournir une alimentation de relève ne garantit pas la continuité de l'alimentation électrique ou de ni la livraison de l'électricité.

	Clarification du texte.

	Chapitre 16 – PROLONGEMENT ET MODIFICATION DE LIGNE DE DISTRIBUTION
	

	Section 1 - Généralités
	

	Offre de référence et options Entente de contribution, offre de référence et option
16.1  Lorsqu'un prolongement ou une modification de ligne est nécessaire pour répondre à une demande d'alimentation, le requérant doit payer le coût des travaux nécessaires pour ce service selon les dispositions prévues au présent chapitre. Avant le début des travaux, le requérant et Hydro‑Québec conviennent d’une entente par écrit d’une entente de contribution.
[…]


	Harmonisation et tel que défini plus haut.

	16.3  Pour toute intervention sur un réseau autonome au nord du 53e parallèle, modification d'une ligne existante ou lorsque Hydro-Québec ne peut se rendre, par un chemin accessible par fardier, au site des travaux ou lorsque les travaux comprennent la traverse de lac ou de rivière, l Le coût des travaux est déterminé selon les conditions prévues au chapitre « Coût des travaux ».  dans les cas suivants :

1°  pour toute intervention sur un réseau autonome au nord du 53e parallèle ;

2°  pour toute modification d'une ligne existante ;

3°  lorsque Hydro-Québec ne peut se rendre au site des travaux par un chemin accessible par fardier ;

4°  pour les travaux comprenant la traverse de lac ou de rivière.


	Reformulation pour faciliter la compréhension du texte.

	Section 2 – Usage domestique – autre que promoteur
	

	16.5  En l'absence d'un réseau municipal d'adduction d'eau ou d'égout sanitaire, la contribution du requérant pour le prolongement d'une ligne en aérien correspond au coût des travaux. Le requérant a droit à une exemption de 100 mètres de ligne, excluant le branchement, mesurée horizontalement selon une vue en plan de la distance parcourue considérée dans le calcul du coût des travaux.

Lorsqu'il y a plus d'un logement, la contribution du requérant est réduite le requérant a droit au remboursement du montant alloué déterminé à partir de l' « allocation pour usage domestique » prévue aux tarifs d'électricité pour chaque unité de logement additionnelle.

Le requérant choisit de payer la contribution :

1°  en un seul versement à la date de la signature de l'entente de contribution ;

2°  en 30 versements bimestriels, incluant les intérêts, calculés selon le « taux du coût en capital prospectif » prévu aux tarifs d'électricité en vigueur à la date de la signature de l’entente de contribution. Ce taux est fixe pour la durée de l'entente. Le premier versement est payable à la date de la signature de l'entente. Le taux d'intérêt en vigueur à la date de signature de l'entente est fixe pour la durée de l'entente. 

	Ponctuation ajoutée. Précision de la mesure, tel qu’expliqué à la séance de travail du 29 novembre 2007. Simplification du texte.
La contribution correspond au coût des travaux (voir pièce B‑13-HQD-3, document 1, page 19). Harmonisation avec le deuxième alinéa de l’article 16.7.

« entente de contribution » : harmonisation et tel que défini plus haut.
Retrait d’une virgule, car la Régie comprend que ce sont les intérêts qui sont calculés selon le « taux du coût en capital prospectif ».
Déplacement et simplification.


	Section 3 – Usage domestique - promoteur
	

	16.7  En l'absence d'un réseau municipal d'adduction d'eau ou d'égout sanitaire, la contribution du promoteur pour le prolongement d'une ligne en aérien correspond au coût des travaux. Le promoteur a droit à une exemption de 100 mètres de ligne mesurée horizontalement selon une vue en plan de la distance parcourue considérée dans le calcul du coût des travaux pour l'ensemble du projet domiciliaire.

Pendant une période de cinq (5) ans suivant la date de la signature de l'entente de contribution, le promoteur pourra bénéficier du a droit au remboursement de l’ « allocation pour usage domestique » prévue aux tarifs d'électricité suite au raccordement de chaque unité de logement supplémentaire au premier. Toutefois, les coûts liés au déboisement et aux droits de servitude ne sont pas remboursables.

Lorsque les rues du projet domiciliaire sont des chemins publics, que tous les lots et rues visés par le projet ont un numéro de cadastre individuel conformément à l'article 3032 du Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64 et qu'une entente de contribution a été convenue avec Hydro‑Québec pour le développement du site ou d’une partie du site à alimenter, Hydro-Québec devance le remboursement d'un montant équivalent à 60 % de la valeur des allocations auxquelles le promoteur a droit pour le site ou la partie du site à alimenter. Dans ce cas, aucun autre remboursement n’est versé au promoteur avant que :

1° le logement pour lequel le promoteur a eu une exemption de 100 m de ligne soit raccordé ; et que

2° les logements pour lesquels Hydro-Québec a devancé le remboursement de 60 % du montant d'allocation soient raccordés.
Le promoteur doit payer la contribution en un seul versement à la date de la signature de l'entente de contribution.


	Précision de la mesure, tel qu’expliqué à la séance de travail du 29 novembre 2007. Simplification du texte.

« date de la signature » : harmonisation avec le deuxième alinéa de l’article 16.12. « entente de contribution » : harmonisation et tel que défini plus haut. Précision du droit du promoteur.


	16.8  Lorsqu'un promoteur demande l'alimentation en souterrain d'un développement domiciliaire, le coût de l'option pour chaque bâtiment d'usage domestique comptant huit logements ou moins, alimenté à la tension 120/240 V, correspond au « prix par bâtiment – souterrain » applicable prévu aux tarifs d'électricité, lorsque toutes les conditions suivantes sont rencontrées :

1° l'appareillage électrique d’Hydro‑Québec est installé les transformateurs et les coupe-circuits d'Hydro-Québec sont installés en surface ; et

2° lorsque des bâtiments individuels unifamiliaux sont prévus maisons individuelles sont prévues, la longueur moyenne de la façade des lots pour l’ensemble de ces bâtiments individuels unifamiliaux maisons n’excède pas 30 mètres. :

i) 15 mètres pour les maisons dont l'intensité nominale du coffret de branchement de l'installation électrique n'excède pas 200 A ;
ii) 24 mètres pour les maisons dont l'intensité nominale du coffret de branchement de l'installation électrique est de 400 ou 600 A.

De plus, lorsque la longueur moyenne de la façade des lots des bâtiments individuels unifamiliaux est supérieure aux valeurs suivantes :

1° 15 mètres pour un bâtiment dont l'intensité nominale du coffret de branchement de l'installation électrique n'excède pas 200 A ;

2° 24 mètres pour un bâtiment dont l'intensité nominale du coffret de branchement de l'installation électrique est de 400 ou 600 A ;

le coût de l'option est alors majoré, du produit du prix par mètre supplémentaire en souterrain prévu aux tarifs d'électricité par le nombre de bâtiments individuels unifamiliaux et par la différence entre la longueur moyenne des lots de ces bâtiments et 15 mètres ou 24 mètres, selon le cas.
Lorsque la longueur moyenne de la façade des lots des maisons individuelles est supérieure à 15 mètres ou 24 mètres selon le cas, sans excéder 30 mètres, le coût de l'option est calculé selon la somme des éléments suivants :

1º  le « prix par bâtiment – souterrain » applicable prévu aux tarifs d'électricité ;

2º  le produit des mètres additionnels aux premiers 15 ou 24 mètres selon le cas, par le « prix par mètre supplémentaire en souterrain » prévu aux tarifs d'électricité.

Lorsque la longueur moyenne de la façade des lots pour l'ensemble de ces maisons est supérieure à 30 mètres, le coût de l’option est égal à la différence entre le coût total des travaux en souterrain calculé en vertu de l’article 17.1 et le coût des travaux qui seraient réalisés en aérien calculé en vertu du même article.
Le requérant doit réaliser, à ses frais, les ouvrages civils nécessaires pour la ligne locale et les branchements. Le coût de l'option est majoré des coûts liés au déboisement et aux droits de servitude, le cas échéant. Le coût de l'option pour l'alimentation en souterrain des bâtiments d'un développement domiciliaire inclut toujours une ligne locale en souterrain et ligne principale en souterrain lorsque Hydro-Québec n'est pas autorisée à aménager une ligne principale en aérien. Aux fins du présent article, une ligne principale en aérien est une ligne sur poteaux de bois ne comportant aucun appareil de transformation ni câble en basse tension.

Le coût de l'option est majoré des coûts liés au déboisement et aux droits de servitude, le cas échéant. Le requérant doit réaliser, à ses frais, les ouvrages civils nécessaires pour la ligne locale et les branchements.

	Harmonisation.
L’appareillage ne peut être totalement installé en surface puisque l’alimentation est en souterrain. Lors de la séance de travail du 9 octobre 2007, le Distributeur précise que ce sont les transformateurs et les coupe-circuits qui sont installés en surface.
« Unifamiliale » est un «québécisme». L’Office québécois de la langue française recommande plutôt l’usage de l’expression «maison individuelle».

Reformulation pour faciliter la compréhension du texte.

Maisons au pluriel, car une longueur moyenne est calculée à partir de la façade de plus d’un bâtiment ou d’une maison.

Précision du coût pour les façades supérieures à 30 mètres.

Déplacement à la fin de l’article.



	Section 4 – Usage autre que domestique
	

	16.9  Lorsque l'usage est autre que domestique, incluant les exploitations agricoles ou lorsqu’il s’agit d’une exploitation agricole, le requérant doit payer, à la date de la signature de l'entente à titre de contribution, l'excédent du coût des travaux sur le montant alloué.

Le montant alloué correspond à une estimation de la puissance moyenne annuelle moyenne de facturation estimée en kilowatt à facturer et exprimée en kilowatts pour la nouvelle installation, multipliée par l' « allocation pour usage autre que domestique » prévue aux tarifs d'électricité.

	Clarification du texte. Selon la compréhension de la Régie, les exploitations agricoles sont assujetties à 16.9 car la définition d’ « usage domestique » est « l’utilisation de l’électricité à des fins exclusives d’habitation dans un logement ». « à titre de contribution » supprimé, tel que proposé par le Distributeur à la pièce B‑13-HQD-3, document 1, page 46.

Harmonisation avec la proposition du Distributeur concernant l’article 16.12 à la pièce B-17-HQD-3, document 5, page 9.

	16.10  Pour chacune des cinq (5) années suivant la date de mise sous tension initiale de l'installation électrique, Hydro-Québec peut exiger que le requérant paie la « prime d'ajustement de l'allocation pour usage autre que domestique » prévue aux tarifs d'électricité pour le différentiel entre une estimation de la puissance moyenne annuelle de facturation estimée en kilowatt à facturer et exprimée en kilowatts pour la nouvelle installation, la puissance moyenne annuelle de facturation estimée en kilowatt kilowatts et la moyenne des kilowatts réellement facturés pour l’alimentation de l’installation visée par la demande. La prime d'ajustement de l'allocation est fixe pour la période de cinq (5) ans.


	Harmonisation avec la proposition du Distributeur concernant l’article 16.12 à la pièce B-17-HQD-3, document 5, page 9.

	Section 5 – Remboursement de la contribution lors d’ajouts ou d’usage en commun
	Harmonisation avec le titre anglais. De plus, « de la contribution » apparaissait dans les textes soumis en phase 1 et 2 du dossier.

	16.12  Pour les cinq (5) années suivant la date de la signature de l'entente de contribution, le raccordement d’une nouvelle installation électrique permanente à la partie de ligne pour laquelle le requérant a payé une contribution donne droit à un remboursement établi en fonction de l'allocation prévue pour l'usage de la nouvelle installation conformément aux tarifs d'électricité. Le montant alloué est versé au requérant durant la période de cinq (5) ans s’il en fait la demande, ou à la fin de la période de cinq (5) ans.
Le montant alloué pour usage autre que domestique est établi en fonction d’une estimation de la puissance moyenne annuelle moyenne de facturation estimée à facturer et exprimée en kW kilowatts de pour la nouvelle installation.


	Proposition du Distributeur à la pièce B-17-HQD-3, document 5, page 9. Kilowatts : harmonisation avec les articles 16.9 et 16.10.

	16.13  Les remboursements sont réduits du coût de prolongement de la ligne nécessaire à l'alimentation de l'installation électrique ajoutée.

Les remboursements sont appliqués en priorité au requérant qui a payé pour le prolongement ou la modification de la portion de la ligne où est raccordée la nouvelle installation. Si la contribution payée par ce dernier a été remboursée en entier, le solde remboursable est appliqué au requérant qui a payé pour la portion qui précède immédiatement en amont de cette section. Cette règle s'applique jusqu'à épuisement du solde à rembourser.


	Harmonisation.

	16.14  Le requérant a droit à un ajustement du montant de sa contribution si, lors de l'installation initiale ou pendant la durée de son entente de contribution, les poteaux d'Hydro-Québec qui ont été inclus au coût des travaux sont utilisés par une entreprise avec laquelle Hydro-Québec partage les coûts et la propriété des poteaux. Cet ajustement est déterminé :
1° selon le « crédit pour usage en commun » prévu aux tarifs d'électricité lorsque le coût des travaux est établi selon les prix au mètre; ou, 

2° selon le montant estimé par Hydro-Québec dans les autres cas.
Le montant total du crédit ne peut excéder le solde de la contribution remboursable payée par le requérant.

	Reformulation pour faciliter la compréhension du texte.

	Section 6 – Abandon de projet
	

	Frais lors Coût d’abandon

16.15  Lorsque le projet d'alimentation est abandonné après qu'Hydro-Québec et que le requérant ont convenu d'une entente écrite concernant la réalisation du projet ait accepté par écrit les termes d’une évaluation sommaire écrite fournie par Hydro‑Québec, le coût d’abandon est calculé selon la somme des éléments suivants :

1º  toutes les dépenses engagées les coûts occasionnés par les achats et les contrats de service ainsi que les compensations à payer ;
2º  le coût des travaux effectués ;
3º  le coût des travaux et ceux qui sont requis en raison de l'abandon du projet sont déterminés par Hydro-Québec et sont facturés au requérant, incluant le démantèlement des installations le cas échéant ;

4º  les coûts réels d’ingénierie et de gestion des demandes et ingénierie.
Le requérant n'a alors pas droit aux allocations monétaires prévues aux tarifs d'électricité ni aux exemptions de contribution applicables. Tout montant payé par le requérant qui excède le montant de la facture est remboursé.
[…]


	Proposition du Distributeur à la pièce B-13-HQD-3, document 1, page 46.

Reformulation pour faciliter la compréhension du texte.

Information tirée de la pièce B-13-HQD-3, document 1, page 16.

Pas d’objection du Distributeur à retirer la mention « sont déterminés par Hydro‑Québec » et information sur le démantèlement tirée de la pièce B-13-HQD-3, document 1, page 17.

Clarification du texte.



	Chapitre 17 – COÛT DES TRAVAUX
	

	17.1  Aux fins des présentes conditions de service d’électricité, le coût des travaux est calculé par Hydro-Québec à partir des prix de travaux aériens et souterrains prévus aux tarifs d'électricité, lorsqu'ils sont applicables. Tous ces prix sont disponibles pour information au service à la clientèle d'Hydro-Québec et sur le site Internet d'Hydro-Québec. Les « prix de travaux aériens » s'appliquent lorsqu' lorsque Hydro-Québec peut se rendre par fardier à l'endroit où sont effectués les travaux et y utiliser l'équipement prévu pour l'offre de référence. Les « prix de travaux souterrains » s'appliquent lorsque l'offre de référence est en souterrain.

[…]

6°  les « frais d’ingénierie et de gestion des demandes et ingénierie » prévus aux tarifs d'électricité, applicables aux montants visés aux paragraphes 1° à 5°;
[…]


	Harmonisation.

Clarification du texte.

Retrait des « ° ».

	17.2  Le montant de la contribution du requérant est établi en fonction des prix en vigueur à la date de réception de la demande.

Toutefois s'il s'agit d'une demande visée par le deuxième alinéa de l'article 16.1 ou la section 3 du chapitre 16, les prix en vigueur à la date de raccordement convenue entre Hydro-Québec et le requérant s'appliquent. De plus, lorsque Lorsque la date réelle de raccordement est postérieure à la date convenue et que le retard n'est pas imputable à Hydro-Québec, le montant de la contribution du requérant peut être révisé par Hydro-Québec en fonction des prix en vigueur à la date réelle du raccordement.
	Ce n’est pas une condition additionnelle.

	17.3  Les coûts d'achat et d'installation des transformateurs, des coupe-circuits et des parafoudres nécessaires à l'exploitation des transformateurs […]

	-

	17.6  17.4  Pour une installation dont la puissance maximale estimée est inférieure à 2 kW […]
	Article 17.6 déplacé à la suite de l’article 17.3 dans lequel on traite également du coût des transformateurs, des coupe-circuits et des parafoudres.

 

	17.4  17.5  Lorsque, à la demande du requérant, l'électricité est livrée en moyenne tension monophasée pour une installation électrique dont la tension d'usage est en basse tension et que le courant maximal en basse tension n'excède pas 500 A par bâtiment, le requérant doit payer la différence entre les coûts le coût pour une installation de mesurage en moyenne tension et ceux celui pour une installation de mesurage en basse tension. Ce montant est payable avant le début des travaux et n'est pas remboursable.


	Harmonisation avec l’article 17.1 où le coût des travaux est calculé.


	17.5  17.6  Lorsque les travaux comportent des ouvrages civils, une fois ceux-ci complétés, Hydro-Québec détermine le coût réel de ces travaux et ajuste en conséquence le solde de la contribution précédemment facturée pour ces derniers.

	

	Chapitre 18 – DROITS ET OBLIGATIONS
	

	Section 1 – Droits et accès
	

	18.1  Hydro-Québec doit pouvoir installer, gratuitement, sur la propriété à desservir, à des endroits faciles d'accès et sécuritaires et convenus avec le requérant, tous les équipements nécessaires au service, à la livraison, au contrôle et au mesurage de l'électricité, y incluant les équipements de la ligne si une partie de celle-ci sert à l'alimentation électrique de cette propriété.

Hydro-Québec doit avoir gratuitement le droit à l'usage du tréfonds pour l'installation, le maintien, le raccordement, l'exploitation, la modification et le prolongement, l'utilisation et l'entretien des équipements de la ligne d'Hydro-Québec et le droit de sceller tout point permettant un raccordement en amont de l’appareillage de  mesurage.
	Ajout d’une virgule.

Correction.

	18.2  Tout bâtiment et installation, notamment une piscine, une dépendance, une plate-forme ou une estrade à proximité de la ligne et de l'appareillage de mesurage d'Hydro-Québec, doit respecter les dégagements édictés aux normes suivantes, en vigueur au moment de la mise en place de l'installation :

1°  la norme No. CAN3-C22.3 No. 1 CAN-C22.3 No. 1-F06 ;
2°  la norme No. CAN3-C22.3 No. 7-F94 (C2000) CAN-C22.3 No. 7-F06.
Pour l'application du présent article, est exclue une dépendance de moins de 13 m2 à la condition qu'elle puisse être déplacée en tout temps par son propriétaire, à la demande d'Hydro-Québec.

Le propriétaire de l'installation doit payer le Le coût des travaux de modification de la ligne requis pour corriger une dérogation aux normes visées au premier alinéa applicables au moment de l'installation de la piscine, de la dépendance, de la plate-forme ou de l'estrade sont est aux frais du propriétaire de l'installation.

	Nomenclature de l’ACNOR.

	18.3  Sous réserve de la priorité du client d'utiliser ses circuits de télécommunications télécommunication, celui-ci doit consentir, gratuitement, à Hydro-Québec, l'usage de ces circuits aux fins de du mesurage et du contrôle de l’électricité.


	

	Section 2 – Installation électrique à alimenter
	Harmonisation avec l’article 18.8 où l’expression « à alimenter » a été supprimée conformément à la décision D‑2007‑81, page 18.

	18.7  L'installation électrique à alimenter doit correspondre aux renseignements fournis à Hydro-Québec en vertu de l'article 8.1 et permettre l'alimentation de l'installation électrique selon le mode d'alimentation convenu.

Cette installation doit être approuvée ou autorisée par toute autorité ayant juridiction en la matière en vertu de toute disposition législative ou réglementaire applicable.

	Harmonisation avec l’article 18.8 où l’expression « à alimenter » a été supprimée conformément à la décision D‑2007‑81, page 18.

	18.9  Hydro-Québec doit être informée immédiatement de toute défectuosité électrique ou mécanique de l'installation électrique, dont le client a connaissance ou qu'il ne peut ignorer,  susceptible de perturber le réseau, de nuire à l'alimentation d'installations électriques d'autres clients ou de mettre en danger la sécurité des personnes ou des biens, y incluant les représentants d'Hydro-Québec.


	Correction.

	18.10 Lorsque l'alimentation est en moyenne ou en haute tension, Hydro-Québec doit pouvoir, pour assurer la gestion et l'exploitation du réseau et pour en assurer la sécurité, communiquer en tout temps avec la ou les personnes que lui désigne le responsable de l'installation électrique à alimenter.
Le responsable de l'installation électrique doit s'assurer que les personnes désignées sont autorisées selon la Loi sur les maîtres électriciens (L.R.Q., c. M-3).
	Harmonisation avec l’article 18.8 où l’expression « à alimenter » a été supprimée conformément à la décision D‑2007‑81, page 18.

	18.11  Le type, l Les caractéristiques techniques et le réglage des appareils de protection de l'installation électrique à alimenter doivent permettre la coordination avec les appareils de protection d'Hydro-Québec.


	Proposition du Distributeur à la pièce B-13-HQD-3, document 1, page 4. Harmonisation avec l’article 18.8 où l’expression « à alimenter » a été supprimée conformément à la décision D‑2007‑81, page 18.


	18.12  Le client doit assurer la protection des biens et la sécurité des personnes qui se trouvent aux endroits où Hydro-Québec alimente ou livre l'électricité. L’installation électrique et les appareils doivent être protégés contre les variations ou pertes de tension, les variations de fréquence et les mises à la terre accidentelles. Le client est responsable de s’assurer que l'installation électrique à alimenter est prémunie contre les conséquences de variations ou pertes de tension et les variations de fréquence.

	Harmonisation avec l’article 18.8 où l’expression « à alimenter » a été supprimée conformément à la décision D‑2007‑81, page 18.


	18.13  Lorsque le requérant doit procéder à des ouvrages civils nécessaires tout ouvrage civil nécessaire à l’alimentation électrique de la propriété à desservir, ces ouvrages doivent être réalisés de façon à ce qu'Hydro-Québec puisse y installer, raccorder, exploiter et entretenir ses équipements électriques en toute sécurité.


	Harmonisation avec le texte anglais : “When the applicant is to undertake any civil work required to ensure…”.

	18.14  Lorsque Hydro‑Québec alimente en moyenne tension et que la ligne est en souterrain, l'installation électrique à alimenter doit être conçue et installée de façon à pouvoir recevoir l'électricité par plus d'une source d'alimentation.


	Harmonisation avec l’article 18.8 où l’expression « à alimenter » a été supprimée conformément à la décision D‑2007‑81, page 18.


	18.19  L'autorisation d'Hydro‑Québec doit être obtenue préalablement à toute modification du branchement du client, de l’utilisation de l'électricité ou pour l’installation d'appareillage de contrôle de charge en avant amont de l'appareillage de mesurage. Dans ce dernier cas, un seul transformateur de courant par phase peut être installé et il doit être déjà installé par le fabricant et servir à alimenter les relais de protection de l'installation de la propriété à desservir.

Tout appareillage n’appartenant pas à Hydro‑Québec et destiné à la gestion de la charge électrique, doit être installé après en aval de l'appareillage de mesurage d'Hydro‑Québec.
Seuls les transformateurs de mesurage n’appartenant pas à Hydro-Québec et servant exclusivement à la protection électrique ou à l'indication de la tension de l'installation électrique, peuvent être installés en avant amont de l'appareillage de mesurage d'Hydro-Québec.

	Harmonisation.

	PARTIE IV – DISPOSITIONS TRANSITOIRES
	

	Chapitre 19 – Dispositions transitoires DISPOSITIONS TRANSITOIRES
	

	19.1  À moins d'une mention spécifique dans le présent chapitre, les présentes conditions de service s'appliquent à tout abonnement en cours le 1er avril 2008 ou conclu à compter du 1er avril 2008.
Elles s'appliquent également :
1°  à toute demande d’intervention ou tous de travaux de modification des installations d'Hydro-Québec réalisés entrepris à compter du 1er avril 2008 ; et
2° à toute demande d'alimentation visée par le deuxième alinéa de l'article 16.1 ou par la section 3 du chapitre 16, si la date de raccordement est postérieure au 31 mars 2008 ; et

3° à toute autre demande d'alimentation reçue par Hydro-Québec à compter du 1er avril 2008.


	Proposition du Distributeur à la pièce B-13-HQD-3, document 1, page 25. Entrepris : Clarification du texte, tel qu’expliqué à la séance de travail du 29 novembre 2007.
Pour distinguer les demandes visées au deuxième paragraphe.



	19.3  Lorsque Hydro-Québec fournit l'électricité à une moyenne tension triphasée inférieure à la tension 25 kV et que le client la transforme lui-même sans frais pour Hydro-Québec, si les transformateurs dans le poste client raccordés au réseau d'Hydro-Québec sont des transformateurs à double tension primaire installés en vertu des articles 36 et 38 du Règlement 634 sur les conditions de fourniture d'électricité avant le 1er avril 2008, le « crédit d'alimentation en moyenne ou en haute tension » prévu aux tarifs d'électricité correspondant à la tension de 25 kV est applicable à compter de la première période de facturation débutant après la réception par Hydro-Québec d'un avis écrit de modification de la part du client émis à compter du 1er avril 2008. La capacité installée ou remplacée des transformateurs à double tension primaire doit permettre d'utiliser la totalité de la puissance disponible convenue entre Hydro-Québec et le client. Lorsque Hydro-Québec fournit l'électricité à une moyenne tension triphasée inférieure à la tension 25 kV, le client a droit au « crédit d'alimentation en moyenne ou en haute tension » correspondant à la tension de 25 kV si toutes les exigences suivantes sont présentes :
1º  Le client transforme lui-même la moyenne tension d'alimentation sans frais pour Hydro-Québec ;
2º  Les transformateurs dans le poste client raccordés au réseau d'Hydro-Québec sont des transformateurs à double

tension primaire installés en vertu des dispositions règlementaires applicables au moment de leur installation ;
3º  La capacité installée ou remplacée des transformateurs à double tension primaire permet d'utiliser la totalité de la

puissance disponible convenue entre Hydro-Québec et le client.
Le crédit est applicable à compter de la première période de facturation débutant après la réception par Hydro-Québec d'une attestation de conformité du client émise après le 1er avril 2008.


	Proposition du Distributeur à la pièce B-13-HQD-3, document 1, pages 35 et 36.

	Ajout sur Allocation pour une entente de contribution existante
19.7  Pour tout ajout d'installations à compter du 1er avril 2008 sur une ligne pour laquelle une entente de contribution convenue avant le 1er avril 2008 est en vigueur, les montants correspondant à l' « allocation pour usage domestique » et à l' « allocation pour usage autre que domestique » prévus aux tarifs d'électricité en vigueur à la date de raccordement de l'ajout, s'appliquent jusqu'à concurrence du solde de la contribution sujet à remboursement. Toutefois, le montant correspondant à l' « allocation pour usage domestique » prévue aux tarifs d'électricité en vigueur le 1er avril 2007 continue de s'appliquer jusqu'à l'échéance de toute entente de contribution pour une alimentation en souterrain conclue avant le 1er avril 2008 1er décembre 2007 entre Hydro-Québec et un requérant en vertu de l'article 53 des conditions de service prévues au Règlement 634 sur les conditions de fourniture de l'électricité.

	Proposition du Distributeur à la pièce HQD-3, document 5, page 14.

	19.8 Lorsqu'une entente de contribution conclue pour un usage domestique est en cours le 1er avril 2008, le « taux d'intérêt applicable aux paiements par versements » est remplacé par le « taux du coût en capital prospectif » prévu aux tarifs d'électricité en vigueur un an après la date de la signature de l’entente de contribution à la date de la première révision et est fixe pour la durée résiduelle de l'entente.

	Information tirée de la pièce B-13-HQD-3, document 1, page 42.

	PARTIE V – ANNEXES
	

	ANNEXE II  (a. 9.2)

ORGANISMES PUBLICS ET INSTITUTIONS FINANCIÈRES

	

	[…]

3°  les établissements de santé ou de services sociaux :
a)  les établissements publics au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (L.R.Q., c. S-5), modifiée par l'article 20 du chapitre 23 des Lois de 1994 ;

b) les régies agences régionales de la santé et des services sociaux instituées en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et les Conseils régionaux de santé et de services sociaux constitués en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris ;
[…]


	Nouvelle appellation.

	ANNEXE III  (a. 14.11 et 14.12)

MÉTHODE POUR L'ÉTABLISSEMENT DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT DE L'ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE DU CLIENT
	

	La valeur qui résulte d'une dépréciation de 4 % par année pour chaque élément installé dans le poste client et qui ne sera plus utilisé en raison d'une conversion de tension,  est calculée selon la formule suivante :

c = a (100-4b) / 100

a = coût du matériel neuf équivalent installé, y compris le matériel, la main-d'oeuvre et les frais généraux d'administration.

b = âge de l'élément. 

c = valeur de remplacement dépréciée.

Dans le cas où un élément fait l'objet d'une modification plutôt que d'un remplacement, par exemple un transformateur rembobiné, le coût de la modification tient lieu de la valeur de remplacement dépréciée pour cet élément, ce coût ne devant pas excéder la valeur de remplacement dépréciée de l'élément.

La valeur de remplacement dépréciée (c) ne peut pas être inférieure à 20 % de (a).


	

	ANNEXE V (a.14.11 et 14.12)

COMPENSATIONS POUR CONVERSION DE TENSION
	

	1.  Une compensation pour l’ajout, la modification ou le remplacement d’un transformateur par un transformateur à double tension primaire installé après la date de l'avis de conversion ne s’appliquant s'applique qu'une seule fois par transformateur et correspondant correspond à la différence entre : 

i)  le coût du transformateur conçu pour recevoir l'électricité tant à la tension de 25 kV qu'à la tension existante ; et, 

ii)  le coût d'un transformateur conçu pour recevoir l'électricité uniquement à la tension de 25 kV ;

Cette compensation est versée après la mise sous tension du transformateur à double tension primaire.


	

	ANNEXE VI (a.17.1)

GRILLE DE CALCUL DU COÛT DES TRAVAUX
	

	1
Main-d’œuvre nécessaire et équipement nécessaires pour effectuer les travaux et se transporter


	Harmonisation avec le second paragraphe du deuxième alinéa de l’article 17.1.



	13
Frais d’ingénierie et de gestion des demandes et ingénierie


	Clarification du texte.

	16
Acquisition de droits de servitude passage ou autres servitudes

	Harmonisation.

	17
Frais d’ingénierie et de gestion des demandes et ingénierie


	Clarification du texte.


