- 2 -

DOMINIQUE NEUMAN

Avocat

1535, rue Sherbrooke Ouest

Rez-de-chaussée, Local Kwavnick

Montréal (Qué.) H3G 1L7

Tél. 514 849 4007

Télécopie 514 849 2195

Courriel energie @ mlink.net

Membre du Barreau Du Québec
Montréal, le 7 octobre 2005
Me Véronique Dubois, Secrétaire de la Régie

Régie de l'énergie

800 Place Victoria

Bureau 255

Montréal (Qué.)

H4Z 1A2 

Re:
Dossier RDÉ R-3535-2004.


Conditions de fourniture d'électricité par Hydro-Québec Distribution.


Demande de renseignements no. 1 à Hydro-Québec Distribution de Stratégies Énergétiques (S.É.) et l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA).
Chère Consœur,

Il nous fait plaisir de déposer ci-après la demande de renseignements no. 1 à Hydro-Québec Distribution de Stratégies Énergétiques (S.É.) et l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA) au présent dossier.

Espérant le tout à votre entière satisfaction, nous vous prions, Chère Consœur, de recevoir l'expression de notre plus haute considération.

[image: image1.jpg]A}‘M‘* —_—
\J—-—-.J>.





Dominique Neuman, LL.B.

Procureur de Stratégies Énergétiques (S.É.) et de l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA)
c.c.
La demanderesse et les intervenants

RÉGIE DE L'ÉNERGIE

DOSSIER R-3535-2004

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS NO. 1

À HYDRO-QUÉBEC DISTRIBUTION

PAR

STRATÉGIES ÉNERGÉTIQUES (S.É.)

L'ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE (AQLPA)
1.
Cadre général des modifications proposées (Pièce HQD-1, Doc. 1)

Demande de renseignements S.é.-Aqlpa- AUTONUMLGL \e 
Référence : Dossier R-3535-2004, Pièce HQD-1 , Doc. 1, pp. 14-15.

Demande : 
a)  Afin que ceux-ci soient en preuve au présent dossier, veuillez déposer et coter les documents de HQD remis aux intervenants (et aux représentants de la Régie) à l'occasion de ces rencontres techniques.

2.
Modes d'alimentation (Pièce HQD-1, Doc. 2)

Demande de renseignements S.é.-Aqlpa- AUTONUMLGL \e 
Référence : Dossier R-3535-2004, Pièce HQD-1 , Doc. 2, p. 13, lignes 18-21.

«En outre, il lui est possible de déterminer la limite de puissance pour une alimentation en moyenne tension monophasée seulement après étude d'impact sur le réseau.»
Demande : 
a)  Pour une alimentation au-delà de 260 A, à moyenne tension, est-ce qu’il y a des frais associés à une étude d’impact ?

Demande de renseignements S.é.-Aqlpa- AUTONUMLGL \e 
Référence : Dossier R-3535-2004, Pièce HQD-2 , Doc. 1, art p III-2, III-5, III-9, III-11.
Demande : 
a)  Quels avantages et quels inconvénients y aurait-il selon HQD à ce que la discrétion dont elle se dote quant à la détermination des caractéristiques techniques de l'alimentation et quant à la détermination des équipements requis aux articles cités ci-dessus soit encadrée par le texte régulatoire adopté par la Régie?

3.
Alimentation de l'installation électrique (Pièce HQD-1, Doc. 3)

Voir section suivante.

4.
Prolongement et modification du réseau de distribution (Pièce HQD-1, Doc. 4)

Demande de renseignements S.é.-Aqlpa- AUTONUMLGL \e 
Référence : Dossier R-3535-2004, Pièce HQD-1 , Doc. 4, p. , lignes 14 à 16 et note infrapaginale 1 :

« Le Distributeur consacre annuellement près de 200 M$1 pour des travaux de raccordement, de prolongement et de modification du réseau suite à l'arrivée de nouveaux clients et, pour des ajouts d'équipement et de capacité en vue de répondre à la croissance des besoins de la clientèle existante.

1 Voir R-3541-2004, HQD-9, document 1, tableau 4, page 6. »
Demandes : 
a)  Veuillez confirmer que les objets indiqués à la citation correspondent à la totalité des montants inscrits au tableau 4 de R-3541-2004, HQD-9 Doc.1, page 6 à la ligne "Croissance de la demande" (Note: la ligne est identique à la ligne "Croissance de la demande" du tableau 3).  Sinon expliquer.

Demande de renseignements S.é.-Aqlpa- AUTONUMLGL \e 
Référence : Dossier R-3535-2004, Pièce HQD-1, Doc. 1, p. 13, lignes 1-5 :

«Là encore, le Distributeur réitère qu'il n'est pas essentiel que le niveau auquel sont fixés ces frais soit le pur reflet des coûts pour rendre les services facturés. Ces coûts sont cependant importants car ils permettent d'apprécier le caractère raisonnable des frais demandés.»

Demande : 
a)  Veuillez expliquer le passage cité.

Demande de renseignements S.é.-Aqlpa- AUTONUMLGL \e 
Référence : Dossier R-3535-2004, Pièce HQD-1, Doc. 4, p. 8, lignes 4-10.

«De façon générale, l'offre de référence est constituée d'une ligne aérienne. 

Au-delà de l'offre de référence, le client peut faire des demandes particulières que le Distributeur associe alors à des options. La réalisation de ces options est conditionnelle à l'acceptation du Distributeur. Par ailleurs, ces options, non essentielles à l'alimentation de l'installation, sont à la charge du client. Ces frais ne sont pas remboursables.»

Demandes : 
a)  L'article X-1 (al. 3) proposé (HQD-2, Doc. 1) laisse entendre qu'une offre de référence pourrait être souterraine.  Veuillez énumérer les cas où une offre de référence serait constituée d'une ligne souterraine.

b)  Lorsqu'une autorité municipale ou gouvernementale exige qu'une ligne ou un branchement soient souterrains, veuillez confirmer que l'offre de référence est nécessairement souterraine.
c)  Lorsque la ligne de distribution déjà existante est souterraine, veuillez confirmer que l'offre de référence pour les travaux de prolongement ou modification de cette ligne peut être souterraine.  Veuillez spécifier les cas où elle sera souterraine et ceux où elle sera aérienne.
d) Veuillez spécifier les exigences techniques qui peuvent requérir qu'une ligne soit souterraine.

e)  Lorsque l'article IV-2 proposé (HQD-2, Doc. 1) exige qu'un branchement distributeur soit souterrain, veuillez confirmer que l'offre de référence est nécessairement souterraine.
f) Lorsque l'article IV-2 proposé (HQD-2, Doc. 1) exige qu'un branchement distributeur soit souterrain, veuillez expliquer pourquoi l'article IV-3 proposé exige que le requérant réalise, à ses frais, les ouvrages civils nécessaires à l’alimentation électrique de la propriété à desservir (vu qu'il ne s'agit pas d'une option).

g) Veuillez confirmer que l'article IV-7 proposé (HQD-2, Doc. 1) ne s'applique pas (et donc que HQD fournit un branchement distributeur souterrain) lorsque ce branchement souterrain est une exigence des autorités municipales, gouvernementales ou une exigence technique.
Demande de renseignements S.é.-Aqlpa- AUTONUMLGL \e 
Référence : Dossier R-3535-2004, Pièce HQD-1, Doc. 4, p. 8, lignes 4-10.

Demandes : 
a) Outre le caractère souterrain d'une ligne ou d'un branchement, veuillez énumérer à titre illustratif les options client pouvant survenir.

b) Si vous avez ces données, veuillez déposer un tableau indiquant l'occurrence annuelle des principales options-client, incluant le souterrain, exprimée en nombre d'abonnés et en coût, ventilée par catégorie de clients.  Si vous n'avez pas ces données, veuillez à tout le moins exprimer de façon qualitative la fréquence de l'occurrence de ces diverses options (nombre d'abonnés et coûts) selon les catégories de clientèles.

Demande de renseignements S.é.-Aqlpa- AUTONUMLGL \e 
Référence : Dossier R-3535-2004, Pièce HQD-1 , Doc. 4, p. 9, lignes 3-17.

Demandes : 
a)  Le montant alloué par HQD est-il versé à la signature de l'entente ou étalé sur 5 ans dans le cas d'un promoteur ou constructeur d'immeubles de catégorie "domestique" (résidentielle) ?  Expliquez votre position.
Demande de renseignements S.é.-Aqlpa- AUTONUMLGL \e 
Référence : Dossier R-3535-2004, Pièce HQD-1 , Doc. 4, p. 10, lignes 1-22.

Demandes : 
a)  L'atteinte de la neutralité tarifaire (HQD-1, Doc. 4, p. 10, ligne 16) serait basée sur quel nombre d'années, selon l'approche du distributeur?

b)  Veuillez confirmer que l'exemple de TransÉnergie auquel vous référez aux lignes 21-22 de HQD-1, Doc. 4, p. 10 est celui de l'Appendice J des Tarifs et conditions du service de transport d'Hydro-Québec, 2003 résultant de la mise en application de la décision D-2002-95 au dossier R-3401-98.
Demande de renseignements S.é.-Aqlpa- AUTONUMLGL \e 
Référence : Dossier R-3535-2004, Pièce HQD-1, Doc. 4, p. 20, lignes 17-18.

Demande : 
a)  Veuillez indiquer si le distributeur propose d'accorder l'exemption de 100 m (usage domestique) également pour un prolongement souterrain, lorsque les autorités gouvernementales ou municipales ou des exigences techniques requièrent le souterrain. 

Demande de renseignements S.é.-Aqlpa- AUTONUMLGL \e 
Référence : Dossier R-3535-2004, Pièce HQD-4 , Doc. 1, p. 21:

«Pour faciliter l'accès au service d'électricité des clients résidentiels situés  principalement en milieu rural et pour des fins de simplification, il est donc proposé d'allouer automatiquement une distance de 100 mètres sans frais pour la nouvelle installation d'usage domestique.»
Demande : 
a)  Veuillez confirmer que l'exemption de 100 mètres concerne uniquement la distance entre le réseau actuel et le point de branchement.  Veuillez confirmer que l'exemption de 30m entre le point de branchement et le point de raccordement est supplémentaire.

Demande de renseignements S.é.-Aqlpa- AUTONUMLGL \e 
Référence : Dossier R-3535-2004, Pièce HQD-4 , Doc. 1, pp. 23-25, Coût des travaux à prix unitaire moyen.

Demande : 
a)  Devons-nous comprendre que HQD propose que le calcul des prix unitaires moyens (art. X-2 et X-8 proposés) soit effectué unilatéralement par Hydro-Québec et non pas décidé annuellement par la Régie?

b) Quels avantages et inconvénients y aurait-il à ce que ces prix moyens soient déterminés par la Régie ?

Demande de renseignements S.é.-Aqlpa- AUTONUMLGL \e 
Référence : Dossier R-3535-2004, Pièce HQD-4 , Doc. 1, p. 31, lignes 16-17 et page 36, ligne 8.

Demande : 
a)  Veuillez expliquer pourquoi vous proposez que l'exemption de 100 m ne soit accordée que pour un seul logement en cas de projet domiciliaire d'un promoteur alors que l'exemption est accordée pour chaque logement lorsque non regroupé en un tel projet domiciliaire (articles X-5 et X-7 proposés)?

5.
Coût des travaux (Pièce HQD-1, Doc. 5)

Demande de renseignements S.é.-Aqlpa- AUTONUMLGL \e 
Référence : Dossier R-3535-2004, Pièce HQD-5 , Doc. 1, p. , lignes 6-7 (Horizon de calcul) et p. 16, lignes 20-21.

Demandes : 
a)  Lorsqu'il s'agira d'établir le coût différentiel d'une option, à quelle durée de vie référera-t-on ? La durée de vie de l'offre de référence ?

b)  Tiendra-t-on alors compte de coûts éventuels de réinvestissement si la durée de vie de l'option est plus courte que celle de l'offre de référence ?
Demande de renseignements S.é.-Aqlpa- AUTONUMLGL \e 
Référence : Dossier R-3535-2004, Pièce HQD-1 , Doc. 5, p. 7, lignes 18-23.

Demandes : 
a)  Veuillez évaluer en moyenne à quel pourcentage global des coûts (avant ingénierie) correspondront les frais d'administration  intégrés aux différents items (et d'acquisition et de contrôle de qualité des lignes 18-19 de la page 11).

b)  Quel pourcentage HQD envisage-t-elle d'ajouter pour les frais d'ingénierie? Est-ce le 22% énoncé à la page 15, ligne 3 ou une part seulement de celui-ci?
c) HQD envisage-t-elle des frais d'administration sur les frais d'ingénierie?  De combien ?

Demande de renseignements S.é.-Aqlpa- AUTONUMLGL \e 
Référence : Dossier R-3535-2004, Pièce HQD-5 , Doc. 1, p. 8, lignes 1-2.

Demandes : 
a)  Veuillez expliquer pourquoi vous proposez d'ajouter les frais d'ingénierie sous forme d'un pourcentage plutôt que de les ajouter selon leur coût réel en tant que "bien et service" à l'article Y-1 proposé?

b)  Devons-nous comprendre que HQD propose que le pourcentage ajouté au coût des travaux pour tenir compte des frais d'ingénierie soit établi unilatéralement par Hydro-Québec et non pas décidé par la Régie?

c) Quels avantages et inconvénients y aurait-il à ce que ce pourcentage soit déterminé par la Régie ?

Demande de renseignements S.é.-Aqlpa- AUTONUMLGL \e 
Référence : Dossier R-3535-2004, Pièce HQD-1 , Doc. 5, p. 11, lignes 18-19.

Demandes : 
a)  Veuillez justifier les pourcentages de 2 % pour inclure le coût d'acquisition et de 7 % pour le contrôle de la qualité.

b)  Devons-nous comprendre que HQD se réserve la discrétion de modifier ces pourcentages ? 

c) Quels avantages et inconvénients y aurait-il à ce que ces pourcentages soient déterminés par la Régie ?
Demande de renseignements S.é.-Aqlpa- AUTONUMLGL \e 
Référence : Dossier R-3535-2004, Pièce HQD-1 , Doc. 5, pp. 12-15.

Demandes : 
a)  Pourquoi la durée de 30 ans et le taux d'actualisation ne sont-ils pas mentionnés à l'article Y-1 proposé?

b) Quels avantages et inconvénients y aurait-il à ce que ceux-ci soient déterminés par la Régie ?

Demande de renseignements S.é.-Aqlpa- AUTONUMLGL \e 
Référence : Dossier R-3535-2004, Pièce HQD-1 , Doc. 5, p. 14, lignes 9-20.

Demande : 
a)  Devons-nous comprendre que HQD ne propose pas d'ajouter des frais d'administration au coût d'acquisition des droits de passage et des autres servitudes ?

Demande de renseignements S.é.-Aqlpa- AUTONUMLGL \e 
Référence : Dossier R-3535-2004, Pièce HQD-1 , Doc. 5, p. 14, lignes 23 et suiv..  Frais d'ingénierie :

«Cet élément est donc introduit aux libellés du coût des travaux pour couvrir les charges reliées aux activités de planification, de suivi de projet, d'évaluation des coûts et d'ingénierie des travaux.»
Demandes : 
a)  Si les activités de planification, de suivi de projet et d'évaluation des coûts sont incluses aux frais d’ingénierie quelles sont les activités ou les éléments qui sont inclus aux frais d’administration ?
Demande de renseignements S.é.-Aqlpa- AUTONUMLGL \e 
Référence : Dossier R-3535-2004, Pièce HQD-2 , Doc. 1, art. Y-1.

Demandes : 
a)  L'article Y-1 ne contient aucune balise quant aux coûts de matériaux, main d'œuvre et équipement, lesquels sont "déterminés" par Hydro-Québec.  Quels avantages et inconvénients y aurait-il à ce que cette discrétion soit encadrée, en y incorporant en tout ou en partie les éléments de la pièce HQD-1 Doc. 5, pp. 17-30 ?

b)  HQD propose-t-elle d'ajuster le coût des travaux par rapport aux estimés lorsque les coûts réels d'acquisition de biens, services et droits réels de servitude deviennent connus? Justifier. 
Référence : Dossier R-3535-2004, Pièce HQD-2 , Doc. 1, art. Y-2.

Demandes : 
a)  Lorsqu'il s'agit d'établir le coût différentiel d'une option, tiendrait-on malgré tout compte de leur coût correspondant à l'offre de référence, même s'il s'agit d'un élément énoncé à l'article Y-2 proposé ?

b)  Pour les travaux souterrains, est ce que les transformateurs et auxiliaires sont inclus en totalité ou en partie aux coûts des travaux ?

6.
Droits et obligations (Pièce HQD-1, Doc. 6)

Demande de renseignements S.é.-Aqlpa- AUTONUMLGL \e 
Référence : Dossier R-3535-2004, Pièce HQD-1 , Doc. 6, p. 10, lignes 7-11:

«Toutefois, dans un souci de gestion optimale de son réseau électrique, le Distributeur souhaite intégrer une nouvelle disposition. Cette dernière viserait à autoriser Hydro-Québec à abaisser la puissance disponible, dans le cas où un historique représentatif indiquerait un écart significatif par rapport à la puissance disponible.»

Demandes : 
a)  Qu’est ce qu’un historique représentatif en terme de durée ?

b)  Quelle est la valeur en pourcentage d’un écart significatif ?
c)  Quelle est la relation de la puissance disponible avec la limite de courant appelé ?

____________________


