Société en commandite Gaz Métro

Projet de renforcement et d’extension de réseau « Les deux vallées », R-3536-2004


Réponse de SCGM à une demande de renseignements

Origine :
Demande de renseignements no 1 en date du 15 juin 2004
Demandeur :
Régie de l’énergie

Référence :
SCGM-1, document 1, page 4, lignes 17 et 18
Préambule :


« Âgé d’une vingtaine d’années, le poste (de livraison) ne répond plus à la demande. Il doit être modifié pour permettre le renforcement prévu selon le débit requis et répondre aux exigences actuelles. »

Question :

4.1 Veuillez expliciter les exigences actuelles auxquelles le poste de livraison ne répond pas.
Réponse :

4.1  
Le poste de livraison n’est pas en mesure de répondre à la demande pour le renforcement du réseau. En effet, les sorties du poste sont en classe 1 200 kPa alors que nous avons besoin de 2 900 kPa.
Original : 2004.07.01
SCGM – 1, Document 1.4

Page 1 de 1

