Société en commandite Gaz Métro

Projet de renforcement et d’extension de réseau « Les deux vallées », R-3536-2004


Réponse de SCGM à une demande de renseignements

Origine :
Demande de renseignements no 1 en date du 15 juin 2004
Demandeur :
Régie de l’énergie

Référence :
SCGM-1, document 1, page 11
Préambule : 
« Le projet des deux vallées permettrait à SCGM de disposer, sur son réseau, d’une capacité résiduelle de 1 000 m³/ heure et ce, afin de soutenir le développement futur du réseau »

Questions :

6.1
Veuillez préciser si le développement futur du réseau fait référence à de futures extensions de réseau ou à l’ajout de nouvelles charges sur le réseau.
6.2
Veuillez évaluer sommairement le coût que cette capacité résiduelle ajoute au projet.

Réponses :

6.1  
Les deux, car la capacité résiduelle de 1 000 m3/h peut servir autant pour des nouveaux clients sur réseau que pour la réalisation d’extensions.
6.2
Aucun, car la solution choisie est la solution au moindre coût.

Original : 2004.07.01
SCGM – 1, Document 1.6

Page 1 de 1

