Société en commandite Gaz Métro

Projet de renforcement et d’extension de réseau « Les deux vallées », R-3536-2004


Réponse de SCGM à une demande de renseignements

Origine :
Demande de renseignements no 1 en date du 15 juin 2004
Demandeur :
Régie de l’énergie

Référence :
i) SCGM-1, document 1, page 11
ii) SCGM-1, document 1, page 16

Préambule :
i) « Le projet des deux vallées permettrait à SCGM de disposer, sur son réseau, d’une capacité résiduelle de 1000 m3/heure et ce, afin de soutenir le développement futur du réseau ».

ii) « Pour les fins de la période de l’analyse financière, soit 40 ans, nous considérons que le renforcement de réseau ne génèrera pas de nouvelles ventes additionnelles sur le réseau de Saint-Hugues ou de nouvelles extensions de réseau. »

Question :

7.1 Veuillez expliquer la nécessité d’avoir une capacité résiduelle de 1000 m3 / heure afin de soutenir le développement future du réseau (i) et la mention que le projet des deux vallées ne génèrera pas de nouvelles ventes additionnelles.
Réponse :

7.1  
La nécessité d’avoir une capacité résiduelle vient du fait que nous sommes dans l’obligation d’utiliser une conduite de 168,3 m, la conduite de 114,3 mm ne pouvant répondre à la demande. Les revenus qui pourraient être générés par cette capacité n’ont pas été considérés puisqu’ils sont encore hypothétiques.
Original : 2004.07.01
SCGM – 1, Document 1.7

Page 1 de 1

