Société en commandite Gaz Métro

Projet de renforcement et d’extension de réseau « Les deux vallées », R-3536-2004


Réponse de SCGM à une demande de renseignements

Origine :
Demande de renseignements no 1 en date du 15 juin 2004
Demandeur :
Régie de l’énergie

Référence :
i) SCGM-1, document 1, page 12
ii) SCGM-1, document 6, page 2

Préambule : 

Type de conduite utilisé dans le réseau actuel

Questions :

8.1
Veuillez expliquer pourquoi deux types de matériaux différents (acier et polyéthylène) seront utilisés pour des conduites de même diamètre et de même classe.

8.2
Veuillez donner les caractéristiques des types de conduites (diamètre, matériau, classe et longueur) utilisés présentement sur le réseau de distribution entre Saint-Hyacinthe et le point « A » et ce, tel qu’indiqué sur la carte.

Réponses :

8.1 
Il s’agit d’une erreur au point 3.2 type de conduite (SCGM-1, document 1, page 12 de 16). Le réseau du poste de livraison au poste de détente est en acier classe 2 900 kPa et le reste du projet de renforcement est en plastique classe 700.
8.2
Il est à noter que présentement, il n’existe pas de conduite entre Saint-Hyacinthe et le point « A ».

Original : 2004.07.01
SCGM – 1, Document 1.8

Page 1 de 1

