Société en commandite Gaz Métro
Gazoduc Bécancour, R-3542-2004


Réponse de SCGM à une demande de renseignements

Origine :
Demande de renseignements no 1 en date du 6 août 2004
Demandeur :
Régie de l’énergie

Référence :
SCGM-1, Document 1, page 22 et SCGM-1, Document 6
Préambule :

« Les années suivantes montrent une progression dans les consommations due à la perte d’efficacité des turbines, laquelle est ramenée à son niveau original grâce à une remise à neuf des turbines à tous les six ans. Par la suite, la séquence des consommations reprend son cycle de six ans. »

Questions : 
10.1 Veuillez préciser l’impact sur les volumes et les revenus de la remise à neuf des turbines à tous les six ans.

10.2 Veuillez préciser si les calculs de la consommation sur 40 ans tiennent compte de la remise à neuf des turbines à tous les six ans
Réponses :

10.1 L’impact de la remise à neuf des turbines à tous les 6 ans est le suivant : avant la remise à neuf (année 6), la consommation des turbines est estimée à 929 491 871 m³, l’année de la remise à neuf (année 7) la consommation est estimée à 852 465 166 m³ et finalement l’année suivante (année 8) la consommation revient à son niveau de l’année 2 soit 918 317 367 m³. Le tableau suivant présente les impacts au niveau des revenus.
Il est à noter que les données de cette réponse ne tiennent pas compte des volumes déplacés. 
	
	Volumes

(m³)
	Écart

(m³)
	Revenus

($)
	Écart

($)

	Année 6
	929 491 871
	
	9 009 026
	

	Année 7 

(remise en état des turbines)
	852 465 166
	-77 026 705
	8 042 835

	-966 191

	Année 8
	918 317 367
	+65 852 201
	8 742 656
	+699 821


10.2
Les calculs de la consommation sur 40 ans tiennent compte de la remise à neuf des turbines tous les six ans.
Original : 2004.08.11
SCGM – 1, Document 1.10


Page 2 de 2

