Société en commandite Gaz Métro
Gazoduc Bécancour, R-3542-2004


Réponse de SCGM à une demande de renseignements

Origine :
Demande de renseignements no 2 en date du 11 août 2004
Demandeur :
Régie de l’énergie

Référence :
SCGM-1, Documents 6 et 7
Préambule :

Étude de revenu requis dans le cadre d’un scénario de forage directionnel et étude de revenu requis dans le cadre d’un scénario d’une tranchée ouverte.

Questions :

1.1 Veuillez présenter un scénario additionnel pour les deux études de rentabilité précédemment citées en posant l’hypothèse d’un arrêt complet de la consommation de la part du client à la fin du contrat de 20 ans.

1.2 Prévoyez-vous que le contrat avec TCE sera renouvelé après 2026.  Si oui, pour quelle période ?  Si non, quelles sont les alternatives envisagées afin de maintenir la rentabilité des investissements nécessités par le projet Gazoduc Bécancour ?

Réponses :

1.1  
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les résultats de la rentabilité selon le scénario additionnel demandé.

	Projet Bécancour

Scénario d’arrêt complet de la consommation à la fin du contrat de 20 ans
	Scénario de base
	Scénario avec tranchée ouverte

	Point mort tarifaire (années)
	3,16
	10,27

	TRI
	8,27%
	6,55%

	Contribution tarifaire
	
	

	5 ans
	-1 607 286 $
	2 125 685 $

	10 ans
	-5 884 669 $
	157 050 $

	20 ans
	-14 166 263 $
	-5 833 335 $

	40 ans
	-7 124 141 $
	2 131 983 $


1.2
Il est difficile de prévoir 20 ans à l’avance les probabilités de renouvellement du contrat 
de TCE. Qu’il y ait renouvellement ou non, SCGM travaillera à l’addition d’un ou de 
plusieurs clients importants qui pourraient faire en sorte de minimiser les impacts. Cette 
région présente un potentiel de croissance comme il est d’ailleurs fait mention à 
la pièce SCGM-1, document 1. En effet, à la page 7, ligne 7 et suivantes de la preuve, 
nous faisons état de négociations qui se tiennent entre les autorités du Parc et des 
promoteurs sur la scène internationale.

Original : 2004.08.13
SCGM – 1, Document 1.12


Page 2 de 2

