Société en commandite Gaz Métro
Gazoduc Bécancour, R-3542-2004


Réponse de SCGM à une demande de renseignements

Origine :
Demande de renseignements no 1 en date du 6 août 2004
Demandeur :
Régie de l’énergie

Référence :
SCGM-1, Document 1, page 19
Préambule :

« L’analyse de Revenus Requis utilise les coûts du projet basé sur l’utilisation de la méthode du forage directionnel qui sont de 54 159 166 $. Un autre scénario est présenté avec un coût additionnel d’environ 7 300 000 $, principalement des coûts d’entrepreneurs y incluant une contingence de 20 %, qui serait encouru s’il nous fallait recourir à la méthode de tranchée ouverte dans le cas peu probable de problèmes avec le forage directionnel. »

Questions : 
9.1 Veuillez fournir, en terme de pourcentage, la valeur habituellement utilisée au niveau de la contingence lors de travaux effectués par SCGM.

9.2 Si cette valeur est inférieure à 20 %, veuillez justifier la contingence de 20 % prévue dans l’hypothèse du coût additionnel de travaux évalués à environ 7 300 000 $.
Réponses :

9.1 Habituellement le pourcentage de contingence utilisé pour les projets déposés à la régie est de l’ordre de 10 % maximum.
9.2 Le scénario de la tranchée ouverte a un taux estimé de réussite de 100%. Toutefois, la possibilité de dépassement des coûts s’avère importante. Cette contingence de 20 % vise donc à couvrir les risques de dépassement des coûts qui sont plus grands dans ce projet. Ces risques sont reliés aux faits suivants :
· Les travaux sont d’une longueur exceptionnelle ;
· Le scénario de tranchée ouverte peut facilement entraîner des coûts supplémentaires imprévus tel que :
· matériaux d’excavation et de remblaiement additionnels;
· contraintes additionnelles associées à la traverse de la voie maritime; et
· contraintes additionnelles reliées à des questions environnementales.
Original : 2004.08.11
SCGM – 1, Document 1.9


Page 1 de 2

