FCEI


Demande de renseignements no 1 à Hydro-Québec TransÉnergie

Dossier R-3549-2004 – Phase 2

le 9 septembre 2005

FCEI


Demande de renseignements à Hydro-Québec TransÉnergie

Dossier R-3549-2004

9 septembre 2005


demande de renseignements de la FÉDÉration canadienne de l’entreprise indépendante relativement À LA DEMANDE DE MODIFICATION DES TARIFS ET CONDITIONS DES SERVICES DE TRANSPORT D’ÉLECTRICITÉ POUR L’ANNÉE TARIFAIRE 2005-2006

Demande de renseignements no 1
Référence:
HQT-2, Document 1, page 9 de 27, lignes 22 à 27.

Préambule :

«Le Transporteur propose toutefois d’adapter certaines modalités des Tarifs et conditions pour répondre aux besoins de sa clientèle et pour assurer une meilleure compatibilité de ses services de transport avec ceux des réseaux voisins.»

Question :

1. Veuillez, soit en référant aux pièces HQT-5, documents 1 et 2, soit en présentant un nouveau document, identifier les modalités des Tarifs et conditions qui ont été adaptées afin de :

· répondre aux besoins de la clientèle; et

· assurer une meilleure compatibilité des services de transport avec ceux des réseaux voisins. 

Demande de renseignements no 2
Référence:
HQT-2, Document 1, pages 13 et 14.

Préambule :

Service de réglage de tension

i)
«Ces équipements faisant partie intégrante des actifs de transport, leurs coûts sont pris en compte dans l’établissement des revenus requis du Transporteur et sont donc reflétés dans ses tarifs.»

ii) «La capacité de régulation des équipements de production est aussi utilisée en permanence pour assurer l’ajustement continu de la tension dans les plages d’exploitation acceptables.»

iii) «Enfin, la totalité des revenus perçus par le Transporteur pour le service complémentaire de réglage de tension est remis au Producteur, à qui appartiennent les centrales qui fournissent le service dans la zone de réglage du Transporteur.»

Question :

1. Veuillez, en tenant compte des points i) et ii) en préambule, expliquer comment sont identifiés et calculés les revenus dont il est question au point iii) en préambule. 

Demande de renseignements no 3
Référence : HQT-2, Document 1, pages 14, 15 et 16.

Préambule :

Service de réglage de fréquence;

Service de compensation d’écart de livraison;

Service de compensation d’écart de réception;

Service de maintien de réserve tournante;

Service de maintien de réserve arrêtée.

Questions:

1. Pour chacun des services complémentaires mentionnés en préambule, veuillez spécifier, au cas où le client n’achète pas le service d’un autre fournisseur :

a. À qui (Producteur ou Transporteur) appartiennent les actifs qui servent à la fourniture du service sous considération?

b. À qui appartiennent les revenus provenant du service sous   considération?
Demande de renseignements no 4

Références : HQT-2, Document 1, pages 15 et 16;



HQT-4, Document 1, pages 32 et 33;



HQT-5, Document 3, Annexe 4.

Préambule : 

«Pour le service de compensation d’écart de livraison, le Transporteur fixe une marge d’écart de ± 1,5% (avec un minimum de 2MW) de la transaction programmée…»

«La facturation sert donc d’incitatif aux clients afin de maintenir le minimum d’écart entre l’énergie programmée et l’énergie livrée.»

Questions :

1. Veuillez spécifier comment a été déterminée la marge d’écart de ± 1,5% (avec un minimum de 2MW) de la transaction programmée;

2. Veuillez démontrer comment les taux facturés empêchent le client de «jouer» le système?

Demande de renseignements no 5

Référence :
HQT-2, Document 2, page 10, Tableau 5.

Préambule :

Besoins des services de transport (pertes incluses)

	
	2004

Réel
	2005

Prévision

	Charge locale (MW)
	35 514
	34 060


Questions :

1. Quelle a été la pointe coïncidente réelle du réseau de transport en 2005? 

2. Pendant combien d’heures le réseau est-il en pointe? 

Demande de renseignements no 6
Référence :
HQT-2, Document 4, page 3.

Préambule : 

Le client peut présenter au délégué commercial une plainte, par écrit…

«Le délégué commercial enregistre la plainte et…»

«Dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réception de la plainte écrite…»

Questions :

1.
Veuillez spécifier quel est l’élément déclencheur du délai de 5 jours 
ouvrables : la présentation de la plainte au délégué commercial ou 
l’enregistrement de la plainte; 

2. Dans l’éventualité où l’élément déclencheur est l’enregistrement de la plainte, n’y a-t-il pas lieu de spécifier un délai entre la date de présentation de la plainte au délégué commercial et celle de l’enregistrement de la plainte? Veuillez élaborer.

Demande de renseignements no 7

Référence:
HQT-2, Document 5, page 7 lignes 9 à 15;

Préambule :


« […] la formule de rabais proposée ne peut s’appliquer aux livraisons d’électricité effectuées en période de pointe, car l’écart réel entre le coût d’acquisition hors pointe et le prix de disposition en pointe est généralement supérieur à l’écart apparent que l’on trouve en appariant simultanément les prix sur le marché d’origine et celui de destination en période de pointe.»

Question :
1. Veuillez spécifier ce que vous entendez par écart réel et écart apparent.

Demande de renseignements no 8
Référence :
HQT-2, Document 5, page 8, ligne 9 et suivantes.

Préambule :

Le rabais est soumis à la contrainte suivante : 0 ≤ Rabais ≤ 6,33 $/MW/h, ce qui permet de percevoir au moins 2,00 $/MW/h pour chaque transaction horaire, afin d’assurer une contribution aux coûts que le Transporteur devra assumer pour la mise en œuvre de la politique de rabais proposée.

Questions :

1. La FCEI comprend que cette plage de rabais permettra au Transporteur de moduler par chemin les rabais offerts. Veuillez confirmer ou infirmer cette compréhension.  

2. Veuillez spécifier comment la contribution de 2,00 $/MW/h pour chaque transaction horaire a été établie.  

3. Veuillez spécifier comment le Transporteur établira le rabais applicable. A titre d’exemple, comment s’y prendra-t-il pour établir un rabais de 1$ ou de 2$.

Demande de renseignements no 9
Référence :
HQT-2, Document 5, pages 9 et 10.

Préambule :

i) « Le paramètre Ta comprend la valeur du tarif de sortie de transport (qui est nulle dans plusieurs cas), ainsi que les frais de service applicables. Il est nécessaire de prévoir ceux-ci dans la politique de rabais qui sera éventuellement applicable…»


ii) «Quant au paramètre Tb, ce dernier est généralement nul en Amérique du Nord […]  Cependant, dans le cas de la Nouvelle-  Angleterre, il existe un tarif d’entrée sur la portion américaine du réseau RMCC en mode import.»

Questions :

1. Veuillez élaborer quelque peu sur la façon dont vous allez procéder afin d’établir la valeur du tarif de sortie de transport ainsi que les frais de service applicables. 

2. Les considérations faites au préambule ii) expliquent-elles le fait que dans les exemples 1, 2 et 3 de la page 9, le paramètre Pb n’est pas diminué de Tb ( vous assumez qu’il est nul), sauf dans le cas de la Nouvelle- Angleterre (exemple 3).
Demande de renseignements no 10

Référence : HQT-2, Document 5, page 12, lignes 9 à 12.

Préambule : 

«Même si le Transporteur ne peut déterminer d’avance l’effet que la politique de rabais pourrait avoir sur sa clientèle et sur la récupérations des revenus des services de point à point, il a tout de même effectué une estimation en ce sens à partir de transactions antérieures.»

Question :

1. Veuillez spécifier le passage de la preuve dans lequel on retrouve l’estimation faite de la récupération des revenus des services de point à point à partir de transactions antérieures.

Demande de renseignements no 11

Références : HQT-2, Document 5, page 10;



HQT-2, Document 5, page 11;



HQT-2, Document 5, page13.


Préambule : 

i) …Le Transporteur a l’intention de transmettre un rapport complet à la Régie après la première année d’application pour lui permettre d’évaluer la rentabilité de la politique de rabais.»


ii) «Comme celle-ci (la politique de rabais proposée) ne peut entrer en vigueur avant la fin de l’année 2005, en raison des délais d’approbation et de mise en œuvre requis, aucun ajustement n’est proposé à la prévision des revenus des services de point à point.»


iii) «… dans l’hypothèse où l’objectif visé d’accroître l’utilisation du réseau de transport […] était atteint, la politique de rabais pourrait éventuellement servir, lors d’une révision future des tarifs de transport, à réduire la facture applicable au Distributeur pour l’alimentation de la charge locale.»

Questions : 

1. Dans l’hypothèse où l’objectif visé d’accroître l’utilisation du réseau de transport est atteint, quelle est la plus proche année tarifaire susceptible de voir une réduction de la facture applicable au Distributeur pour l’alimentation de la charge locale?


2. Dans l’intervalle, les revenus additionnels et les coûts associés à l’application de la politique de rabais proposée seront-ils isolés de façon à en permettre l’examen? 
Demande de renseignements no 12
Référence : HQT-3, Document 1, page 22, lignes10 et 11.

Préambule :



« Les équipements de transport forment un tout indivisible, le réseau de 
transport ayant été au fil des ans, conçu et planifié de façon intégrée.»

Questions :

1. Cette affirmation ne pourrait-elle pas s’appliquer à Hydro-Québec, entreprise auparavant intégrée? En d’autres termes, le choix des filières de production (hydroélectricité) et leur localisation n’ont-elles pas dicté la conception et la planification du réseau de transport? 

Demande de renseignements no 13

Référence : HQT-3, Document 1, page 23, lignes23 à 25.

Préambule :


«La NARUC considère également que les coûts de transport sont généralement fixes, car ils ne varient pas avec l’énergie qui transite sur ces équipements.»

Question :

1. Veuillez déposer la référence mentionnée en préambule.

Demande de renseignements no 14
Référence : HQT-3, Document 1, page 27, lignes 3 à 6.

Préambule :

«En se basant de façon générale sur les critères énoncés par la NARUC, le Transporteur attribue la responsabilité des coûts pour les fonctions réseau (backbone) et interconnexions (inter-tie) à tous les clients des services fermes, pour des raisons économiques et de fiabilité de réseau.»

Question :

1. Veuillez élaborer sur les raisons économiques et de fiabilité de réseau qui motivent l’attribution de la responsabilité des coûts pour les fonctions réseau (backbone) et interconnexions (inter-tie) à tous les clients des services fermes.

Demande de renseignements no 15
Référence : HQT-4, Document 1, page 26, lignes 22 à 26.

Préambule :

«Aussi, dès que les tarifs auront été approuvés par la Régie, le Transporteur révisera la facturation de tous ses clients des services de point à point en fonction des services de transport rendus depuis le 1er janvier 2005. La facture assumée par le Distributeur pour le service d’alimentation de la charge locale sera également ajustée en conséquence.»

Question :

1. Veuillez évaluer, en date de la préparation de la preuve (22 juin 2005), la facture qui serait ainsi assumée par le Distributeur pour le service d’alimentation de la charge locale.

Demande de renseignements no 16
Référence : HQT-4 Document 3.

Question :

1.
Si le Distributeur devrait allouer la facture du service transport sur la base de la pointe coïncidente, quelle est la part des coûts de transport qui serait allouée aux différentes catégories de clients?

Demande de renseignements no 17
Référence : HQT-4 Document 3,  page 16, ligne 9.

Préambule :

«Note: Test 4 results are not given in percent of annual system peak and therefore are discussed in the text immediately following this table. »

Question :

1.
Veuillez indiquer où dans la preuve se retrouvent les résultats du test 4.

Demande de renseignements no 18

Référence :
HQT-4, Document 3, page 20, lignes 15 et suivantes.

Préambule :

«FERC has approved the use of a 1CP method for jurisdictions that have peak loads that are highly concentrated in a single month. For example, PJM bills their network customers based on the customer’s load coincident with the annual peak of different zones. »

Questions :


1. Veuillez indiquer si l’exemple donné, celui de PJM, est le seul cas où le FERC a approuvé l’emploi d’un facteur de répartition 1CP.

2. Si non, veuillez référer aux autres cas.

Demande de renseignements no 19

Référence :
HQT-4, Document 3, page 22, lignes 15 et suivantes.

Préambule:

«However, if selling non-firm service at lower rates leads to a transmission user’s substituting non- firm for firm service, it only causes revenue loss to the transmission provider, without improving capacity utilization. »

Questions :


1. Est-ce que la proposition réciproque ne pourrait-elle pas être faite? En d’autres termes, le fait que le tarif du service ferme soit le même que celui du service non-ferme ne pourrait-il pas inciter les clients à substituer le service non-ferme par du service ferme? 

2. Quel pourrait être l’intérêt d’un client à recourir au service non-ferme dans un contexte où les taux du service ferme sont les mêmes que ceux du service non-ferme? 







DM_MTL/115805-00039/1139818.1
FCEI

Page 10
2005-09-09

