Dossier R-3550-04

Demande de renseignements NO 1 DU RNCREQ 

Sécurité des approvisionnements 

	RÉFÉRENCE :
	HQD-1
	Doc. 2
	page 9


1 D

Citation 1 :

L’avis (A-2004-01) comporte seize recommandations que le Distributeur a prises en compte, dans la mesure où elles s’appliquent, dans la préparation du présent Plan. 

Citation 2 :

Recommandation no 8
La Régie recommande que les critères de fiabilité retenus et l’état des réserves pour assurer la sécurité des approvisionnements en électricité des Québécois soient soumis à un examen public sur une base régulière. Cet examen peut se faire à l’occasion de l’approbation des plans d’approvisionnement du Distributeur. (A-2004-01, p. 85)
1.1 Veuillez expliquer de quelle façon la recommandation no 8 de l’avis A-2004-01 a été prise en compte dans le présent Plan.

1.2 Considérant le passage précité, veuillez identifier les éléments de preuve soumis par le Distributeur dans le présent dossier qui touchent les critères de fiabilité.

1.3 Veuillez identifier les éléments de preuve soumis par le Distributeur dans le présent dossier concernant l’état des réserves hydrauliques.

	RÉFÉRENCE 1:
	A-2004-01
	
	page 84

	RÉFÉRENCE 2:
	HQD-3
	doc. 3
	p. 44

	RÉFÉRENCE 3:
	HQD-3
	doc. 3
	p. 43


Citation :  

Le critère de 64 TWh sur deux ans est-il toujours approprié ?

Le Producteur soutient que le critère de 64 TWh sur deux ans est toujours valable.

La Régie constate toutefois que l’historique des apports sur 61 ans présente plusieurs déficits cumulatifs importants sur deux ans ou trois ans. Ainsi, Hydro-Québec a connu, dans le passé, des déficits de 65 TWh et de 67,5 TWh sur deux ans et de 99,5 TWh sur trois ans.
La Régie constate que le critère de gestion des réservoirs ne permet pas de faire face à de telles situations de faibles hydraulicités prolongées.

Préambule : 
À la référence 2, le Distributeur présente une analyse sommaire indiquant le respect du critère de 64 TWh pour 2005-2006.
1.4 Est-ce que le Distributeur accepte la décision de la Régie que le critère de 64 TWh ne permet pas de faire face à des situations de faibles hydraulicités prolongées ?  

1.5 Si oui, pourquoi le Distributeur présente-t-il une analyse utilisant ce critère s’il n’est pas valable ?

1.6 Si non, veuillez préciser les raisons.

Préambule : 
À la référence 3, le Distributeur présente une analyse sommaire indiquant le respect du critère de 98 TWh sur quatre ans (2005-2008).

1.7 Est-ce que le Distributeur considère que l’utilisation d’un critère de 98 TWh sur quatre ans répond adéquatement aux analyses décrites par la Régie à la section 1.3 de son Avis A-2004-01 ?  Le cas échéant, veuillez indiquer en détail la justification pour l’utilisation de ce nouveau critère, y compris les choix :

1.7.1 d’une période de quatre ans, et 

1.7.2 de la valeur de 98 TWh.

	RÉFÉRENCE 1:
	A-2004-01
	
	page 84

	RÉFÉRENCE 2:
	R-3526-04
	HQP-3, doc. 1
	Pages 27-28


Citation 1 (réf. 1):

La qualité de l’estimation de la moyenne historique cumulative augmente avec les années. Elle atteint ainsi une relative stabilité vers le début des années 1970. Ainsi cette moyenne a d’abord augmenté graduellement d’un niveau de 190,6 TWh à partir du début des années 1970 à 194,1 TWh en 1984. Depuis, cette moyenne présente une tendance continue à la baisse.  (A-2004-01, p. 76)
Citation 2 (réf. 2) :

Les données historiques d'apports naturels 1943-2003 pour les bassins hydrographiques comptant des aménagements hydroélectriques se composent d'observations mesurées et de valeurs reconstituées. HQP utilise des observations mesurées faites après la mise en service des aménagements et procède à la reconstitution d'équivalents d'apports naturels pour la période comprise entre 1943 et la mise en service. La méthode de reconstitution des apports historiques est donc déterminante pour estimer l’hydraulicité pour la période avant les mises en service. 

En 1998, HQP a entrepris un exercice de révision des données historiques d'apports reconstitués et a proposé certains ajustements méthodologiques. La méthode proposée par HQP pour reconstituer les données historiques ainsi que les résultats furent ensuite soumis, pour validation, en 1999, à un comité d'experts composés de spécialistes de l'Institut national de la recherche scientifique – Eau ("INRS-Eau"), de l'Université McGill et de l'École Polytechnique de Montréal. Ce comité a reconnu la validité de la méthode proposée ainsi que les caractéristiques statistiques des nouvelles données révisées par HQP et a conclu qu'il n'y avait pas de preuve de changement à long terme de la moyenne historique des apports.

De plus, le même comité d'experts auquel s’étaient ajoutés des représentants de l'Université du Manitoba et de l'École nationale de génie rural, des eaux et des forêts de France ("Engref–France") était de nouveau consulté en 2001 afin de revoir les recommandations à la suite des observations hydrologiques des années 1998 à 2001. Les experts ont alors réitéré les conclusions formulées en 1999.

1.8 Est-ce que Hydro-Québec considère toujours qu'il n'y a pas de changement à long terme de la moyenne historique des apports ? Le cas échéant, veuillez expliquer pourquoi.
1.9 Veuillez fournir copie de chacune des études invoquées en la citation 2, c’est à dire : 
1.9.1 l’étude préparée en 1998 par HQP,

1.9.2 le rapport préparé en 1999 par le comité des experts d’INRS-Eau, de l’Université McGill et de l’École Polytechnique, et

1.9.3 le rapport de 2001 du même comité, avec l’ajout de représentants de l’Université de mnaitoba et d’Engref-France.

1.10 Est-ce que d’autres études ont été faites depuis pour confirmer ou infirmer la pertinence d’utiliser la moyenne historique des apports hydraulique pour estimer la production future du parc hydraulique d’Hydro-Québec ?  Le cas échéant veuillez les fournir.
Préambule : Dans le cadre de son dossier R-3526-04 la Régie a consulté le groupe Ouranos et a rendu public un document produit par ce groupe intitulé, Les changements climatiques au Québec.  Le document, qui indique Hydro-Québec comme un de ses bailleurs de fonds, soulève à la page 20 la problématique de la réduction des apports hydriques depuis 1980.  Dans son étude, S’adapter aux changements climatiques, le chapitre sur la production hydroélectrique fait état de la grande incertitude qui règne à l’égard des conséquences des changements climatiques en cours sur les apports hydriques au Québec (pp. 25-26).
1.11 Est-ce que les études du groupe Ouranos confirment les résultats mentionnés à la référence 2 ?

1.12 Quelles sont les implications de l’incertitude mentionnée dans le préambule sur la planification énergétique au Québec ?

	RÉFÉRENCE 1:
	A-2004-01
	
	Pages 84-85


Citation :

Aussi, le Producteur a conclu deux contrats d’approvisionnement pour un total de 600 MW et 4,9 TWh par an à compter de 2007. Ces contrats seront alimentés à partir des équipements hydrauliques existants du Producteur. La fiabilité d’alimentation de ces contrats est donc aussi dépendante de la gestion des réserves énergétiques du Producteur.

La sécurité énergétique des Québécois dépend de la gestion des réserves hydrauliques du Producteur, non seulement en raison du contrat d’électricité patrimoniale, mais aussi des contrats post patrimoniaux.

La situation actuelle, qui démontre l’interrelation entre les stratégies d’approvisionnement du Distributeur et l’évaluation des réserves hydrauliques, implique qu’elles doivent être analysées de façon conjointe. L’examen futur des plans d’approvisionnements du Distributeur nécessite donc un examen des réserves du Producteur et de son critère de gestion.

1.13 Est-ce que le Distributeur accepte la conclusion de la Régie de l’énergie à l’effet que l’examen des plans d’approvisionnement du Distributeur nécessite un examen des réserves du Producteur et de son critère de gestion ?  Sinon, veuillez expliquer en détail pourquoi.

1.14 Veuillez obtenir du Producteur et déposer au dossier des mises à jour des documents suivants qu’il a déposé dans le cadre du dossier R-3526-04 :

1.14.1 HQP-1, doc. 1, p. 13

1.14.2 HQP-1, doc. 1, p. 14

1.14.3 HQP-1, doc. 1, p. 17

1.14.4 HQP-3, doc. 1, p. 50

1.14.5 HQP-3, doc. 1, p. 51

	RÉFÉRENCE :
	HQD-3, doc. 3
	
	Page 43


Citation :

Stock énergétique prévu au 1er janvier 2005 (prévision du 15 septembre 2004) : 109,6 TWh

1.15 Veuillez fournir le stock énergétique réel au 1er janvier 2005.

1.16 Veuillez mettre à jour les calculs de l’Annexe B, s’il y a lieu.

	RÉFÉRENCE 1:
	A-2004-01
	
	Pages 84-85


Citation : 

L’incertitude associée aux prévisions des apports et de la demande et le besoin de s’assurer de la fiabilité de l’approvisionnement en électricité exigent une discussion ouverte sur les critères de fiabilité énergétique et sur la gestion des réserves. L’examen de l’état de ces réserves est d’intérêt public et la divulgation des renseignements concernant le niveau des réservoirs d’Hydro-Québec est requise. 

La Régie considère que l’intérêt public milite en faveur du dévoilement de ces informations. Elle n’a pas été convaincue du préjudice commercial allégué par le Producteur. Par ailleurs, le sentiment de sécurité collectif, la transparence, tout comme l’efficience des règles de marché doivent primer sur le secret commercial.

1.17 Est-ce que le Distributeur accepte les conclusions de la Régie de l’énergie que :

1.17.1 l’incertitude associée aux prévisions des apports et de la demande et le besoin de s’assurer de la fiabilité de l’approvisionnement en électricité exigent une discussion ouverte sur les critères de fiabilité énergétique et sur la gestion des réserves ?  Sinon, veuillez expliquer en détail pourquoi.

1.17.2 l’examen de l’état de ces réserves est d’intérêt public et la divulgation des renseignements concernant le niveau des réservoirs d’Hydro-Québec est requise ?  Sinon, veuillez expliquer en détail pourquoi.

1.18 Est-ce que, malgré l’opinion exprimée par la Régie dans la citation, le Producteur continue d’invoquer des motifs de confidentialité commerciale pour ne pas divulguer les renseignements requis concernant ses réserves d’eau ?  Le cas échéant, veuillez préciser en détail les motifs invoqués.

1.19 Est-ce que, malgré l’opinion exprimée par la Régie dans la citation, le Producteur affirme que la divulgation des renseignements sur ses réserves d’eau lui causerait du préjudice commercial ?  Le cas échéant, veuillez préciser en détail ces préjudices.

1.19.1 Veuillez quantifier les préjudices commerciaux causés par la divulgation des renseignements sur ses réserves d’eau dans le cadre de R-3526-04.

1.19.2 Veuillez quantifier les préjudices commerciaux qui seraient causés par la divulgation des mises à jour des renseignements sur ses réserves d’eau, tel que demandé à la question 4.2, ci-dessus.

	RÉFÉRENCE 1:
	HQD-3
	Doc. 1
	Page 6

	RÉFÉRENCE 2:
	HQD-5
	Doc. 1
	Page 5

	RÉFÉRENCE 3:
	A-2004-01
	
	Pages 84-85


Préambule :  

En référence 1, le Distributeur propose de reformuler son critère de fiabilité en énergie.

En référence 2, il affirme qu’il n’a pas envisagé d’autres critères de fiabilité en énergie.

1.20 Est-ce que le critère de -64 TWh sur deux ans mentionné en référence 3 est un critère de fiabilité en énergie ?

1.21 Est-ce qu’Hydro-Québec a déjà eu un critère de fiabilité en énergie qui tenait compte à la fois des aléas de l’offre et de la demande ?  

1.22 Connaissez-vous des exemples dans d’autres juridictions où les aléas de l’offre et de la demande sont traités de façon séparés ?

1.23 Connaissez-vous des exemples dans d’autres juridictions où les aléas de l’offre et de la demande sont traités de façon intégrés ?

1.24 Veuillez élaborer sur les avantages et inconvénients d’une approche qui traite des aléas de l’offre et de la demande de façon séparée, d’une part, ou intégrée, de l’autre ?

	RÉFÉRENCE 1:
	HQD-3
	Doc. 1
	Page 6

	RÉFÉRENCE 2:
	HQD-5
	Doc. 1
	Page 6-7


Préambule : Le critère de fiabilité en énergie proposé par le Distributeur vise à satisfaire un scénario des besoins qui se situe à un écart-type au-delà du scénario moyen, à quatre ans d’avis, sans encourir, vis—vis des marchés de court terme, ne dépendance supérieure à 5 TWh (réf. 1).

En référence 2, les limites d’importation, tenant compte des contraintes de marché, sont évaluées à 16,2 TWh.

1.25 Veuillez indiquer comment le chiffre de 5 TWh a été obtenu.  Pourquoi pas 4, 7, ou 8 TWh?

1.26 Est-ce que le Distributeur tient compte également de la possibilité de faire des achats d’énergie court-terme auprès du Producteur ?

1.26.1 Est-ce qu’il y a eu des discussions entre HQD et HQP à l’égard des achats futurs d’énergie court terme ?

1.26.2 Si les deux divisions d’Hydro-Québec convenaient à une entente concernant des achats d’énergie court terme, quelle type d’autorisation réglementaire serait requise ?

Gestion de l’énergie patrimoniale 
Préambule : À la rencontre technique, le Distributeur a expliqué comment il entend gérer les « bâtonnets ».

1.27 À quel moment le Distributeur a-t-il su que la consommation en énergie patrimoniale pour l’année 2004 n’excéderait pas les 165 TWh ?

1.28 Est-ce que le Distributeur a fait l’exercice « préparatoire » de gérer ses bâtonnets en temps réel pendant 2004 ?  Sinon, pourquoi pas ?  Le cas échéant, veuillez décrire en détail ce qu’il a appris de cet exercice.

1.29 Veuillez fournir la demande horaire du Distributeur en énergie patrimoniale pour l’année 2004, en format Excel. Si cela s’avère impossible, veuillez fournir les données de demande horaire qui sont disponible, en précisant leur nature.

1.30 Veuillez expliquer en détail la méthode qui sera utilisé à la fin de chaque année pour faire l’affection définitive des bâtonnets pour l’année.

1.30.1 Le Distributeur a-t-il de la discrétion dans cette affection ex post des bâtonnets ?  Sinon, veuillez préciser pourquoi, en citant des dispositions législatives et/ou réglementaire pertinentes.

1.31 Veuillez indiquer, en format Excel, l’affection des charges horaires fournies en réponse à la question 6.3, ci-dessus, aux 8760 bâtonnets de l’année 2004, en expliquant la méthodologie utilisée pour faire cette affectation.

1.32 Quelle est la quantité de l’énergie patrimoniale maximale de 165 TWh qui aurait été non utilisée en 2004, selon l’affectation fournie en réponse à la question précédente ?

1.33 Quelle quantité d’énergie de dépassement aurait-il eu en 2004 ?

1.34 Qu’elle aurait été le prix d’avoir acheté cette énergie de dépassement sur le marché horaire de l’État de New-York, aux prix horaires affichés (clearing price) pour chacune des heures de 2004 (sur l’hypothèse que les achats d’HQD n’auraient pas affectée les prix horaires).

	RÉFÉRENCE :
	HQD-3
	
	


Préambule :  L’allocation finale des bâtonnets se fait à la fin de l’année civile.  La portion non utilisée n’est plus disponible au Distributeur.

1.35 Dans les pires scénarios, quelle serait la portion non utilisée en TWh de l’électricité patrimoniale ?

	RÉFÉRENCE :
	HQD-3

HQD-3
	Doc. 2

Doc. 3
	page 10

page 24


Citation :  « …le Distributeur entend conclure une entente en vue d’acquérir un service d’équilibrage auprès d’un fournisseur québécois, conformément au règlement relatif au bloc d’énergie éolienne.  Ce service sera opérationnel pour le début des livraisons, en décembre 2006. »

1.36 Veuillez préciser la date anticipée pour conclure cette entente.

1.37 Est-ce que le Distributeur peut élaborer davantage sur le service d’équilibrage et ses modalités dans le présent dossier ?

11.2.1
Si non, veuillez expliquer le forum réglementaire qu’entend utiliser le Distributeur sur le sujet.  Est-ce qu’Hydro-Québec a besoin d’une approbation de la Régie ?

1.38 Veuillez préciser les capacités disponibles en MW d’Hydro-Québec Production pour donner ou fournir un service d’équilibrage. 

1.39 Selon vous, qui est responsable d’établir et de fixer le coût pour un service d’équilibrage.

1.40 Pour le prochain appel d’offre de long terme, s’il y a des projets éoliens qui soumissionnent, comment le service d’équilibrage va-t-il être considéré et évalué ?

	RÉFÉRENCE :
	HQD-3
	Doc. 1
	page 7


Citations : « Considérant également que le Distributeur doit partager l’utilisation des interconnexions avec d’autres utilisateurs dont Hydro-Québec Production…

1.41 Veuillez préciser qui a la priorité d’utilisation des interconnexions en cas de besoins d’importations qui excédent les capacités d’interconnexions.  

1.42 Est-ce que les besoins du Distributeur auraient préséance sur des réservations ferme à long terme de point à point ?  Veuillez faire référence aux dispositions précises des Tarifs et conditions du service de transport de TransÉnergie à l’appui de votre réponse.

	RÉFÉRENCE :
	HQD-3
	Doc. 2
	page 6


Citations : « Même si le critère de fiabilité en puissance est garanti par Hydro-Québec Production, l’énergie associée à la puissance en dépassement du profil ne fait pas partie de l’électricité patrimoniale. »

1.43 Veuillez préciser la nature de cette garantie d’HQP.

	RÉFÉRENCE :
	HQD-3
	Doc. 2
	page 11


Citations : « Cette entente sera soumise à la Régie de l’énergie dès sa conclusion. »

1.44 Veuillez expliquer les raisons d’une absence d’une entente-cadre qui a été annoncé par le Distributeur depuis maintenant 2 ans.

1.44.1 Combien de rencontres de négociation ont eu lieu entre HQD et HQP au sujet de cette entente-cadre ?  Veuillez préciser les dates de ces rencontres.

1.45 Veuillez indiquer les éléments qui devraient se retrouver dans cette entente-cadre.

1.46 Est-ce qu’HQD envisage de demander par écrit une lettre d’intention de HQP afin de démontrer sa volonté réelle de signer une entente-cadre ?

1.47 Veuillez préciser les conséquences sur l’exploitation du réseau et sur les coûts encourus par le Distributeur dans l’hypothèse où le status quo (l’absence d’une entente-cadre) persiste jusqu’en 2006.

1.47.1 Est-ce que HQP continuera de fournir l’énergie de dépassement, même en l’absence d’une entente-cadre ?

1.47.2 Dans une telle situation, qui fixerait le prix à payer par le Distributeur pour cette énergie de dépassement ?

1.47.3 HQP est-elle légalement obligée de signer une telle entente-cadre ?  Le cas échéant, veuillez préciser la ou les dispositions à la source de cette obligation. 

1.47.4 HQP est-elle légalement obligée de fournir l’énergie de dépassement, en l’absence d’une entente-cadre ?  Le cas échéant, veuillez préciser la ou les dispositions à la source de cette obligation. 

	RÉFÉRENCE :
	HQD-3
	Doc. 4
	page 20


Citations : « Coût de l’électricité (60 points) : Les points seront alloués en fonction du classement relatif des projets les uns par rapport aux autres. »

1.48 Veuillez expliquer précisément comment ces points seront alloués.  

1.49 À titre d’exemple, veuillez indiquer les points qui seraient alloués à des soumissions ayant des coûts unitaires de 6 cents, 6,1 cents, 7 cents et 9 cents le kWh.

	RÉFÉRENCE :
	HQD-3
	Doc. 4
	page 20


Citations : « Il est à noter que dans les cas ou une soumission d’Hydro-Québec Production sera retenue, l’entente différera, dans sa forme et sa formulation, du contrat-type.  En effet, certaines dispositions deviennent inapplicables ou sans effet du fait qu’Hydro-Québec Production et Hydro-Québec Distribution ne sont pas des entités juridiques distinctes. »

1.50 Veuillez préciser les dispositions qui deviennent inapplicable.

	RÉFÉRENCE :
	HQD-3
	Doc. 5
	


Dans l’hypothèse où le Distributeur achèterait dans l’avenir de l’énergie produite par des petites centrales hydrauliques au fil de l’eau, veuillez préciser :

1.51 Si ces centrales auraient besoin d’un service d’équilibrage ?  

1.52 Si non, veuillez expliquer pourquoi.

	RÉFÉRENCE :
	HQD-3
	
	


1.53 L’efficacité énergétique comme une filière qui participe à des appels d’offres, est-elle une avenue possible pour le Distributeur ?

1.53.1 Si oui, veuillez élaborer les motifs et les conditions nécessaires.

1.53.2 Si non, veuillez en expliquer les raisons en particulier quant à l’équité à l’égard des différents fournisseurs.

	RÉFÉRENCE :
	HQD-3
	Doc.4
	Page 17


Citation : «  Par contre, dans le cadre de ses appels d’offres limités à des sources spécifiques telles la biomasse et la production éolienne, le Distributeur a prévu que les crédits d’émissions et autres attributs environnementaux qui pourraient être accordés seront la propriété du Distributeur. »

1.54 Veuillez expliquer les raisons qui amènent le Distributeur à vouloir acquérir les crédits d’émissions et autres attributs environnementaux. 

	RÉFÉRENCE :
	HQD-3
	Doc.4
	


1.55 Est-ce que le Distributeur trouve toujours la pondération des critères monétaires et non monétaires adéquates ?

1.56 Veuillez donner et expliquer la définition du développement durable retenue par le Distributeur.

1.57 Est-ce que cette définition est conforme à la place qu’occupe le développement durable dans la pondération des critères non monétaires des appels d’offre de long terme? Veuillez élaborer.

	RÉFÉRENCE :
	HQD-3
	Doc. 4
	page 20


Citations : « …Cela se traduit par une réduction du nombre des exigences minimales ; certains critères non monétaires ne sont donc pas requis. »

1.58 Les critères retenus pour les appels d’offre de court terme répondent-elles au développement durable et à l’article 5 de la Loi de la Régie de l’énergie?  Veuillez élaborer.

	RÉFÉRENCE 1:
	HQD-3
	Doc. 4
	

	RÉFÉRENCE 2:
	A-2004-01
	
	Pages 84-85


Citation (réf. 2):

Aussi, le Producteur a conclu deux contrats d’approvisionnement pour un total de 600 MW et 4,9 TWh par an à compter de 2007. Ces contrats seront alimentés à partir des équipements hydrauliques existants du Producteur. La fiabilité d’alimentation de ces contrats est donc aussi dépendante de la gestion des réserves énergétiques du Producteur.

La sécurité énergétique des Québécois dépend de la gestion des réserves hydrauliques du Producteur, non seulement en raison du contrat d’électricité patrimoniale, mais aussi des contrats post patrimoniaux.

La situation actuelle, qui démontre l’interrelation entre les stratégies d’approvisionnement du Distributeur et l’évaluation des réserves hydrauliques, implique qu’elles doivent être analysées de façon conjointe. L’examen futur des plans d’approvisionnements du Distributeur nécessite donc un examen des réserves du Producteur et de son critère de gestion.

1.59 Dans les cas où HQP participe à des soumissions pour des approvisionnements post-patrimoniaux en faisant recours à ses centrales existantes, comment le Distributeur propose-t-il de s’assurer que l’acceptation d’une telle soumission ne mettrait pas en péril la sécurité de ses approvisionnements patrimoniaux ?

Réseaux autonomes

Reference:
HQD-5, Document 1, Annexe 1, Page 30

Preamble:
In order to assess the risks, costs and benefits associated with new technologies in hostile arctic climates such as Nunavik, it seems worthwhile to look at track records from previous installations of this type. IREQ refers to its experience with a wind-diesel system with high penetration on Île-St.-Paul, Alaska.
1.60 Please provide documentation for the track record and cost savings of the wind-diesel system in Alaska – and other examples of arctic wind-diesel systems, if available.

Reference:
HQD-5, Document 1, Annexe 1, Page 19

Preamble:
The operating costs of the proposed wind-diesel system are influenced heavily by the requirement that diesel engines should run at a minimum load of at least 50% of rated power, regardless of the need for electricity. This need is related to the fact that low operating temperatures in diesel engines may cause build-up of slag substances inside the cylinders of the engine. We understand, however, that certain wind-diesel system developers aparently are able to run conventional diesel engines at lower power percentages by using different heating methods, e.g. recycling exhaust to provide extra heat for the cylinders.
1.61 Please provide information on the additional costs and benefits of using such an operating strategy in the retrofit of existing engines.  

1.62 Please provide the same information for a strategy based on replacement of existing diesel units as they are retired.

Reference:
HQD-5, Document 1, Annexe 1, Page 19

Preamble:
The economic horizon in the analysis of wind-diesel systems is 20 years. It seems evident that a number of diesel generating units will be replaced during this project period. This opens the possibility of running new and smaller diesel units at a sufficiently high load factor without incurring a major cost penalty in terms of fuel wastage when producing electricity, which is not needed.
1.63 a) Please provide information on the additional costs and benefits of using a replacement strategy for diesel units, where smaller units replace larger generating units as existing units are retired.

Reference:
HQD-5, Document 1, Annexe 1

Preamble:
The analysis from IREQ shows that it would be economic to introduce wind-diesel systems in a number of villages in Nunavik despite the comparatively high construction costs foreseen for the arctic area. It would offhand seem that it could be even more economic to introduce wind in less hostile climates, in particular in areas with high mean wind speeds such as les Îles-de-laMadeleine and l'Île-de-Anticosti.
1.64 Would HQD envisage introducing wind-diesel systems in other autonomous grids outside the Nunavik area during the horizon of the present supply plan?

1.65 Please provide any available studies on wind conditions and the feasibility of introducing wind into the autonomous grids of HQD outside the Nunavik area.

Reference:
HQD-5, Document 1, Annexe 1

Preamble:
The analysis from IREQ suggests a staged procedure for introducing wind-diesel systems in Nunavik, starting with a single village.
1.66 Would there be economies of scale in ordering several wind-diesel systems at the same time?

1.67 Would it logistically be feasible to build several wind-diesel installations during the same year?

1.68 Would HQD consider doing an RFP, where the bidders have the option of offering variants, which include wind-diesel systems for several villages?

Reference:
HQD-5, Document 1, Annexe 1, Page 23 and 43

Preamble:
The annex uses a very conservative assumption that excess electricity generated by the wind-diesel system (about 29%) is dumped and has no economic value. It would seem that there would be a potential for fuel savings for heating purposes by using the excess electricity. Likewise it would seem that e.g. the water supply system could be optimised by preferably using the free waste electricity for melting, pumping and heating purposes.

1.69 Has HQD considered the possibility to optimising the demand side of energy use in the villages with wind-diesel in order to take advantage of the periods with free excess electricity, and how would this influence the economics of the projects?

1.70 Has HQD considered the possibility of using heat storage (for subsequent space heating purposes) to use the excess electricity?

Reference:
HQD-4, Document 1, all pages

Preamble:
The supply plan for the autonomous grids 2005-2014 does not mention the word "cogénération" a single time. This seems surprising in view of the fact that autonomous grids on islands in Europe combine thermal power generation (including diesel systems), with district central heating.

1.71 Has HQD analysed the possibility of using CHP (and heat storage) in its autonomous thermal generation grids?

1.72 Please provide any analyses available on this subject.

R-3550-2004 : Demande de renseignements du RNCREQ
  page 1

