- 2 -

DOMINIQUE NEUMAN

Avocat

1535, rue Sherbrooke Ouest

Rez-de-chaussée, Local Kwavnick

Montréal (Qué.) H3G 1L7

Tél. 514 849 4007

Télécopie 514 849 2195

Courriel energie @ mlink.net

Membre du Barreau Du Québec
Montréal, le 27 janvier 2005

Me Véronique Dubois, Secrétaire de la Régie

Régie de l'énergie

800 Place Victoria

Bureau 255, 

Montréal (Qué.)

H4Z 1A2 

Re:
Dossier RDÉ R-3550-2004.

Demande d’approbation du Plan d'approvisionnement 2005-2014 d’Hydro-Québec Distribution.

Demande de renseignements no.1 à Hydro-Québec Distribution de Stratégies Énergétiques (S.É.) et de l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA).

Chère Consœur,

Il nous plaisir de déposer en annexe la demande de renseignements no. 1 à Hydro-Québec Distribution de Stratégies Énergétiques (S.É.) et de l’ Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA) au présent dossier.

Espérant le tout à votre entière satisfaction, nous vous prions, Chère Consœur, de recevoir l'expression de notre plus haute considération.

[image: image1.jpg]A}‘M‘* —_—
\J—-—-.J>.





Dominique Neuman, LL.B.

Procureur de Stratégies Énergétiques (S.É.) et de l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA)
Annexe jointe.

c.c.
La demanderesse et les intervenants.

ANNEXE

DOSSIER R-3550-2004

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT NO. 1

DE SÉ-AQLPA À HYDRO-QUÉBEC DISTRIBUTION

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS SÉ-AQLPA-1

Référence : Dossier R-3550-2004, Pièce HQD-3, document 3, page 5, lignes 16 et 17.

Question : Quelle quantité de puissance vous associez à la gestion des approvisionnements en temps réel qui est évaluée à 0,5TWh en énergie?

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS SÉ-AQLPA-2

Référence : Dossier R-3550-2004, Pièce HQD-3, document 3, page 6, tableau 1.2.

Question : Le pourcentage de présence effective de la puissance interruptible est fixé à 70%. Quelle est la probabilité que ce pourcentage soit vraiment disponible lorsque la puissance interruptible est requise?

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS SÉ-AQLPA-3

Référence : Dossier R-3550-2004, Pièce HQD-3, document 3, page 9, graphique 1.3.

Question : Comment expliquez-vous que les besoins en puissance des mois de mars et de décembre soient moindres que pour les autres mois de l’année et ce pour les années 2008 à 2010, inclusivement?

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS SÉ-AQLPA-4

Référence : Dossier R-3550-2004, Pièce HQD-3, document 3, page 13, lignes 25 à 29.

Question : Quelle est la limite, selon vous, de la quantité d’équilibrage qui pourrait être disponible?

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS SÉ-AQLPA-5

Référence : Dossier R-3550-2004, Pièce HQD-3, document 3, page 14.

Question : Selon vous, y a-t-il de l’électricité d’origine nucléaire disponible pour alimenter vos besoins de court terme? 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS SÉ-AQLPA-6

Référence : Dossier R-3550-2004, Pièce HQD-3, document 3, page 17, lignes 3 à 7.

Question : N’y aurait-il pas lieu de faire une exception pour de l’électricité produite au Labrador? 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS SÉ-AQLPA-7

Référence : Dossier R-3550-2004, Pièce HQD-3, document 3, page 19, lignes 4 à 6.

Question : Quand le Distributeur croit-il pouvoir signer l’entente cadre avec le Producteur?

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS SÉ-AQLPA-8

Référence : Dossier R-3550-2004, Pièce HQD-3, document 3, pages 25 et 26.

Question : Pourquoi n’y a-t-il pas une contribution du service modulable en énergie alors qu’une contribution en puissance est présente à compter de 2009-2010? 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS SÉ-AQLPA-9

Référence : Dossier R-3550-2004, Pièce HQD-3, document 3, pages 27 et 28.

Contexte : Le Distributeur entend acheter quelque 3TWh en 2005 et environ 6,4TWh en 2006 des marchés de court terme.

Questions :

a)
Pouvez-vous mettre en place des mécanismes qui permettent d’identifier l’énergie primaire de l’électricité que vous achetez? Précisez.

b)
Selon votre expérience et vos connaissances, veuillez indiquer quelles filières (hydraulique, éolien, gaz naturel, pétrole, charbon, nucléaire) sont les plus aptes à répondre à ces appels d'offres de court terme du Distributeur, et dans quelle proportion si vous pouvez l'estimer.

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS SÉ-AQLPA-10

Référence : Dossier R-3550-2004, Pièce HQD-3, document 3, page 41, lignes 1 à 7.

Question : D’après vous, n’est-il pas envisageable que la durée des périodes d’appel d’offres et d’obtention de permis soit révisée à la baisse dans le cas des projets d’éoliennes dont la durée de réalisation n’est que de seize mois?

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS SÉ-AQLPA-11

Référence : Dossier R-3550-2004, Pièce HQD-3, document 5, page 6, lignes 10 et 11.

Question : Y aura-t-il de la puissance associée à des appels d’offres qui seraient réservés à de l’énergie provenant de petites centrales hydroélectriques? 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS SÉ-AQLPA-12

Référence : Dossier R-3550-2004, Pièce HQD-3, document 5, page 8, section 3.

Question : Selon votre expérience et vos connaissances, quelle est selon le Distributeur la proportion des coûts d'un projet qui provient des investissements pour les formes suivantes de production d’électricité :

-turbine à gaz à cycle combiné;

-petite centrale hydroélectrique;

-grande centrale hydroélectrique;

-co-génération;

-parc éolien.

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS SÉ-AQLPA-13

Référence : Dossier R-3550-2004, Pièce HQD-4, document 1.

Question : Quelle est la population associée à chacun des réseaux autonomes décrits dans ce document? 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS SÉ-AQLPA-14

Référence : Dossier R-3550-2004, Pièce HQD-4, document 1.

Question : Quels sont les abonnements par catégorie de consommateurs pour chacun des réseaux autonomes décrits dans ce document? 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS SÉ-AQLPA-15

Référence : Dossier R-3550-2004, Pièce HQD-4, document 1, page 7, lignes 3 et 4.

Questions :

a) Quel est le coût du pétrole payé par HQD en 2003 et 2004 pour les différents réseaux autonomes? 

b) Quel est le coût du pétrole payé par les clients en 2003 et 2004 pour les différents réseaux autonomes?

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS SÉ-AQLPA-16

Référence : Dossier R-3550-2004, Pièce HQD-4, document 1, page 7.

Question : Donnez en terme de probabilité de pertes de charge (loss of load probability) l’équivalent de votre critère de (n-1)*0,9 pour les différents réseaux ou cela s’applique. De même, donnez cette information pour le critère (n-2)*0,9 pour le réseau de Cap aux Meules où ce critère s’applique . 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS SÉ-AQLPA-17

Référence : Dossier R-3550-2004, Pièce HQD-4, document 1, page 8, lignes 17 à 20.

Question : Quel est le temps requis pour faire l’entretien annuel des groupes de la centrale thermique de Cap aux Meules? 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS SÉ-AQLPA-18

Référence : Dossier R-3550-2004, Pièce HQD-4, document 1, page 8.

Question : Quel est le temps requis pour faire l’entretien annuel des groupes électrogènes des réseaux autonomes?

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS SÉ-AQLPA-19

Référence : Dossier R-3550-2004, Pièce HQD-4, document 1, page 9, lignes 1 à 5.

Question : Quels sont les programmes qui favorisent l’utilisation de mazout ou d’une combinaison mazout-bois pour les réseaux autonomes situés au sud du 53ième parallèle? Veuillez les décrire.

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS SÉ-AQLPA-20

Référence : Dossier R-3550-2004, Pièce HQD-4, document 1, page 10.

Question :  Dans le cadre global des programmes d’économies d’énergies offerts à la clientèle des réseaux autonomes, est-ce que HQD n’aurait pas avantage à développer un programme spécifique à la géothermie pour les réseaux desservis pas des génératrices et dont la clientèle utilise le chauffage électrique?  Expliquez s.v.p.  Des démarches sont-elles déjà entreprises?

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS SÉ-AQLPA-21

Référence : Dossier R-3550-2004, Pièce HQD-4, document 1, page 11, lignes 13 à 16.

Questions :

a) 
Le facteur d’utilisation de 29% associé au chauffage dans l’ensemble du Québec est-il basé sur les 300 heures les plus chargées ou sur la pointe coïncidente du réseau intégré?

b)
La définition de la pointe des réseaux autonomes au nord du 53ième parallèle est-elle identique? 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS SÉ-AQLPA-22

Référence : Dossier R-3550-2004, Pièce HQD-4, document 1, page 12, lignes 5 à 11.

Question : Des projets éoliens ont-ils été considérés comme alternative aux groupes électrogènes ajoutés?

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS SÉ-AQLPA-23

Référence : Dossier R-3550-2004, Pièce HQD-4, document 1, page 13.

Question : Pourquoi indiquer la somme des pointes annuelles plutôt que la somme mensuelle des pointes individuelles de chaque groupe à l’intérieur d’un mois? 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS SÉ-AQLPA-24

Référence : Dossier R-3550-2004, Pièce HQD-4, document 1, page 14 et 15.

Question : Des projets éoliens sont-ils à l’étude pour alimenter les Îles de la Madeleine? 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS SÉ-AQLPA-25

Référence : Dossier R-3550-2004, Pièce HQD-4, document 1, page 17, lignes 1 à 3.

Question : Quelles sont les nouvelles technologies qui étaient envisagées pour relier Kuujjuaq au réseau intégré? 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS SÉ-AQLPA-26

Référence : Dossier R-3550-2004, Pièce HQD-4, document 1, page 19, lignes 7 à 9.

Question : Quelles sont les caractéristiques en kW et kWh de la centrale hydroélectrique à l’étude sur la rivière Olomane? 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS SÉ-AQLPA-27

Référence : Dossier R-3550-2004, Pièce HQD-4, document 1, page 19.

Question : Donnez la comparaison économique entre la nouvelle centrale Olomane et le raccordement au réseau à partir de Natashquan? 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS SÉ-AQLPA-28

Référence : Dossier R-3550-2004, Pièce HQD-4, document 1, page 19.

Question : Quand l’aménagement de la rivière Romaine est-il prévu? La comparaison économique de la question 26 serait-elle alors modifiée? 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS SÉ-AQLPA-29

Référence : Dossier R-3550-2004, Pièce HQD-4, document 1, page 32.

Question : La centrale de Clova montre un rendement moindre que les autres centrales, 2,97kWh/litre contre plus de 3,5kWh/litre pour d’autres. Comment expliquez-vous cela?  

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS SÉ-AQLPA-30

Référence : HQD-4, document 1, Page 19.

Questions :

a)
Quand l’aménagement de la rivière Romaine est-il prévu?

b)
La comparaison économique de la question 26 serait-elle alors modifiée? 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS SÉ-AQLPA-31

Référence : HQD-4, document 1, Page 32.

Question ::La centrale de Clova montre un rendement moindre que les autres centrales, 2,97kWh/litre contre plus de 3,5kWh/litre pour d’autres. Comment expliquez-vous cela?  

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS SÉ-AQLPA-32

Référence : HQD-4, document 1, Page 32.

Question  Les rendements sont aux bornes de l’alternateur ou à la sortie de la centrale?

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS SÉ-AQLPA-33

Référence : HQD-4, document 1, Page 32.

Question  La consommation propre d’un groupe électrogène représente quelle proportion de sa production annuelle?

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS SÉ-AQLPA-34

Référence : HQD-4, document 1, Page 32.

Question  La consommation propre de la centrale Cap aux Meules représente quelle proportion de sa production annuelle?

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS SÉ-AQLPA-35

Référence : HQD-4, document 1, Page 45.

Question  Expliquez ce que représente la compensation de 30% accordée à des clients résidentiels et à la clientèle d’affaires dans divers réseaux autonomes. 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS SÉ-AQLPA-36

Référence : HQD-4, document 1, Page 45.

Question :Expliquez ce que représente la compensation à parité accordée à la clientèle d’affaires des Îles de la Madeleine.

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS SÉ-AQLPA-37

Référence : HQD-4, document 1, Page 45.

Question :Chiffrez les subventions accordées pour les conversions, la nouvelle construction et le remplacement selon les différents réseaux autonomes. 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS SÉ-AQLPA-38

Référence : HQD-4, document 1, Page 45.

Question :En quoi consiste l’entretien et le dépannage offert par le Distributeur à la clientèle des différents réseaux autonomes? 

____________________


