Société en commandite Gaz Métro
Projet de réaménagement global du 1717 du Havre, R-3554-2004


Réponse de SCGM à une demande de renseignements

Origine :
Demande de renseignements no 1 en date du 10 décembre 2004
Demandeur :
SÉ-AQLPA
Référence :
SCGM – 1, Document 1, page 12
Question :

4.1
Le projet prévoit-il l’installation de thermostats électroniques programmables?
Réponse :

4.1
Le système de contrôles qui sera utilisé est un système central de gestion de l’énergie (Siemens). Ce système est très évolué et permet d’ajuster les points de consigne de chaque zone pour maximiser l’efficacité énergétique.
Original : 2004.12.17
SCGM – 1, Document 1.22


Page 1 de 1

