Société en commandite Gaz Métro
Projet de réaménagement global du 1717 du Havre, R-3554-2004


Réponse de SCGM à une demande de renseignements

Origine :
Demande de renseignements no 1 en date du 10 décembre 2004
Demandeur :
GRAME
Référence :
SCGM – 1, Document 2, en liasse
Questions :

6.1
Veuillez préciser si le Distributeur s’est assuré de bien dimensionner le système de chauffage, refroidissement et ventilation afin de pouvoir réduire la taille et la puissance des équipements et accroître leur niveau d’efficacité énergétique ?
6.2
Quelles sont les mesures en vigueur et possible pour éviter les pertes dans le garage ? (SCGM-1, Document 2, en liasse, p. 3). Quels sont les aérothermes envisagés ?
Réponses :

6.1
Oui, le choix et le dimensionnement des appareils sont faits en fonction d’accroître leur niveau d’efficacité énergétique. Le document 2 a été préparé dans le but d’améliorer la performance globale de nos systèmes de chauffage, de refroidissement et de ventilation.
6.2 L’ouverture et la fermeture des portes sont contrôlées actuellement par un système de senseurs. Des directives sont appliquées et une surveillance continue par caméra est assurée.

Les aérothermes à vapeur seront remplacés par des modèles à eau chaude.
Original : 2004.12.17
SCGM – 1, Document 2.7


Page 1 de 1

