Société en commandite Gaz Métro
Projet de réaménagement global du 1717 du Havre, R-3554-2004


Réponse de SCGM à une demande de renseignements

Origine :
Demande de renseignements no 1 en date du 10 décembre 2004
Demandeur :
SÉ-AQLPA
Référence :
SCGM – 1, Document 2, page 8
Question :

12.1
Dans l’équation feu direct =2805 h *2862 MBTU/h * 0,5, d’où provient le chiffre de 2862 MBTU/h?
Réponse :

12.1
La valeur 2 862 MBTU/h représente la puissance maximale du refroidisseur de 225 tonnes (valeur fournie par le manufacturier).
Original : 2004.12.17
SCGM – 1, Document 2.11


Page 1 de 1

