Société en commandite Gaz Métro
Projet de réaménagement global du 1717 du Havre, R-3554-2004


Réponse de SCGM à une demande de renseignements

Origine :
Demande de renseignements no 1 en date du 10 décembre 2004
Demandeur :
SÉ-AQLPA
Référence :
SCGM – 1, Document 2, page 9
Question :

16.1
Explicitez le calcul qui permet d’obtenir la consommation de 167 084 m³ de gaz naturel à partir de l’efficacité de 55%.
Réponse :

16.1
Il faut lire l’efficacité à 60 % d’efficacité et non 55 % comme noté ailleurs dans le rapport. Un mètre cube de gaz produit 35 910 MBTU. Pour produire les 3 600 000 MBTU à efficacité de 100 %, on a besoin de 100 250 m3. Avec une efficacité de 60 %, on a besoin de 167 084 m3.
Original : 2004.12.17
SCGM – 1, Document 2.15


Page 1 de 1

