Dossier R-3554-2004

Demande de renseignements no. 1 à SCGM de SÉ-AQLPA

Page 1

DOMINIQUE NEUMAN

Avocat

1535, rue Sherbrooke Ouest

Rez-de-chaussée, Local Kwavnick

Montréal (Qué.) H3G 1L7

Tél. 514 849 4007

Télécopie 514 849 2195

Courriel energie @ mlink.net

Membre du Barreau Du Québec
Montréal, le 10 décembre 2004

Me Véronique Dubois, Secrétaire de la Régie

Régie de l'énergie

800 Place Victoria

Bureau 255

Montréal (Qué.) H4Z 1A2 

Re:
Dossier RDÉ R-3554-2004.


Autorisation de réalisation du projet de réaménagement global de l’édifice du 1717, rue du Havre, à Montréal, par SCGM.


Demande de renseignements no. 1 à SCGM de Stratégies Énergétiques (S.É.) et de l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA).

Chère Consœur,

Nous vous prions de trouver en annexe la demande de renseignements no. 1 à SCGM de Stratégies Énergétiques (S.É.) et de l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA).

Espérant le tout à votre entière satisfaction, nous vous prions, Chère Consœur, de recevoir l'expression de notre plus haute considération.

[image: image1.jpg]A}‘M‘* —_—
\J—-—-.J>.





Dominique Neuman, LL.B.

Procureur de Stratégies Énergétiques (S.É.) et de
l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA)
c.c.
La demanderesse et les participants.

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS NO. 1 À SCGM

DE

STRATÉGIES ÉNERGÉTIQUES

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE

(SÉ-AQLPA)
QUESTION SÉ-AQLPA- AUTONUMLGL \e 
Référence: SCGM, Dossier R-3554-2004, Pièce SCGM-1, Document 1, page 12.

Question: Les projets reliés à l’amélioration de l’efficacité énergétique sont-ils décidés? Sinon, quand le seront-ils?
QUESTION SÉ-AQLPA- AUTONUMLGL \e 
Référence: SCGM, Dossier R-3554-2004, Pièce SCGM-1, Document 1, page 12, ligne 11.

Question: Le gain estimé pour le refroidisseur est de 80000$. De quel refroidisseur s’agit-il? Le refroidisseur électrique ne serait-il pas préférable?
QUESTION SÉ-AQLPA- AUTONUMLGL \e 
Référence: SCGM, Dossier R-3554-2004, Pièce SCGM-1, Document 1, page 12, ligne 13.

Question: Le gain estimé des appareils de chauffage est de 23000$. Ce gain est obtenu avec des chaudières dont l’efficacité est de 85% (SCGM-1, document 2, page10). Pourquoi ne pas retenir une chaudière à 95% d’efficacité, telle qu’évoquée à la page 6 de SCGM-1, document 2?

QUESTION SÉ-AQLPA- AUTONUMLGL \e 
Référence: SCGM, Dossier R-3554-2004, Pièce SCGM-1, Document 1, page 12.

Question: Le projet prévoit-il l’installation de thermostats électroniques programmables?
QUESTION SÉ-AQLPA- AUTONUMLGL \e 
Référence: SCGM, Dossier R-3554-2004, Pièce SCGM-1, Document 1, page 12.

Question: Le projet prévoit-il le remplacement des aérothermes par des systèmes à infrarouge? 

QUESTION SÉ-AQLPA- AUTONUMLGL \e 
Référence: SCGM, Dossier R-3554-2004, Pièce SCGM-1, Document 1, page 12.

Question: Quel sera l’impact avant et après le projet sur les émissions de gaz à effet de serre imputable à l’édifice du 1717 du Havre?
QUESTION SÉ-AQLPA- AUTONUMLGL \e 
Référence: SCGM, Dossier R-3554-2004, Pièce SCGM-1, Document 1, page 16.

Questions:

a)
Veuillez déposer une description du Système d’évaluation des bâtiments écologiques LEED (Leadership in Energy & Environmental Design), dont vous vous inspirez.

b)
Veuillez spécifier quels sont les éléments de ce système que vous retenez dans votre projet et ceux qui ne sont pas retenus, en indiquant sommairement pourquoi.

QUESTION SÉ-AQLPA- AUTONUMLGL \e 
Référence: SCGM, Dossier R-3554-2004, Pièce SCGM-1, Document 1, pages 26, 28, 31, 32.

Question: Dans les tableaux montrés aux pages citées, comment traitez-vous les intérêts durant la construction?
QUESTION SÉ-AQLPA- AUTONUMLGL \e 
Référence: SCGM, Dossier R-3554-2004, Pièce SCGM-1, Document 2, page 3:

"L'édifice des opérations est présentement chauffé avec de l'air chaud provenant des unités à induction au périmètre, ce type de chauffage sera remplacé par des convecteurs à l'eau chaude dans le cadre du projet de réaménagement du plan directeur, si bien qu'il ne restera que la cafétéria et la passerelle qui seront chauffés avec de l'air chaud provenant du système M1."

Questions:

a)
Au paragraphe cité en référence pourquoi la cafétéria et la passerelle seront chauffées avec l’air chaud provenant du système M1?
b)
Au paragraphe cité en référence, étant donné qu’une partie sera chauffée avec de l’air chaud provenant du système M1, est-ce que cela signifie qu’une partie des équipements de chauffage ne sera pas remplacée?
c)
Pourriez- vous comparer les coûts engendrés par l’installation d’autres types d’équipement de chauffage et de climatisation plus efficaces au gaz, à l’électricité  ainsi qu’avec la géothermie?
d)
Pourriez-vous comparer les économies d’énergies potentielles des équipements étudiés à la question 3?
QUESTION SÉ-AQLPA- AUTONUMLGL \e 
Référence: SCGM, Dossier R-3554-2004, Pièce SCGM-1, Document 2, page 5.

Question: Comment calculez-vous l’efficacité attribuée à la centrale du Suroît de 58%?

QUESTION SÉ-AQLPA- AUTONUMLGL \e 
Référence: SCGM, Dossier R-3554-2004, Pièce SCGM-1, Document 2, page 5.

Question: Dans votre exemple sur l’électricité, ne devriez-vous pas tenir compte des pertes électriques en transport et en distribution?

QUESTION SÉ-AQLPA- AUTONUMLGL \e 
Référence: SCGM, Dossier R-3554-2004, Pièce SCGM-1, Document 2, page 8.

Question: Dans l’équation feu direct =2805 h *2862 MBTU/h * 0,5., d’où provient le chiffre de 2862 MBTU/h?

QUESTION SÉ-AQLPA- AUTONUMLGL \e 
Référence: SCGM, Dossier R-3554-2004, Pièce SCGM-1, Document 2, page 8.

Question: Dans l’équation vapeur =3350 h *8400 MBTU/h * 0,5., d’où provient le chiffre de 8400 MBTU/h?

QUESTION SÉ-AQLPA- AUTONUMLGL \e 
Référence: SCGM, Dossier R-3554-2004, Pièce SCGM-1, Document 2, page 8.

Question: D’où provient la valeur de 4070 MBH associée à un refroidisseur à feu direct de 320 tonnes? 

QUESTION SÉ-AQLPA- AUTONUMLGL \e 
Référence: SCGM, Dossier R-3554-2004, Pièce SCGM-1, Document 2, page 9.

Question: La quatrième ligne ne devrait-elle pas se lire «Une réduction de 40%» au lieu de 40$?

QUESTION SÉ-AQLPA- AUTONUMLGL \e 
Référence: SCGM, Dossier R-3554-2004, Pièce SCGM-1, Document 2, page 9.

Question: Explicitez le calcul qui permet d’obtenir la consommation de 167 084 m³ de gaz naturel à partir de l’efficacité de 55%.

QUESTION SÉ-AQLPA- AUTONUMLGL \e 
Référence: SCGM, Dossier R-3554-2004, Pièce SCGM-1, Document 2, page 9.

Question: Dans l’équation

Qm³ = 1,08 *12000 *41,9 *32,7 *8 *5 *1,

35910 * 0,60

veuillez donnez les unités et l’origine de chacun des éléments.

____________________

