Le 10 mai 2005

No de dossier : R-3560-2005

Demande de renseignements du GRAME

Page 1 de 1

Demande de renseignements du GRAME relative au dossier R-3560-2005 d’Hydro-Québec Transénergie 

Référence :
Pièce HQT-1, document 2, p. 6 de 11, lignes 12 à 15

Demande :
1. Est-il possible qu’il y ait quelques éoliennes prêtes à entrer en fonction la même année et qui soient sur plus de 2 parcs (si plusieurs parcs avaient une mise en place progressive)? Si oui, cela pourrait-il occasionner des problèmes pour le Transporteur ? Expliquez.

Référence :
L’ensemble de la preuve.

2. Le Transporteur peut-il évaluer, au moins sommairement, les options qui seraient rentables de modifier dès maintenant afin de réduire les coûts si on avait la certitude qu’un deuxième quota de 1000 MW serait implanté à partir de 2009 en Gaspésie ? La même question pour 500 MW ? En quoi la stratégie pourrait être différente de ce qui est proposé maintenant ? Veuillez expliquer.

3. Pouvez-vous nous décrire les investissements requis qui auraient servi à consolider le réseau afin de le mettre à niveau, dans l’hypothèse où il n’y aurait pas eu les 990 MW d’éolien ? 

4. Quel serait l’effet d’ajouter de la charge avec un projet hydroélectrique, disons de 100 MW ?

5. Quel sera la capacité supplémentaire de nouvelle production éolienne que le Transporteur pourra accepter sur le réseau après avoir fait les investissements proposés ?

6. Quels sont la durée de vie des équipements proposés et la période d’amortissement considérée ?

