Le 17 février 2006
No de dossier :  R-3585-2005
Demande de renseignements no 3 de la Régie au Transporteur
Page 1 de 1

Demande de renseignements no 3 de la Régie au Transporteur
Projet de raccordement des centrales Rapides-des-Cœurs et Chute-Allard 
au réseau de transport 
R3585-2005
Estimation des excédents
1. Référence :
(i) Tarifs et conditions de service de transport d’Hydro-Québec, Appendice  J, section E
(ii) HQT-7, document 2, page 30
Préambule : 

Selon (i), le Transporteur doit ajouter les frais d’entretien et d’exploitation de 15 % au total des coûts d’un projet n’excédant pas le montant de 522 $/kW.

Le tableau de la référence (ii) indique que les « Excédents estimés assumés par le Producteur » sont de 43 M$ et que le « Total des coûts estimés des travaux d’intégration assumés par le Transporteur » est de 72 M$.
Par ailleurs, l’entente de raccordement entre le Transporteur et le Producteur ne fait aucune mention des frais d’entretien et d’exploitation de 15 % pour les investissements assumés par le Producteur.
Demandes : 
1.1 Veuillez fournir le montant des frais d’entretien et d’exploitation associés aux investissements assumés par le Producteur.

1.2 Veuillez justifier, s’il y a lieu, l’exclusion de ces frais dans le calcul des excédents assumés par le Producteur, et ce, en considérant le principe de la neutralité tarifaire.
