[image: image1.png]Régie
eTinaraie

Québec B8





Demande d’autorisation afin d’acquérir ou construire des immeubles 

ou des actifs destinés au transport d’électricité en 2006

Dossier R-3592-2005
Rencontre technique du 27 janvier 2006 9h
Aux bureaux de la Régie
Sujets de discussions
1. Maintien des actifs (aucune présentation d’ensemble n’est requise)
· Évaluation des risques (Référence : HQT-1, document 1, pages 27, 28 et 35)

· Estimation des coûts d’investissements par famille d’actifs :

· Précisions sur la méthode d’estimation et de présentation utilisée;

· Base d’estimation des projets.

2. Amélioration de la qualité

· 
Indice de continuité de service

· Inclusion des investissements requis pour la sécurisation du réseau dans la catégorie Amélioration de la qualité et évaluation de l’amélioration

· Stratégie de sécurisation du réseau  (une présentation est requise, le contenu suggéré pour la présentation est énuméré ci-après)

· élément clé de la stratégie, soit la rapidité de la remise en service : justifier les délais et indiquer la concordance avec les objectifs de HQD;

· état de la situation en 1998 (réseau principal et réseaux régionaux);

· état de la situation avec le déglaceur de Lévis (réseau principal et réseaux régionaux) : mise à jour de la figure HQT-1, document 2, annexe F du dossier R-3522-2003 (Amélioration du temps de rétablissement de service);

· cartes montrant les iso-lignes de verglas maximal avec vents horaires (pièce HQT-5, document 1, page 13);

· délimitation des sous-réseaux régionaux et importance relative de chacun (niveau de charge);

· déposer la carte de la norme SN40.1;

· présenter le niveau de charge des postes sources et identifier ceux où une intervention est requise;

· expliquer la limite de 300 MVA;

· identifier les postes sources dont la charge est supérieure à 300 MVA et identifier ceux où une intervention est requise;

· état de la situation post stratégie (réseau principal et réseaux régionaux);

· structure et échéancier des investissements de la Stratégie.

3. Impact sur les tarifs (aucune présentation d’ensemble n’est requise)

· Interprétation des résultats

· méthode retenue et modification par rapport aux années passées;

· investissements en Croissance des besoins (distinguer les besoins de la charge locale des autres besoins).
[image: image1.png]