Le 17 mars 2006

No de dossier : R-3592-2005

Demande de renseignements no 1 de la Régie à Hydro-Québec TransÉnergie

Page 3 de 3

Demande de renseignements no 1 de la Régie de l’énergie (« la Régie ») 

relative à la demande r-3592-2005
1. Référence :
HQT-1, document 1, page 13

Préambule :
Le Transporteur mentionne que « Les investissements en Amélioration de la qualité incluent aussi les projets  réalisés en vue d'explorer (R&D) ou d'innover en matière de technologies existantes, afin d’optimiser des actions de maintenance, de comportement, de conception, de fabrication ou de construction du réseau de transport. Ils incluent également les additions et modifications requises pour appliquer aux actifs existants les nouveaux critères de conception, d'exploitation et d'entretien des équipements de transport.».

Demande :
1.1 Veuillez indiquer le processus d’approbation des nouveaux critères de conception et décrire, le cas échéant, l’analyse économique et financière préalable à leur approbation.

2. Référence :
HQT-1, document 1, page 27

Préambule :

La sous-classe 2 « vise les équipements ayant un impact majeur pour le fonctionnement adéquat d'une installation en mode dégradé, c'est-à-dire, qu'advenant une panne d'alimentation du poste, la défaillance de ces équipements empêcherait la remise en réseau de l'installation dans un délai acceptable ».

Demandes :
2.1 Veuillez préciser si le fait de considérer à la fois la panne du poste et la défaillance des équipements est une double contingence.

2.2 Veuillez préciser ce que l’on entend par « dans un délai acceptable ».

3. Références :
(i)   HQT-1, document 1 , page 29
(ii)  HQT-1, document 1 , page 36, tableau 6
(iii) HQT-1, document 1 , page 40

Préambule :

En référence (i), le Transporteur mentionne que « L’acquisition d’un transformateur de réserve au coût de 3,5 M$ a été reportée à 2007. ».
Le tableau de la référence (ii) présente les différents investissements prévus pour les disjoncteurs et les transformateurs pour la banque d’appareillage majeur (BAM) ainsi que les lignes pour la banques de lignes d’urgence (BUL).

En référence (iii), « le Transporteur évalue, sur la base des résultats de la démarche décrite précédemment qu'il a effectuée pour 2006, que les transformateurs, qui constituent des fonctions principales du réseau de transport, doivent continuer à être remplacés ou à être réparés en usine. Il faut aussi assurer l'approvisionnement en transformateurs de la banque d'appareillage d'urgence. ».
Demandes :
3.1 Veuillez préciser l’état de la banque d’appareillage majeur pour les disjoncteurs et transformateurs, en indiquant le nombre de composantes existantes et le nombre de composantes à acheter et que le Transporteur prévoit utiliser en 2006, par niveau de tension, et ce, pour chacun des deux types d’équipements. Votre réponse devra présenter ces informations de manière à indiquer l’inventaire d’ouverture, les retraits, les ajouts et l’inventaire de fermeture de la banque.
3.2 Veuillez préciser l’état de la banque de lignes d’urgence pour les pylônes et les conducteurs, en indiquant le nombre de pylônes existants et le nombre de pylônes à acheter et que le Transporteur prévoit utiliser en 2006, par niveau de tension, et les quantités de conducteurs par type de calibre. Votre réponse devra être présentée dans le même format que la précédente.
4. Références :
(i)  HQT-1, document 1, page 35
(ii) HQT-1, document 1, page 36, tableau 6

Préambule : 
En référence (i), le Transporteur mentionne qu’ « Il est à noter qu’une partie des projets ne peuvent être rattachés à une famille d’actifs homogènes précise. Ces projets concernent des investissements globaux qui touchent plusieurs types d’équipements dans un poste ou une section de poste.  Dans le tableau, ces projets sont regroupés sous le titre Postes. ».

En référence (ii), pour la classe d’actifs homogènes Postes, le Transporteur indique que le budget prévu en 2006 est de 18,9 M$, pour un total de 14 projets.

Demande :
4.1 Veuillez énumérer les types d’équipements visés par les projets regroupés sous la famille Postes.
5. Référence :   (i) HQT-1, document 1, page 50
Préambule :

En décrivant les investissements 2006 en Amélioration de la qualité,  et plus particulièrement  l’installation d’automatismes ICOS, le Transporteur mentionne que  « l ’objectif de ce projet  est d’améliorer la durabilité des équipements. Cet automatisme permet aux disjoncteurs d’ouvrir les courants de charge et de court-circuit avec le minimum de dégradation des contacts contribuant ainsi à diminuer les frais de maintenance. Les investissements prévus en 2006 pour ce projet s'élèvent à 2,5 M$. ».
Demandes :
5.1 Veuillez préciser la période de temps durant laquelle le Transporteur prévoit installer des automatismes ICOS et indiquer les montants annuels à prévoir pour ces automatismes au cours des prochaines années.
5.2 Veuillez indiquer si l’installation de cet automatisme permet de prolonger la durée de vie des disjoncteurs.  Si oui, veuillez indiquer de combien d’années et justifier votre réponse.
5.3 Veuillez préciser la réduction des frais de maintenance prévue.
