	Le 30 juin 2006

No de dossier : R-3603-2006

Demande de renseignements no 1 du ROEÉ

Page 1 de 3



DEMANDE DE RENSEIGNEMENT NO 1 DU ROEÉ

Demande d'approbation des dispositions tarifaires applicables aux options d'électricité interruptible pour la clientèle de grande puissance et d'utilisation des groupes électrogènes de secours

1. Référence : HQD-1, doc. 1, p. 5, l. 1 à 5 :

« Tel qu'indiqué à la Régie dans son État d'avancement du Plan d'approvisionnement 2005-2014, le Distributeur devra faire face à des besoins en puissance au cours des prochaines années qui varieront de 500 à 700 MW à moyen terme alors qu'ils seront de plus de 1 000 MW dès la pointe d'hiver 2008-2009. »

Questions :

1.1 Veuillez déposer l'État d'avancement du Plan d'approvisionnement 2005-2014 au présent dossier.

1.2 Veuillez indiquer la contribution prévue de l'option d'utilisation des groupes électrogènes de secours au bilan offre-demande d'Hydro-Québec dans ses activités de distribution.

2. Veuillez indiquer, pour chacune des options suivantes, si ces options ont été envisagées par Hydro-Québec pour faire face à ses besoins additionnels en puissance en lieu de l'utilisation des groupes électrogènes de secours. Pour chacune des options, veuillez préciser les motifs pour lesquels elles n'ont pas, selon le cas, été envisagées ou été retenues.

2.1 La réintroduction du tarif BT (bi-énergie)

2.2 Le suréquipement de centrales hydroélectriques

2.3 Le recours à des centrales au gaz à cycle simple

2.4 Des programmes d'efficacité énergétique visant spécifiquement à écrêter la pointe de la demande

2.5 L'achat par contrat de puissance additionnelle

2.6 La bonification des options d'électricité interruptible en sus de ce qui est demandé dans le présent dossier

3. Hydro-Québec peut-elle s'engager à recourir à l'utilisation des groupes électrogènes seulement si toutes la capacité d'électricité interruptible est déjà utilisée? Sinon, veuillez justifier.

4. Référence : HQD-1, doc. 1, p.29, l. 24 à 26 :

« La nouvelle option visant l'utilisation des groupes électrogènes de secours des clients du Distributeur présente le même caractère de nouveauté qui rend impossible toute prévision sur les volumes qui seront contractés. »
Questions :

4.1 Quel est le volume minimal requis par Hydro-Québec pour cette option durant la prochaine période d'hiver? Si un volume minimal est requis et que ce volume n'est pas rencontré, quelles autres options sont envisagées par Hydro-Quéebc pour rencontrer ses besoins de puissance? 

4.2 Hydro-Québec est-elle prête à plafonner les volumes qui seront contractés pour cette option? Si oui, quel serait le volume plafond suggéré par Hydro-Québec? Sinon, veuillez justifier.

5. Référence : HQD-1, doc. 1, p. 18, l. 1 à 8 :

« Les groupes électrogènes de secours installés chez les clients du Distributeur représentent un bassin non négligeable pouvant servir à générer de la puissance lors des périodes de pointe du Distributeur. En 2005, on retrouvait au Québec environ 4 000 groupes électrogènes de 20 kW et plus qui représentaient une puissance d'environ 1 200 MW. De ce nombre, environ 1 600 groupes électrogènes possédaient une puissance de 200 kW et plus, pour une puissance totale de 850 MW. Près de 70 % de cette puissance provenait de groupes électrogènes de 200 à 800 kW. »

Question :

5.1 Veuillez préciser, selon l'information dont vous disposez et avec le plus de précision possible, le pourcentage de la puissance pour les 1 600 groupes électrogènes de 200 kW et plus ;

· qui est située en milieu urbain ;

· qui est située dans la région de Montréal ;

· qui est située à proximité ou à l'intérieur de zones résidentielles

6. Référence : HQD-1, doc. 1, p. 26, l. 2 à 5 :

« Pour certains clients, des problèmes de bruit et d'odeur, pour eux-mêmes ou leurs locataires, pourraient les contraindre dans l'utilisation de leurs groupes électrogènes et, par le fait même, influencer leur décision d'adhérer ou non à l'option. »
Question :

6.1 Advenant qu'un client adhère à l'option et qu'un tiers (par exemple un locataire ou un voisin du client) soit incommodé par le bruit et/ou l'odeur du groupe électrogène, quels sont les recours prévus pour ce tiers?

