	[image: image1.png]Qe

Disrution




	Demande R-3610-2006

Demande de renseignements no. 1 à
AQCIE - CIFQ



DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS
D’HYDRO-QUÉBEC Distribution
À L'AQCIE/CIFQ

1. Référence(s) :
C-3-4 - AQCIE-CIFQ , R-3610-2006, p.12

Préambule :


Extrait : page 12 :
«Thus, if anything, a corrected version of this analysis would likely demonstrate that the global load factor method over allocates costs to the high load factor rate classes.»

Demande(s) :

1.1. Pouvez-vous expliquer davantage votre affirmation ?

1.2. Faut-il comprendre que vous n'êtes pas d'accord avec la méthode du FU parce qu'elle n'impute pas suffisamment de coûts aux catégories de consommateurs à faible FU comme la clientèle domestique? Veuillez expliquer.

2. Référence(s) :
C-9-15 - OC - Preuve, R-3610-2006, p. 21



HQD-16, document 1, réponse à la question 48.2- 


Preuve, R-3610-2006, p.115

Préambule :


Extrait : page 21 :
«Use of avoided cost-based benchmark for cost allocation would also support the Régie’s view that rate structures should more closely reflect marginal costs. Table 2 sets out the results of using HQD’s avoided costs to allocate Post-Heritage Pool supply costs to customer classes using customer class demands coincident with the overall system peak.»

Demande(s) :

2.1. Est-il approprié d'utiliser les coûts évités du Distributeur pour répartir le coût de fourniture postpatrimonial? Veuillez expliquer.

2.2. Est-il approprié d'utiliser le coût de puissance de 10 $/KW qui est un coût de marché de court terme dans votre exemple de "Peaker-MC"? Veuillez expliquer.

3. Référence(s) :
C-13- 3 - UC - Preuve, R-3610-2006, p. 18

Préambule :


Extrait : page 20 :
«La méthode aux coûts horaires décrite par Hydro-Québec ressemble à la méthode « Probability of Dispatch Method ». Cette dernière est décrite de la façon suivante par NARUC dans son manuel portant sur la répartition des coûts : 

« The probability of dispatch (POD) method is primarily a tool for analyzing cost of service by time periods. The method requires analyzing an actual or estimated hourly load curve for the utility and identifying the generating units that would normally be used to serve each hourly load. The annual revenue requirement of each generating unit is divided by the number of hours in the year that it operates, and that “per hour cost” is assigned to each hour that it runs. (…) It must be noted that this method has substantial input data and analysis requirements that may make it prohibitively expensive for utilities that do not develop and maintain the required data.» (NARUC, “Electric Utility Cost Allocation Manual – January, 1992”, page 62).» notre souligné

Demande(s) :

3.1. Pouvez-vous commenter sur la particularité soulignée de la méthode POD et expliquer si cette particularité est importante pour obtenir de bons résultats et nous indiquer en quoi la méthode horaire correspond à ce traitement?

4. Référence(s) :
C-3-5 - AQCIE-CIFQ - Rapport , R-3610-2006, p. 7

Préambule :


Extrait : page 7 :

«Table IEc-G»
Demande(s) :

4.1. Pouvez-vous fournir les sources et le calcul détaillé de votre coût fixe de 81 $/KW pour une unité de production en période de pointe et nous dire à quel équipement de production correspond-il?

5. Référence(s) :
C-3-5 - AQCIE-CIFQ - Rapport , R-3610-2006, p. 11

Extrait : page 11 :

In addition, HQD’s choice of a 12 cent per kWh value for the short peak period is, to my knowledge, unsupported.
Demande(s) :

5.1. En cas d'utilisation d'une turbine à gaz dont le coût en puissance est évalué par l'AQCIE – CIFQ entre 80 et 100 $/kW, quel serait le signal de coût en énergie en période de pointe qui devrait être considéré ?.
6. Référence(s) :
C-3-4 - AQCIE-CIFQ , R-3610-2006, p. 20

Préambule :


Extrait : page 20 :
«Thus, under HQD’s rolling methodology for measuring the impact of methodological changes, it would be better to treat this particular change as a price/cost/volume effect, unless HQD can specifically establish that the impact of this methodological change will be consistent from year to year.»
Demande(s) :

Sachant que pour éliminer complètement des indices d'interfinancement l'impact du compte de pass-on, le Distributeur révisera à chaque année l'indice de référence de l'interfinancement, maintenez-vous toujours votre position ?






Original : 2006-11-10

Page 1 de 6

[image: image1.png]