Le 30 août 2006

No des dossier : R-3605-2006 / R-3606-2006

Demande de renseignements de l’UMQ à Hydro-Québec Trans-Énergie

Page 1 sur 2
Le 28 septembre 2006

No de dossier : R-3610-2006

Demande de renseignements no 1 de l’UMQ à Hydro-Québec (Distributeur)

Page 1 sur 2

1. Référence : 

HQD-12, Document 1, p. 85-86
Préambule :

« Un mauvais facteur de puissance chez le client diminue la capacité disponible des lignes et des transformateurs et entraîne des pertes accrues sur le réseau. Si le client ne corrige pas cette situation et que le facteur de puissance du réseau se détériore, le Distributeur doit alors installer des équipements afin de maintenir les caractéristiques définissant la qualité de la tension à l'intérieur des cibles visées.

…

Si le facteur de puissance est inférieur à 90 %, le client peut décider de payer la différence entre la puissance réelle et 90 % de sa pointe en kVA, laissant ainsi le soin au Distributeur de corriger le facteur de puissance sur le réseau. Sinon, il peut choisir d'installer des condensateurs pour améliorer son facteur de puissance..».

Demande :

Jusqu’à aujourd’hui comment le Distributeur traitait cette situation et réglait le problème du faible facteur de puissance causé par la clientèle G-9 ou autres clients présentant le même profil?

D’après les données et calculs du Distributeur, quelle serait l’option la plus économique : le client paie la différence entre la puissance réelle et 90% de sa pointe en KVA ou installer des condensateurs pour améliorer son facteur de puissance. Veuillez élaborer sur ces choix et sur leurs impacts sur le Distributeur et sur le client.
2. Référence : 

HQD-12, Document 1, p. 90

Préambule :

«Le Distributeur a adopté l'orientation de recentrer ses activités sur sa mission de base et la promotion de l'efficacité énergétique. Cette orientation l'a mené entre autres à se départir de sa filiale HydroSolution. En ce sens, il amorce une réflexion sur l'ensemble des services complets d'éclairage public..»
Demande :

Veuillez indiquer si les services complets d’éclairage public sont à l’heure actuelle les seuls services qui ne sont pas considérés par le Transporteur comme des services de base. Sinon quels sont les autres services qui pourraient faire l’objet d’une reconsidération?
3. Référence : 

HQD-15, Document 2, p. 9
Préambule :

« Energy Trust of Oregon, pour sa part, s’est retirée du financement au marché institutionnel. En 2003, un projet pilote a été formé avec le ministère de l’Énergie de l’état d’Oregon. Ce projet, proposant un taux d’intérêt très compétitif (5,75% réduit à 2%), a reçu très peu de demandes de la clientèle institutionnelle (quatre clients en 2003). (Notre souligné)
…

En outre, l’offre de financement offerte par Sacramento Utility District aux États-Unis, BC Hydro et Manitoba Hydro au Canada est gérée à l’interne, car la majorité des grandes banques se sont retirées du programme en raison du faible volume et de la taille des prêts.». (Notre souligné)
Demande :

Veuillez indiquer si le Distributeur a testé la prédisposition de sa clientèle institutionnelle et municipale à profiter d’un éventuel programme de financement de l’efficacité énergétique s’il venait à être lancé un jour?

PAGE  
1

