Réponses de Marcel Boyer aux demandes de renseignements
d’Hydro-Québec Distribution – R-3610-2006
1.
Référence(s) :
C-7-5 – FCEI/ASSQ –R apport d'expertise, R-3610-2006, p. 19 

Préambule :


Extrait : page 19 :
«Ce phénomène est illustré de façon simplifiée à la figure 4.1, qui présente les coûts unitaires dans un univers à deux clients ayant des consommations identiques, des taux de pertes identiques et dont le coût unitaire est fixe à 8 ¢/kWh : un premier dont le facteur d’utilisation varie de 10% à 100%, et un second où ce facteur est fixe à 50%. Il en ressort que même en ayant une consommation inchangée, le Client 2 voit son coût unitaire passer de 5,80 ¢/kWh à 9,00 ¢/kWh, une différence de 56 %. Si aucun client individuel n’a autant de pouvoir sur le marché, il en est autrement d’une catégorie complète de clients, dont la consommation peut évoluer de façon significativement différente par rapport à l’ensemble, ce qui influencera la donne pour tous les autres clients. À tout événement, le fait que le coût unitaire puisse changer alors que la consommation demeure constante est une difficulté qu'il importe de souligner.»

Demande(s) :

1.1.
Veuillez identifier une catégorie de clients qui aurait changé son facteur d'utilisation de cette ampleur ? 

Réponse :

Aucune catégorie d’ensemble selon la ventilation actuelle de la clientèle. Cependant, il est possible qu’un client individuel voie son F.U. changer de façon marquée d’une année à l’autre. Par exemple, un individu peut décider d’aller vivre en Floride durant les mois d’hiver ou un fabricant peut produire 24 heures par jour plutôt que 12 heures par jour.
1.2.
Veuillez commenter la matérialité de votre démonstration à la lumière de l'évolution des facteurs d'utilisation des différentes catégories de consommateurs?

Réponse :

La démonstration vise simplement à illustrer les caractéristiques mathématiques du facteur d’utilisation, lesquelles se vérifient peu importe l’évolution des profils de consommation. Or, il importe de tester les méthodes et leurs composantes à l’aide de cas extrêmes pour en faire ressortir les propriétés et particularités. C’est justement ce qui permet d’en évaluer la robustesse face à des changements de contexte. Plus généralement, le choix d’une méthode de répartition de coûts doit se faire sur la base de ses propriétés intrinsèques et non en fonction des particularités des clientèles à un moment dans le temps.
1.3.
Quels seraient les facteurs pouvant influencer de façon significative les facteurs d'utilisation des différentes catégories de consommateurs?
Réponse :

Il y en a trois principaux, qu’il est aussi possible de combiner : un changement de classification, un fractionnement plus fin des catégories existantes et un changement des profils de consommation des utilisateurs individuels. 
2.
Référence(s) :
C-7-5 – FCEI/ASSQ –Rapport d'expertise, R-3610-2006, p. 20

Préambule :


Extrait : page 20:

« Ainsi, le F.U. est bien adapté à un nombre limité de catégories tarifaires mais peut créer des situations inusités avec un fractionnement plus fin des groupes de consommateurs»

2.1.
Veuillez préciser et justifier les propositions de fractionnement que la FCEI envisage.

Réponse :

La FCEI ne présente aucune proposition à ce titre. Voir également la réponse à la question 1.2.
3.
Référence(s) :
C-7-5 - FCEI/ASSQ - R apport d'expertise, R-3610-2006, p. 20
Préambule :


Extrait : page 20:

«Le plus grand attrait de la méthode horaire est, comme son nom l’indique, sa prise en compte à chaque heure des consommations présentes et des approvisionnements disponibles. Ainsi, elle capte l’information à une fréquence nécessaire pour bien capter l’extrême variabilité temporelle de la consommation et des coûts de l’électricité.»

Demande(s) :

3.1.
Veuillez expliquer les termes «extrême variabilité temporelle de la consommation et des coûts d'électricité».

Réponse :

La consommation et les coûts de l’électricité présentent de très fortes variations dans le temps, d’une heure à l’autre et d’une journée à l’autre. Voir notre rapport, page 19, 1er paragraphe pour une mesure comparée de cette volatilité par rapport à des actifs financiers traditionnels. 

3.2.
Veuillez expliquer pourquoi ce concept devrait s'appliquer particulièrement dans le contexte québécois.
Réponse :

Il ne s’agit pas d’un concept mais bien d’un fait. Ceci dit, cette volatilité est tout aussi présente au Québec qu’ailleurs, comme l’illustrent les courbes de charge du Distributeur, présentées aux graphiques 46.1-A et 46.1-B de HQD-16, document 1.
3.3.
Veuillez expliquer la pertinence de capter l'extrême variabilité temporelle pour des fins de répartition du coût de service 
Réponse : 

L’électricité est un bien multidimensionnel, ce qui signifie que son coût de fourniture dépend de plusieurs variables caractérisant sa consommation, dont principalement l’évolution temporelle de l’énergie et de la puissance utilisées. Par exemple, le coût de consommer 600 kWh durant une heure n’est pas le même si cette énergie est utilisée (a) de façon continue à chacune des minutes de l’heure, (b) en deux blocs de dix minutes, ou (c) en une seule minute. De plus, le réseau doit pouvoir gérer le changement de l’une à l’autre de ces options sans avertissement, ce qui impose des coûts supplémentaires. Aussi, ces trois coûts ne sont pas les mêmes durant les heures de pointe que durant les heures de faible demande. 
Cet exemple peut se généraliser à l’ensemble du Québec, au sens où le coût d’augmenter la charge totale consommée à une heure donnée varie de façon non-linéaire et où l’amplitude des variations d’une heure à l’autre impose également des coûts au réseau. Pour ces raisons, il est raisonnable de vouloir capter les informations sur une base horaire, car elle permet de capter la variabilité des quantités consommées et des coûts de fourniture.
En ce sens, la méthode du facteur d’utilisation a le défaut de pouvoir attribuer un même F.U. à deux clients qui ont des profils de consommation différents. Or, si un client ne consomme qu’en hiver, il impose néanmoins des coûts de système aux autres utilisateurs qui pourraient avoir le même FU mais une consommation relativement plus étalée dans le temps. Une telle situation serait mal captée par la méthode du F.U. mais bien représentée par la méthode horaire « généralisée », donc qui inclurait les considérations précédentes de puissance et d’énergie pointe/hors pointe pour toute l’électricité vendue au Québec.

3.4.
Pouvez-vous citer des exemples d'application de ce concept?

Réponse :

Peu de biens ou services exhibent une demande ayant une aussi grande variabilité temporelle que l’électricité. Un exemple serait le secteur de la restauration haut de gamme, qui doit gérer une demande variant de zéro à pleine capacité selon les heures d’ouverture et ce, quelques jours par semaine. En conséquence, les restaurateurs doivent amortir leurs coûts fixes et variables sur ces quelques heures d’ouverture.
4.
Référence(s) :
C-7-5 - FCEI/ASSQ - Rapport d'expertise, R-3610-2006, p. 22 
Préambule :


Extrait : page 22 :

«Le tableau 4.2 indique comment ces deux différentes options peuvent avoir un impact marqué sur la répartition de ces volumes par clientèle et, par conséquent, des coûts qui y sont attribués.»

Demande(s) :

En vous référant à la figure 1 et au tableau 1 de la pièce HQD-11, document 1, 

4.1.
Veuillez commenter la matérialité de votre analyse.

Réponse :

Le tableau suivant illustre les consommations post-patrimoniales pour 2007 selon des calculs « fixe » ou « variable » du bloc patrimonial. Selon le calcul « variable », il en ressort que le domestique et la petite puissance se voient attribuer respectivement 107 GWh et 152 GWh de plus que selon le calcul « fixe ». À l’inverse, le calcul « variable » attribue, dans l’ordre, 248 GWh et 10 GWh de moins à la moyenne puissance et à la grande puissance que l’allocation du calcul « fixe ». 
	Catégorie de 
	Consommation
	Postpatrimonial 2007
	Variable
	Coût net 

	consommateurs
	2005
	2007
	Fixe
	Variable 
	– fixe
	variable vs fixe

	
	GWh
	GWh
	GWh
	GWh
	GWh
	M$

	
	(1)
	(2)
	(3) = (2) – (1)
	(4)
	(5) = (4) – (3)
	(6) = (5)*(5,94)/100

	Domestique
	56 579
	59 058
	2 479
	2 586
	107
	6,4

	Petite puissance
	14 076
	14 563
	487
	639
	152
	9,0

	Moyenne puissance
	25 913
	27 359
	1 446
	1 198
	(248)
	(14,7)

	Grande puissance
	69 832
	73 039
	3 207
	3 197
	(10)
	(0,6)

	Total
	166 400
	174 019
	7 619
	7 620
	--
	--


Sources : (1) et (2) : HQD-11, Document 1, Tableau 1 ; (4) : HQD-11, Document 4, Tableau 9A, colonne (6). Note : Les totaux peuvent ne pas correspondre en raison de l’arrondissement.

4.2.
Quelles seraient les clientèles avantagées ou désavantagées ?

Réponse :

En appliquant un coût unitaire net de 5,94 ¢ /kWh –soit 8,71 ¢ /kWh moins 2,77 ¢ /kWh– à la différence entre les volumes « variable » et « fixe », on obtient que dans le calcul « variable », le domestique et la petite puissance se verraient allouer des coûts respectifs de 6,4 et de 9,0 millions de $ supérieurs à ceux du calcul « fixe ». Ces deux clientèles sont donc désavantagées par le calcul « variable ». À l’inverse, la moyenne puissance se voit attribuer des coûts de fourniture inférieurs de 14,7 millions de $ comparativement à un calcul « fixe ». Elle est donc avantagée par rapport au calcul « fixe ». Quant à la grande puissance, elle se trouve légèrement avantagée par rapport au calcul « fixe ». Enfin, il importe de dire que ces observations ne portent que sur deux années et qu’elles pourraient changer avec le temps, dans un sens ou dans l’autre.
5.
Référence(s) :
C-7-5 - FCEI/ASSQ - Rapport d'expertise, R-3610-2006, p. 23 
Préambule :


Extrait : page 23 :

«Application pour l’ensemble des coûts d’approvisionnements à une heure donnée. Si la gestion de l’approvisionnement est conçue et appliquée en consolidant tous les besoins en électricité du Québec à une heure donnée, c’est ainsi qu’il serait le plus logique et efficace d’appliquer la méthode horaire. En effet, les incongruités observées entre, d’une part, les besoins post-patrimoniaux et, d’autre part, les sources requises pour les satisfaire sont le résultat direct de l’existence de ces deux blocs en question. Une telle façon de faire permettrait de mieux capter les coûts associés à la satisfaction des besoins à une heure donnée, à partir des sources stables et peu coûteuses jusqu’aux approvisionnements onéreux de très court terme. Une fois l’ensemble des coûts ainsi mesurés, l’attribution de la part du post-patrimonial se ferait simplement par arithmétique en soustrayant du coût total celui du bloc patrimonial.»

Demande(s) :

5.1.
Concrètement, pouvez-vous nous expliquer quel coût horaire serait utilisé pour calculer le coût par catégorie de consommateurs pour l'ensemble de la consommation et non seulement sur la portion postpatrimoniale?

Réponse :

Le coût unitaire moyen pondéré de chacune des sources d’approvisionnement employées à une heure donnée pour satisfaire l’ensemble des besoins du Distributeur.
5.2.
Considérez-vous que le coût horaire présentement applicable au postpatrimonial serait le même s'il était appliqué pour l'ensemble de la consommation?

Réponse :

Non, car il ne s’applique qu’à une partie de la consommation totale.
5.3.
Quelle règle proposez-vous pour équilibrer ce scénario au coût de fourniture réel?

Réponse :

Voir notre réponse à la question 3.1 de la Régie de l’énergie.
5.4.
En quoi ce scénario va donner des résultats différents de la méthode du FU proposée par le Distributeur? Veuillez fournir les calculs de comparaison.

Réponse :

Il ne nous est pas possible d’effectuer avec précision un tel calcul, faute d’informations disponibles. Théoriquement, la méthode horaire « généralisée » consiste à additionner les coûts horaires de fourniture pour l’ensemble du réseau et pour toutes les heures de l’année. Chacun de ces coûts horaires serait une somme des coûts moyens de fourniture de chacune des sources à chacune des heures de l’année, pondérée par les quantités utilisées correspondantes. Le coût unitaire de fourniture serait une fonction à la fois de l’énergie et de la puissance fournies à l’heure en question.
6.
Référence(s) :
C-7-5 - FCEI/ASSQ - Rapport d'expertise, R-3610-2006, p. 23 

Préambule :


Extrait : page 23 :

«Intégrer un signal de coût pour la puissance et l’énergie de pointe. Si dans sa forme actuelle, la méthode ne livre pas de façon intrinsèque un signal de coût pour la puissance, les travaux du Comité technique ont bien montré que cela était possible. En effet, il est pertinent d’intégrer des signaux tels que ceux proposés dans les Scénarios 4 et 5.»

Demande(s) :

6.1.
Concrètement, pouvez-vous détailler comment à l’intérieur du coût horaire serait fixé le coût en énergie uniquement s'il fallait traiter séparément un coût en puissance ?
Réponse :

HQD pourrait exiger de chacun de ses fournisseurs que soient détaillés dans chaque contrat (a) un coût en puissance ($/kW) pour les 300 heures les plus chargées durant lesquelles le fournisseur est sollicité, dans le cas où il y a effectivement variation du coût unitaire selon le volume livré, et (b) un coût en énergie, qui pourrait ou non être ventilé selon les périodes de l’année, l’heure du jour, etc. 
PAGE  
4

