Le 22 juin 2007

No de dossier : R-3623-2007

Demande de renseignement no 1 du ROEÉ à Hydro-Québec

Page 1 de 1

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT NO 1 À HYDRO-QUÉBEC DU REGROUPEMENT DES ORGANISMES ENVIRONNEMENTAUX EN ÉNERGIE (« ROEÉ ») RELATIVE À LA DEMANDE « R‑3623‑2007 »

1. Demande :

1.1 Veuillez indiquer les modifications nécessaires au projet de centrale thermique, proposée par Hydro-Québec pour Kuujjuaq, qui permettraient la réalisation d’un jumelage avec un parc éolien.

1.2 Ces modifications engendreraient-elles des coûts additionnels au projet ? Si oui, veuillez justifier et en indiquer le montant et la nature.

1.3 Veuillez confirmer que ces modifications n’engendreraient pas de retard dans la construction et la mise en service de la centrale de Kuujjuaq. 
1.4 Veuillez indiquer le coût prévu d’une campagne anémométrique à Kuujjuaq.
2. Référence : Pièce HQD-1, document 1, page 16 de 23, lignes 11 à 13.
Préambule : « Deux facteurs expliquent cette progression : l’évolution du prix du carburant (de 1,10 $/l en 2010 à 1,70 $/l en 2030) et l’augmentation de la demande en électricité (2,9 % par année environ). »
Demande :

2.1 Veuillez fournir les prévisions annuelles de prix du mazout pour Kuujjuaq (scénario moyen) pour chacune des années de 2007 à 2030.
2.2 Veuillez ventiler les prix fournis en 2.1 entre les éléments suivants : prix à la rampe à Montréal, transport maritime, coûts de distribution à Kuujjuaq.
3. Référence : Pièce HQD-2, document 1, page 22 de 28.
Préambule : « Les évaluations financières de l’étude 2003 s’établissaient sur un coût d’installation des systèmes JED en part fixe et en part variable, selon la puissance installée. La fourchette de prix des équipements éoliens a depuis évolué à la hausse. Il est important de noter que si le coût variable des équipements installés passait de 3216 $/kW à 4360 $/kW, la VAN du cas de base deviendrait nulle. »
Demande :

3.1 Hydro-Québec détient-elle des données plus à jour concernant le coût d’acquisition et d’installation d’équipements éoliens à Kuujjuaq (Vestas V47-660 et travaux associés) ? Si oui, veuillez fournir les coûts mis à jour et leur référence, en adoptant la même ventilation que celle présentée à la page 127 de l’étude IREQ-2003-247C.
