Le 30 août 2006

No des dossier : R-3605-2006 / R-3606-2006

Demande de renseignements de l’UMQ à Hydro-Québec Trans-Énergie

Page 1 sur 2

R-3623-2007
Demande de renseignements NO 1 de l’UMQ 

À HYDRO-QUÉBEC (Distributeur)
[image: image1.jpg]ENVIRONNEMENT




[image: image2.png]Z
umo

UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC




Référence : 

HQD-2, Document 1, p. 25-26

Préambule :

 « Enfin, le Distributeur réitère qu’en réseau autonome la ressource éolienne, avec ou sans accumulateurs, constitue toujours un économiseur de carburant, sans contribution à la fiabilité en puissance. Des ressources de production autres que l’éolien doivent donc garantir l’entière puissance nécessaire à soutenir la charge en tout temps et pendant des périodes régulièrement prolongées. C’est pourquoi, le potentiel économique du jumelage éolien-diesel (JED) doit s’évaluer en ajout aux systèmes thermiques. Dans le cas précis de Kuujjuaq, vu l’état de la centrale existante, la nouvelle centrale proposée doit être construite, indépendamment de tout éventuel projet de JED...».

Demande :

1. Veuillez préciser si la nouvelle centrale proposée à Kuujjuaq sera construite avec toutes les normes et caractéristiques techniques lui permettant un jour d’être jumelée au moindre coût à l’éolien, le cas échéant.

2. Veuillez décrire ces caractéristiques techniques permettant le jumelage.
3. Veuillez préciser si l’option de JED appliquée immédiatement au présent cas de Kuujjuaq impliquerait un retard dans la construction et la mise en service de la nouvelle centrale de Kuujjuaq.
4. À combien de temps évalue-t-on ce retard?
5. Quel serait l’impact de ce retard en terme de risque de fiabilité dans la desserte de la communauté de Kuujjuaq.

6. Veuillez donner une évaluation chiffrée des conséquences économiques de cet impact sur la fiabilité.

7. Veuillez évaluer le surcoût lié au rattrapage du retard associé à l’application parallèle du JED au cas de Kuujjuaq.

8. Dans la même lignée de question 8.1 de la Régie (DDR numéro 1), veuillez comparer le coût du scénario de JED pour Kuujjuaq à celui de la centrale thermique proposée en tenant compte des coûts et/ou surcoûts associés au retard et/ou rattrapage de ce retard dans la mise en service de la nouvelle centrale.

9. Veuillez indiquer si le Distributeur reste ouvert pour poursuivre dans des prochains dossiers traitant du JED le débat relatif à l’application de cette option au cas de Kuujjuaq en fonction de l’évolution du contexte (charge locale, prix du combustible, coûts associés à la filière éolienne, données sur le potentiel éolien dans la région, etc.).
22 juin 2007








PAGE  
1

