

25 mai 2007
No de dossier : R-3627-2007
Demande de renseignements no 2 de la Régie au Transporteur

Page 1 de 2

Demande de renseignements no 2 de la Régie de l’énergie (la Régie) relative àu projet du transporteur visant l’ajout d’un nouveau poste de st-lin à 120-25 kv et d’une nouvelle ligne paquin-st-lin à 120 kv
1. Référence :
Pièce B-1-HQT-6, document 1, page 8, tableau 1
Préambule : 

La référence citée fait état des coûts du projet.
Demande :
1.1 Veuillez expliquer la nature des coûts de la rubrique « Client » et fournir le détail des composantes de cette rubrique.
2. Référence :
Pièce B-1-HQT-6, document 1, pages 9 à 11
Préambule : 

Le Transporteur présente le coût détaillé de la construction du poste St-Lin.

Demande :
2.1 Veuillez fournir des informations équivalentes pour la ligne 120 kV Paquin-St-Lin. Veuillez préciser notamment le coût d’aménagement du terrain et de la fondation des pylônes, ainsi que le coût d’approvisionnement et d’installation des conducteurs, des isolateurs et des matériaux requis pour les pylônes.

3. Référence :
Pièce B-1-HQT-12, document 1, pages 7 à 9
Préambule : 

Les tableaux de la référence présentent une comparaison économique entre les trois solutions considérées. Ils identifient les investissements prévus autant par le Transporteur que par Hydro‑Québec dans ses activités de distribution (le Distributeur).
Demandes :
3.1 Pour les investissements prévus par le Distributeur, veuillez identifier les travaux requis pour réaliser les transferts indiqués.

3.2 Veuillez compléter les tableaux en ajoutant le flux monétaire annuel de chaque investissement en dollars courants.

4. Référence :
Pièce B-1-HQT-15, document 1, pages 7 à 9
Préambule : 

Les tableaux présentés en référence font état des informations suivantes :

à la page 7,

addition du 4ième transformateur 120-25 kV à Ste-Anne-des-Plaines :
16,8 M$

addition du 3ième transformateur 120-25 kV à L’Assomption : 
17,2 M$

à la page 8,
addition d’un transformateur 120-69 kV à Paquin : 
33.5 M$

addition d’un transformateur 69-25 kV + 

remplacement de 2 transformateurs à St-Lin : 
24,8 M$

à la page 9,

nouveau poste St-Lin : 
21,9 M$

ajout du 3ième transformateur 120-25 kV à St-Lin : 
9,1 M$

Demande :
4.1 Veuillez fournir des détails concernant ces coûts. Par exemple, veuillez expliquer que l’addition de transformation exige des investissements comparables ou supérieurs à la construction d’un nouveau poste.

5. Références :
(i)  Pièce B-1- HQT-12, document 1, page 9


(ii) Dossier R-3581-2005, pièce HQT-13, document 1, page 25

Préambule : 

La référence (i) indique  un coût de 25,8 M$ pour une ligne biterne 120 kV de 25 km, soit un coût unitaire de plus de 1 M$/km.

La référence (ii) présente le coût unitaire de quelques projets récents :

· ligne biterne 161 kV comportant un conducteur de 1033 MCM : 
845 K$/km

· ligne biterne 315 kV comportant un conducteur de 1354 MCM  : 
623 K$/km

· ligne biterne  315 kV comportant 2 conducteurs de 1354 MCM : 
833 K$/km

· ligne monoterne 230 kV comportant un conducteur de 1054 MCM : 
626 K$/km

Demande :
5.1 Veuillez expliquer l’augmentation importante du coût unitaire de la ligne Paquin-St-Lin par rapport au coût unitaire des autres projets terminés ou en voie de réalisation dont il est question en référence (ii).

